## List1
NÁHRADNÍ ZDROJ VODY
|  | Popis: | MJ: | Množství: | JC: | Celkem:
I. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
1 | RPP1012 | Přípravné práce, doprava strojů, vytyčení sítí,geodetické zaměření | soub. | 1 |  | 0
2 | RZZ2014 | Zazimování šachet, čerpadel a potrubí | soub. | 1 |  | 0
0
II. ZEMNÍ PRÁCE
3 | RVPJ | Výkop pro jímky | h | 20 |  | 0
4 | ROZ0302 | Odvoz výkopku na staveništi, uložení do náspů | m3 | 28 |  | 0
5 | RRH0302 | Ruční hloubení pro ventilové šachty a hydranty | h | 4 |  | 0
6 | RŠLODM | Štěrkové lože + odvodnění - dodávka montáž | soub. | 1 |  | 0
7 | RDBET20 | Podkladní betonová deska | ks | 1 |  | 0
8 | RZHJ | Zához a hutnění jímek | soub. | 4 |  | 0
9 | RFPSS | Finální povrchové úpravy | soub. | 1 |  | 0
0
III. POTRUBÍ A ARMATURY
10 | RPE63 | Rozváděcí potrubí 63 PN 10/PE-HD | bm | 80 |  | 0
11 | RFPE63 | Fitinky | soub. | 1 |  | 0
12 | RMPE63 | Montáž | bm | 80 |  | 0
13 | RODN110 | Ocelová chránička | ks | 2 |  | 0
0
IV. ARMATURNÍ A PŘEČERPÁVACÍ ŠACHTY
14 | RJP15 | Plastová šachta Ø1,5m*1,3m včtně bet. krytu a montáže | ks | 1 |  | 0
15 | RDNO1,5X1 | Šachtové dno DN 1,5m * 1m | ks | 1 |  | 0
16 | RS1,5X1 | Šachta DN 1,5m * 1m | ks | 1 |  | 0
17 | RS1,5X1P | Šachta DN 1,5m * 1m - 2x těsněný prostup pro PE63 | ks | 1 |  | 0
18 | RDZ1,5P | Zákrytová deska včetně poklopu | ks | 1 |  | 0
19 | RJEPR | Uložení jeřábem | h | 10 |  | 0
20 | RMSAT | Montáže šachhet a těsnění | ks | 1 |  | 0
0
V. ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY,SEKČNÍ VENTILY ŠOUPATA, HYDRANTY
21 | RMVRPR2 | El. magnetický ventil MVR/PR-2" AC - včetně montáže | ks | 1 |  | 0
22 | RAMVR2 | Armatury | soubor | 1 |  | 0
0
VI. OVLÁDACÍ SYSTÉM
23 | RELPR | Elektro-přípojka | ks | 1 |  | 0
23 | RELRPL | Elektro-rozvaděč v plastové skříni | ks | 1 |  | 0
25 | CYKY5X1,5 | Ovládací kabel 5 x 1.5 mm² | m | 80 |  | 0
26 |  | Kabelová spojka DBY | ks | 4 |  | 0
0
VII. ČERPACÍ STANICE
27 | Q=18M3/H,H=90 | Čerpadlo Q= 20m3/h H=80m | ks | 1 |  | 0
28 | 50l10BAR | 50l stojatá tlaková nádoba 10bar | ks | 1 |  | 0
29 | R | Sací ústrojí | ks | 1 |  | 0
30 | R | Armatury vystrojení | ks | 1 |  | 0
31 | R | Montáž, oživení | h | 20 |  | 0
0
|  | DODÁVKA CELKEM BEZ DPH V KČ : |  |  |  | 0
|  | DPH 20% V KČ : |  |  |  | 0
|  | DODÁVKA CELKEM VČETNĚ DPH V KČ : |  |  |  | 0