## List1
Cena
>0
*
| M-21 Elektromontáže | [7 empty] | -
|  |  |  | Montáže |  | Materiál |  |  | Cena
Položka | Název | M.j. | Množství | J.cena | Cena mon. | Množ. | J.cena | Cena mat. | celkem
[5 empty] | - |  |  | Ceník | -
010001 | Trubka ohebná PVC pod omítku 13.5 mm, typ 2313 | m |  | 21.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
010002 | Trubka ohebná PVC pod omítku 16 mm, typ 2316 | m |  | 22.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
010003 | Trubka ohebná PVC pod omítku 23 mm, typ 2323 | m |  | 22.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
010004 | Trubka ohebná PVC pod omítku 29 mm, typ 2329 | m |  | 24.2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
010005 | Trubka ohebná PVC pod omítku 36 mm, typ 2336 | m |  | 25.4 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
010006 | Trubka ohebná PVC pod omítku 48 mm, typ 2348 | m |  | 27.6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
010032 | Trubka KOPEX 23 mm volně uložená | m |  | 29.8 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
010131 | Trubka tuhá PVC, vysoké namáhání, 20/15.8 mm, typ 8020FA,pev.lož. | m |  | 32.3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
010132 | Trubka tuhá PVC, vysoké namáhání, 25/20.6 mm, typ 8025FA | m |  | 35.4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
010032 | Trubka tuhá PVC, vysoké namáhání, 32/26.6 mm, typ 8032FA | m |  | 36.8 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
010033 | Trubka tuhá PVC, vysoké namáhání, 40/34.4 mm, typ 8040FA | m |  | 36.8 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0
010034 | Trubka tuhá PVC, vysoké namáhání, 50/43.2 mm, typ 8050FA | m |  | 38.2 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0
010035 | Trubka tuhá PVC, vysoké namáhání, 63/57 mm, typ 8063FA | m |  | 41.2 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0
010064 | Trubka elinst. závitová pevně ulož. světlost 16 mm | m |  | 32.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
010065 | Trubka elinst. závitová pevně ulož. světlost 21 mm | m |  | 35.4 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 0
010066 | Trubka elinst. závitová pevně ulož. světlost 29 mm | m | 90 |  | 0 | 90 |  | 0 | 0
010067 | Trubka elinst. závitová pevně ulož. světlost 36 mm | m |  | 49.9 | 0 | 0 | 152.4 | 0 | 0
010068 | Trubka elinst. závitová pevně ulož. světlost 42 mm | m |  | 55.7 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 0
010216 | Trubka ocel. bezešvá pozink. 2" (sv.50 mm) pevně ulož. | m |  | 122 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
010217 | Trubka ocel. bezešvá pozink. 2.5 " (sv.70 mm) pevně ulož. | m |  | 131 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0
010218 | Trubka ocel. bezešvá pozink. 3" (sv.80 mm) pevně ulož. | m |  | 138 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0
010122 | Chránička KOPOFLEX 40, 40/32 mm, volně ulož. | m |  | 32.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
010123 | Chránička KOPOFLEX 50, 50/41 mm, volně ulož. | m |  | 35.1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
010124 | Chránička KOPOFLEX 63, 63/52 mm, volně ulož. | m |  | 38.2 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
010124 | Chránička KOPOFLEX 75, 75/61 mm, volně ulož. | m |  | 38.2 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
010124 | Chránička KOPOFLEX 90, 90/75 mm, volně ulož. | m |  | 44 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0
010125 | Chránička KOPOFLEX 110, 110/94 mm, volně ulož. | m |  | 44 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
010125 | Chránička KOPOFLEX 125, 125/108 mm, volně ulož. | m |  | 51.3 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
010127 | Chránička KOPOFLEX 160, 160/136 mm, volně ulož. | m |  | 58.8 | 0 | 0 | 124.7 | 0 | 0
010127 | Chránička KOPOFLEX 175, 175/150 mm, volně ulož. | m |  | 58.8 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
010123 | Chránička KOPODUR 50, 50/41 mm | m |  | 35.1 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
010124 | Chránička KOPODUR 63, 63/52 mm | m |  | 38.2 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
010124 | Chránička KOPODUR 75, 75/61 mm | m |  | 38.2 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0
010124 | Chránička KOPODUR 90, 90/75 mm | m |  | 44 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0
010125 | Chránička KOPODUR 110, 110/94 mm, volně ulož. | m |  | 44 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0
010127 | Chránička KOPODUR 200, 200/175 mm, volně ulož. | m |  | 58.8 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0
010107 | Lišta vkládací LV 11x10 vč.spojek, ohybů | m |  | 32.6 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
010107 | Lišta vkládací LV 18x13 vč.spojek, ohybů | m |  | 32.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
010108 | Lišta vkládací LV 24x22 vč.spojek, ohybů | m |  | 36.5 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
010108 | Lišta vkládací LHD 30x25 vč.spojek, ohybů | m |  | 36.5 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
010108 | Lišta vkládací LV 40x15 vč.spojek, ohybů | m |  | 36.5 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
010108 | Lišta vkládací LH 40x20 vč.spojek, ohybů | m |  | 36.5 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
010108 | Lišta vkládací LHD 40x40 vč.spojek, ohybů | m |  | 36.5 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 0
010109 | Lišta vkládací LV 60x40 vč.spojek, ohybů | m |  | 39.3 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
010110 | Lišta podlahová LP 80x25 vč.spojek, ohybů | m |  | 44 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0
010333 | Krabice PN 80x25 2Z pro dvojzásuvku do podlahové lišty | ks |  | 52.1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
010111 | Elektroinstalační kanál EK 100x40 vč.spojek, ohybů | m |  | 49.3 | 0 | 0 | 88.1 | 0 | 0
010111 | Elektroinstalační kanál EK 120x40 vč.spojek, ohybů | m |  | 49.3 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
010109 | Elektroinstalační žlab MAK 50/50 vč. spojek | m |  | 39.3 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0
010110 | Elektroinstalační žlab MAK 50/75 vč. spojek | m |  | 44 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0
010111 | Elektroinstalační žlab MAK 50/100 vč. spojek | m |  | 49.3 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0
010112 | Elektroinstalační žlab MAK 50/150 vč. spojek | m |  | 63.8 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0
010112 | Elektroinstalační žlab MAK 75/150 vč. spojek | m |  | 63.8 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0
010301 | Montáž krabice přístrojové bez zapoj., bez dodání materiálu | ks |  | 25.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
010301 | Krabice přístrojová KP68 bez zapoj. | ks |  | 25.4 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | *17.9.09
010301 | Krabice přístrojová KP67/2 bez zapoj. (pro vícenásobné rámečky) | ks |  | 25.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | *
010301 | Krabice přístrojová KP 67x67 bez zapoj. | ks |  | 25.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
010332 | Krabice přístr. lištová pro přístroj TANGO typ LK 80x28 T | ks |  | 49.8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
010332 | Krabice přístr. lištová pro dvojzásuvku TANGO typ LK 80x28 2ZT | ks |  | 49.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
010333 | Krabice přístr. lištová pro 2 přístroje TANGO typ LK 80x28/2T | ks |  | 52.1 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
010302 | Krabice přístrojová do sádrokart. KU68L/1 bez zapoj. | ks |  | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
010302 | Krabice protahovací do sádrokart. KU68L/2 bez svork. bez zapoj. | ks |  | 34 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
010312 | Krabicová rozvodka do sádrokart. KU68L/3 vč. zapoj. | ks |  | 64.4 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
010322 | Krabicová rozvodka do sádrokart. KR97/L vč. zapoj. 5-pól. | ks |  | 117 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
010301 | Krabice přístrojová hluboká KU68-1901 bez zapoj. | ks | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 | 0 | *
010311 | Krabice protahovací KU68-1902 hluboká bez svork. bez zapoj. | ks |  | 55.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
010321 | Krabicová rozvodka KU68-1903 vč.zapoj. | ks | 45 |  | 0 | 45 |  | 0 | 0 | *
| Krabicová rozvodka KR97/5 - 5pólová vč.zapoj. | ks |  | 112 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | *
010313 | Krabice odbočná KO100, bez svorkovnice, bez zapoj. | ks |  | 64.7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
010313 | Krabice odbočná KO125 E bez svorkovnice, bez zapoj. | ks |  | 64.7 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | *
010323 | Krabicová rozvodka KR125 vč.zapoj. | ks |  | 121 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
010324 | Krabicová rozvodka KT250 | ks |  | 198 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
010332P | Svorkovnice 5x2.5mm2 pro pohyblivý vývod, TANGO vč.zap. | ks |  | 81.3 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
010351 | Krabicová rozvodka do vlhka typ 8102 vč.zapoj. | ks |  | 188 | 0 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | *
010351 | Krabicová rozvodka do vlhka typ 8110 vč.zapoj. | ks |  | 188 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | *
010351 | Krabicová rozvodka do vlhka typ 6455-11 vč.zapoj. | ks |  | 188 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | *
010352 | Krabicová rozvodka do vlhka typ 6455-26 vč.zapoj., do 6 mm2 | ks |  | 235 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
010353 | Krabicová rozvodka do vlhka typ 6455-30 vč.zapoj. | ks |  | 271 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0
010521 | Otevření,nebo uzavření krabic víčkem - na závit | ks |  | 2.23 | 0 |  |  |  | 0
010522 | Otevření,nebo uzavření krabic víčkem - na 2 šrouby | ks |  | 3.62 | 0 |  |  |  | 0
010523 | Otevření,nebo uzavření krabic víčkem - na 4 šrouby | ks |  | 5.85 | 0 |  |  |  | 0
| Krab.rozvodka D9125/Z HENSEL 5pól.1.5 - 4 mm2 vč.zapoj. IP55 | ks | 15 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0
| Krab.rozvodka K9065/Z HENSEL 5pól.2.5 - 6 mm2 vč.zapoj. IP55 | ks |  | 235 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
010353 | Krab.rozvodka K9255/Z HENSEL 5-pól. 10-25mm2 vč.zapoj. | ks |  | 271 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0
010353 | Krabice HENSEL K9250/Z + 4 svorky RSA35, spojí 2 kab. AYKY 4x25 | ks |  | 271 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
010501P | Krab.spojka WERIT 152503, 3x2.5 mm2 vč.zapoj. | ks |  | 17 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
010501P | Krab.spojka do 16 mm2 vč.zapoj. | ks |  | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
010282 | Podlahová instalace - krabice PANDORA vč. víka INOXVPC - krabice | ks |  | 217 | 0 | 0 | 1920.6 | 0 | 0
| Podlahová instalace - krabice PANDORA vč. víka INOXVPC - víko | ks |  |  |  | 0 | 5044.6 | 0 | 0
010303 | Podlahová instalace - přístroj.krabice KPP včetně mont. krycí desky - krabice | ks |  | 27.9 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0
| Podlahová instalace - přístroj.krabice KPP včetně mont. krycí desky - krycí deska KPV 4x4x45 pro přístroj modulu 45 | ks |  |  |  | 0 | 29.7 | 0 | 0
020581 | Nehořlavá podložka pod svítidla,přístroje -tl.do 8mm, vel.do 0,5 m2 | ks |  | 25.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
010502P | Osazení lustr svorky do 3x2.5 mm2 | ks |  | 21.9 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
010511P | Montáž lustr háku | ks |  | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
690031 | Hmoždinka do cihlového zdiva 8 mm | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | 0
690041 | Hmoždinka do kamenného zdiva 8 mm | ks |  | 29.2 | 0 |  |  |  | 0
690051 | Hmoždinka do betonu 8 mm | ks |  | 39.5 | 0 |  |  |  | 0
020301 | Montáž kab.žlabu MARS vč.příslušenství, 40/20 mm - bez víka | m |  | 87.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
020302 | Montáž kab.žlabu MARS vč.příslušenství, 62/50 mm- bez víka | m |  | 123 | 0 | 0 |  | 0 | 0
020306 | Montáž kab.žlabu MARS vč.příslušenství, 125/50 mm- bez víka | m |  | 138 | 0 | 0 |  | 0 | 0
020306 | Montáž kab.žlabu MARS vč.příslušenství, 125/100 mm- bez víka | m |  | 138 | 0 | 0 |  | 0 | 0
020310 | Montáž kab.žlabu MARS vč.příslušenství, 250/50 mm- bez víka | m |  | 152 | 0 | 0 |  | 0 | 0
020311 | Montáž kab.žlabu MARS vč.příslušenství, 250/100 mm | m | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 | 0
020313 | Montáž kab.žlabu MARS vč.příslušenství, 500/100 mm | m | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0
020302 | Drátěný žlab MERKUR vč.příslušenství, 50/50 mm- bez víka | m |  | 123 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
020302 | Drátěný žlab MERKUR vč.příslušenství, 100/50 mm- bez víka | m |  | 123 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
020310 | Drátěný žlab MERKUR vč.příslušenství, 150/50 mm- bez víka | m |  | 152 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
020310 | Drátěný žlab MERKUR vč.příslušenství, 200/50 mm- bez víka | m |  | 152 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
020310 | Drátěný žlab MERKUR vč.příslušenství, 250/50 mm- bez víka | m |  | 152 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
020312 | Drátěný žlab MERKUR vč.příslušenství, 300/50 mm- bez víka | m |  | 167 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
020315 | Uzavření víkem | m |  | 42.4 | 0 |  |  |  | 0
020303 | Montáž kab.žlabu MARS vč.příslušenství, 40/20 mm - s víkem | m |  | 130 | 0 | 0 |  | 0 | 0
020305 | Montáž kab.žlabu MARS vč.příslušenství, 62/50 mm - s víkem | m |  | 165 | 0 | 0 |  | 0 | 0
020307 | Montáž kab.žlabu MARS vč.příslušenství, 125/50 mm - s víkem | m |  | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 0
020307 | Montáž kab.žlabu MARS vč.příslušenství, 125/100 mm - s víkem | m |  | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 0
020311 | Montáž kab.žlabu MARS vč.příslušenství, 250/50 mm - s víkem | m |  | 195 | 0 | 0 |  | 0 | 0
020311 | Montáž kab.žlabu MARS vč.příslušenství, 250/100 mm - s víkem | m |  | 195 | 0 | 0 |  | 0 | 0
020313 | Montáž kab.žlabu MARS vč.příslušenství, 500/100 mm - s víkem | m |  | 210 | 0 | 0 |  | 0 | 0
020305 | Drátěný žlab MERKUR vč.příslušenství, 50/50 mm - s víkem | m |  | 165 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
020305 | Drátěný žlab MERKUR vč.příslušenství, 100/50 mm - s víkem | m |  | 165 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
020311 | Drátěný žlab MERKUR vč.příslušenství, 150/50 mm - s víkem | m |  | 195 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
020311 | Drátěný žlab MERKUR vč.příslušenství, 200/50 mm - s víkem | m |  | 195 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
020311 | Drátěný žlab MERKUR vč.příslušenství, 250/50 mm - s víkem | m |  | 195 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
020313 | Drátěný žlab MERKUR vč.příslušenství, 300/50 mm - s víkem | m |  | 210 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
020331 | Montáž parapetního kanálu do 50mm | m |  | 50.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
020502 | Parapetní kanál PK 110 x 70 - bez víka | m |  | 153 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
020502 | Parapetní kanál PK 140 x 70 | m |  | 153 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0
020502 | Parapetní kanál PK 170 x 70 | m |  | 153 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
020504 | Parapetní kanál PK 120 x 55 D pro přístroje Profil 45 s víkem | m |  | 170 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
010140 | Dělící přepážka pro parapetní kanál PKS 70/60 | m |  | 24.2 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
010301 | Krabice PK60 do parapetního kanálu | ks |  | 25.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
020251 | Kabel.rošt š.do 20 cm (L25/25/3 mm) výroba,montáž vč.zákl.nátěru | m |  | 128 | 0 | 0 |  | 0 | 0
020252 | Kabel.rošt š.do 30 cm (L25/25/3 mm) výroba,montáž vč.zákl.nátěru | m |  | 134 | 0 | 0 |  | 0 | 0
020253 | Kabel.rošt š.do 40 cm (L25/25/3 mm) výroba,montáž vč.zákl.nátěru | m |  | 140 | 0 | 0 |  | 0 | 0
020254 | Kabel.rošt š.do 60 cm (L25/25/3 mm) výroba,montáž vč.zákl.nátěru | m |  | 155 | 0 | 0 |  | 0 | 0
020131 | Kabelový rošt KOPOS typ KL 60x200, vč.spojek, oblouků, odboček | m |  | 53.8 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0
020132 | Kabelový rošt KOPOS typ KL 60x300, vč.spojek, oblouků, odboček | m |  | 53.8 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0
020133 | Kabelový rošt KOPOS typ KL 60x400, vč.spojek, oblouků, odboček | m |  | 53.8 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0
020133 | Kabelový rošt KOPOS typ KL 60x600, vč.spojek, oblouků, odboček | m |  | 59.4 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0
020555 | Nosné lano ocel. pozink.. do 35 mm2 | m |  | 39 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
260001P | Kotevní objímka pro upevnění závěsných vodičů na stožár | ks |  | 120 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
260011P | Napínací šroub M16 vč. očnice | ks |  | 54.1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
260021P | Kotevní nebo nosná konzola závěsného kabelu 40x8, vč. zazdění | ks |  | 227.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
020651 | Konstrukce ocelová nosná pro přístroje do 5 kg | ks |  | 86.9 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
020652 | Konstrukce ocelová nosná pro přístroje do 10 kg | ks |  | 125 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
020671 | Konstrukce Jäckl vč.základního nátěru | kg |  | 45.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
040761 | Nátěr vrchní jednosložkový | m2 |  | 60.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
020951 | Osazení tabulek výstražnách a označovacích | ks |  | 50.4 | 0 |  |  |  | 0
040551 | Šroubová svorka do 50 mm2 | ks |  | 123 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
040552 | Šroubová svorka do 70 mm2 | ks |  | 185 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
040551 | Připojení 1 kabelové žíly do 25 mm2 na AlFe 25 šroub.svorkou | ks |  | 123 | 0 | 0 |  | 0 | 0
040551 | Připojení 1 kabelové žíly do 50 mm2 na AlFe 35 - 50 šroub.svorkou | ks |  | 123 | 0 | 0 |  | 0 | 0
040552 | Připojení 1 kabelové žíly do 70 mm2 na AlFe 70 šroub.svorkou | ks |  | 185 | 0 | 0 |  | 0 | 0
040552 | Připojení 1 kabelové žíly do 95 mm2 na AlFe 70 šroub.svorkou | ks |  | 185 | 0 | 0 |  | 0 | 0
040701P | Vysekání a zazdění drážky pro trubku do průměru 29 mm | m |  | 173.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
040702P | Vysekání a zazdění drážky pro trubku do průměru 48 mm | m |  | 310.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
071002 | Montáž přípojnicového rozvodu- rovný dílec 250A, délka 2m | ks |  | 688 | 0 | 0 |  | 0 | 0
071003 | Montáž přípojnicového rozvodu- rovný dílec 250A, délka 3m | ks |  | 787 | 0 | 0 |  | 0 | 0
071003P | Montáž přípojnicového rozvodu- rovný dílec 250A, délka 5 m | ks |  | 882 | 0 | 0 |  | 0 | 0
071031 | Montáž přípojnicového rozvodu- úhlový dílec 250A | ks |  | 615 | 0 | 0 |  | 0 | 0
071081 | Montáž přípojnicového rozvodu - napájecí díl do 500 A | ks |  | 787 | 0 | 0 |  | 0 | 0
071091 | Montáž přípojnicového rozvodu- koncový díl do 400 A | ks |  | 344 | 0 | 0 |  | 0 | 0
071101 | Montáž přípojnicového rozvodu - násuvná skříň | ks |  | 72.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
071111 | Montáž přípojnicového rozvodu - objímka | ks |  | 113 | 0 | 0 |  | 0 | 0
800011 | Vodič CY 1.5 mm2 uložený v trubkách | m |  | 2.96 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | *15.9.09
800012 | Vodič CY 2.5 mm2 uložený v trubkách | m |  | 2.96 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | *15.9.10
800013 | Vodič CY 4 mm2 uložený v trubkách | m |  | 2.96 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | *15.9.11
800014 | Vodič CY 6 mm2 uložený v trubkách | m |  | 4.14 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | *15.9.12
800015 | Vodič CY 10 mm2 uložený v trubkách | m |  | 5.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | *15.9.13
800016 | Vodič CY 16 mm2 uložený v trubkách | m |  | 6.5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | *15.9.14
800609 | Vodič CYA 25 mm2 uložený v trubkách | m |  | 8.28 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | *15.9.15
800610 | Vodič CYA 35 mm2 uložený v trubkách | m |  | 8.28 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | *15.9.16
800629 | Vodič CYA 25 mm2 uložený volně nebo v omítce | m |  | 13.6 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | *15.9.17
800630 | Vodič CYA 35 mm2 uložený volně nebo v omítce | m |  | 13.6 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | *15.9.18
800631 | Vodič CYA 50 mm2 uložený volně nebo v omítce | m |  | 15.4 | 0 | 0 | 111.5 | 0 | 0
800632 | Vodič CYA 70 mm2 uložený volně nebo v omítce | m |  | 17.1 | 0 | 0 | 159.4 | 0 | 0
800633 | Vodič CYA 95 mm2 uložený volně nebo v omítce | m |  | 20.1 | 0 | 0 | 214.4 | 0 | 0
800634 | Vodič CYA 120 mm2 uložený volně nebo v omítce | m |  | 20.1 | 0 | 0 | 270.2 | 0 | 0
800634 | Vodič 1-YY 1x180 volně nebo v omítce | m |  | 20.1 | 0 | 0 | 188.9 | 0 | 0 |  | *stará
800101 | Kabel CYKY 2A x 1.5 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 21.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | *15.9.18
800105 | Kabel CYKY 3A x 1.5 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 21.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | *15.9.19
800105 | Kabel CYKY 3B x 1.5 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 21.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | *15.9.20
800105 | Kabel CYKY 3A, 3C x 1.5 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 21.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | *15.9.21
800109 | Kabel CYKY 4 x 1.5 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 21.3 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | *15.9.22
800115 | Kabel CYKY 5C x 1.5 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 23.7 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | *15.9.23
800116P | Kabel CYKY 7C x 1.5 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 23.7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | *15.9.24
810021 | Kabel CYKY 12 x 1.5 mm2 uložený volně nebo pod omítkou | m |  | 17.2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | *15.9.25
810024 | Kabel CYKY 19 x 1.5 mm2 uložený volně nebo pod omítkou | m |  | 19.1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
800102 | Kabel CYKY 2A x 2.5 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 21.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 |  | *stará
800106 | Kabel CYKY 3A x 2.5 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 23.7 | 0 | 0 | 15.65 | 0 | 0 | *15.9.25
800106 | Kabel CYKY 3B x 2.5 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 23.7 | 0 | 0 | 15.65 | 0 | 0 | *15.9.26
800106 | Kabel CYKY 3C x 2.5 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 23.7 | 0 | 0 | 15.65 | 0 | 0 | *15.9.27
800110 | Kabel CYKY 4 x 2.5 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 23.7 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
800116 | Kabel CYKY 5C x 2.5 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 23.7 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | *15.9.27
800103 | Kabel CYKY 2A x 4 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 23.7 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 |  | *stará
800107 | Kabel CYKY 3C x 4 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 23.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
800111 | Kabel CYKY 4 x 4 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 23.7 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
800117 | Kabel CYKY 5C x 4 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 26 | 0 | 0 | 40.25 | 0 | 0 | *15.9.27
| Kabel CYKY 12 x 4 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 26 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |  | *stará
800112 | Kabel CYKY 4 x 6 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 26 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0
800113P | Kabel CYKY 5C x 6 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 28.4 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | *15.9.27
800113 | Kabel CYKY 4 x 10 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 28.4 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0
800114 | Kabel CYKY 5C x 10 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 33.1 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | *15.9.27
800114P | Kabel CYKY 4 x 16 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 33.1 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 0
800114P | Kabel CYKY 5C x 16 mm2 uložený pod omítkou | m |  | 33.1 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | *15.9.27
800021 | Vodič plochý CYKYLo 2x1.5 mm2 pod omítkou (CYBY) | m |  | 21.3 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
800023 | Vodič plochý CYKYLo 3x1.5 mm2 pod omítkou (CYBY) | m |  | 21.3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
800024 | Vodič plochý CYKYLo 3x2.5 mm2 pod omítkou (CYBY) | m |  | 23.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
800101P | Uložení topného kabelu do betonu | m |  | 21.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
810041P | Montáž topného kabelu, pevné uložení | m |  | 29.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
802174 | Šňůra CMSM 7C x 1 pevně ulož. | m |  | 28.4 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0 |  | *stará
802178 | Šňůra CMSM 12C x 1 pevně ulož. | m |  | 28.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | *stará
802332 | Šňůra CYSY 2 x 1 pevně ulož. | m |  | 28.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 |  | *stará
802337 | Šňůra CYSY 3 x 1 pevně ulož. | m |  | 28.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 |  | *stará
802348 | Šňůra CYSY (HO5VV-F) 5 x 1.5 pevně ulož. | m |  | 28.4 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 |  | *stará
802522 | Šňůra CSSS 3Cx1.5 mm2 nebo SILIFLEX 3Cx1.5 | m |  | 28.4 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 |  | *stará
802308 | Šňůra CYSY (HO5VV-F) 3C x 1.5 volně ulož. | m |  | 14.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | *
802309 | Šňůra CYSY (HO5VV-F) 3C x 2.5 volně ulož. | m |  | 14.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | *
802318 | Šňůra CYSY (HO5VV-F) 5C x 1.5 volně ulož. | m |  | 14.4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | *stará
802319 | Šňůra CYSY (HO5VV-F) 5C x 2.5 volně ulož. | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | *15.9.27
802320 | Šňůra CYSY (HO5VV-F) 5C x 4 volně ulož. | m |  | 14.4 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0 |  | *stará
810002 | Kabel CYKY 2A x 1.5 mm2 volně uložený | m | 30 |  | 0 | 31.5 |  | 0 | 0 | *15.9.27
810002 | Kabel CYKY 2A x 2.5 mm2 volně uložený | m |  | 15.2 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 |  | *stará
810005 | Kabel CYKY 3A, 3C x 1.5 mm2 volně uložený | m | 760 |  | 0 | 798 |  | 0 | 0 | *15.9.27
810015 | Kabel CYKY 5C x 1.5 mm2 volně uložený | m | 45 |  | 0 | 47.25 |  | 0 | 0
810006 | Kabel CYKY 3C x 2.5 mm2 volně uložený | m | 1380 |  | 0 | 1449 |  | 0 | 0 | *15.9.28
810015 | Kabel CYKY 5C x 1.5 mm2 volně uložený | m |  | 15.2 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | *15.9.29
810016 | Kabel CYKY 5C x 2.5 mm2 volně uložený | m | 310 |  | 0 | 325.5 |  | 0 | 0 | *15.9.30
810017 | Kabel CYKY 5C x 4 mm2 volně uložený | m | 140 |  | 0 | 147 |  | 0 | 0 | *15.9.31
810020 | Kabel CYKY 7 x 4 mm2 volně uložený | m |  | 17.2 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 0
810013P | Kabel CYKY 5C x 6 mm2 volně uložený | m | 260 |  | 0 | 273 |  | 0 | 0 | *
810013 | Kabel CYKY 4 x 10 mm2 volně uložený | m |  | 19.1 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0
810014P | Kabel CYKY 5 x 10 mm2 volně uložený | m | 260 |  | 0 | 273 |  | 0 | 0 | *
810014 | Kabel CYKY 5 x 16 mm2 volně uložený | m | 270 |  | 0 | 283.5 |  | 0 | 0
810089 | Kabel CYKY 4 x 25 mm2 volně uložený | m |  | 22.4 | 0 | 0 | 202.7 | 0 | 0
810090 | Kabel CYKY 3 x 35+25 mm2 volně uložený | m |  | 35 | 0 | 0 | 278.3 | 0 | 0
810091 | Kabel CYKY 3 x 50+35 mm2 volně uložený | m |  | 35 | 0 | 0 | 368.5 | 0 | 0
810092 | Kabel CYKY 3 x 70 + 50 mm2 volně uložený | m |  | 48.8 | 0 | 0 | 507.7 | 0 | 0 | *
810093 | Kabel CYKY 3 x 95 + 50 mm2 volně uložený | m |  | 48.8 | 0 | 0 | 650.3 | 0 | 0
810094 | Kabel CYKY 3 x 120 + 70 mm2 volně uložený | m |  | 66 | 0 | 0 | 827.4 | 0 | 0
810095 | Kabel CYKY 3 x 150 + 70 mm2 volně uložený | m |  | 66 | 0 | 0 | 1003.5 | 0 | 0
810096 | Kabel CYKY 3 x 185 + 95 mm2 volně uložený | m |  | 97.7 | 0 | 0 | 1258.7 | 0 | 0 | *
801017 | Kabel CYKY 3 x 240 + 120 mm2 pevně uložený | m | 10 |  | 0 | 10.5 |  | 0 | 0
810041 | Kabel CYKY 2A x 1.5 mm2 uložený pevně | m |  | 29.7 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | *
810045 | Kabel CYKY 3A x 1.5 mm2 uložený pevně | m |  | 29.5 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | *
810045 | Kabel CYKY 3C x 1.5 mm2 uložený pevně | m |  | 29.5 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | *
810055 | Kabel CYKY 5C x 1.5 mm2 uložený pevně | m |  | 29.5 | 0 | 0 | 15.65 | 0 | 0 | *
810058 | Kabel CYKY 7C x 1.5 mm2 uložený pevně | m |  | 29.5 | 0 | 0 | 21.95 | 0 | 0 | *
810061 | Kabel CYKY 12C x 1.5 mm2 uložený pevně | m |  | 31.7 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | *
810064 | Kabel CYKY 19C x 1.5 mm2 uložený pevně | m |  | 35 | 0 | 0 | 59.95 | 0 | 0
810064 | Kabel CYKY 24C x 1.5 mm2 uložený pevně | m |  | 35 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | *
810068 | Kabel CYKY 37C x 1.5 mm2 uložený pevně | m |  | 41.6 | 0 | 0 | 105.8 | 0 | 0
810070 | Kabel CYKY 48C x 1.5 mm2 uložený pevně | m |  | 41.6 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 0
810042 | Kabel CYKY 2A x 2.5 mm2 pevně uložený | m |  | 29.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 |  | *stará
810046 | Kabel CYKY 3C x 2.5 mm2 pevně uložený | m |  | 29.7 | 0 | 0 | 15.65 | 0 | 0 | *
810056 | Kabel CYKY 5C x 2.5 mm2 uložený pevně | m |  | 29.7 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | *
810062 | Kabel CYKY 12C x 2.5 mm2 uložený pevně | m |  | 35 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 |  | *stará
810047 | Kabel CYKY 3C x 4 mm2 uložený pevně | m |  | 29.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
810057 | Kabel CYKY 5C x 4 mm2 uložený pevně | m |  | 31.7 | 0 | 0 | 40.25 | 0 | 0 | *
810063 | Kabel CYKY 12 x 4 mm2 uložený pevně | m |  | 35 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |  | *stará
810053P | Kabel CYKY 5C x 6 mm2 uložený pevně | m |  | 35 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | *
810053 | Kabel CYKY 4B x 10 mm2 uložený pevně | m |  | 35 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0
810054 | Kabel CYKY 5C x 10 mm2 uložený pevně | m |  | 41.6 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | *
810109P | Kabel CYKY 5C x 16 mm2 pevně uložený | m |  | 41.6 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | *
810109 | Kabel CYKY 4B x 25 mm2 pevně uložený | m |  | 41.6 | 0 | 0 | 226.7 | 0 | 0
810110P | Kabel CYKY 5C x 25 mm2 pevně uložený | m |  | 56.1 | 0 | 0 | 251.1 | 0 | 0
810110 | Kabel CYKY 3 x 35+25 mm2 pevně uložený | m |  | 56.1 | 0 | 0 | 278.3 | 0 | 0 | *
810111P | Kabel CYKY 5C x 35 mm2 pevně uložený | m |  | 56.1 | 0 | 0 | 352.15 | 0 | 0 | *
810111 | Kabel CYKY 3 x 50 + 35 mm2 pevně uložený | m |  | 56.1 | 0 | 0 | 368.5 | 0 | 0
810112P | Kabel CYKY 5C x 50 mm2 pevně uložený | m |  | 62.7 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 |  | *stará
810113P | Kabel CYKY 5C x 70 mm2 pevně uložený | m |  | 62.7 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | *
810113 | Kabel CYKY 3 x 95 + 50 mm2 pevně uložený | m |  | 62.7 | 0 | 0 | 650.3 | 0 | 0
810114 | Kabel CYKY 3 x 120 + 70 mm2 pevně uložený | m |  | 79.9 | 0 | 0 | 827.4 | 0 | 0
810115 | Kabel CYKY 3 x 150 + 70 mm2 pevně uložený | m |  | 79.9 | 0 | 0 | 1003.4 | 0 | 0
800105 | Kabel ohni odolný bezhalog. 1-CHKE-V E30 3Cx1.5 pod omít. | m |  | 21.3 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | *
800115 | Kabel ohni odolný bezhalog. 1-CHKE-V E30 5Cx1.5 pod omít. | m |  | 23.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | *
800116 | Kabel ohni odolný bezhalog. 1-CHKE-V E30 5Cx2.5 pod omít. | m |  | 23.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | *
800114 | Kabel ohni odolný bezhalog. 1-CHKE-V E30 5Cx10 pod omít. | m |  | 33.1 | 0 | 0 | 136.1 | 0 | 0 | *
800114 | Kabel ohni odolný bezhalog. 1-CHKE-V E30 4Bx25 volně n.pod omít. | m |  | 33.1 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 |  | *stará
800650 | Vodič bezhalogenový 1-CHKE-R 1x35 mm2 pevně uložený | m |  | 29.7 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 |  | *stará
800651 | Vodič bezhalogenový 1-CHKE-R 1x50 mm2 pevně uložený | m |  | 31.7 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 |  | *stará
800652 | Vodič bezhalogenový 1-CHKE-R 1x70 mm2 pevně uložený | m |  | 35 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 |  | *stará
800653 | Vodič bezhalogenový 1-CHKE-R 1x95 mm2 pevně uložený | m |  | 41.6 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 |  | *stará
850101 | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0.5 mm2 volně uložený | m |  | 15.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 |  | *stará
850202P | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0.5 mm2 pevně uložený | m |  | 29.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
860201 | Kabel JYTY 2 x 1 mm volně ulož. n. pod omítkou | m |  | 15.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
860202 | Kabel JYTY 3 x 1 mm volně ulož. n. pod omítkou | m |  | 15.2 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
860202 | Kabel JYTY 4 x 1 mm volně ulož. n. pod omítkou | m |  | 15.2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | *
860203 | Kabel JYTY 7 x 1 mm volně ulož. n. pod omítkou | m |  | 15.2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | *
860221 | Kabel JYTY 2 x 1 pevně ulož. | m |  | 29.7 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
860222 | Kabel JYTY 3 x 1 pevně ulož. | m |  | 29.7 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
860222 | Kabel JYTY 4 x 1 pevně ulož. | m |  | 29.7 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | *
860223 | Kabel JYTY 7 x 1 pevně ulož. | m |  | 29.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | *
860243 | Kabel JQTQ 5Cx0,8 volně ulož. n. pod omítkou | m |  | 15.2 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 |  | *stará
860245 | Kabel JQTQ 19Dx0,8 volně ulož. n. pod omítkou | m |  | 15.2 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 |  | *stará
803533 | Kabel dat. 5 UTP 4x2/0.52 pevně uložený | m |  | 29.7 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | *
803533 | Kabel dat. 5E FTP 4x2/0.52 pevně uložený | m |  | 29.7 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 |  | *stará
803533 | Koaxiální kabel 75 ohm pevně uložený | m |  | 29.7 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 |  | *stará
803533 | Kabel Extron RG6-5 pevně uložený | m |  | 29.7 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 |  | *stará
860222P | Kabel JYSTY 2 x 2 x 0,8 pevně ulož. | m |  | 29.7 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | *
860264 | Kabel JY(St)Y 4 x 2 x 0.8 mm2 pevně uložený | m |  | 29.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 |  | *stará
850221 | Kabel TCEKFY 1P 1.0 D volně uložený | m |  | 15.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | *stará
802651 | Šňůra CGTG (HO7RN-F) 5C x 1.5 mm2 volně uložená | m |  | 14.4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | *stará
802652 | Šňůra CGTG (HO7RN-F) 5C x 2.5 mm2 volně uložená | m |  | 14.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | *
802653 | Šňůra CGTG (HO7RN-F) 5C x 4 mm2 volně uložená | m |  | 16.6 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | *
802654 | Šňůra CGTG (HO7RN-F) 5C x 6 mm2 volně uložená | m |  | 17.8 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | *
802655 | Šňůra CGTG (HO7RN-F) 5C x10 mm2 volně uložená | m |  | 21.3 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 |  | *stará
802656 | Šňůra CGTG (HO7RN-F) 5C x 16 mm2 volně uložená | m |  | 21.3 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 |  | *stará
901014 | Kabel AYKY 4 x 10 mm2 volně uložený | m |  | 17.2 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
901045 | Kabel AYKY 4 x 10 mm2 pevně uložený | m |  | 31.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
901015 | Kabel AYKY 4 x 16 mm2 volně uložený | m |  | 17.2 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
901045 | Kabel AYKY 4 x 16 mm2 pevně uložený | m |  | 31.7 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
901070 | Kabel AYKY 4 x 25 mm2 volně uložený | m |  | 19.1 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0
901090 | Kabel AYKY 4 x 25 mm2 pevně uložený | m |  | 35 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0
901071 | Kabel AYKY 4 x 35 mm2 volně uložený | m |  | 22.4 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 0
901091 | Kabel AYKY 4 x 35 mm2 pevně uložený | m |  | 41.6 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 0
901072 | Kabel AYKY 4 x 50 mm2 volně uložený | m |  | 22.4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
901092 | Kabel AYKY 4 x 50 mm2 pevně uložený | m |  | 41.6 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
901074 | Kabel AYKY 3 x 95 + 70 mm2 volně uložený | m |  | 35 | 0 | 0 | 126.65 | 0 | 0
901075 | Kabel AYKY 3 x 120 + 70 mm2 volně uložený | m |  | 35 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0
901076 | Kabel AYKY 3 x 150 + 70 mm2 volně uložený | m |  | 35 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0
901077 | Kabel AYKY 3 x 185 + 95 mm2 volně uložený | m |  | 48.8 | 0 | 0 | 217.2 | 0 | 0
901078 | Kabel AYKY 3 x 240 + 120 mm2 volně uložený | m |  | 48.8 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0
901098 | Kabel AYKY 3 x 240 + 120 mm2 pevně uložený | m |  | 62.7 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0
220451 | Ochranné pospojování CY 4 mm2 volně nebo v omítce | m |  | 15.9 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | *
220451 | Ochranné pospojování CY 6 mm2 volně nebo v omítce | m | 180 |  | 0 | 189 |  | 0 | 0 | *
220451 | Ochranné pospojování CY 10 mm2 volně nebo v omítce | m | 180 |  | 0 | 189 |  | 0 | 0 | *
220451 | Ochranné pospojování CY 16 mm2 volně nebo v omítce | m |  | 15.9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | *
220452 | Ochranné pospojování CY 4 mm2 pevně | m |  | 35.4 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | *
220452 | Ochranné pospojování CY 6 mm2 pevně | m |  | 35.4 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | *
220452 | Ochranné pospojování CY 10 mm2 pevně | m |  | 35.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | *
220452 | Ochranné pospojování CY 16 mm2 pevně | m |  | 35.4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | *
100001 | Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 2.5 mm2 | ks | 180 |  | 0 | 180 |  | 0 | 0
100013 | Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 4 mm2 | ks | 15 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0
100002 | Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 6 mm2 | ks | 35 |  | 0 | 35 |  | 0 | 0
100014 | Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 10 mm2 | ks | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0
100003 | Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 16 mm2 | ks | 40 |  | 0 | 40 |  | 0 | 0
100004 | Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 25 mm2 | ks |  | 56 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
100005 | Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 35 mm2 | ks |  | 59.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
100006 | Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 50 mm2 | ks |  | 72.5 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
100007 | Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 70 mm2 | ks |  | 82.5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
100008 | Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 95 mm2 | ks |  | 89.1 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0
100009 | Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 120 mm2 | ks | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
100010 | Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 150 mm2 | ks |  | 122 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0
100011 | Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 185 mm2 | ks |  | 135 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
100012 | Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 240 mm2 | ks | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0
100101 | Ukončení vodičů do 16 mm2 na svorkovnici | ks |  | 42.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100102 | Ukončení vodičů do 25 mm2 na svorkovnici | ks |  | 60.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100102 | Ukončení vodičů do 50 mm2 na svorkovnici | ks |  | 78.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100103 | Ukončení vodičů do 70 mm2 na svorkovnici | ks |  | 89.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100104 | Ukončení vodičů do 95 mm2 na svorkovnici | ks |  | 95.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100105 | Ukončení vodičů do 120 mm2 na svorkovnici | ks |  | 102 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100104 | Ukončení drátu FeZn průměr 10mm na svorku | ks |  | 95.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100204 | Ukončení šňůry se zapojením , do 3 X 4 mm2 | ks |  | 72.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100210 | Ukončení šňůry se zapojením , do 4 X 4 mm2 | ks |  | 89.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100235 | Ukončení šňůry se zapojením , do 5 X 4 mm2 | ks |  | 122 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100219 | Ukončení šňůry se zapojením , do 5 X 6 mm2 | ks |  | 128 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100195 | Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 6 mm2 | ks |  | 79.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100251 | Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 10 mm2 | ks |  | 95.6 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
100151 | Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 16 mm2 | ks |  | 119 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
100252 | Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 25 mm2 | ks |  | 155 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
100152 | Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 35 mm2 | ks |  | 222 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
100258 | Ukončení kabelu celoplastového do 5 x 4 mm2 | ks |  | 109 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100155 | Ukončení kabelu celoplastového do 5 x 6 mm2 | ks |  | 117 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100259 | Ukončení kabelu celoplastového do 5 x 10 mm2 | ks |  | 132 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100156 | Ukončení kabelu celoplastového do 5 x 16 mm2 | ks |  | 155 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101233 | Spojka kabelová smrštitelná SVCZ 16-S pro plast.kabely do 4x16 | ks |  | 1290 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
101234 | Spojka kabelová smrštitelná SVCZ 35-S pro plast.kabely do 4x35 | ks |  | 1800 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
101235 | Spojka kabelová smrštitelná SVCZ 70-S pro plast.kabely do 4x70 | ks |  | 2160 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0
101236 | Spojka kabelová smrštitelná SVCZ 150-S pro plast.kabely do 4x150 | ks |  | 2280 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
101237 | Spojka kabelová smrštitelná SVCZ 240-S pro plast.kabely do 4x240 | ks |  | 2600 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0
110001 | Vypínač 1-pól. PRAKTIK 3553-01929B, IP44 bilý | ks |  | 84.7 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
110001 | Vypínač 1-pól. PRAKTIK 3553-01929D, IP44 (i na hořlavé podklady) | ks |  | 84.7 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
110003 | Přepínač seriový PRAKTIK 3553-05929B, IP44, bílý | ks |  | 90.6 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0
110003 | Přepínač seriový PRAKTIK 3553-05929D, IP44 (i na hoř.podklady) | ks |  | 90.6 | 0 | 0 | 82.7 | 0 | 0
110004 | Přepínač střídavý PRAKTIK 3553-06929B, IP44 bílý | ks |  | 90.6 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0
110004 | Přepínač střídavý PRAKTIK 3553-06929D, IP44 (i na hořlavé pod.) | ks |  | 90.6 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
110005 | Přepínač křížový PRAKTIK 3553-07929B, IP44 bílý | ks |  | 96.4 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 0
111021 | Zásuvka PRAKTIK 5518-2969B, IP44 | ks |  | 118 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
111021 | Zásuvka nástěn. 5518-2969D, IP44 béž.vhodná i na hořlavé podkl. | ks |  | 118 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0
111021 | Zásuvka nástěnná z plastu PRAKTIK, IP44, 5518-2029B s víčkem | ks |  | 118 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
111021 | Dvojzásuvka nástěnná z plastu PRAKTIK, IP44, 5518-2029B | ks |  | 118 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 0
111022 | Dvojzásuvka nástěnná z plastu PRAKTIK, IP44, béžová | ks |  | 134 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
111022 | Dvojzásuvka nástěnná s přepěť.ochr. PRAKTIK, IP44, 2x zapoj. béž. | ks |  | 134 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0
110001 | Ovladač zapínací z plastu, IP44, VARIANT | ks |  | 84.7 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
110001 | Ovladač zapínací s orient.doutnavkou z plastu, IP44, VARIANT | ks |  | 84.7 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0
110002 | Ovladač zapínací dvojitý z plastu, IP44, VARIANT | ks |  | 96.4 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0
110001 | Vypínač jednopólový z plastu, IP44, VARIANT | ks |  | 84.7 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
110003 | Přepínač seriový z plastu, IP44, VARIANT | ks |  | 90.6 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
110004 | Přepínač střídavý z plastu, IP44, VARIANT | ks |  | 90.6 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
110005 | Přepínač křížový z plastu, IP44, VARIANT | ks |  | 96.4 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
110003 | Ovladač žaluziový z plastu, IP44, VARIANT | ks |  | 90.6 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
111021 | Zásuvka nástěnná z plastu IP44 VARIANT, 230V, 2P+Z | ks |  | 118 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
110021 | Spínač nástěnný v hliník.skříni IP66 - vypínač jednopólový | ks |  | 108 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
110023 | Spínač nástěnný v hliník.skříni IP66 - přepínač seriový | ks |  | 114 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
110024 | Spínač nástěnný v hliník.skříni IP66 - přepínač střídavý | ks |  | 114 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0
110021 | Spínač nástěnný v hliník.skříni IP66 - tlačítkový ovladač zapínací | ks |  | 108 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0
111031 | Zásuvka nástěnná v hliník.skříni IP44, 230V 2P+Z | ks |  | 128 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
111031 | Zásuvka nástěná v hliník. skříni GARANT 10A,48V AC,DC | ks |  | 128 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0
110041 | Vypínač jednopólový TANGO - 3558-A01340B | ks |  | 41 | 0 | 0 | 96.7 | 0 | 0 | *
110042 | Vypínač dvojpólový TANGO | ks |  | 52.6 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
110036 | Přepínač seriový | ks | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | *
110044 | Dvojitý přepínač střídavý TANGO- 3558-A52340B | ks |  | 126 | 0 | 0 | 146.6 | 0 | 0
110038 | Přepínač střídavý | ks | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
110039 | Přepínač křížový | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | *
110047 | Vypínač jednopólový TANGO se signální doutnavkou | ks |  | 46.8 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | *
110151 | Tlačítkový ovladač TANGO | ks |  | 41 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | *
110156 | Tlačítkový ovladač TANGO s orientační doutnavkou | ks |  | 46.8 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | *
110153 | Tlačítkový ovladač TANGO se signální doutnavkou | ks |  | 46.8 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | *
110145 | Dvojitý tlačítkový ovladač 1/0+1/0 TANGO | ks |  | 46.8 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | *
110157 | Přepínač žaluziový TANGO | ks |  | 64.5 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 0 | *
110061P | Stmívač otočný | ks |  | 75.9 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
110004 | Přepínač střídavý nebo vypínač TANGO IP44, typ 3558A-06940B,p.om. | ks |  | 90.6 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | *
110001 | Vypínač jednopólový, IP44 | ks | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 0
110003 | Přepínač seriový IP44 | ks | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 0 | *
110005 | Přepínač křížový TANGO IP44, typ 3558A-07940B | ks |  | 96.4 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
110061 | Schodišťový automat ABB typ 3297-93391 v krabici | ks |  | 73 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
110041P | Kryt schodišť.automatu v krabici - tlačítko TANGO s doutnavkou | ks | 0 | 41 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
110521P | Montáž a zapojení nevýbušného vypínače | ks |  | 257 | 0 | 0 |  | 0 | 0
111011 | Zásuvka 230V/16A | ks | 16 |  | 0 | 16 |  | 0 | 0 | *
111012 | Zásuvka TANGO 230V 2P+Z - 5518A-A2349B 2x zapojená | ks |  | 90.6 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | *
111021 | Zásuvka TANGO 230V 2P+Z IP44 typ 5518A-2989B, s víčkem | ks |  | 118 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | *
111021 | Zásuvka TANGO 230V 2P+Z IP20 typ 5519A-02375B, s víčkem | ks |  | 118 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | *
111011 | Dvojzás. s natoč.dutinkou TANGO 230 V 2P+Z, typ 5513A-C02375B | ks |  | 75.9 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | *
111011 | Dvojzás. s natoč.dutinkou TANGO 230 V 2xzap., typ 5513A-C02375B | ks |  | 90.6 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | *
111011 | Dvojzásuvka TANGO 230 V 2P+Z, typ 5512A-2349B | ks |  | 75.9 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | *
111012 | Dvojzásuvka TANGO 230 V 2P+Z 2x zapojená | ks |  | 90.6 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | *
111011 | Dvojzásuvka TANGO 230 V 2P+Z, typ 5512A-2349R, bordo | ks |  | 75.9 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | *
111012 | Zásuvka s přepěť.ochrana,bordo | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | *
111012 | Zásuvka Profil 45 bílá, 230V 2P+Z, 2x zapojená | ks |  | 90.6 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
111012 | Zásuvka Profil 45 karmínová, 230V 2P+Z, 2x zapojená | ks |  | 90.6 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
111012 | Zásuvka Profil 45 karmín. s přepěť.ochranou, 230V 2P+Z, 2x zapoj. | ks |  | 90.6 | 0 | 0 | 1097 | 0 | 0
111502 | Vidlice vč.zapoj. 10/16A, 2P+Z typ 5537-2054 | ks |  | 75.9 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
111116 | Zásuvka nástěnná 3P+N+PE 400V 16 | ks | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 0 | *
111117 | Zásuvka nástěnná 3P+N+PE 400V 32 A ABB obj.č.1961043 | ks |  | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
111117 | Přívodka nástěnná 3P+N+PE 400V 32 A ABB typ 432BS6 | ks |  | 130 | 0 | 0 | 298.5 | 0 | 0
111117 | Zásuvka nástěnná 3P+PE 400V 32 A ABB obj.č.1961024 | ks |  | 130 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
111118 | Zásuvka nástěnná 3P+N+PE 400V 63 A ABB obj.č.1961071 | ks |  | 166 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0
110021 | Zásuvka 230V/16A, IP44 | ks | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 | 0 | *
110021 | Vypínač jednopól.nástěnný otočný LOVATO typ GN12 90 P | ks |  | 108 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
110021 | Přepínač 1-pol. nástěnný otočný LOVATO typ GN12 51 P | ks |  | 108 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
110026 | Vypínač trojpolový nástěnný typ 34253-10, 16 A, páčkový | ks |  | 192 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0
110081 | Sporáková přípojka zapuštěná 25A, typ 3425A-0344B | ks |  | 111 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0
110027 | Vypínač trojpolový 16-25 A, IP54 vč.zap. | ks | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 0
110511 | Vypínač trojpolový ABB, 25 A, typ BWS 316Y M/TPN, IP66 vč.zap. | ks |  | 169 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0
110028P | Vypínač trojpolový 40 A, IP54 vč.zap. | ks | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0
110028 | Vypínač trojpolový 63 A, IP54 vč.zap. | ks | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 0
110071 | Montáž přístrojů v krytech vč.zapojení | ks |  | 105 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110071 | Montáž pohybového čidla infračerv. vč. zapojení | ks |  | 105 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110071 | Spínač se snímačem pohybu SL-2501B kužel 360° , IP20 | ks |  | 105 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0
110071 | Spínač se snímačem pohybu SL-2100B kužel 120° ,IP44 | ks |  | 105 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0
110071 | Spínač se snímačem pohybu kužel 120° TANGO 3299A-A22100B | ks |  | 105 | 0 | 0 | 1067 | 0 | 0
110071 | Spínač se snímačem pohybu 180°ve vodorov.rovině 3299A-A22180B | ks |  | 105 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0
110071 | Spínač se snímačem pohybu 180°, ABB Allwetter 44 | ks |  | 105 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
110071 | Domovní strážce Busch-Wächter 220 ProfessionalLINE, úhel 220° | ks |  | 105 | 0 | 0 | 3403 | 0 | 0
110071 | Termostat REGO typ 950 01 - spíná při poklesu teploty | ks |  | 105 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
110071 | Termostat REGO typ 950 02 - spíná při překroč.teploty | ks |  | 105 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
| Radiofrekvenční systém Moeller - tlačítko jednoduché CTAA-01/01 | ks |  |  |  | 0 | 1640 | 0 | 0
| Radiofrekvenční systém Moeller - ovlád.kryt 32-060-01 k tlač.jednodu. | ks |  |  |  | 0 | 45 | 0 | 0
| Radiofrekvenční systém Moeller - rámeček bílý 32-761 | ks |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 0
| Radiofrekvenční systém Moeller - tlačítko dvojité CTAA-02/01 | ks |  |  |  | 0 | 1728 | 0 | 0
| Radiofrekvenční systém Moeller - ovlád.kryt 32-060-02 k tlač. dvojitému | ks |  |  |  | 0 | 69 | 0 | 0
| Radiofrekvenční systém Moeller - spínací aktor CSAU-01/01 | ks |  |  |  | 0 | 1514 | 0 | 0
110071 | Bzučák 230V Moeller Z-SUM 230 v krytu Moeller typ KLV-TC-2 | ks |  | 105 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0
120101 | Pojistkové patrony E27, válcové do 60 A (montáž) | ks |  | 4.71 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
120101 | Pojistkové patrony E33, válcové do 60 A (montáž) | ks |  | 4.71 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
| Válcová pojistka PV10, 10x38 mm, do 25 A | ks |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
| Válcová pojistka PV14, 14x51 mm, do 50 A | ks |  |  |  | 0 | 25 | 0 | 0
| Válcová pojistka PV22, 22x58 mm, do 100 A | ks |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0
120102 | Patrona nožová do 100 A | ks |  | 4.43 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0
120102 | Patrona nožová do 250 A | ks |  | 4.43 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | *
120102 | Patrona nožová do 400 A | ks |  | 4.43 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0
120102 | Patrona nožová do 630 A | ks |  | 4.43 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0
120310 | Montáž bleskojistek se zapojením vodičů | ks |  | 73.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
120453 | Montáž spouštěče motoru SM1A ve skříňce, vč.zapoj. Do 0.6A | ks |  | 199 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0
120453 | Montáž spouštěče motoru SM1A ve skříňce, vč.zapoj. 1-6A | ks |  | 199 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0
| Izolační skříň pro spoštěč motoru SI-SM1, IP41 | ks |  |  |  | 0 | 208 | 0 | 0
| Izolační skříň pro spoštěč motoru SI-SM1-M, IP55 | ks |  |  |  | 0 | 266 | 0 | 0
112501 | Montáž a zapojení pojistkového odpojovače 3-pólového | ks |  | 58.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
120401 | Montáž vypínače 1-pólového bez krytu, vč.zapoj. | ks |  | 52.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
120401 | Montáž jističe 1-pólového bez krytu, vč.zapoj. | ks |  | 52.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
120451 | Montáž malého jističe 3-pólového bez krytu, vč.zapoj. | ks |  | 96.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
121011 | Montáž a zapojení proudového chrániče 2-pólového do 25 A | ks |  | 78.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
121111 | Montáž a zapojení proudového chrániče 4-pólového do 25 A | ks |  | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0
121121 | Montáž a zapojení proudového chrániče 4-pólového do 80 A | ks |  | 159 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Úprava a přezbrojení rozvaděče RE
120501 | Montáž jističe deionového do 100 A, bez zapoj. | ks |  | 88.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Montáž a dodávka proud. traf 400/5A a deion. jističe 320-400A | kpl | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
122001 | Montáž a zapojení přepěťové ochrany I.stupně, 1-pólové, do 35 kV | ks |  | 78.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
122002 | Montáž a zapojení přepěťové ochrany I.stupně, 1-pólové, do 100 kV | ks |  | 105 | 0 | 0 |  | 0 | 0
122011 | Montáž a zapojení přepěťové ochrany II.stupně - 1-pólové | ks |  | 51.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
122031 | Montáž a zapojení přepěťové ochrany III.stupně - 1-pólové | ks |  | 78.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
130103 | Montáž a zapojení stykače do 16 A, 3-pólového | ks |  | 117 | 0 | 0 |  | 0 | 0
130107 | Montáž a zapojení stykače do 100 A, 3-pólového | ks |  | 204 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150051 | Montáž a zapojení relé, kontakty 2P nebo 3Z | ks |  | 96.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
170001 | Montáž a zapojení relé transformátorů jednofáz. do 200 VA | ks |  | 118 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140431 | Jednotlačítkový ovladač ve skříni 1/1, HARMONY, XAL-D102E | ks |  | 118 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0
140431 | Jednotlač.ovladač ve skříni 1/1, HARMONY, XAL-K178E,červ.hřib. | ks |  | 118 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0
140432 | Dvoutlačítkový ovladač ve skříni, HARMONY, XAL-D213 | ks |  | 144 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | *
140431 | Vypínač na klíček HARMONY typ XAL-D144, Schneider Electric | ks |  | 118 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
140652 | Houkačka MS230A, 230V IP65, 95 dB | ks |  | 275 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
150481 | Relé časové SMR-H v krabici, vč.zapoj. | ks |  | 162 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
0140861 | Zvonkové tablo s el.vrátným, vestavné - do 2 tlač | ks |  | 85.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0140862 | Zvonkové tablo s el.vrátným, vestavné - do 7 tlač | ks |  | 256 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0140863 | Zvonkové tablo s el.vrátným, vestavné - do 12 tlač | ks |  | 286 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0140864 | Zvonkové tablo s el.vrátným, vestavné - do 17 tlač | ks |  | 378 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0140865 | Zvonkové tablo s el.vrátným, vestavné - do 22 tlač | ks |  | 428 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0140866 | Zvonkové tablo s el.vrátným, vestavné - do 27 tlač | ks |  | 479 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0140867 | Zvonkové tablo s el.vrátným, vestavné - do 32 tlač | ks |  | 581 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140871 | Zvonkové tablo s el.vrátným, nástěnné - do 2 tlač | ks |  | 78.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140872 | Zvonkové tablo s el.vrátným, nástěnné - do 7 tlač | ks |  | 233 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140873 | Zvonkové tablo s el.vrátným, nástěnné - do 12 tlač | ks |  | 260 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140874 | Zvonkové tablo s el.vrátným, nástěnné - do 17 tlač | ks |  | 343 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140875 | Zvonkové tablo s el.vrátným, nástěnné - do 22 tlač | ks |  | 389 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140876 | Zvonkové tablo s el.vrátným, nástěnné - do 27 tlač | ks |  | 436 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140877 | Zvonkové tablo s el.vrátným, nástěnné - do 32 tlač | ks |  | 528 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140621 | Montáž domovního zvonku -stejnosměrného | ks |  | 95.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140622 | Montáž domovního zvonku - střídavého | ks |  | 124 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140641 | Montáž domovního zvonku - vodotěsného | ks |  | 183 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140652 | Montáž houkačky | ks |  | 275 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140661 | Montáž gongu | ks |  | 91 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140665 | Montáž zvonk. transformátoru | ks |  | 124 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140665 | Montáž síť.napaječe | ks |  | 124 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140671 | Montáž domácího telefonu | ks |  | 204 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140692 | Montáž el.zámku | ks |  | 54.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
850102P | Kabel SYKFY 2 x 2 x 0.5 mm2 uložený volně, nebo v trubce | m |  | 15.1 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
850103P | Kabel SYKFY 3 x 2 x 0.5 mm2 uložený volně, nebo v trubce | m |  | 15.1 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
850104P | Kabel SYKFY 4 x 2 x 0.5 mm2 uložený volně, nebo v trubce | m |  | 15.1 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |  | *stará
850105P | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0.5 mm2 uložený volně, nebo v trubce | m |  | 15.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
850107-P | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0.5 mm2 uložený volně, nebo v trubce | m |  | 15.1 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
850108-P | Kabel SYKFY 15 x 2 x 0.5 mm2 uložený volně, nebo v trubce | m |  | 17.1 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0
850109-P | Kabel SYKFY 20 x 2 x 0.5 mm2 uložený volně, nebo v trubce | m |  | 19 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0
850109-P | Kabel SYKFY 25 x 2 x 0.5 mm2 uložený volně, nebo v trubce | m |  | 19 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0
850110-P | Kabel SYKFY30 x 2 x 0.5 mm2 uložený volně, nebo v trubce | m |  | 19 | 0 | 0 | 31.75 | 0 | 0
191505 | Přípojková skřín SP100/PV pro 3 ks pojistek vel.00, koncová | ks |  | 82.5 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0
191505 | Přípojková skřín SP200/PV pro 6 ks pojistek vel.00, koncová | ks |  | 82.5 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
191505 | Přípojková skřín SS100/PVS, průběžná | ks |  | 82.5 | 0 | 0 | 2630 | 0 | 0
170303 | Montáž měřicího transformátoru vč.zapoj. | ks |  | 262 | 0 | 0 |  | 0 | 0
190001 | Montáž rozvodnice oceloplechové,nebo plastové - do 20 kg | ks |  | 176 | 0 | 0 |  | 0 | 0
190002 | Montáž rozvodnice oceloplechové,nebo plastové - do 50 kg | ks |  | 301 | 0 | 0 |  | 0 | 0
190003 | Montáž rozvodnice oceloplechové,nebo plastové - do 100 kg | ks |  | 403 | 0 | 0 |  | 0 | 0
190004 | Montáž rozvodnice oceloplechové,nebo plastové - do 150 kg | ks |  | 880 | 0 | 0 |  | 0 | 0
190005 | Montáž rozvodnice oceloplechové,nebo plastové - do 200 kg | ks |  | 1170 | 0 | 0 |  | 0 | 0
190006 | Montáž rozvodnice oceloplechové,nebo plastové - do 300 kg | ks |  | 1760 | 0 | 0 |  | 0 | 0
190051 | Montáž 1 pole skříňového rozvaděče do 200 kg | ks | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
| Dodávka rozvaděče RH - viz výkres č. E-3 | ks |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
190052 | Montáž 1 pole skříňového rozvaděče do 300 kg | ks |  | 1870 | 0 | 0 |  | 0 | 0
190121 | Montáž rozvaděče litinového do 50 kg | ks |  | 660 | 0 | 0 |  | 0 | 0
190122 | Montáž rozvaděče litinového do 100 kg | ks |  | 1320 | 0 | 0 |  | 0 | 0
190123 | Montáž rozvaděče litinového do 300 kg | ks |  | 2570 | 0 | 0 |  | 0 | 0
191501 | Usazení skříně SP0-2/1 a RE do pilíře | ks |  | 635 | 0 | 0 |  | 0 | 0
191502 | Usazení skříně SP3-5/1 do pilíře | ks |  | 825 | 0 | 0 |  | 0 | 0
191502 | Usazení skříně SPOPP 50/250 s přepěť.ochranou 1.st. bez zap. | ks |  | 88.1 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0
| Skříň MIS 1b do zdiva | ks |  | 763.8 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0
191581 | Montáž skříně na stožár | ks |  | 271 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01313 | Rozvodka s ekvipotenc.svork. HENSEL typ DP9026/Z, bez zap. | ks |  | 121 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
192562 | Svorkovnice hlavního pospojení WERIT obj.č.1240 | ks |  | 121 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
192562 | Svorkovnice hlavního pospojení WERIT obj.č.1241 | ks |  | 121 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0
192562 | Svorkovnice hlavního pospojení EPS2 (Elektro Bečov) bez krytu | ks | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | *
192562 | Svorkovnice hlavního pospojení EPS1 (Elektro Bečov) | ks |  | 121 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
| Plast. skříň se svorkovnicí pro připojení vodičů ochranného pospojení | ks | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
192571 | Svornice řadová RSA6, 0.75÷6 mm2 vč.zap. z 1 strany a pop.štítku | ks |  | 13.8 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
201025 | Montáž svítidel zářivk., 2 zdroje s krytem | ks |  | 254 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19561-P | Montáž stožárové rozvodnice, bez zapojení | ks |  | 76.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
202016 | Montáž a zapojení svítidla sadového | ks |  | 211 | 0 | 0 |  | 0 | 0
202013 | Montáž a zapojení svítidla výbojkového na výložník | ks |  | 307 | 0 | 0 |  | 0 | 0
202025 | Montáž a zapojení reflektoru žárovkového nebo výbojkového | ks |  | 260 | 0 | 0 |  | 0 | 0
204002 | Montáž stožáru osvětlovacího sadového ocel. | ks |  | 466 | 0 | 0 |  | 0 | 0
204011 | Montáž stožáru osvětlovacího ocel. do 12 m | ks |  | 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0
204102 | Montáž výložníku ocel. jednoramenného nástěnného | ks |  | 641 | 0 | 0 |  | 0 | 0
204103 | Montáž výložníku ocel. jednoramenného sloupového | ks |  | 735 | 0 | 0 |  | 0 | 0
204105 | Montáž výložníku ocel. 2-ramenného | ks |  | 852 | 0 | 0 |  | 0 | 0
204201 | Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, bez dodávky rozvodnice stož. | ks |  | 379 | 0 | 0 |  | 0 | 0
204202 | Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy, bez dodávky rozvodnice stož. | ks |  | 392 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Svítidlo typ NMF 401-5/70W, sadové | ks |  |  |  |  | 3300 | 0 | 0
| Svítidlo typ NMF 401-5/100W, sadové | ks |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0
| Svítidlo typ NWS 161-2/1x70/E, pro sodík výbojku 70W | ks |  |  |  |  | 3100 | 0 | 0
| Svítidlo typ NSS 152-2/1x70/E, pro sodík výbojku 70W | ks |  |  |  |  | 4200 | 0 | 0
| Nasazovací kus EEA 151/76 pro svítidlo NSS 151-2 | ks |  |  |  |  | 480 | 0 | 0
| Světlomet Ypsilon 70 80 CR, pro výbojku halogenid. 70W | ks |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0
| Rameno A0026/1000-85, délka 1 m | ks | 0 |  |  |  | 680 | 0 | 0
| Třmen | ks | 0 |  |  |  | 150 | 0 | 0
| Výbojka halogenidová HQI TS 70, 70W | ks | 0 |  |  |  | 500 | 0 | 0
| Svítidlo typ DINGO 1V V 100S-PC, pro sodík.výb.100W | ks |  |  |  |  | 2330 | 0 | 0
| Příruba pro svítidlo DINGO na výložník průměr 60 mm | ks |  |  |  |  | 250 | 0 | 0
| Svítidlo typ M2A-S100, pro sodík.výb.100W | ks |  |  |  |  | 5150 | 0 | 0
| Sodíková výbojka LU100/100/T/40, 100W | ks | 0 |  |  |  | 385 | 0 | 0
| Sodíková výbojka LU70/90/D/27, 70W | ks | 0 |  |  |  | 280 | 0 | 0
| Sodíková výbojka SON T 70W | ks | 0 |  |  |  | 210 | 0 | 0
| Sodíková výbojka NAV T 100 Super | ks | 0 |  |  |  | 350 | 0 | 0
| Stožár sadový ZMA5,0/76 (St1050/76) žár.zink. + komaxit | ks |  |  |  |  | 5300 | 0 | 0
| Stožár ocelový ZMA6,0/76 (St1060/76) žár.zink. | ks |  |  |  |  | 4100 | 0 | 0
| Stožár ocelový ZMA6,0/76/133 žár.zink. | ks |  |  |  |  | 5900 | 0 | 0
| Stožár ocelový typ K6, ocel. sadový žár.zink. 6 m, dolní pr.133mm | ks |  |  |  |  | 3485 | 0 | 0
| Stožár OS-UD-89/79, výška 7.9 m, žárově zink. | ks |  |  |  |  | 7400 | 0 | 0
| Stožár ocelový JB9, žárově zinkovaný | ks |  |  |  |  | 9600 | 0 | 0
| Výložník V 1500, vyložení 1.5 m, žár.zink. | ks |  |  |  |  | 2200 | 0 | 0
| Výložník V1G-10 D76, vyložení 1 m, prům.stož.76 mm, žár.zink. | ks |  |  |  |  | 1450 | 0 | 0
| Výložník V1G-15 D89, vyložení 1.5 m, prům.stož.89 mm, žár.zink. | ks |  |  |  |  | 1450 | 0 | 0
| Výložník atypický na vrchol beton.stožáru, vyložení 1 m, žár.zink. | ks |  |  |  |  | 1500 | 0 | 0
| Stožárová rozvodnice typ RSS 16, pro 1 pojiistku | ks |  |  |  |  | 450 | 0 | 0
| Stožárová rozvodnice typ 721/s-Cu, pro 1 pojiistku | ks |  |  |  |  | 430 | 0 | 0
| Stožárová rozvodnice typ SR 951-14 Z Cu, pro 1 pojiistku | ks |  |  |  |  | 365 | 0 | 0
201092 | Montáž svítidel zářivkových průmyslových závěsných, 2 zdroje | ks |  | 291 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Svítidlo VIPET-I-PMMA-WR-EP, 2x58 W | ks |  |  |  |  | 1141 | 0 | 0
| Svítidlo MULTIVIPET-EM-PMMA-WR-EP, 2x58 W, běžné i nouzové | ks |  |  |  |  | 2190 | 0 | 0
| Zářivka lineární 58 W | ks |  |  |  |  | 56 | 0 | 0
| Výbava pro průchozí zapojení svítidla VIPET 58W 1F. | ks |  |  |  |  | 148 | 0 | 0
| Výbava pro průchozí zapojení svítidla VIPET 58W 3F. | ks |  |  |  |  | 198 | 0 | 0
| Samosvorný lankový závěs (pár) | ks |  |  |  |  | 221 | 0 | 0
220321 | Svorka na potrubí BERNARD a Cu pás | ks |  | 73.1 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | *
24-M | Montáž ventilátorku ELKO apod. | ks |  | 185 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0370445 | Montáž a zapoj.reproduktoru směrového a.tlakového na stožár | ks |  | 185 | 0 | 0 |  | 0 | 0
220020 | Uzemňovací vedení v zemi FeZn 30x4 mm | m |  | 38.8 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0
220023 | Uzemňovací vedení v zemi FeZn průměr 10 mm | m | 65 |  | 0 | 42.25 |  | 0 | 0
220301 | Svorka hromosvodní typ SS, SU | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0
-
2-261661 | Značení trasy vedení | m |  | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0
2-270301 | Vodič protahovací AY 2,5 v trubce | m |  | 8.5 | 0 | 0 | 1.8 |  | 0
2-060356 | Skříň MRK 10 do zdiva, pro 10 párů, bez svorkovnice, s mont.rámem | ks |  | 605 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
2-060356 | Skříň MRK 20 do zdiva, pro 20 párů, bez svorkovnice, s mont.rámem | ks |  | 605 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0
2-060361 | Skříň MIS 1b do zdiva | ks |  | 765 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0
2-300913 | Svorkovnice Krone LSA 2/10 vč.držáku | ks |  | 50 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0
2-270211 | Vodič U 1x0,5 mm v trubce | m |  | 7.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | *stará
2-270212 | Vodič U 2x0,5 mm v trubce | m |  | 13.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | *stará
2-270213 | Vodič U 3x0,5 mm v trubce | m |  | 13.7 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | *stará
2-270214 | Vodič U 4x0,5 mm v trubce | m |  | 13.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | *stará
2-270231 | Vodič U 1x0,8 mm v trubce | m |  | 7.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | *stará
2-270232 | Vodič U 2x0,8 mm v trubce | m |  | 13.7 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | *stará
2-280206 | Kabel SYKY 1x2x0,5 mm v trubce nebo lištách | m |  | 13.7 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0
2-280206 | Kabel SYKY 2x2x0,5 mm v trubce nebo lištách | m |  | 13.7 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0
2-280206 | Kabel SYKY 3x2x0,5 mm v trubce nebo lištách | m |  | 13.7 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0
2-280206 | Kabel SYKY 4x2x0,5 mm v trubce nebo lištách | m |  | 13.7 | 0 | 0 | 5.17 | 0 | 0
2-301201 | Zásuvka telefonní do krabice, TANGO | ks |  | 87 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0
2-301201 | Zásuvka telefonní dvojitá do krabice, TANGO | ks |  | 87 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0
2-301201 | Zásuvka počítačová RJ-45 | ks |  | 87 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
2-730031 | Vyzvednutí ant.stožáru na sedlovou střech, vč,kotvení | ks |  | 310 | 0 |  |  |  | 0
2-730032 | Vyzvednutí ant.stožáru na poochou střech, vč,kotvení | ks |  | 405 | 0 |  |  |  | 0
2-730051 | Anténní stožár AT1 do připraveného kotvení | ks |  | 975 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
2-730086 | Kotvení atypické | ks |  | 2500 | 0 |  |  |  | 0
2-260181 | Osazení rozvaděče R-STA | ks |  | 286 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
2-730001 | Zásuvka STA (televize+rozhlas) TANGO - koncová | ks |  | 87 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
2-730001 | Zásuvka STA (televize+rozhlas+satelit) TANGO - koncová | ks |  | 87 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
2-730221 | Koaxiální kabel H 121 v trubkách | m |  | 14.5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2-730221 | Koaxiální kabel CB 100 F v trubkách | m |  | 14.5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2-300642 | Zapojení koax.kabelu | ks |  | 15.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ks |  |  | 0 |  |  | -
680411 | Vysekání kapes pro krabice 7x7x5cm ve zdivu kamenném | ks |  | 59.5 | 0 |  |  |  | 0
680452 | Vysekání kapes pro krabice 10x10x8 cm ve zdivu cihelném | ks | 70 |  | 0 |  |  |  | 0
680413 | Vysekání kapes pro krabice 15x15x10cm ve zdivu kamenném | ks |  | 178 | 0 |  |  |  | 0
680451 | Vysekání kapes pro krabice 7x7x5cm ve zdivu cihelném | ks |  | 34 | 0 |  |  |  | 0
680452 | Vysekání kapes pro krabice 10x10x8 cm ve zdivu cihelném | ks |  | 44 | 0 |  |  |  | 0
680453 | Vysekání kapes pro krabice 15x15x10cm ve zdivu cihelném | ks |  | 91.6 | 0 |  |  |  | 0
680445 | Vysekání ploch přes 0,25m2 ve zdivu kamenném, jakékoliv hloubky | m3 |  | 12100 | 0 |  |  |  | 0
680446 | Vysekání ploch přes 0,25m2 ve zdivu cihelném, jakékoliv hloubky | m3 |  | 3290 | 0 |  |  |  | 0
680501 | Vysekání rýh hl.do 3cm, š.3cm - ve zdivu kamenném, betonovém | ks |  | 125 | 0 |  |  |  | 0
680502 | Vysekání rýh hl.do 3cm, š.5cm - ve zdivu kamenném, betonovém | ks |  | 144 | 0 |  |  |  | 0
680503 | Vysekání rýh hl.do 3cm, š.7cm - ve zdivu kamenném, betonovém | ks |  | 162 | 0 |  |  |  | 0
680504 | Vysekání rýh hl.do 3cm, š.10cm - ve zdivu kamenném, betonovém | ks |  | 188 | 0 |  |  |  | 0
680505 | Vysekání rýh hl.do 3cm, š.15cm - ve zdivu kamenném, betonovém | ks |  | 218 | 0 |  |  |  | 0
680512 | Vysekání rýh hl.do 5cm, š.5cm - ve zdivu kamenném, betonovém | ks |  | 197 | 0 |  |  |  | 0
680513 | Vysekání rýh hl.do 5cm, š.7cm - ve zdivu kamenném, betonovém | ks |  | 222 | 0 |  |  |  | 0
680514 | Vysekání rýh hl.do 5cm, š.10cm - ve zdivu kamenném, betonovém | ks |  | 262 | 0 |  |  |  | 0
680515 | Vysekání rýh hl.do 5cm, š.15cm - ve zdivu kamenném, betonovém | ks |  | 288 | 0 |  |  |  | 0
680581 | Vysekání rýh hl.do 3cm, š.3cm - ve zdivu cihelném | ks |  | 60.2 | 0 |  |  |  | 0
680582 | Vysekání rýh hl.do 3cm, š.5cm - ve zdivu cihelném | ks |  | 64.1 | 0 |  |  |  | 0
680583 | Vysekání rýh hl.do 3cm, š.7cm - ve zdivu cihelném | ks |  | 69 | 0 |  |  |  | 0
680584 | Vysekání rýh hl.do 3cm, š.10cm - ve zdivu cihelném | ks |  | 74.9 | 0 |  |  |  | 0
680585 | Vysekání rýh hl.do 3cm, š.15cm - ve zdivu cihelném | ks |  | 87 | 0 |  |  |  | 0
680592 | Vysekání rýh hl.do 5cm, š.5cm - ve zdivu cihelném | ks |  | 78.7 | 0 |  |  |  | 0
680593 | Vysekání rýh hl.do 5cm, š.7cm - ve zdivu cihelném | ks |  | 87.3 | 0 |  |  |  | 0
680594 | Vysekání rýh hl.do 5cm, š.10cm - ve zdivu cihelném | ks |  | 94.8 | 0 |  |  |  | 0
680595 | Vysekání rýh hl.do 5cm, š.15cm - ve zdivu cihelném | ks |  | 106 | 0 |  |  |  | 0
680611 | Vysekání rýh v omítce vápenné, š. do 3cm | ks |  | 33 | 0 |  |  |  | 0
680612 | Vysekání rýh v omítce vápenné, š. do 5cm | ks |  | 34.1 | 0 |  |  |  | 0
680613 | Vysekání rýh v omítce vápenné, š. do 7cm | ks |  | 35.3 | 0 |  |  |  | 0
680614 | Vysekání rýh v omítce vápenné, š. do 10cm | ks |  | 40 | 0 |  |  |  | 0
680615 | Vysekání rýh v omítce vápenné, š. do 15cm | ks |  | 44.4 | 0 |  |  |  | 0
710031 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách - hl.do 3cm, š. do 3cm | ks |  | 36 | 0 |  |  |  | 0
710032 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách - hl.do 3cm, š. do 5cm | ks |  | 44.3 | 0 |  |  |  | 0
710033 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách - hl.do 3cm, š. do 7cm | ks |  | 53.3 | 0 |  |  |  | 0
710034 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách - hl.do 3cm, š. do 10cm | ks |  | 65 | 0 |  |  |  | 0
710035 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách - hl.do 3cm, š. do 15cm | ks |  | 85.1 | 0 |  |  |  | 0
710042 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách - hl.do 5cm, š. do 5cm | ks |  | 52.3 | 0 |  |  |  | 0
710043 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách - hl.do 5cm, š. do 7cm | ks |  | 62.3 | 0 |  |  |  | 0
710044 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách - hl.do 5cm, š. do 10cm | ks |  | 77.7 | 0 |  |  |  | 0
710045 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách - hl.do 5cm, š. do 15cm | ks |  | 105 | 0 |  |  |  | 0
680161 | Vybourání otvoru 0,0225m2 ve zdivu cihelném, tl. do 15 cm | ks |  | 60.4 | 0 |  |  |  | 0
680162 | Vybourání otvoru 0,0225m2 ve zdivu cihelném, tl. do 30 cm | ks |  | 83.4 | 0 |  |  |  | 0
680163 | Vybourání otvoru 0,0225m2 ve zdivu cihelném, tl. do 45 cm | ks |  | 186 | 0 |  |  |  | 0
680164 | Vybourání otvoru 0,0225m2 ve zdivu cihelném, tl. do 60 cm | ks |  | 248 | 0 |  |  |  | 0
680165 | Vybourání otvoru 0,0225m2 ve zdivu cihelném, tl. do 75 cm | ks |  | 319 | 0 |  |  |  | 0
680166 | Vybourání otvoru 0,0225m2 ve zdivu cihelném, tl. do 90 cm | ks |  | 436 | 0 |  |  |  | 0
6800201 | Vybourání otvoru 0,0225m2 ve zdivu betonovém, tl. do 15 cm | ks |  | 124 | 0 |  |  |  | 0
6800202 | Vybourání otvoru 0,0225m2 ve zdivu betonovém, tl. do 30 cm | ks |  | 296 | 0 |  |  |  | 0
6800203 | Vybourání otvoru 0,0225m2 ve zdivu betonovém, tl. do 45 cm | ks |  | 675 | 0 |  |  |  | 0
6800204 | Vybourání otvoru 0,0225m2 ve zdivu betonovém, tl. do 60 cm | ks |  | 982 | 0 |  |  |  | 0
6800205 | Vybourání otvoru 0,0225m2 ve zdivu betonovém, tl. do 75 cm | ks |  | 1080 | 0 |  |  |  | 0
6800206 | Vybourání otvoru 0,0225m2 ve zdivu betonovém, tl. do 90 cm | ks |  | 1550 | 0 |  |  |  | 0
-
| Celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Materiál podružný 3% | [6 empty] | 0 | -
| Materiál celkem | [6 empty] | 0 | -
| SOUČET | [7 empty] | 0
| GPP % | % | 0 | [5 empty] | 0
280002 | Výchozí revize pro objem prací přes 100 do 500 tisíc Kč | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| ELEKTROMONTÁŽE CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0