## Krycí list
KRYCÍ LIST
| Název stavby |  |  | Školní jídelna v Třeboni rekonstrukce varny | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 16005
| Název objektu | [11 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
|  |  |  | 16005 | K.Dvořáková | [7 empty] | 22.03.2016
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  |  | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Projektové práce |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  |  | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  |  |  | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" | [8 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 | [9 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Školní jídelna v Třeboni rekonstrukce varny
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: | 22.03.2016
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 211.6613 | 235.2733
1 | Zemní práce | 0 | 0.035 | 0
2 | Zakládání | 0 | 18.7423 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 18.9071 | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 1.6505 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 172.3037 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0 | 235.2733
94 | Lešení | 0 | 0 | 0
95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 0 | 0.02268 | 0
997 | Přesun sutě | 0 | 0 | 0
998 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 26.1155 | 0.25079
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 1.2096 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 0.5355 | 0
761 | Konstrukce prosvětlovací | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0.2915 | 0
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0.194 | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 10.7957 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady | 0 | 12.0207 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.00238 | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0 | 1.0661 | 0.25079
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0
VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0 | 0 | 0
VRN3 | Zařízení staveniště | 0 | 0 | 0
VRN4 | Inženýrská činnost | 0 | 0 | 0
VRN7 | Provozní vlivy | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 237.7768 | 235.5241

## Rozpocet
Výkaz výměr
Stavba: |  | Školní jídelna v Třeboni rekonstrukce varny
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 22.03.2016
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  | 0 |  | 211.6613 |  | 235.2733 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  | 0 |  | 0.035 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 132212101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | základy | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | (5,4+1,5+6,2*3)*0,5*0,4 |  | 5.1 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | kanalizace -vnitřní | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 17,4+66,1 |  | 83.5 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 88.6 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
2 | K | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | kanalizace -vnitřní | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 0
|  |  |  | 17,4+66,1 |  | 83.5 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
3 | K | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 88,6-74,3 |  | 14.3 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 14.3 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
4 | K | 001 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 001 | 175111109 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m | m3 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 001 | 120901121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně prostupy kanalizace | m3 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 001 | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | 001 | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 14,300*2 |  | 28.6 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
9 | K | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 předběžně | m3 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 14,3+1,87 |  | 16.17 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 16.17 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
10 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 27.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 16,17*1,7 |  | 27.489 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 27.489 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
12 | K | 001 | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m vč.rozepření | m2 | 50 | 0 | 0.0007 | 0.035 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
13 | K | 001 | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m vč.rozepření | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 2 | Zakládání |  |  | 0 |  | 18.7423 |  | 0 |  |  | 1
14 | K | 011 | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 | m3 | 6.375 | 0 | 2.2563 | 14.3842 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (5,4+1,5+6,2*3)*0,5*0,5 |  | 6.375 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 6.375 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
15 | K | 014 | 310321111 | Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu základovém včetně bednění a výztuže | m3 | 1.87 | 0 | 2.3306 | 4.3581 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1,87 |  | 1.87 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1.87 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  | 18.9071 |  | 0 |  |  | 1
16 | K | 014 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.6 | 0 | 1.943 | 1.1658 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,6 |  | 0.6 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.6 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
17 | K | 014 | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.184 | 0 | 1.09 | 0.20056 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (161,92+21,86)/1000 |  | 0.184 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.184 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
18 | K | 011 | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 | t | 0.206 | 0 | 0.01709 | 0.0035205 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (42,47+134,9+28,31)/1000 |  | 0.206 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.206 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
19 | M | MAT | 130107160 | ocel profilová v jakosti 11 375, h=140 mm | t | 0.078 | 0 | 1 | 0.078 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | (42,47+28,31)/1000*1,1 |  | 0.078 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 0.078 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 0
20 | M | MAT | 130107200 | ocel profilová v jakosti 11 375, h=180 mm | t | 0.148 | 0 | 1 | 0.148 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 134,9/1000*1,1 |  | 0.148 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 0.148 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 0
21 | K | 011 | 341272612 | Stěny nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 16.2 | 0 | 0.14994 | 2.429 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 5,4*3,0 |  | 16.2 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 16.2 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
22 | K | 011 | 341272632 | Stěny nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 22.735 | 0 | 0.21091 | 4.795 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (6,2+0,8)*3,97-(1,0*2,0+2,35*1,3) |  | 22.735 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 22.735 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
23 | K | 011 | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 2 | 0 | 0.06982 | 0.13964 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1,0*2,0 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
24 | K | 011 | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 84.605 | 0 | 0.10422 | 8.8175 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2,45*1,0+5,4*3,97+6,2*3,97+1,4*3,97+(5,1+4,2+5,6)*2,05 |  | 84.605 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 84.605 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
25 | K | 014 | 349231811 | Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm | m2 | 2.7 | 0 | 0.26723 | 0.72152 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2,7 |  | 2.7 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2.7 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
26 | K | 014 | 340239235 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm | m2 | 4 | 0 | 0.10212 | 0.40848 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 4,0 |  | 4 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 4 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 0
27 | K | PK | R3 | Zednické výpomoce pro EI,ZI,ÚT, VZT ocenit v rozpočtech těchto řemesel | pozn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 |  | 1.6505 |  | 0 |  |  | 1
28 | K | 011 | 411121221 | Montáž prefabrikovaných ŽB desek dl do 900 mm | kus | 180 | 0 | 0.00229 | 0.4122 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | stávající desky | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 180 |  | 180 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 180 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
29 | K | 014 | 413232211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm | kus | 44 | 0 | 0.02278 | 1.0023 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 18*2+4*2 |  | 44 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 44 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
30 | K | 014 | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm | kus | 4 | 0 | 0.059 | 0.236 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2*2 |  | 4 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 4 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | 0 |  | 172.3037 |  | 0 |  |  | 1
31 | K | 011 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 180.08 | 0 | 0.00489 | 0.88059 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | mč,37,38,39,40 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 6,2*3,8*2 |  | 47.12 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 6,2*0,8*4 |  | 19.84 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 1,5*2,0*2 |  | 6 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (0,7+0,6+0,4)*3,8*2 |  | 12.92 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (5,1+5,6+5,6)*2,0*2 |  | 65.2 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | bandáž napojení | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 29,0 |  | 29 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 180.08 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
32 | K | 011 | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 180.08 | 0 | 0.003 | 0.54024 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 180,08 |  | 180.08 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 180.08 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
33 | K | 014 | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 314.11 | 0 | 0.0284 | 8.9207 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | mč.29,30,26,43 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(7,6+5,9)*3,0 |  | 81 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (2*2,4+6,05)*3,0 |  | 32.55 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,5+6,05)*3,0 |  | 51.3 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(3,55+2,4)*3,0 |  | 35.7 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | mč.35,36,37,38,40,39 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(3,8+4,7+3,8+4,7+10,3+12,9+2,4+12,9)*0,85 |  | 94.35 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(3,3+8,0)*0,85 |  | 19.21 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 314.11 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
34 | K | 014 | 611325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10%do 30% | m2 | 321 | 0 | 0.017 | 5.457 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 426,0-105,0 |  | 321 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 321 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 0
35 | K | 011 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 761.1 | 0 | 0.0154 | 11.7209 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | vyrovnání pod obklady na stáv zdivu | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(6,05+2,45+3,1+6,05+4,3+6,05+3,8+4,7+3,8+4,7+10,3+12,9+2,4+12,9+2,4+1,75+2,4+3,55+2,7+5,4+12,45+1,9)*3,0+(2*7,8+3,0*2)*3,0 |  | 761.1 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 761.1 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
36 | K | 011 | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 | m3 | 29.806 | 0 | 2.4533 | 73.1228 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 425,8*0,07 |  | 29.806 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 29.806 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
37 | K | 011 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 29.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
38 | K | 011 | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 30.476 | 0 | 2.2563 | 68.7642 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 300,0*0,1 |  | 30 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | sokl | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 1,7*2,8*0,1 |  | 0.476 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 30.476 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
39 | K | 011 | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1,7*2,8*0,1 |  | 0.476 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.476 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
40 | K | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.548 | 0 | 1.0531 | 1.6301 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 425,8*3,3*1,1/1000 |  | 1.546 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | sokl | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | (1,7*2,8*0,1)*3,3*1,1/1000 |  | 0.002 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1.548 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
41 | K | 011 | 642R9 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC obložkových | kus | 11 | 0 | 0.01698 | 0.18678 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 11 |  | 11 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 11 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
42 | K | 011 | 642R10 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC obložkových | kus | 3 | 0 | 0.03373 | 0.10119 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
43 | K | 011 | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 26.5 | 0 | 0.00012 | 0.00318 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 5,4+6,2+5,1+4,2+5,6 |  | 26.5 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 26.5 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
44 | K | 011 | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 58.21 | 0 | 0.00014 | 0.0081494 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1,0*2+3,97*3+2,05*6 |  | 26.21 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 16*2,0 |  | 32 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 58.21 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
45 | K | 011 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami /pro íčka/ | m2 | 2 | 0 | 0.17818 | 0.35636 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2,0 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
46 | K | 011 | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů např. (APU lišt) | m | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (9,6+9,6+12,0+6,0+14,4)*2 |  | 103.2 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
47 | M | MAT | 590514760 | profil okenní s tkaninou např. APU lišta 9 mm | m | 113.52 | 0 | 4e-05 | 0.0045408 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
|  |  |  | 103,2*1,1 |  | 113.52 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 113.52 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
48 | K | 014 | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka vnitřního ostění nebo nadpraží /oprava | m2 | 12.9 | 0 | 0.03358 | 0.43318 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (9,6+9,6+12,0+6,0+14,4)*0,25 |  | 12.9 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 12.9 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 0
49 | K | 011 | 629991012 | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty | m2 | 35 | 0 | 0.00012 | 0.0042 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | okna | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 35,0 |  | 35 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 35 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
50 | K | 011 | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 146 | 0 | 0.00012 | 0.01752 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | výplně otvorů | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 80,0+32,0 |  | 112 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | mč.054,060 utěsnit proti prachu | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 34,0 |  | 34 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 146 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
51 | K | 011 | 629R1 | Zakrytí podélných ploch -ochrana podlahy -trasa přes jídelnu cca 120m2 vč,demontáže a úklidu | m2 | 120 | 0 | 0.00012 | 0.0144 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
52 | K | 014 | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | transportní trasy-rampa | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 90,0 |  | 90 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 90 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
53 | K | 011 | 953942121 | 40-Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání | kus | 20 | 0 | 0.00468 | 0.0936 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
54 | M | MAT | 354418020 | 40-úhelník ochranný nerez | kus | 20 | 0 | 0.0022 | 0.044 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  | 0 |  | 0 |  | 235.2733 |  |  | 1
55 | K | PK | 96R1 | Zajištění prostoru stavebních prací proti prašnosti -prachotěsná dočasná příčka montáž a demontáž | m2 | 100.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1,9*3,0+24,95*3,8 |  | 100.51 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 100.51 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
56 | K | 013 | 961055111 | Bourání základů ze ŽB - sokl | m3 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.8976 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2*(1,7*1,1*0,1) |  | 0.374 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 0.374 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
57 | K | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 60.255 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 15.7266 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (6,2+2,4)*3,85 |  | 33.11 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (5,4+0,7)*3,85 |  | 23.485 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 1,2*3,05 |  | 3.66 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 60.255 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
58 | K | 013 | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 | m3 | 8.258 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 16.1031 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (5,4+1,75)*3,85*0,3 |  | 8.258 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 8.258 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
59 | K | 013 | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 59.82 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 131.604 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 300,0*(0,07+0,1) |  | 51 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (100,0+26,0)*0,07 |  | 8.82 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 59.82 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
60 | K | 013 | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 352.34 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 20.0834 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 15,25+10,45+4,4+25,41+18,09+18,24+105,35+34,03+49,75+19,43 |  | 300.4 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 4,02+8,67+14,85+24,4 |  | 51.94 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 352.34 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
61 | K | 013 | 977311113 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm | m | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (25,0+8,5)*2 |  | 67 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | kanalizace mimo vybouranou kci podlahy a mimo kanály | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 67 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
62 | K | 013 | 971042361 | Vybourání otvorů v betonových zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm -základy | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 2.142 | 21 | 4 | 2
63 | K | 013 | 967031142 | Přisekání po hrubém vybourání cihelném zdivu na MC | m2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.8024 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 9,1+4,5 |  | 13.6 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 13.6 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
64 | K | 013 | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 21 | 4 | 2
65 | K | 013 | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.075 | 21 | 4 | 2
66 | K | 013 | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.08 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 4,0 |  | 4 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 4 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
67 | K | 013 | 973031824 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm | m | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.1566 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 3,8*3+3,0*2 |  | 17.4 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 17.4 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
68 | K | 013 | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 1.008 | 21 | 4 | 2
69 | K | 013 | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 253.7 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 11.6702 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2*(6,05+2,45+3,1+6,05+4,3+6,05+3,8+4,7+3,8+4,7+10,3+12,9+2,4+12,9+2,4+1,75+2,4+3,55+2,7+5,4+12,45+1,9)*1,0+(2*7,8+3,0*2)*1,0 |  | 253.7 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 253.7 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
70 | K | 013 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 vč.podkl.omítky až na zdivo | m2 | 446.8 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 30.3824 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2*(6,05+2,45+3,1+6,05+4,3+6,05+3,85+4,7+3,85+4,7+10,3+12,9+2,4+12,9+2,4+1,75+2,4+3,55+2,7+5,4+12,45+1,9)*2,0+(2*7,8+3,0*2)*2,0 |  | 507.8 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -61,0 |  | -61 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 446.8 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
71 | K | 013 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 1.89 | 21 | 4 | 2
72 | K | 776 | 776511820 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0561 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 18,7 |  | 18.7 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
|  |  |  | Součet |  | 18.7 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 0
73 | K | 713 | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm | m2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.126 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 300,0 |  | 300 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 300 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
74 | K | 711 | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.2 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 300,0 |  | 300 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 300 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
75 | K | 013 | 963R1 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t | kus | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | pro další použití | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 180,0 |  | 180 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 180 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
76 | K | PK | 963R2 | demontáže zařízení ZI,VZT,EI ÚT,gastro...... ocenit v rozpočtech těchto řemesel | pozn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 94 | Lešení |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
77 | K | 003 | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 420,0*1,5 |  | 630 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 630 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
78 | K | 003 | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití | m3 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 630,0*30 |  | 18900 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 18900 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
79 | K | 003 | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 630,0 |  | 630 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 630 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
| D |  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  | 0 |  | 0.02268 |  | 0 |  |  | 1
80 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 567 | 0 | 4e-05 | 0.02268 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 426,0 |  | 426 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | transport.trasa | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 41,0 |  | 41 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | část jídelny | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 100,0 |  | 100 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 567 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
81 | K | 013 | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 235.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
82 | K | 013 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 235.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
83 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 235.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
84 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4710.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | předpoklad | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 235,524*20,0 |  | 4710.48 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 4710.48 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
85 | K | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 235.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
86 | K | 011 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 211.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 0 |  | 26.1155 |  | 0.25079 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  | 0 |  | 1.2096 |  | 0 |  |  | 1
87 | K | 711 | 711R48 | Provedení vodorovné izolace proti vodě termoplasty lepenou fólií PVC vč.utěsnění kolem prostupů viz tech.zpráva oddíl -Ochrana před účinky radonu | m2 | 300 | 0 | 3e-05 | 0.009 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 300,0 |  | 300 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 300 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
88 | M | MAT | 283220290 | fólie PVC hydroizolační druh 803 tl 2,0 mm šíře 1300 mm /viz protiradonové opatření/ | m2 | 345 | 0 | 0.00254 | 0.8763 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 300,0*1,15 |  | 345 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 345 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
89 | K | 711 | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | ochrana izolace | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 2*300,0 |  | 600 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 600 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
90 | M | MAT | 693111140 | textilie netkaná vpichovaná GETEX š 155 cm 300 g/m2 | m | 690 | 0 | 0.00047 | 0.3243 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 300,0*2*1,15 |  | 690 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 690 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
91 | K | PK | 711R1 | Hydroizolační stěrka vč.penetrace provedena systémově -vytažení na sokl 10cm a ve sprše -kompl. montáž.dodávka,přesun hmot, doprava | m2 | 474.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 425,7 |  | 425.7 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | sokl | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 36,0 |  | 36 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | sprchy | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 13,0 |  | 13 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 474.7 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
92 | K | 711 | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
93 | K | 711 | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace | t | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0 |  | 0.5355 |  | 0 |  |  | 1
94 | K | 713 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
95 | M | MAT | 283759210 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 50 mm | m2 | 306 | 0 | 0.00175 | 0.5355 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 300,0*1,02 |  | 306 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 306 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
96 | K | 713 | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
97 | K | 713 | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 761 | Konstrukce prosvětlovací |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
98 | K | PK | 76 | Popis plast.výrobků ve výpisech proj.dokumentace ocenit vč.vnitřních parapetů,sítí proti hmyzu,demontáže a likvidace stáv.oken,montáže nových ,dopravy,přesunu hmot | pozn | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | okna ocenit vnitřních a vnějších utěsňovacích pásků | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | zámykání nových dveří začlenit do stáv.systému generál.klíče | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
99 | K | PK | R002 | 02-Okno plastové 2400/1200 síť proti hmyzu otevíravá i sklápěcí U=1,2W/m2K provedení a barevnost dle tabulky oken kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích pásků | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | vč.poplast. parapetních desek | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | cena dle nabídky | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
100 | K | PK | R003 | 03-Okno plastové 1200/1800 síť proti hmyzu otevíravá i sklápěcí U=1,2W/m2K provedení a barevnost dle tabulky oken kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích pásků | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | vč.poplast. parapetních desek | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | cena dle nabídky | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
101 | K | PK | R004 | 04-Okno plastové 2400/1800 síť proti hmyzu otevíravá i sklápěcí U=1,2W/m2K provedení a barevnost dle tabulky oken kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích pásků | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | vč.poplast. parapetních desek | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | cena dle nabídky | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
102 | K | PK | R005 | 05-Okno plastové 1200/2400 síť proti hmyzu otevíravá i sklápěcí U=1,2W/m2K provedení a barevnost dle tabulky oken kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích pásků | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | vč.poplast. parapetních desek | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | cena dle nabídky | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
103 | K | PK | R006 | 06-Okno plastové 2400/2400 síť proti hmyzu otevíravá i sklápěcí U=1,2W/m2K provedení a barevnost dle tabulky oken kompletní dodávka ,doprava,přesun hmot | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích pásků | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | vč.poplast. parapetních desek | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | cena dle nabídky | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  | 0.2915 |  | 0 |  |  | 1
104 | K | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
105 | K | 766 | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 9 |  | 9 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 9 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
106 | K | 766 | 766660011 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
107 | K | PK | 766 | Popis výrobků oddílu 766 ve výpisech proj.dokumentace, ocenit vč.dopravy,přesunu hmot,pokud není uvedeno jinak ! | pozn | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
108 | K | PK | 766R1 | Dveře vhodné do gastroprovozu odolné proti vlhku a teplu | pozn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
109 | M | MAT | 611R1 | 20-dveře vnitřní plné 2křídlové 145x197 kopletizované vč.kování ,okopových plechů,nátěrů,stavěč.křídel... -dále dle popisu v tabulce | kus | 3 | 0 | 0.022 | 0.066 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
110 | M | MAT | 611R2 | 21-dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé 900x1970 cm kompletizované vč.kování,okopových plechů,nátěru ,stavěč.křídel... - dále ple popisu v tabulce | kus | 5 | 0 | 0.0215 | 0.1075 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 5 |  | 5 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 5 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
111 | M | MAT | 611R3 | 22-dveře dřevěné vnitřní plné 1křídlé 800x1970 cm kompletizované vč.kování,í,okopových plechů, nátěru-dále dle popisu v tabulce | kus | 2 | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
112 | M | MAT | 611R4 | 23-dveře dřevěné vnitřní okénko 1křídlé 900x1970 cm kompletizované vč.kování,okopových plechů, nátěru,stavěč.křídel... dále ple popisu v tabulce | kus | 1 | 0 | 0.0215 | 0.0215 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
113 | M | MAT | 611R5 | 24-dveře dřevěné vnitřní okénka 1křídlé 900x1970 cm kompletizované vč.kování ,nátěru,okopových plechů ,stavěč.křídel... dále ple popisu v tabulce | kus | 1 | 0 | 0.0215 | 0.0215 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
114 | M | MAT | 611R6 | 25-dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé 900x1970 cm kompletizované vč.kování , nátěru,í,okopových plechů ,stavěč.křídel... dále ple popisu v tabulce | kus | 2 | 0 | 0.0215 | 0.043 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
115 | K | 766 | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
116 | K | 766 | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  | 0.194 |  | 0 |  |  | 1
117 | K | PK | 767 | Popis výrobků oddílu 767 ve výpisech proj.dokumentace, ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,přesunu hmot,dodávka a montáže,osazení pokud není uvedeno jinak ! | pozn | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
118 | K | PK | 767R19 | Zárubeň obložková z ocel.pozink.plechu pro tl.zdiva150mm vč.nátěru | ks | 11 | 0 | 0.013 | 0.143 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 900/197 P ks3+1 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 4 |  | 4 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 900/197 L ks2+1+2 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 5 |  | 5 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | () | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 800/197 P ks1 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 800/197 L ks1 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 11 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
119 | K | PK | 767R19 | Zárubeň obložková z ocel.pozink.plechu pro tl.zdiva150mm vč.nátěru | ks | 3 | 0 | 0.013 | 0.039 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1450/1970 P 3ks | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
120 | K | PK | 767R2 | 26-Dveře vnitřní jednokřídlové posuvné automatické 900/1970 dále dle popisu v tabulce - kompletní dodávka a montáž- | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
121 | K | PK | 767R3 | 27-Dveře vnitřní jednokřídlové posuvné automatické 1000/1970 dále dle popisu v tabulce - kompletní dodávka a montáž- | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
122 | K | PK | 767R4 | 28-Sanitární dělící příčky 2450+1600/2000 dveře š.600 mm dále dle popisu v tabulce - kompletní dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
123 | K | PK | 767R5 | 30-Roleta interierová plastová -1050/800 ovládaná manuálně -dále dle popisu v tabulce - kompletní dodávka a montáž | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 5 |  | 5 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 5 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
124 | K | PK | 767R6 | 31-Roleta interierová plastová -2350/1300 ovládaná manuálně -dále dle popisu v tabulce - kompletní dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
125 | K | 766 | 766694123 | 41-Montáž parapetů dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m - povrch nerez plech | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
126 | M | MAT | 607R1 | 41-Deska parapetní vniřní 2350/320/40 -povrch nerez plech -dále dle popisu v tabulce | ks | 1 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
127 | K | PK | 767R7 | 42-Polyuretanový panel tl 100mmv nerez rámu2350/900/100 -dále dle popisu v tabulce - kompletní dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | cca 2,11m2 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
128 | M | MAT | 607R8 | 43-Obložení podávacího okna 2350/1300/300-povrch nerez plech -dále dle popisu v tabulce - kompletní dodávka a montáž- | ks | 1 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
129 | K | 767 | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
130 | K | 767 | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  | 0 |  | 10.7957 |  | 0 |  |  | 1
131 | K | 771 | 771R57 | Montáž podlah keramických protiskluzných lepených vč.montáže keramického požlábku | m2 | 425.77 | 0 | 0.00422 | 1.7967 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 15,25+10,45+4,4+42,51+12,22+18,7+25,41+18,09+18,24+105,35+34,03+49,75+19,43+4,02+8,67+14,85+24,4 |  | 425.77 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 425.77 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
132 | M | MAT | 597614170 | dlaždice keramické slinuté mrazuvzdorné požlábek 70/200mm | m | 355.1 | 0 | 0.0014 | 0.49714 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 2*(2,5+6,1+2,45+6,1+1,0*2+7,6+5,9+2,4+6,1+3,1+6,1+4,3+6,1+3,85+4,7+3,85+4,7+12,9+10,3+2,8+1,7+12,9+2,65+8,2+6,1+6,2+3,35+1,75+2,4+2,4+3,6) |  | 310.2 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,7+5,4+12,45+1,9) |  | 44.9 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 355.1 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
133 | M | MAT | 597614R | dlaždice keramické slinuté protiskluzné mrazuvzdorné 20x20x0,9 cm R12/C/V4 barevnost,spárořez ,označení .... v tech.zprávě a výkres D1.07 | m2 | 442.801 | 0 | 0.0192 | 8.5018 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 425,77*1,04 |  | 442.801 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
134 | K | 771 | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 425.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
135 | K | 771 | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 10.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
136 | K | 771 | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | 10.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  | 0 |  | 12.0207 |  | 0 |  |  | 1
137 | K | 781 | 781R | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem vč.ukončovacích a rohových lišt | m2 | 731.631 | 0 | 0.0032 | 2.3412 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | mč0.27 a 0.28 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | (2*(6,05+2,45)+2*1,0+0,15)*3,00+(0,15*2,45)+(2*1,97+0,8)*0,1+2*(1,2+1,8)*0,2-((0,8*1,97)+(1,2*1,8)) |  | 55.756 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | mč.0.33 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | (2,6+1,3)*0,8+2,0*1,5 |  | 6.12 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | mč.0.34 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | (2*(6,05+4,305)+2*0,25)*3,00+(2*1,97+0,9)*0,15+2*(2,4+1,8)*0,2-((1,97*0,9)+(2,4*1,8)) |  | 59.943 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | mč.0.35 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | ((2*(3,85+4,70)+2*0,4))*3,05+2*(1,2+2,4)*0,2+(2*1,97+0,9)*0,1-((1,2*2,4)+(1,97*0,9)) |  | 51.866 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | mč.0.36 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | ((2*(3,85+4,70)+2*0,4))*3,05+2*(1,2+2,4)*0,2+(2*1,97+0,9)*0,1-((1,2*2,4)+(1,97*0,9)) |  | 51.866 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | mč0.37 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | (2*(12,95+7,755)+2*2,25+1,95+0,955+2*0,4+0,25+0,55+2*0,1+2*0,955+0,4)*3,05 |  | 161.421 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 7*(2*1,97+0,9)*0,15+(2*1,97+1,0)*0,15+(2*1,97+1,45)*0,15-(7*(1,97*0,9)+(1,97*1,1)+(1,97*1,45)) |  | -10.803 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | mč.0.38 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | (2*(12,95+2,65)+2*0,25)*3,05-(5*(1,05+0,86)+4*(1,97*0,9)) |  | 80.043 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | mč.0.39 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | (2*(8,205+6,05)+2*0,22+2*0,4)*3,05+(2*2,1+1,1)*0,15+2*(2,4+2,4)*0,25-((1,97*1,0)+(2,1*1,0)+(2,35*1,3)+(0,54*0,6)+(2,4*2,4)+(2,4*0,8)) |  | 78.804 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | mč.0.40 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(6,2+3,355)*3,05-(1,65*3,85) |  | 51.933 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | mč.0.42 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,405+1,75)*3,00+(2*3,85+0,6)*0,15-(0,6*3,85) |  | 23.865 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | mč.0.44 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(2,7+5,45)*3,00+(2*1,97+0.9)*0,15-(1,97*0,9) |  | 47.853 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | mč,0.47 | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 2*(12,45+1,9)*3,00+2*(2*1,97+1,45)*0,15+(2*1,97+0,8)*0,15-(3*(1,97*0,9)+(1,97*0,8)+3*(1,97*1,45)) |  | 72.964 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 731.631 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
138 | M | MAT | 597610R | Obklady keramické 200/400 ocenit vč.ukončovacích a rohových lišt - barevnost,spárořez ,označení .... v tech.zprávě a výkres D1.07 | m2 | 768.213 | 0 | 0.0126 | 9.6795 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 731,631*1,05 |  | 768.213 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 768.213 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
139 | K | 781 | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 731.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 731,6 |  | 731.6 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 731.6 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
140 | K | 781 | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 12.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
141 | K | 781 | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t | 12.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  | 0 |  | 0.00238 |  | 0 |  |  | 1
142 | K | 783 | 783R1 | Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email vč.úpravy podkladu | m2 | 14 | 0 | 0.00017 | 0.00238 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 12,0+2,0 |  | 14 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 14 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  | 0 |  | 1.0661 |  | 0.25079 |  |  | 1
143 | K | 784 | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 809 | 0 | 0.001 | 0.809 | 0.00031 | 0.25079 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | stropy | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 426,0-105+41,0 |  | 362 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | stěny | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 314,0 |  | 314 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | transport.cesta | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 133,0 |  | 133 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 809 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
144 | K | 784 | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
145 | K | 784 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m/ jen místnost a plochy dotčené stavbou | m2 | 989 | 0 | 0.00026 | 0.25714 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 809,0 |  | 809 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | nové zdivo | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 180,0 |  | 180 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 989 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
146 | K | PK | 784R1 | Oprava nástěné malby v jídelně -vláček | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
147 | K | 000 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 2
| D |  | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
148 | K | 000 | 032002000 | Vybavení staveniště -montáž, demontáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 2
149 | K | 000 | 033002000 | Připojení staveniště na inženýrské sítě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 2
150 | K | 000 | 034002000 | Zabezpečení staveniště -oplocení staveniště v.2000mm vč.vjezdové brány š.3000mm /montáž a demontáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 2
|  |  |  | dl.64,0m | [9 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 1 | [7 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
| D |  | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
151 | K | 000 | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 2
| D |  | VRN7 | Provozní vlivy |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
152 | K | 000 | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  | 0 |  | 237.7768 |  | 235.5241
U podbarvených položek bude uveden - obchodní název výrobku,název výrobce a doložen technický list.