## List2
Ceník | M-21 Elektromontáže
Položka | Název | M.j. | Množství | J.cena | Cena
| M O N T Á Ž E : |  |  |  | -
200054 | A - zapojení svítidel 4x58W , svítidla vestavná - dodávka strop.podhledu, vč. připojovací krabice | ks | 15 |  | 0
201073 | B,C - Montáž a zapojení svítidel zářivk.průmysl.přisazených - 2 zdroje s krytem | ks | 30 |  | 0
201025 | D,E - Montáž a zapojení svítidel zářivkových přisazených - 2 zdroje s krytem | ks | 7 |  | 0
200040 | N - Montáž a zapojení svítidel nouzových LED | ks | 4 |  | 0
-
690031 | Osazení hmoždinky do 8 mm - ve stěnách a stropech | ks | 156 |  | 0
| Montáže celkem |  |  |  | 0
-
Výrobce | M A T E R I Á L : |  |  |  | -
A | svítidlo je součástí dodávky stropního podhledu - vč. připojovací krabice | ks
B | Svítidlo zářivkové, průmyslové s krytem PC, s el. předřadníkem 2x36W,IP65 | ks | 10 |  | 0
C | Svítidlo zářivkové, průmyslové s krytem PC, s el. předřadníkem 2x58W,IP66 | ks | 20 |  | 0
D | Svítidlo zářivkové přisazené s krytem a el. předřadníkem, 2x36W, IP40 | ks | 6 |  | 0
E | Svítidlo zářivkové přisazené s leštěnou Al mř. a el. předřadníkem, 2x58W, IP20 | ks | 1 |  | 0
N | Nouzové LED svítidlo, s vl. zdrojem, přisazené, s piktogramem, svítící při výpadku energie,1hod,3W IP65 | ks | 4 |  | 0
| SVÍTIDLA celkem |  |  |  | 0
| Materiál podružný 3% |  |  |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
-
| SVĚTELNÉ ZDROJE : |  |  |  | -
| Zářivka lineární 36W /3350 lm | ks | 32 |  | 0
| Zářivka lineární 58W /5200 lm | ks | 42 |  | 0
| SVĚTELNÉ ZDROJE celkem |  |  |  | 0
-
| Montáže |  |  |  | 0
| Svítidla včetně materiálu podružného |  |  |  | 0
| Světelné zdroje |  |  |  | 0
| SOUČET |  |  |  | 0
| GPP | % | 0 |  | 0
| Recyklační poplatek - svítidla | ks | 41 | 0 | 0
| Recyklační poplatek - zdroje | ks | 74 | 0 | 0
| SVÍTIDLA S MONTÁŽÍ CELKEM |  |  |  | 0