## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [16 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 009 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Školní jídelna Třeboň - rekonstrukce varny | [24 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  | Třeboň Jídelna Na Sadech 349 | [8 empty] | Datum: |  | 30.3.2016 | [13 empty] | 10
100
|  | Objednatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [9 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [9 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [5 empty] | 009
| Stavba: | [5 empty] | Školní jídelna Třeboň - rekonstrukce varny
| Místo: | [5 empty] | Třeboň Jídelna Na Sadech 349 | [6 empty] | Datum: |  | 30.3.2016
| Objednatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 221.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {67145242-b110-4b9d-bed9-2dd902c20126} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 009.1 |  |  | Vytápění | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 221.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {c3a906a8-0b39-462d-b59c-ce462d15e555} | {67145242-b110-4b9d-bed9-2dd902c20126}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 009.1 - Vytápění
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c3a906a8-0b39-462d-b59c-ce462d15e555}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Školní jídelna Třeboň - rekonstrukce varny
| Objekt: |  | 009.1 - Vytápění
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Třeboň | [5 empty] | Datum: |  | 30.3.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Školní jídelna Třeboň - rekonstrukce varny
Objekt: |  |  | 009.1 - Vytápění
Místo: |  |  | Třeboň |  |  |  | Datum: |  | 30.3.2016
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Školní jídelna Třeboň - rekonstrukce varny
Objekt: |  |  | 009.1 - Vytápění
Místo: |  |  | Třeboň |  |  |  | Datum: |  | 30.3.2016
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 221.3312 |  | 0.89177 |  | 0.5617 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 175.3312 |  | 0.89177 |  | 0.5617 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 25.776 |  | 0.1194 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm |  |  | m | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.106 | 1.908 | 6e-05 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1934633463
26 | M | 713463131.1 | Izolační návleky potrubí v podlaze tl 20 mm |  |  | m | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90101290
27 | M | 713463132.1 | Izolace potrubí proti rošení - propojení vzduchotechnik tl 13 mm |  |  | m | 102 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096403596
25 | K | 713463132 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm |  |  | m | 102 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.112 | 11.424 | 0.00011 | 0.01122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -323546976
28 | K | 713463313 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 150 mm |  |  | m | 102 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.122 | 12.444 | 0.00032 | 0.03264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122900520
29 | M | 631545200 | pouzdro potrubní izolační 89/25 mm |  |  | m | 102 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00073 | 0.07446 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1116818910
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7.0821 |  | 0.03552 |  | 0.5041 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 |  |  | m | 36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 1.584 | 0.00039 | 0.01404 | 0.00342 | 0.12312 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773608560
2 | K | 723120809 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80 |  |  | m | 42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.052 | 2.184 | 0.00039 | 0.01638 | 0.00828 | 0.34776 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -457845085
3 | K | 723160805 | Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 5/4 |  |  | pár | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.362 | 0.362 | 0 | 0 | 0.00722 | 0.00722 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1070931288
4 | K | 723260802 | Demontáž plynoměrů PS 20 nebo PS 30 nebo PL 4 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.858 | 0.858 | 0.0051 | 0.0051 | 0.026 | 0.026 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -296780799
5 | K | 723290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m |  |  | t | 0.504 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.155 | 2.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1183968831
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.2167 |  | 0.01811 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 732331716 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 50 litrů - glykol |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 0.25 | 0.00914 | 0.00914 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1232426089
7 | K | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.288 | 0.288 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1541218705
9 | K | 732421475 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 11,0 m průtok 11,0 m3/h pro vytápění |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.605 | 0.605 | 0.0082 | 0.0082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -406774652
50 | M | 732421475.1 | Nemrznoucí směs pro rozředění do teploy - 20 st |  |  | litr | 150 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1611472864
10 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.018 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.093 | 0.073674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1520673455
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 74.8309 |  | 0.62768 |  | 0.0576 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 |  |  | m | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.053 | 0.954 | 2e-05 | 0.00036 | 0.0032 | 0.0576 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 540618237
11 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 |  |  | m | 102 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.482 | 49.164 | 0.00594 | 0.60588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -963940842
12 | K | 733123118 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 57x2,9 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.915 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2120658754
13 | K | 733124117 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/32 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.853 | 1.706 | 0.00149 | 0.00298 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2104133586
14 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.102 | 2.204 | 0.00163 | 0.00326 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1257560389
15 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 |  |  | m | 102 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 812259001
42 | K | 733221203 | Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1 |  |  | m | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.413 | 1.652 | 0.00057 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708490744
16 | K | 733221204 | Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1 |  |  | m | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.417 | 7.506 | 0.00071 | 0.01278 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -651068403
17 | K | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.335 | 0.67 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759245183
18 | K | 733224224 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 1.4 | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 609548477
19 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 |  |  | m | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.038 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1733113033
20 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.628 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.132 | 1.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1602661987
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.767 |  | 0.01868 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 0.103 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -326173549
44 | K | 734251212 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 0.206 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -145728155
45 | K | 734261238 | Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.146 | 0.584 | 0.00182 | 0.00728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -300400803
46 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový glykol |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 0.082 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1368421569
47 | K | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 0.422 | 0.00173 | 0.00173 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -839712457
48 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit - glykol |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 0.32 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 367581053
49 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit - glykol |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.41 | 2.05 | 0.00168 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1759004484
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 15.662 |  | 0.0053168 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 735117110 | Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru |  |  | m2 | 76.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.144 | 11.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -25631567
21 | K | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového |  |  | m2 | 3.825 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.429 | 1.6409 | 0.00139 | 0.0053168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518637903
31 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.062 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110644869
32 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles |  |  | m2 | 76.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.031 | 2.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 655701912
23 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.005 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.71 | 0.01355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560488134
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 46.9965 |  | 0.067065 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 783601345 | Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru |  |  | m2 | 76.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.189 | 14.4585 | 0.00023 | 0.017595 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 747096450
38 | K | 783601441 | Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru |  |  | m2 | 76.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.015 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1734827737
39 | K | 783614111 | Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles |  |  | m2 | 76.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.108 | 8.262 | 0.00019 | 0.014535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1568240242
51 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm |  |  | m | 102 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 2.856 | 2e-05 | 0.00204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272008592
41 | K | 783617147 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles |  |  | m2 | 76.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.265 | 20.2725 | 0.00043 | 0.032895 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 953303937
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 46 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | HZS2212 | Topná a tlaková zkouška |  |  | hod | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -866918637
34 | K | HZS2491 | Zednické výpomoce |  |  | hod | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1287615701