## List2
Výkaz pláž Třeboň I.etapa
OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PLÁŽE, TŘEBOŇ
OBJEKT: ZDRAVOTNÍ INSTALACE, VZDUCHOTECHNIKA
OBJEDNATEL: MĚSTO TŘEBOŇ
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení, ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření, zpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletační činnost, a další
činnosti nutné pro plnění předmětu.
Vzduchotechnika
Vodovod
Kanalizace
Zařizovací předměty
Venkovní kanalizace
Zemní práce
|  | celkem bez DPH |  |  | 0
Číslo | Položka | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Množství | Rozměr | Jednotk.sazba | Celková cena
743 Vzduchotechnika
1 | 743- 01 | Diagon.vent. do potr. prům.1000, Q=200m3/hod | soub | 1 | 1 |  | 0
2 | 743- 07 | montáž ventilátou | soub | 1 | 1 |  | 0
3 | 743- 09 -601 | spiro potrubí prům 100mm | m | 5 | 5 |  | 0
4 | 743- 08 | talířový ventil kovový vč.montáž.příslušenství DN100 | soub | 2 | 2 |  | 0
5 | 743- 10 | montáž potrubí | m | 5 | 5 |  | 0
6 | 743- 11 | plastová mřížka prům.100 se síťkou proti hmyzu | ks | 1 | 1 |  | 0
7 | 743- 012 | plastová mřížka prům.125 se síťkou proti hmyzu | ks | 1 | 1 |  | 0
8 | 743- 013 | plastová mřížka prům.200 se síťkou proti hmyzu | ks | 1 | 1 |  | 0
9 | 743- 015 | ostatní materiál (spojky,pásky,…) | soub | 1 | 1 |  | 0
10 | 743- 017 | stavební přípomoc | soub | 1 | 1 |  | 0
0
721 Kanalizace
1 | 721 17-4002 | HT 40 | M | 10 | 2+2+1+5 |  | 0
2 | 721 17-4005 | HT 100 | M | 10 | 7+1+2 |  | 0
3 | 721 17-3401 | Potrubí PVC KG100 | m | 120 | 25+35+40+20 |  | 0
4 | -3402 | KG125 | m | 75 | 15+20+14+16+10 |  | 0
5 | -3403 | dtto150 | M | 20 | 12+8 |  | 0
6 | -3404 | dtto200 | M | 6 | 6 |  | 0
7 | 721 17-02 | výkop v obj. pro ležatou kanalizaci + zához | m3 | 38.4 | 160x0,4x0,6 |  | 0
8 | 721 19-4104 | výustky Ø 40 | ks | 13 | U+PS |  | 0
9 | 721 19-4105 | výustky Ø 50 | ks | 3 | S |  | 0
10 | 721 19-4109 | výustky Ø 100 | ks | 9 | VL+WC |  | 0
11 | 721 29-0111 | zkouška těsnosti do DN125 | M | 235 | pol.č.1-5 |  | 0
12 | 721 29-0112 | zkouška těsnosti do DN200 | M | 26 | pol.č.6 |  | 0
13 | 721 22-3405 | vpust sprchová DN50 | ks | 3 | 3 |  | 0
14 | 721 22-5204 | vpust DN100 | ks | 10 | 10 |  | 0
15 | 721 22-3407 | sifon pračkový | ks | 2 | 2 |  | 0
16 | 721 -07 | zednická výpomoc(drážky,průrazy, vypoušť.šachta komplet,…) | soub | 1 | 1 |  | 0
17 | 998 72-1101 | přesun do 6 m | t | 1 | 1 |  | 0
18 | 998 72-1192 | příplatek do 100 m | t | 1 | 1 |  | 0
19 | 974 03-11 | vysekání rýh ve zdivu 150/150 | m | 15 | 15 |  | 0
0
Číslo | Položka | zkrácený popis | Měrná jednotka | Množství | Rozměr | Jednotk.sazba | Celková cena
722 Vodovod
1 | 722 17-7012 | plast.potrubí Ø 20 | M | 240 | 63+10*4+12*2+24+28+20*3+21 |  | 0
2 | 722 17-7013 | plast.potrubí Ø 25 | M | 65 | 15+10+28+12 |  | 0
3 | 722 17-7014 | plast.potrubí Ø 32 | M | 50 | 25x2 |  | 0
4 | 722 17-7015 | plast.potrubí Ø 40 | M | 35 | 16+4+5+10 |  | 0
5 | 722 17-7112 | MZ plast.potrubí Ø 20 | M | 240 | 63+10*4+12*2+24+28+20*3+21 |  | 0
6 | 722 17-7113 | MZ plast.potrubí Ø 25 | M | 65 | 15+10+28+12 |  | 0
7 | 722 17-7114 | MZ plast.potrubí Ø 32 | M | 50 | 25x2 |  | 0
8 | 722 17-7115 | MZ plast.potrubí Ø 40 | M | 35 | 16+4+5+10 |  | 0
9 | 722 18-1212 | izolace potr. tl.6mm do DN32 | m | 170 | 180 |  | 0
10 | 722 18-1213 | izolace potr. tl.6mm přes DN32 | m | 65 | 55 |  | 0
11 | 722 18-1231 | izolace potr. do tl.15mm do DN22 | m | 100 | 100 |  | 0
12 | 722 18-1232 | izolace potr. do tl.15mm do DN42 | m | 55 | 55 |  | 0
13 | 722 17- 01 | předizolované potrubí DN20 | m | 3 | 3 |  | 0
14 | 722 17- 02 | předizolované potrubí DN40 | m | 6 | 6 |  | 0
15 | 722 17- 03 | předizolované potrubí DN22 (solár) | m | 25 | 25 |  | 0
16 | 722 17- 02 | potrubí DN22 kaučuk.izol. (solár) | m | 15 | 15 |  | 0
17 | 722 19-0405 | výustky Ø 40 | ks | 5 | ohřev TUV |  | 0
18 | 722 22-0111 | nástěnky Ø 15 cca | ks | 25 | WC+U+PS |  | 0
19 | 722 22-0121 | nástěnky pro baterii | pár | 3 | VL+S |  | 0
20 | 722 23-1251 | pojistný ventil bojlerový | ks | 2 | 2 |  | 0
21 | 722 23- 01 | kulový kohout Ø 15 roháček | ks | 13 | 2x(D+U) |  | 0
22 | 722 23- 02 | kovová připojovací hadice | ks | 13 | 2x(D+U) |  | 0
23 | 722 23- 05 | kulový kohout Ø 25 | soub | 4 | 4 |  | 0
24 | 722 23- 06 | kulový kohout Ø 32 | soub | 6 | 6 |  | 0
24 | 722 23- 07 | kulový kohout Ø 40 | soub | 1 | 1 |  | 0
25 | 722 22-4111 | ventil vypouštěcí cca | ks | 8 | 8 |  | 0
26 | 722 26-02 | vodoměr Q=2,5m3/hod, | soub | 1 | 1 |  | 0
27 | 732 33- 14 | expanzomat 25 litrů | soub | 2 | 2 |  | 0
28 | 732 33- 15 | směš.termo ventil 45°C DN32 | soub | 1 | 1 |  | 0
29 | 722 26-03 | filtr s odkalením | soub | 1 | 1 |  | 0
30 | 722 23-1064 | zpětný ventil DN40 | ks | 1 | 1 |  | 0
31 | 732 42-1401 | cirkulační čerpadlo 1m3/hod, H=1,5m | soub | 1 | 1 |  | 0
Číslo | Položka | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Množství | Rozměr | Jednotk.sazba | Celková cena
32 | 732 42-9111 | montáž cirk.čerpadla | soub | 1 | 1 |  | 0
33 | 722 -07 | zednická výpomoc (drážky, průrazy…) | soub | 1 | 1 |  | 0
34 | 722 29-0226 | zkouška do Ø 50 | m | 390 | pol.č.1-5 |  | 0
35 | 722 29-0234 | proplach a desinfekce | m | 390 | pol.č.1-5 |  | 0
36 | 998 72-2101 | přesun do 6 m | t | 0.5 | 0.5 |  | 0
37 | 998 72-2192 | příplatek do 100 m | t | 0.5 | 0.5 |  | 0
0
725 Zařizovací předměty (standartní provedení)
1 | 725 11-01 | WC závěsné vč.nádrže, splachování,sedátka a MZ | soub | 8 | 8 |  | 0
2 | 725 12-1521 | pisoár s tlačným ventilem | soub | 4 | 4 |  | 0
3 | 725 12-2002 | montáž pisoáru s tlačným ventilem | ks | 4 | 4 |  | 0
4 | 725 21-1601 | umyvadlo | soub | 8 | 8 |  | 0
5 | 725 21-5102 | montáž umyvadla | soub | 8 | 8 |  | 0
6 | 725 21-01 | madla pro ZTP vč.montáže, sifonu a baterie | soub | 1 | 1 |  | 0
7 | 725 33-1111 | výlevka keramická | soub | 1 | 1 |  | 0
8 | 725 53-01 | ohřívák 400 litrů, výměníky pro solár+el.patrona 6+12kW | soub | 2 | 2 |  | 0
9 | 725 53-02 | montáž ohřívače 400 litrů | soub | 2 | 2 |  | 0
10 | 725 23-1200 | bidet závěsný s vodovodní a odpadní soupravou vč.MZ | soub | 1 | 1 |  | 0
11 | 725 24-1100 | sprcha(vanička,zástěna) vč.MZ | soub | 2 | 2 |  | 0
12 | 725 82-021 | baterie + sedátko ZTP (sprcha) vč.MZ | soub | 1 | 1 |  | 0
13 | 725 82-02 | narážecí výtokový ventil umyvadlo | soub | 5 | 5 |  | 0
14 | 725 82-03 | umyvadlová baterie stojánková | soub | 3 | 3 |  | 0
15 | 725 82-1326 | dřezová baterie nástěnná VL | soub | 1 | 1 |  | 0
16 | 725 84-1300 | sprchový tlačný časový ventil vč.koncovky | soub | 12 | 12 |  | 0
17 | 725 82-04 | spchová páková baterie | soub | 1 | 1 |  | 0
18 | 725 86-0109 | umyvadlový sifon DN40 | soub | 8 | 8 |  | 0
19 | 725 86-0110 | keramický kryt sifonu vč.MZ | soub | 8 | 8 |  | 0
20 | 998 72-5101 | přesun do 6 m | t | 1 | 1 |  | 0
21 | 998 72-5192 | příplatek do 100 m | t | 1 | 1 |  | 0
22 | 974 03-11 | stavební přípomoc | soub | 1 | 1 |  | 0
0
Číslo | Položka | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Množství | Rozměr | Jednotk.sazba | Celková cena
827 Venkovní kanalizace
1 | 894 - 01 | plast. šachta DN400 vč.poklopu do hl. 1,0m | soub | 2 | 2 |  | 0
2 | 894 - 02 | plast. šachta DN600 vč.poklopu do hl. 1,3m | soub | 1 | 1 |  | 0
3 | 871 - 08 | montáž šachty | soub | 3 | 3 |  | 0
4 | 452311121 | podkl.deska bet. pod šachty | m3 | 0.1 | 0.1 |  | 0
5 | 452351121 | bednění pro podkl.deska bet. pod šachty | m2 | 0.5 | 0.5 |  | 0
0
800 zemní práce
1 | 132 20-1102 | hloubení rýh do 60cm - hor.3(svažitý výkop) | m3 | 6 | 10x1x0,6 |  | 0
2 | 132 -01 | písek vč.dopravy | m3 | 1.8 | 10x0,3x0,6 |  | 0
3 | 175 10-1101 | pískové lože | m3 | 0.6 | 10x0,1x0,6 |  | 0
4 | 175 10-1101 | obsyp potrubí pískem | m3 | 1.2 | 10x0,2x0,6 |  | 0
5 | 132 -02 | výstražná folie vč.MTZ | m | 10 | 200 |  | 0
6 | 162 30-11 | Vodor.přemísť. do 10m | m3 | 6 | pol.č.1 |  | 0
7 | 174 10-1101 | zásyp (výkop-obsyp-lože) | m3 | 4.2 | pol.č.1-2 |  | 0
8 | 979 08-1111 | odvoz suti (zeminy) do 1km | t | 3.2 | pol.č.2 převedená na tuny |  | 0
9 | 979 09-3111 | uložení na skládku | t | 3.2 | pol.č.8 |  | 0
0