## List1
Číslo | Položka | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Množství | Rozměr | Jednotk.sazba | Celková cena
743 Vzduchotechnika
1 | 743- 01 | Diagon.vent. do potr. prům.100, Q=200m3/hod | soub | 1 | 1 |  | 0
2 | 743- 02 | Diagon.vent. do potr. prům.125, Q=300m3/hod | soub | 1 | 1 |  | 0
3 | 743- 07 | montáž ventilátou | soub | 2 | 2 |  | 0
4 | 743- 09 -601 | spiro potrubí prům 100mm | m | 5 | 5 |  | 0
5 | 743- 09 -602 | spiro potrubí prům 125mm | m | 3 | 3 |  | 0
6 | 743- 08 | talířový ventil kovový vč.montáž.příslušenství DN100 | soub | 3 | 3 |  | 0
7 | 743- 09 | talířový ventil kovový vč.montáž.příslušenství DN125 | soub | 1 | 1 |  | 0
8 | 743- 10 | montáž potrubí | m | 8 | 8 |  | 0
9 | 743- 11 | plastová mřížka prům.100 se síťkou proti hmyzu | ks | 1 | 1 |  | 0
10 | 743- 012 | plastová mřížka prům.125 se síťkou proti hmyzu | ks | 1 | 1 |  | 0
11 | 743- 015 | ostatní materiál (spojky,pásky,…) | soub | 1 | 1 |  | 0
12 | 743- 017 | stavební přípomoc | soub | 1 | 1 |  | 0
0