## Rozpočet EI-MaR s cenami
Stavba : |  | PLYNOVÁ KOTELNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY - TŘEBOŇ
Výměna teplovodních plynových kotlů
Zak. čís. : |  | 007/17 | Dodávka rozvaděčů |  | Kč
|  |  | Dodávka materiálů |  | Kč
Investor : |  | Město Třeboň | Montáž |  | Kč
Část : |  | D.1.5 Technika prostředí staveb | Vedlejší náklady |  | Kč
díl: |  | Eletroistalace + MaR | CELKEM v Kč |  | Kč
Vypracoval : |  | Ing. Karel Štěbeták
Datum : |  | Březen 2017
| A | Rozvaděč kotelny RT P60/80/20 zapojení dle výkresu 06 |  |  |  |  | A
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | cena za MJ | cena celkem
1 |  | Oceloplechová skříň 600x800x200, krytí - zavřené dveře IP31, otevřené dveře IP00 | 1 | ks
2 |  | Přepínač otočný 1-0, 6A | 3 | ks
3 |  | Přepínač otočný 1-0-2, 6A | 3 | ks
4 |  | Přepínač otočný třífázový 3x400v 1-0, 25A | 1 | ks
5 |  | Jistič 1B/1-1A | 3 | ks
6 |  | Jistič 2B/1-2A | 4 | ks
7 |  | Jistič 4B/1-4A | 3 | ks
8 |  | Jistič 10C/1- 10A | 2 | ks
9 |  | Jistič 10C/1- 10A + vypínací spoušť V10 LSN-230-AC | 1 | ks
10 |  | Jistič 16C/1- 16A | 2 | ks
11 |  | Jistič 16B/3-16A | 2 | ks
12 |  | Proudový chránič OFE25/2/030/AC | 1 | ks
13 |  | Prodovový chránič OFE40/4/300/AC | 1 | ks
14 |  | Stykač na DIN S16-20, 16A, 230VC | 3 | ks
15 |  | Kontrolka bílá | 5 | ks
16 |  | Ostřena ASIN GDU4 (detekce plynu) | 1 | ks
17 |  | Svorky rozvaděčové do 6 mm2 | 40 | ks
18 |  | Sběrnice N a PE | 2 | ks
19 |  | Průchodky pro kabely do P21 | 22 | ks
20 |  | Propojovací vodiče, uchycení dle zvyklostí výrobce | 1 | komplet
|  | Rozvaděč osvětlení RK - celkem | 1 | komplet
| B | Rozvaděč stanice RS zapojení dle výkresu 05
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | cena za MJ
1 |  | Oceloplechová skříň 300/400/150, krytí - zavřené dveře IP31, otevřené dveře IP00 | 1 | ks
2 |  | Přepínač otočný 1-0 6A | 1 | ks
3 |  | Přepínač otočný 1-0-2, 6A | 2 | ks
4 |  | Jistič 2B/1-2A | 2 | ks
5 |  | Proudový chránič OFE25/2/030/AC | 1 | ks
6 |  | Stykač na DIN S16-20, 16A, 230VC | 2 | ks
7 |  | Kontrolka bílá | 5 | ks
8 |  | Svorky rozvaděčové do 6 mm2 | 10 | ks
9 |  | Sběrnice N a PE | 2 | ks
10 |  | Průchodky pro kabely do P21 | 6 | ks
11 |  | Propojovací vodiče, uchycení dle zvyklostí výrobce | 1 | komplet
|  | Rozvaděč osvětlení RS - celkem | 1 | komplet
1 | C | Zásuvková stríň 1x3x400/230V 16A, 1x230V 16A, 1x24V 6A | 1 | komplet
| D | Rozvaděče regulace
1 |  | Rozvaděč regulace kotelny Vitotronic 330-K | 1 | komplet
2 |  | Rozvaděč regulace strojovny Vitotronic 330-K | 1 | komplet
| A+B+C+D | ROZVADĚČE CELKEM
ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A MaR - VÝKAZ VÝMĚR
| E | Materiál NN
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | cena za MJ | cena celkem
1 |  | Kabel CYKY 5Cx4 | 4 | m
2 |  | Kabel CYKY 5Cx2,5 | 12 | m
3 |  | Kabel CYKY 3Cx1,5 (3Ax1,5) | 52 | m
4 |  | Kabel CYKY 2Ax1,5 | 6 | m
5 |  | Flexo šňůra délky 1,5m se zástrčkou Cx0,75 | 1 | ks
6 |  | Domovní spínač jednopólový - 01 IP44 | 2 | ks
7 |  | Zásuvka jednonásobná IP44 | 7 | ks
8 |  | Zásuvka třífázová 3x400V, 16A, IP44 | 1 | ks
9 |  | Kabelový žlab drátový 50/50 včetně nosníků (pro uložení kabelů) | 25 | m
10 |  | Hmoždinka 12 | 60 | ks
11 |  | Trubka PVC 1516 | 16 | m
12 |  | Příchytka na trubku | 16 | ks
13 |  | Krabice rozbočovači se svorkovnicí 4xP16 | 7 | ks
14 |  | Vodič CY 6 | 30 | m
15 |  | Vodič CY 10 | 6 | m
|  | Elektromontážní materiál celkem | 1 | komplet
| F | Materiál MaR
1 | RV2 | Regulační ventil jednocestný závitový DN40, kvs 25,0 s rovnoprocentní charakteristikou se servopohonem 230V tříbodová regulace | 1 | ks
2 | RV3 | Regulační ventil jednocestný závitový DN40, kvs 25,0 s rovnoprocentní charakteristikou se servopohonem 230V tříbodová regulace | 1 | ks
4 | RV4 | Regulační ventil jednocený závitový DN32, kvs 16,0 s rovnoprocentní charakteristikou se servopohonem 230V tříbodová regulace | 1 | ks
4 | RV5 | Regulační ventil jednocestný závitový DN40, kvs 25,0 s rovnoprocentní charakteristikou se servopohonem 230V tříbodová regulace | 1 | ks
5 | TAV | Snímač teploty venkovní -50/100°C | 2 | ks
6 | TA2, TA3, TA4, TA5 | Snímač teploty příložný, polykarbonát. kryt, PTC, -40/95 °C | 4 | ks
7 | GDS-CH4 | Čidlo CH4 pro ústřednu ASIN GDU 4GS | 2 | ks
8 |  | Ohebné kabely CMSM 3x0,75 mm2 | 72 | m
9 |  | Ohebné kabely CMSM 5x0,75 mm2 | 28 | m
10 |  | Klakson s světelnou signalizací 230 V | 1 | ks
|  | Materiál MaR celkem | 1 | komplet
| G | Svítidla
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
1 |  | Svítidlo zářivkové celoplastové 2x58W, IP65 dodávka včetně trubic a startérů | 8 | ks
|  | Dodávka svítidel | 1 | komplet
| E+F+G | MATERIÁL CELKEM
| H | Montáž NN + MaR
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ
1 |  | CYKY 5x4 - volně uložený (trubky, kabelový žlab) | 12 | m
2 |  | CYKY-3x2.5 volně uložený (trubky, kabelový žlab) | 52 | m
3 |  | CYKY 3x1,5 volně uložený (trubky, kabelový žlab) | 6 | m
4 |  | CYKY 2x1.5 volně uložený (trubky, kabelový žlab) | 48 | m
5 |  | Ohebné kabely CMSM 3x0,75 mm2 | 72 | m
6 |  | Ohebné kabely CMSM 5x0,75 mm2 | 28 | m
7 |  | Ukončení kabelů v rozvaděčích do 3x4mm2 | 52 | ks
8 |  | Ukončení kabelů v rozvaděčích do 5x4mm2 | 3 | ks
9 |  | Montáž nástěnných rozvaděčů RK a RS | 2 | ks
10 |  | Montáž nástěnných rozvaděčů Vitotoronic - 300-K | 2 | ks
11 |  | Montáž nástěnných rozvaděčů zásuvkových | 1 | ks
12 |  | Domovní spínač jednopólový -01 IP44 | 2 | ks
13 |  | Zásuvka jednonásobná IP44 | 7 | ks
14 |  | Zásuvka třífázová 3x400V, 16A, IP44 | 1 | ks
15 |  | Montáž trubky elektroinstalační pevně, 16.0 mm | 16 | m
16 |  | Montáž drátových žlabů drátová 50/50 | 25 | m
17 |  | Hmoždinka 12 | 60 | ks
18 |  | Montáž krabice rozbočovači 4xP16 včetně zapojení vodičů | 7 | ks
19 |  | CY 6 pevně uložený | 30 | m
20 |  | CY 10 pevně uložený | 10 | m
21 |  | Příchytka na trubku | 16 | ks
22 |  | Montáž svítidla zářivkové celoplastové závěsné 2x58W, IP65 včetně trubic a startérů | 8 | ks
23 |  | Montáž snímač teploty venkovní -50/100°C včetně zapojení | 2 | ks
24 |  | Montáž snímač teploty příložný, polykarbonát. kryt, PTC, -40/95 °C včetně zapojení | 4 | ks
25 |  | Montáž čidla CH4 pro ústřednu ASIN GDU 4GS včetně zapojení | 2 | ks
26 |  | Zapojení a odzkoušení servopohonu ventilů | 4 | ks
27 |  | Výchozí revize zařízení | 10 | hod
28 |  | Naprogramovat MaR - uvést zařízení do plného provozu | 20 | had
29 |  | Zaškolení obsluhy | 2 | hod
| H | ELEKOMOTÁŽE CELKEM NN + MaR | 1 | komplet