TECHNICKÁ  ZPRÁVA

" Zřízení odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Na sadech v Třeboni"

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 29.4.2013                  				vypracoval :Ing. Knapík Vl.

1.

PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

" Zřízení odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Na sadech v Třeboni"

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 29.4.2013                  				vypracoval :Ing. Knapík Vl.

Průvodní zpráva

a) Identifikační údaje :

Stavebník    	: MĚSTO TŘEBOŇ,Palackého náměstí 46/II,Třeboň

Projektant 	: Ing. Vladimír  Knapík, Táboritská 1104/II, Třeboň

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace : 0100262

Místo stavby	: Třeboň,objekt na parcele p.č. KN 730

Název stavby : „ZŘÍZENÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE V ZŠ NA SADECH V

TŘEBONI“

b) Základní údaje o využití území

Jedná se o zřízení odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Na sadech v Třeboni v prostoru původní třídy a kabinetu ve druhém nadzemním podlaží.

Dotčené pozemky :

č. parcely                 m2          druh pozemku	   způsob ochrany	      		vlastník

p.č.: KN 730 ;  3271 m2 ;   zastavěná plocha    ; SCHKO Třeboňsko      ;    Město Třeboň

památkově chráněné          Palackého nám. 46

území	              Třeboň

Objekt je využíván jako základní škola.

c) Provedené průzkumy,napojení na infrastrukturu

Na místě stavby byl proveden stavebně technický průzkum,fotodokumentace a zaměření stávajícího stavu stavby.

Na infrastrukturu je objekt napojen.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky nebyly stanoveny.

e)  Informace o splnění požadavků na výstavbu

Při navrhování bylo postupováno podle vyhlášky 502/2006 Sb.

f)  Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí,souhlasu,informace

Podmínky nebyly stanoveny.

g)  Věcné a časové vazby na okolí

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolí.

h)  Lhůta výstavby

Zahájení stavby		07/2013

Dokončení výstavby		12/2013

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

" Zřízení odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Na sadech v Třeboni "

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 29.4.2012                  				vypracoval :Ing. Knapík Vl.

Souhrnná technická zpráva

- Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

  - Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v centru města Třeboně v objektu základní školy Na sadech v Třeboni.

  - Architektonické řešení stavby

Architektonické řešení objektu nebude měněno.

  - Technické řešení

Účelem stavebních úprav je vybudování odborné učebny pro výuku chemie a fyziky v základní škole Na sadech v Třeboni v druhém nadzemním podlaží objektu v prostoru současné třídy a kabinetu.

Vybouráním příček dojde k rozšíření prostoru učebny a vznikne zde multifunkční třída pro 32 žáků.

Při stavebních úpravách nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

  - Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na infrastrukturu.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Užívání a provoz stavby nemá negativní vliv na okolní životní prostředí.V     průběhu výstavby objektu dojde k dočasnému snížení kvality prostředí vlivem provozu na staveništi.

  - Řešení bezbariérového užívání stavby

Stavebními úpravami nedochází ke změnám..

  - Průzkumy  a měření

Na místě stavby byla provedena vizuální prohlídka,zaměření stávajících prvků a fotodokumentace.

  - Podklady pro vytýčení stavby

Stavba je stávající-nebude vytyčována.

  - Členění stavby na objekty

Odborná učebna fyziky a chemie.

  - Vliv stavby na okolní pozemky

Přestavba objektu nijak podstatně neovlivní sousední pozemky a jejich užívání.

  - Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržována ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví, příslušné normy a technologické postupy.

- Mechanická odolnost a stabilita

Mechanickou odolnost a stabilitu stavby zajišťuje systém stávající stavby školy.

Správnost technologických postupů na stavbě bude kontrolována odpovědnou osobou zajišťující odborné vedení stavby.

- Požární bezpečnost stavby

Viz samostatné požárně bezpečnostní řešení.

- Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí

Při přestavbě a užívání objektu budou dodržovány obecné hygienické předpisy a zásady ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí v dané lokalitě a svým charakterem nespadá pod povinné hodnocení dle vyhlášky č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Stavba dočasně sníží úroveň životního prostředí hlukem a provozem na stavbě.

Odpady v průběhu výstavby i užívání objektu budou likvidovány podle zákona č.185/2001 Sb. o likvidaci odpadů ve smyslu vyhlášky 381/2001 Sb.,která obsahuje katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů.

V průběhu výstavby :

-odpadový papír,sklo,železo a barevné kovy  - do sběrných surovin v Třeboni

-stavební suť  - bude použita jako podklad pod zpevněné plochy

-výkopová zemina a ornice - bude využita na terénní úpravy,případně uložena na skládce

-ostatní odpad/obaly od barev,oleje,chemikálie ap./ budou likvidovány odbornou     	      firmou  zabývající se likvidací těchto látek./např.firma A.S.A./.

V průběhu užívání objektu :

V průběhu užívání objektu budou odpady likvidovány stávajícím způsobem – firmou zabývající se likvidací odpadu ve městě Třeboň.

Pro osvětlení učebny bude proveden výpočtový návrh stropního osvětlení.

V místnosti učebny je umístěno stávající umyvadlo,učebna je přímo osvětlená a větratelná stávajícími okenními otvory.

Demonstrační prosklená skříň na stole učitele,sloužící pro demonstraci chemických reakcí bude nuceně odvětrána vzduchotechnickým zařízením nad střešní rovinu budovy.

- Bezpečnost při užívání

Při užívání objektu budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy.

- Ochrana proti hluku

Charakter objektu nevyžaduje řešit ochranu proti hluku.

- Úspora energie a ochrana tepla

Jedná se o stávající objekt.

- Řešení přístupu pro osoby se sníženou možností orientace a pohybu

Nedochází ke změnán.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy

V okolí stavby se nenachází škodlivé zdroje a není proto nutné provádět opatření k jejich snížení.

- Ochrana obyvatelstva

Přestavba  nevyžaduje provádět opatření na ochranu obyvatelstva.

- Inženýrské sítě

Při přestavbě nebudou budovány nové inženýrské sítě.

- Technologické zařízení

V objektu se nenachází žádná speciální technologická zařízení.

13. Plán organizace výstavby

Výstavba bude probíhat v objektu,který je ve vlastnictví investora,skládky materiálu budou umístěny na pozemku vlastníka objektu. Zásobování bude probíhat z přilehlé místní komunikace. Stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Přebytečný nepoužitelný materiál a obaly budou uloženy na regulované skládce.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

" Zřízení odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Na sadech v Třeboni "

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 29.4.2013                  				vypracoval :Ing. Knapík Vl.

Technická zpráva

  - Přípravné práce

Před zahájením vlastních prací na vybudování odborné učebny pro domácnost bude provedení odpojení el.energie a rozvodů vody v dotčené části stavby.

  - Bourací práce

Bourací práce budou prováděny v tomto rozsahu :

- provedeme demontáže výplní otvorů,vybourání zárubní a demontáže zařízení EI a ZTI

- vybouráme stávající příčky

- provedeme osekání obkladu

- bude provedeno vysekání rýh ve stěnách a podlaze pro uložení rozvodů ZTI a EI

  - Stavební úpravy

Po montáži hrubých rozvodů zdravotních instalací a elektroinstalací bude provedeno zednické začistění rýh a otvorů ve zdivu a v podlaze,provedena oprava omítek a přeštudování aktivovaným štukem.V prostoru umyvadla bude proveden keramický obklad z keramických obkladaček 150 x 200 mm.Obklady budou uloženy do kladečských tmelů.

Bude provedena zazdívka 1 ks dveří a opravy omítek.

Na podlahu budou nově položeny čtverce PVC a bude provedeno olištování okolo zdiva.

Na stěně bude proveden obklad z lamina.

Následně budou provedeny malby a nátěry a osazeny nové výplně dveřních otvorů(vstupní dveře do učebny budou s požární odolností EW 30 DP3-C.

  - Zdravotní instalace

Zdravotní instalace budou napojeny na stávající rozvody a umístěny dle výkresové části projektové dokumentace.Práce se týkají přivedení vody a odpadu k umyvadlu,které bude umístěno ve výklenku.

Práce bude provádět odborná firma,která současně zajistí příslušné zkoušky zdravotních instalací.

Rozvody vody a odpadů do lavic a katedry jsou součástí projektu vybavení učebny.

  - Elektroinstalace

Elektroinstalace budou napojeny na stávající rozvody za měřidlem,podle výkresové části projektové dokumentace.

Stavební práce bude provádět odborná firma,která současně zajistí revizi elektroinstalací.

Rozvody elektroinstalací k žaluziím,do lavic a katedry jsou součástí projektu vybavení učebny.

  - Vnitřní zařízení

Vnitřní vybavení odborné učebny fyziky a chemie je navrženo v samostatné části projektové dokumentace.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

29.4.2013	       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01