Zadavatel: 		Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo: 			Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČ: 			25179896

Veřejná zakázka:  	Dodávka zdravotnické techniky

V Praze dne 4. 12. 2019

Vysvětlení / změna zadávací dokumentace

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 a s ust. § 99 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče:

- Str. 3 II.  bod 12 odrážka 3 a 4: „Uživatelskou dokumentaci“ a pokyny pro údržbu a ošetřování v českém jazyce samostatně nedodáváme, veškeré informace ohledně údržby a ošetřování jsou podrobně uvedeny v uživatelském manuálu včetně technické specifikace přístroje. Požadujeme vynechání tohoto požadavku z Kupní smlouvy.

- Str. 4 IV. bod 2 až 4: Je obtížné stanovit celkovou cenu servisu (práce / ND) po celou dobu pozáručního servisu. Žádám o upřesnění, zda je možné zaslat pouze ceník ND včetně hodinové sazby za práci technika a ostatních nákladů bez uvedení celkové částky či snad je požadována celková (paušální) částka za 4 roky pozáručního servisu. Dokument „Seznam komponentů a prvků, vč. počtu kusů, které bude nutné vyměnit po dobu pozáručního servisu“ - máme chápat jako Cenovou nabídku, která bude přílohou Kupní smlouvy? V tomto dokumentu máme uvádět pouze významné náhradní díly a prvky s omezenou životností jako např. HEPA filtry, které je nutné měnit cca 1 - 2x za rok nebo veškeré komponenty jejichž kondice je závislá na míře opotřebovanosti v průběhu doby životnosti přístroje?

- Str. 7 V. bod 14 b) vzhledem k zvýhodněné ceně přístroje pro vakuově-kompresní terapii proškolení obsluhujícího personálu Kupujícího poskytujeme max. 2x ročně bezplatně v záruční době.

Vysvětlení zadavatele č 1:

- Zadavatel konstatuje, že dle čl. II odst. 11 požaduje předložení takových dokladů a dokumentů, ze kterých budou zřejmé technické požadavky na zdravotní techniku, a které jsou potřebné pro používání přístroje a pro dodržení bezpečnostních a jiných norem. Výčet uvedený v čl. II odst. 12 je příkladný. Pokud budou veškerou požadované informace dostupné z uživatelského manuálu, bude jeho předložením povinnost dodavatele splněna.

- Zadavatel konstatuje, že smyslem a účelem způsobu nacenění nabídky je určit skutečně ekonomicky nejvýhodnějšího dodavatele, a to prostřednictvím vymezení pevné hodnoty plnění po celou dobu trvání smluvního vztahu (do doby skončení pozáručního servisu). Zadavatel vyžaduje nacenění nejen pořízení předmětné zdravotní techniky, ale také paušálního servisu a všech komponentů a prvků, u nichž lze důvodně předpokládat, že v průběhu doby trvání smluvního vztahu dojde k potřebě jejich výměny, vše v rozsahu a v souladu se ZD a návrhem smlouvy. Celková cena uvedená účastníkem by měla představovat celkové náklady, které bude muset zadavatel po dobu životnosti stroje (resp. do doby skončení pozáručního servisu) vynaložit. V případě, že dojde k potřebě výměny dalších či jiných komponent nad rámec účastníkem uvedených v příloze „Seznam komponentů a prvků, vč. počtu kusů, které bude nutné vyměnit po dobu pozáručního servisu“, nebudou tyto ze strany zadavatele uhrazeny.

- Zadavatel konstatuje, že na požadavku k provádění instruktáže / školení uvedeném ve smlouvě trvá. Dodavatel je oprávněn zohlednit požadavek zadavatele k provádění instruktáže / školení v požadovaném rozsahu v rámci své nabídky.

Dotaz uchazeče:

V zadávací dokumentaci nikde nevidíme vypsanou technickou specifikaci k jednotlivým částem VZ.

Vysvětlení zadavatele č 2:

Zadavatel konstatuje, že technická specifikace k jednotlivým částem VZ je uvedena v příloze „Cenová nabídka“ v jednotlivých záložkách dle příslušní části VZ.

S pozdravem

Ing. Martina Chalasová

Manažerka veřejných zakázek

i.s. Mgr. Jakuba Grafnettera, advokáta

zástupce zadavatele