## rekapitulace
Příloha - Cenová nabídka
Dodávka zdravotnické techniky (2)
Zadavatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň
Dodavatel:
Rekapitulace cenové nabídky
část | popis položky | ks | a) kupní cena smluvní bez DPH | b) pozáruční servis bez DPH | b1) dopravné bez DPH | b2) servisní práce bez DPH | b3) pravidelná OÚ (PBTK) bez DPH | Seznam komponentů a prvků, vč. počtu kusů, které bude nutné vyměnit po dobu trvání pozáručního servisu | Výsledná cena pro hodnocení nabídek
1.1 | Suchá masážní vana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Suchá masážní vana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Přístroj pro vakuově kompresní terapii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Vana pro vířivou masáž dolních končetin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Přístroj pro bezkontaktní elektroléčbu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nabídková cena hodinové sazby servisních prací vyžádáných Kupujícím nad rámec kupní smlouy četně dopravy bez DPH | [5 empty] | Kč
Vysvětlení k cenám:
a) | kupní cena smluvní - dodávka, montáž a zprovoznění v místě plnění, instruktáž zaměstnanců, dokumentace, záruční servis po dobu záruky, prohlídky (vyplňuje se na samostatných listech)
b) | pozáruční servis (po dobu 48 měsíců) - vyplňuje se na samostatných listech
b1) | dopravné - cena za celou dobu trvání pozáručního servisu
b2) | servisní práce - cena celou dobu trvání pozáručního servisu
b3) | pravidelná OÚ - (PBTK - pravidelné bezpečnostní technické kontroly za celou dobu trvání pozáručního servisu)
komponenty s kratší záruční dobou - vyplňuje se v samostatném listě
Dodavatel vyplní takto označená pole:
v
datum
jméno a příjmení oprávněného zástupce dodavatele
postavení zástupce u dodavatele
vlastnoruční podpis

## část 1 technická specif.
Část 1.1 a 1.2
Suchá masážní vana
- Zařízení bude schopné nepřetržitého provozu po dobu osm hodin každý kalendářní den (tj. včetně sobot a nedělí), s maximální délkou jedné provozní přestávky zařízení v délce trvání třicet minut, která může být provedena kdykoli v průběhu osmihodinové provozní doby zařízení. Tento osmihodinový provozní cyklus může být po další jedné třicetiminutové provozní přestávce v průběhu jednoho kalendářního dne opakován. Zařízení tedy musí být schopno fungovat na každodenní bázi v režimu 17,5 hodin vč. přestávek.
- zdravotnická certifikace
- otočný ovládací panel s dotykovým barevným displejem
- možnost výběru P nebo L varianty ovládacích prvků vany dle pozice v místnosti
- min. 5 masážních zón
- min. 2 pohyblivé masážní trysky
- možnost nastavení intenzity až do min. 5 barů
- min. 5 typů masážních technik
- možnost individuálního nastavení
- zpevněná plocha pro nasedání hůře pohyblivých pacientů
- nosnost min 200 kg
- napájení 230V/50Hz
- objem vodní náplně min. 420 l
- bílá barva
1.1 - Počet ks | 1
a) kupní cena smluvní - dodávka, montáž a zprovoznění v místě plnění, instruktáž zaměstnanců, dokumentace, záruční servis po dobu záruky, prohlídky | 0
1.2 - Počet ks | 1
a) kupní cena smluvní - dodávka, montáž a zprovoznění v místě plnění, instruktáž zaměstnanců, dokumentace, záruční servis po dobu záruky, prohlídky | 0

## část 2 technická specif.
Část 2
Přístroj pro vakuově kompresní terapii
Přístroj pro vakuově-kompresní terapii pro léčbu poruch prokrvených končetin, jejich váznoucího metabolismu a zhoršené trofiky.
- možnost individualizace jednotlivých programů v průběhu konkrétního využití přístroje
- možnost změny základního nastavení přístroje
- databáze předprogramovaných procedur
- motorický pohon válce včetně axiálního pohybu válce
- spec. aplikační křeslo přímo určené k přístroji výrobcem (výškově stavitelné, polohovatelné ve více směrech), nosnost min. 150 kg
- v základní výbavě min. 2 náhradní sady těsnících pryžových manžet s vyšší elasticitou
- počítačem řízený průběh procedury
- strojní podpora polohování pacienta
- uživatelská vlídnost
Počet ks | 1
a) kupní cena smluvní - dodávka, montáž a zprovoznění v místě plnění, instruktáž zaměstnanců, dokumentace, záruční servis po dobu záruky, prohlídky | 0

## část 3 technická specif.
Část 3
Vana pro vířivou masáž dolních končetin
- min. 16 hydromasážních trysek
- min. 2 režimy vířívé masáže - kontinuální a pulzní
- mechanický proplach hydromasážního systému
- možnost časování procedur
- materiál vany - akrylát s antibakteriální úpravou
- barva bílá
- oplachová sprcha
- max. rozměry (dxšxv) 1000 x 1000 x 700 mm
- užitný objem min. 65/l
- nápusť z nerezové oceli
- termostatická 1/2" napouštěcí baterie
- bílá barva
Počet ks | 1
a) kupní cena smluvní - dodávka, montáž a zprovoznění v místě plnění, instruktáž zaměstnanců, dokumentace, záruční servis po dobu záruky, prohlídky | 0

## část 4 technická specif.
Část 4
Přístroj pro bezkontaktní elektroléčbu
- distanční elektroléčba
- 2 typy proudů - indukovaný nízkofrekvenční impulsní a středofrekvenční interferenční
- sloupkové provedení
-bez nutnosti přikládání kontaktních elektrod na tělo pacienta
- předpogramované diagnózy
- členění diagnóz dle indikačních skupin onemocnění a dle lokalizace potíží
- intuitivní ovládání a snadná obsluha
- povinné vybavení elektroléčebným aplikátorem a polohovatelným stojanem
- efekt rotujícího vektoru interferenčních proudů
Počet ks | 1
a) kupní cena smluvní - dodávka, montáž a zprovoznění v místě plnění, instruktáž zaměstnanců, dokumentace, záruční servis po dobu záruky, prohlídky | 0

## Seznam komponentů
Seznam komponentů a prvků, vč. počtu kusů, které bude nutné vyměnit po dobu pozáručního servisu
Dodávka zdravotnické techniky
Zadavatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň
Dodavatel:
Seznam komponentů a prvků, vč. počtu kusů, které bude nutné vyměnit po dobu pozáručního servisu
Část | Název přístroje
1.1 | Suchá masážní vana
| Popis položky | Počet ks vyměňovaného komponentu po dobu trvání pozáručního servisu (48 měsíců)* | Cena za 1ks/bez DPH | Cena za celkem v Kč bez DPH
a) |  |  | 0 | 0
b) |  |  | 0 | 0
c) |  |  | 0 | 0
d) |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  | 0
Část | Název přístroje
1.2 | Suchá masážní vana
| Popis položky | Počet ks vyměňovaného komponentu po dobu trvání pozáručního servisu (48 měsíců)* | Cena za 1ks/bez DPH | Cena za celkem v Kč bez DPH
a) |  |  | 0 | 0
b) |  |  | 0 | 0
c) |  |  | 0 | 0
d) |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  | 0
2. | Přístroj pro vakuově kompresní terapii
| Popis položky | Počet ks vyměňovaného komponentu po dobu trvání pozáručního servisu (48 měsíců)* | Cena za 1ks/bez DPH | Cena za celkem v Kč bez DPH
a) |  |  | 0 | 0
b) |  |  | 0 | 0
c) |  |  | 0 | 0
d) |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  | 0
Část | Název přístroje
3. | Vana pro vířivou masáž dolních končetin
| Popis položky | Počet ks vyměňovaného komponentu po dobu trvání pozáručního servisu (48 měsíců)* | Cena za 1ks/bez DPH | Cena za celkem v Kč bez DPH
a) |  |  | 0 | 0
b) |  |  | 0 | 0
c) |  |  | 0 | 0
d) |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  | 0
Část | Název přístroje
4. | Přístroj pro bezkontaktní elektroléčbu
| Popis položky | Počet ks vyměňovaného komponentu po dobu trvání pozáručního servisu (48 měsíců)* | Cena za 1ks/bez DPH | Cena za celkem v Kč bez DPH
a) |  |  | 0 | 0
b) |  |  | 0 | 0
c) |  |  | 0 | 0
d) |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  | 0
Vyplňují se žlutá pole, v případě potřeby je možno přidat řádky s položkami.
v
datum
jméno a příjmení oprávněného zástupce dodavatele
postavení zástupce u dodavatele
vlastnoruční podpis
*Pozn.: Počet kusů je stanoven pro případ běžného užívání přístroje dle pokynů výrobce, výjma případů vad způsobených zaviněně porušením povinností ze strany zadavatele. V případě výměny komponent z důvodů vad způsobených zaviněně porušením povinností ze strany zadavatele, se tato výměna nezapočítává do počtu komponent uvedených účastníkem. Zadavatel však bude komponenty objednávat za ceny uvedené účastníkem. Tyto ceny jsou pro účastníka závazné po celou dobu trvání smlouvy (vč. pozáručního servisu).