## Kalkulace
ROZŠÍŘENÍ WELLNESS CENTRA LÁZNÍ AURORA TŘEBOŇ
SO 05 - SADOVÉ ÚPRAVY
1.16 - VÝKAZ MATERIÁLU AZS
Model | Popis | Počet | Jedn. | Ceníková cena Kč bez DPH | Nabídka celkem Kč bez DPH
Ovládací systém a senzory
| Profesionální exteriérová ovládací jednotka. Ovládaní přes webové rozhraní (prohlížeč, iPhone, Android..). 6 programů, 6 startovacích časů, až 38 sekcí (+ 1 hlavní ventil), 2x senzorový vstup. Interní transformátor. Plastová skříňka. 8 sekcí v základu. | 1 | ks |  | 0
| Nový rozšiřující modul pro ovládací jednotku 4 sekce. Kompatibilní s předchozími řadami ICC první generace. | 1 | ks |  | 0
| Základní licence vzdálené správy pro koncové uživatele, která je dodávána zdarma k ovládacím jednotkám. Tato licence umožňuje využívat základní funkce jednotky. | 1 | ks |  | 0
| Vodotěsné konektory 0,8-2,5 mm2 dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka), <br> středně velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBY. | 4 | ks |  | 0
| Čidlo srážek RAIN CLIK s funkcí Quick Response (okamžitá aktivace - 2-5 min), zpětná deaktivace do 4 hod, reg. rychlosti vysychání, ALU konzole, 24 V nebo 9 V | 1 | ks |  | 0
| Lišty a drobné elektroinstalace | 1 | soubor |  | 0
Šachtice s elmag. ventily, rozdělovače, kabelové vedení
| Obdélníková zátěžová šachtice velká v.31 cm, víko 50x33,5cm, šroub | 1 | ks |  | 0
| Obdélníková zátěžová šachtice v.31 cm, v podélném směru 2 otvory, víko 42,5x29 cm, šroub | 3 | ks |  | 0
| El.mag. ventil 1", s cívkou 24 VAC, regulace průtoku, oba vnější závity | 9 | ks |  | 0
| Připojovací 2-ramenný rozdělovač TP 1" (x2) s převlečnými matkami a s plochým těsněním. | 4 | ks |  | 0
| Připojovací 3-ramenný rozdělovač TP 1" (x3) s převlečnými matkami a s plochým těsněním. | 1 | ks |  | 0
| PVC zakončovací prvek RN 1" s O-kroužkem | 5 | ks |  | 0
| Plastová zátka - vnější závit 1" | 2 | ks |  | 0
| Přechod s vnitřním závitem 32x1" /zelené/ | 4 | ks |  | 0
| Přechod s vnitřním závitem 40x1" /zelené/ | 5 | ks |  | 0
| Přechod s vnějším závitem 40x1" /zelené/ | 9 | ks |  | 0
| Vodotěsné konektory 6 0,8-4,0 mm2, dvoudílné, velké tělo, červená kabelová spojka, pro více společný vodičů. | 7 | ks |  | 0
| Vodotěsné konektory 6 0,8-2,5 mm2 dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka), <br> středně velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBY. | 25 | ks |  | 0
| 7x1,5 mm² - sedmižilový zemní kabel pro 6 elmag. ventilů, balení ve smotku 100 m, cena uvedena za 1 m | 100 | m |  | 0
| 5x2,5 mm² - pětižilový zemní kabel pro elektromagnetické ventily a dekodéry, balení 100 nebo metráž dle požadavku zákazníka, cena uvedena za 1 m | 300 | m |  | 0
| 2x2,5 mm² - dvoužilový zemní kabel pro elektromagnetické ventily a dekodéry, balení 100 nebo metráž dle požadavku zákazníka, cena uvedena za 1 m | 30 | m |  | 0
| Chránička, balení 50 m, cena uvedena za 1 m | 200 | m |  | 0
| Štěrkový podsyp pod šachtice - frakce 11-22 mm | 2 | bal. |  | 0
Potrubí a tvarovky pro rozvody AZS
| Potrubí PE-LD/ES 32x3,4 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteřní rozvody, bal.100m, cena uvedena za 1 m | 350 | m |  | 0
| Potrubí PE-LD/ES 40x4,2 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteřní rozvody, bal.100m, cena uvedena za 1 m | 500 | m |  | 0
| Pružné flexibilní připojovací potrubí IRIMON QJ 20 mm pro postřikovače, cena za balení 1ks (50 m) průměr role 75 cm - vhodné pouze pro osobní odběr OSO nebo pro XL/XXL zásilky. | 1 | ks |  | 0
| Soubor tvarovek PE 32 mm a 40 mm ( spojky …) | 1 | soubor |  | 0
| Polypropylenové potrubí PP-R 40x6,7mm, PN 20 <br> ( 0,671kg / 1m ), bal.3m, cena uvedena za 1m | 50 | m |  | 0
| Polypropylenové potrubí PP-R 32x5,4mm, PN 20 <br> ( 0,434kg / 1m ), bal.3m, cena uvedena za 1m | 20 | m |  | 0
| Soubor tvarovek pro PE potrubí | 1 | soubor |  | 0
| Kotvení a uchycení potrubí | 1 | soubor |  | 0
Postřikovače, trysky, pružné přípojky postřikovačů
| Výsuvný postřikovač rotační (10cm), kruhový a výsečový v jednom modelu, výsečová paměť, plastový výsuvník, FLO-STOP, ADV, sada trysek | 26 | ks |  | 0
| Závitové koleno pro připojení postřikovačů s 3/4"závitem k potrubí QJ20 | 26 | ks |  | 0
| Short Radius - trysky s krátkým dostřikem, sada 6 ks (0.5 SR-3.0SR), 4.9 - 7.6 m, kompatibilní s G-35B a G-835. | 6 | sada |  | 0
| Pružné flexibilní připojovací potrubí QJ 20 mm pro postřikovače, cena za balení 1ks (50 m) průměr role 75 cm - vhodné pouze pro osobní odběr OSO nebo pro XL/XXL zásilky. | 2 | ks |  | 0
| Navrtávací sedlo 32x3/4" / oválné - zesílená konstrukce | 12 | ks |  | 0
| Navrtávací sedlo 40x3/4" / oválné - zesílené, 2 šrouby | 14 | ks |  | 0
| Závitový přímý přechod 20 x 3/4' vněj.závit - Quick Joint | 26 | ks |  | 0
Mikrozávlaha
| Kapkovací potrubí PC - GOLD DRIP 16-2,0 L/H-spon 33 cm, 400 m v balení, cena uvedena za 1 m, hnědá barva | 700 | m |  | 0
| Zemní úchyt PDL černý pro potrubí 16 mm, jednostranný, dlouhý 19 cm !!!, s vyšší fixační schopností, nežli ostatní běžné úchyty délky 14-15 cm | 400 | ks |  | 0
| Koleno 32 /zelené/ | 4 | ks |  | 0
| DG přechod s vnitřním závitem 32x3/4" /zelené/ | 4 | ks |  | 0
| DF univerzální T-kus nástrčný 16 x 3/4" x 16 | 4 | ks |  | 0
| 36"-90 cm (D 7,6 cm) bubbler PCB 50, SJ 1/2" s přepážkami | 10 | ks |  | 0
| Soubor tvarovek pro mikrozávlahu | 1 | soubor |  | 0
| Spona hadicová stahovací pro průměr hadice 12-20 mm | 2 | ks |  | 0
| GEKA spojka s přípojkou pro hadici 1" ( ID 25 mm ) | 2 | ks |  | 0
| GEKA spojka s vnitřním závitem 1" | 2 | ks |  | 0
| Mosazné otočné koleno mezi přípojným klíčem a hadicí 1"- 1" MF | 2 | ks |  | 0
| Kruhová šachtice malá MINI PC zelené víko pro rychlospojný ventil, v.23 cm, víko 16 cm | 2 | ks |  | 0
| DG přechod s vnějším závitem 32x1", PN 12.5, /zelené/ | 2 | ks |  | 0
| Mosazné koleno 1" MF | 2 | ks |  | 0
| Rychlospojný ventil mosazný 1" RSV (vod.zásuvka), plastový žlutý kryt | 2 | ks |  | 0
| Mosazný klíč k rychlospojnému ventilu, univerzální RSV 1" | 2 | ks |  | 0
Hlavní sestava - napojení na vodní zdroj
| El.mag. ventil 1", 24 VAC, G, s cívkou, regulace průtoku, až 14 bar, vhodný pro hlavní sestavy AZS, TOP PRODUKT | 1 | ks |  | 0
| Filtr - 1" (DN25), filtrační vložka 155 mesh, PN 16, man.proplach, Q(max)= 1,5 l/s | 1 | ks |  | 0
| Mosazný kulový ventil 1" FF, dlouhý závit, červená páka, PN16 | 2 | ks |  | 0
| Mosazný kulový ventil 3/4" MM, standardní závit, červená páka, PN16 | 1 | ks |  | 0
| Vodoměr s impulzním výstupem. Pro ovládací jednotky Hunter Hydrawise. Připojení 1", vnější závit. Závit těla vodoměru 5/4" | 1 | ks |  | 0
| Soubor tvarovek a armatur pro HS | 1 | soubor |  | 0
| Soubor tvarovek pro připojení a uchycení HS | 1 | soubor |  | 0
| Příchyty potrubí a izolace potrubí | 1 | soubor |  | 0
Čerpadlo a čerpací stanice
| Ponorné čerpadlo 5", 230V, plovák, P1max=1700W, P2=1.2kW, 7.8A, <br> při průtoku 1.0 l/s dopravní výška 55 m | 1 | ks |  | 0
| Řídící jednotka čerpadla (s frekvenčním měničem), instalace vertikální i horizontální, pro čerpadlo s motorem max. 1,5 kW (12 A), nastavitelný tlak v rozmezí 2-7 baru, vnější závit 5/4", PN 8 | 1 | ks |  | 0
| Silonové závěsné lano 5 mm na zavěšení čerp.,<br> cena uvedena za 1 m | 10 | m |  | 0
| Mosazná zpětná klapka 5/4" s mosaznou záklopkou, PN 16 | 1 | ks |  | 0
| Flexi hadice 1" s kolenem a převlečnou maticí- jeden závit je vnější 1", druhý má koleno s převlečnou matici 1" | 1 | ks |  | 0
| Tlaková nádoba ležatá 8 l, PN 10, membránové provedení, vnitřní PUR povlak pro vysokou životnost, nerezové připojení, D=20,2 cm, dl.31,3 cm, možnost zavěšení na zeď | 1 | ks |  | 0
| Soubor tvarovek pro připojení tlakové nádoby, tlakového spínače a čerpadla | 1 | soubor |  | 0
Jímka a dopouštění
| Snímač hladiny. Regulace hladiny s funkcí vyčerpávání nebo dopouštění. 230V. | 1 | ks |  | 0
| El.mag. ventil 1", 24 VAC, G, s cívkou, regulace průtoku, až 14 bar, vhodný pro hlavní sestavy AZS | 1 | ks |  | 0
| Vodotěsné konektory 0,8-2,5 mm2 dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka), <br> středně velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBY. | 2 | ks |  | 0
| Ponorná sonda (sada) dvoudílná 70+5 m dl. kabelu PSV-2, napětí na sondě 12 V, s kabelem atestovaným do pitné vody. ATEST | 1 | ks |  | 0
| Soubor tvarovek a potrubí pro dopouštění | 1 | soubor |  | 0
Různé
| Teflonová těsnící páska 12 mm x 12 m x 0,075 mm, kvalitní páska vhodná pro těsnění všech plastových závitů, (bílý nebo modrý obal) | 20 | ks |  | 0
| Těsnící provázek pro těsnění závitů, 80 m (až 200 1/2"závitů) | 2 | ks |  | 0
| Montážní klíč pro snadné nastavování výsečí a poloměrů dostřiku u rotačních postřikovačů (lze použít i na rozprašovací trysky) | 5 | ks |  | 0
| Svěrný držák pro PGP, I-20, I-25, I-35, I-40 | 3 | ks |  | 0
Ostatní pracovní činnosti
| Doprava materiálu a osob | 1 | soubor |  | 0
| Provedení a zapojení elektroinstalace | 1 | soubor |  | 0
| Zemní práce, uložení zeminy, zásyp, odpovídající hutnění | 1 | soubor |  | 0
| Montáž zavlažovacího systému | 1 | soubor |  | 0
|  |  |  | bez DPH | 0
|  |  |  | bez DPH | 0
|  |  |  | bez DPH | 0
|  |  |  | 21% | 0
|  |  |  | vč. DPH | 0
2020-05-05