## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
D1.03.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika
Rozpočet |  |  |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | CZ-CC
|  | SO 03 - Nadzemní objekty |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Rozšíření wellness centra lázní Aurora |  | Náklady na m.j.
Třeboň
Projektant |  | Otakar Šmíd |  | Typ rozpočtu | DPS
Zpracovatel projektu |  | CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, 530 02 Pardubice
Objednatel |  | Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Dodavatel |  | PRO ELSYCO s.r.o., Arnošta z Pardubic 2771, Pardubice |  | Zakázkové číslo | 2020 / 01 / 500
Rozpočtoval |  | Otakar Šmíd |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Rezerva rozpočtu |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rozšíření wellness centra lázní Aurora |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 03 - Nadzemní objekty |  |  | D1.03.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
Slaboproudá zařízení - SLP
1 | Univerzální kabelový systém - UKS |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Uzavřený kamerový systém - CCTV |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Tísňové volání na WC pro OOSPO |  |  |  | 0 | 0
4 | Místní rozhlas |  |  |  | 0 | 0
5 | Rozvody a Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Technická dokumentace |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0
Poplachový zabezpečovací systém - PZS
8 | Poplachový zabezpečovací systém - PZS |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Rozvody a Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Technická dokumentace |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0
Vstupní a odbavovací systém - VAPS
12 | Odbavovací systém |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Rozvody a Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Technická dokumentace |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## D1.03.4.800-Položky-SLP
Položkový rozpočet
| Rozšíření wellness centra lázní Aurora |  |  |  | Rozpočet:
| SO 03 - Nadzemní objekty |  |  |  | D1.03.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika
P.č. | Název položky |  | množství | MJ | Dodávky |  | Montáže |  | Poznámka
| Typ | Popis |  |  | Cena | celkem (Kč) | Cena | celkem (Kč)
|  | Univerzální kabelový systém - UKS |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Datový rozvaděč LA.G120d (Objekt "G", m.č.120) - doplnění výstroje
2 |  | 19" držák rezervy kabelů pro bezpečné uložení rezervy metalických a optických kabelů uvnitř rozvaděče, držák je možno instalovat ve svislé poloze nebo po otočení úchytů vodorovně, RAL 9005 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
3 |  | 19" vyvazovací panel 1U, jednostranná lišta s plastovým žebrováním, unikátní zaklapávací systém krytu umožňuje kryt vyklopit nebo odstranit úplně bez použití nástrojů, barva RAL 9005 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
4 | 12x SC DUPLEX | 19" optická vana vč. čela | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
5 | SC DUPLEX | záslepka optického konektoru | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
6 |  | optická kazeta s krytem pro 12 svárů | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
7 |  | držák svárů pro 6 svárů | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
8 | SC-SC 9/125 OS1 | optická spojka duplex | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
9 | SC 9/125 OS1 | pigtail | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
10 |  | ochrana sváru 60mm | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
11 |  | štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
12 |  | štítek pro označení patch panelu, optické vany apod. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
13 |  | ukončení optických páteřních kabelů v 19" rozvaděči | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
14 |  | měření optických páteřních linek | 24 | vlákno |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
15 |  | spojovací sad 4x šroub, podložka, matice ( M6 ) | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
16 |  | nespecifikované příslušenství | 1 | % |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
17
18 |  | Aktivní prvky - pro CCTV a MÍSTNÍ ROZHLAS
19 | 24x 10/100/1000 + 2x 10/100/1000 COMBO (RJ45+SFP) | 19" switch, kovová konstrukce a kryt, web management vč. interního zdroje, aktivní chlazení, rackmounting kits, konzolový port, přepínací kapacita až 52 Gbps, QoS, tabulka MAC adres 8K, doživotní záruka, certifikovaný a kompatibilní pro použití se stávajícími aktivními prvky | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
20 |  | spojovací sad 4x šroub, podložka, matice ( M6 ) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
21 | 1G SM SFP | 1G SFP optický modul SM LC, 1310nm, 20km, | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
22 | LC-SC SM 1m | propojovací kabel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
23
24 |  | Datový rozvaděč LA.W1.27
25 |  | 19" datový rozvaděč stojanový 45U, 600x800, nosnost min. 600kg, kompletní, rozebiratelný, přední skleněné dveře otevíratelné na panty, 4ks posuvné vertikalní lišty, samostatně demontovatelné bočnice, robusní šroubovaná konstrukce, zámek přední i zadní dveře, barva RAL 9005 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
26 |  | sada 4ks koleček s min. nosností kažého kolečka 800 kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
27 |  | ventilační jednotka pro datové rozvaděče, horizontální provedení, nastavitelný bimetalový termostat, 4x ventilátor 70W, barva RAL 9005 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
28 |  | 19" police hloubky 550mm, nastavitelné montážní úchyty, 1U, nosnost 40kg, barva RAL9005 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
29 |  | 19" rozvodný napájecí panel pro datové rozvaděče, 8 x zásuvka 230V dle ČSN, maximální zatížení 16A, výška 1,5U, přepěťová ochrana, délka kabelu 3m v provedení 3x1,5mm, barva RAL 9005 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
30 |  | 19" držák rezervy kabelů pro bezpečné uložení rezervy metalických a optických kabelů uvnitř rozvaděče, držák je možno instalovat ve svislé poloze nebo po otočení úchytů vodorovně, RAL 9005 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
31 |  | 19" vyvazovací panel 1U, jednostranná lišta s plastovým žebrováním, unikátní zaklapávací systém krytu umožňuje kryt vyklopit nebo odstranit úplně bez použití nástrojů, barva RAL 9005 | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
32 |  | 19" instalační panel 2U s DIN lištou pro instalaci a ukončení hlavní napájecí části, barva RAL9005 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
33 |  | zásuvka jednonásobná 230V/16A na lištu DIN | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
34 |  | svorka řadová na lištu DIN pro vodič 6-10mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813
35 |  | svorka řadová na lištu DIN pro vodič 1,5-4mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
36 |  | srorka řadová na lištu DIN koncová | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
37 | CYA 6 ZŽ | vodič zemnící | 3 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
38 | CYSY 3x2,5 | vodič pohyblivý | 3 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
39 | 24x RJ45 CAT.6 UTP | 19'' patch panel modulární vč. keystone, 24 portový patch panel s vyvazovací lištou černý, barva RAL9005 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
40 | 12x SC DUPLEX | 19" optická vana vč. čela | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
41 | SC DUPLEX | záslepka optického konektoru | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
42 |  | optická kazeta s krytem pro 12 svárů | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
43 |  | držák svárů pro 6 svárů | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
44 | SC-SC 9/125 OS1 | optická spojka duplex | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
45 | SC 9/125 OS1 | pigtail | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
46 |  | ochrana sváru 60mm | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
47 |  | štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
48 |  | štítek pro označení patch panelu, optické vany apod. | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
49 |  | ukončení metalických páteřních kabelů v 19" rozvaděči | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
50 |  | ukončení optických páteřních kabelů v 19" rozvaděči | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
51 |  | měření metalických páteřních linek | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
52 |  | měření optických páteřních linek | 24 | vlákno |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
53 |  | spojovací sad 4x šroub, podložka, matice ( M6 ) | 14 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
54 |  | nespecifikované příslušenství | 1 | % |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813, 815
55
56 |  | Rozvod
57 | 2xRJ45 CAT.5e UTP IP54 | zásuvka modulární kompletní pro instalaci na povrch, pod omítku, do SDK vč. keystone, nosné masky přístroje, krytu, rámečku a instalačního boxu | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 809, 813
58 | 2xRJ45 CAT.5e UTP | zásuvka modulární kompletní pro instalaci na povrch, pod omítku, do SDK, parapetního žlabu vč. keystone, nosné masky přístroje, krytu, rámečku a instalačního boxu | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 809, 813
59 | RJ45 UTP CAT.6 | ukončení datového kabelu pro IP vrátník, rozvaděč VAPS | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 809, 813
60 |  | štítek pro označení portu datové zásuvky | 32 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 809, 813
61 |  | štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 809, 813
62 |  | ukončení metalických kabelů U/UTP v 19" rozvaděči | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 809, 813
63 |  | měření metalického vedení U/UTP | 50 | port |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 809, 813
64
65 | UTP 1 m, CAT.6, RJ45-RJ45 | propojovací kabel | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 809, 813
66 | UTP 2 m, CAT.6, RJ45-RJ45 | propojovací kabel | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 809, 813
67
68 |  | Aktivní prvky - pro UKS
69 | UPS 1500VA | 19" záložní napájecí zdroj UPS, černém provedení, montáž do 19" racku, výška 2U, smarline-interaktivní technologie, Vstup: Nominální napětí: 230V, Frekvence: 50/ 60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce), Napěťový rozsah pro hlavní provoz: 160-286V, Napěťový regulovatelný rozsah pro hlavní provoz: 151 - 302V, Kapacita: 1050W/ 1500VA, Typická doba zálohování při 50% zatížení: 26.5 min, Typická doba zálohování při 100% zatížení: 7.4 min, Přívodní konektor: IEC-320 C14, Výstupní konektor: 4 x IEC 320 C13, Vstupně-výstupní porty: DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Typ baterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Doba nabíjení: cca 3 hodin, Rozměry [mm]: 482 x 89 x 457, Bracket pro montáž do racku | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813, 815
70 |  | karta pro dálkovou správu a monitorování UPS, rozhranní SmartSlot | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813, 815
71 |  | spojovací sad 4x šroub, podložka, matice ( M6 ) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813, 815
72 | 24x 10/100/1000 PoE + 2x 10/100/1000 COMBO (RJ45+SFP) | 19" switch, kovová konstrukce a kryt, web management vč. interního zdroje, aktivní chlazení, rackmounting kits, konzolový port, přepínací kapacita až 52 Gbps, QoS, tabulka MAC adres 8K, PoE budget 382W, doživotní záruka, certifikovaný a kompatibilní pro použití se stávajícími aktivními prvky | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813, 815
73 | 1G SM SFP | 1G SFP optický modul SM LC, 1310nm, 20km, | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813, 815
74 | LC-SC SM 1m | propojovací kabel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813, 815
75 |  | spojovací sad 4x šroub, podložka, matice ( M6 ) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813, 815
76 |  | přístupový bod/hotspot s dlouhým dosahem, přenosová rychlost až 1317 Mbps, Wi-Fi standardy 802.11a/b/g/n/ac, frekvence 2,4 GHz a 5 GHz, anténní systém MIMO 3x3/2x2 (2,4/5 GHz), 1 x RJ45 10/100/1000 port, napájení pomocí 24V 0,5A / PoE, výstupní výkon je 24/22 dBm (2,4/5 GHz), rozměry 175,7 x 175,7 x 43,2 mm, hmotnosti 240g, montáž na zeď i strop, certifikovaný a kompatibilní pro použití se stávajícími aktivními prvky | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805
77
78 |  | Aktivní prvky - pro CCTV a MÍSTNÍ ROZHLAS
79 | 24x 10/100/1000 PoE + 2x 10/100/1000 COMBO (RJ45+SFP) | 19" switch, kovová konstrukce a kryt, web management vč. interního zdroje, aktivní chlazení, rackmounting kits, konzolový port, přepínací kapacita až 52 Gbps, QoS, tabulka MAC adres 8K, PoE budget 382W, doživotní záruka, certifikovaný a kompatibilní pro použití se stávajícími aktivními prvky | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813, 815
80 |  | spojovací sad 4x šroub, podložka, matice ( M6 ) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813, 815
81 | 1G SM SFP | 1G SFP optický modul SM LC, 1310nm, 20km, | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813, 815
82 | LC-SC SM 1m | propojovací kabel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813, 815
83
84 |  | Telefonní přístroje
85 |  | IP stolní telefon s displejem, 1x RJ45 100 Mb / s, standardního SIP podle RFC 3652, kodeky: G.711 / G.729AB / G.722, 2-portový přepínač LAN (100 Mbps), LCD displej, 2-řádkový, 8 volně programovatelných kláves, s papírovým nápisem 12-ti tlačítková klávesnice, ovládání hlasitosti pomocí tlačítek plus / mínus, navigace pomocí 3 navigačních tlačítek, vyzváněcí tóny, integrace počítačové telefonie (CTI), napájení podle IEEE 802.3af nebo pomocí PoE zdroje, certifikovaný a kompatibilní pro použití se stávajícími prvky VoIP | 3 | sada |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813, 815
86 |  | IP audio komunikační panel, 1 tlačítko, povrchová instalace, rozměry 210x100x29 mm, krytí IP53, nerez, napájecí napětí PoE - 48 Vss / 380 mA; nebo zdroj 12 Vss / 1A | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 813
87 |  | nerezová stříška pro 1 modul komunikačního panelu na povrchovou instalaci | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 813
88 |  | sloupek ocelový s plochami pro osazení intercomu a kamery, výška 3,0m, žárově zinkovaný vč. kotvení do betonového základu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 813
89
90 |  | Displej informačního systému
91 |  | průmyslový monitor pro vnitřní instalaci pro provoz 24/, úhlopříčka min. 40", rozlišení 1920 x 1080P, VGA, HDMI, napájení 100 ~ 240V AC | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813
92 |  | průmyslový monitor pro vnější instalaci pro provoz 24/7, úhlopříčka min. 40", rozlišení 1920 x 1080P, VGA, HDMI, krytí IP65, napájení 100 ~ 240V AC | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813
93 |  | držák ocelový s integrovanou vodováhou pro nástěnnou montáž monitoru s úhlopříčkou do 40", držák je možné naklonit o +-15°, kotvení do stěny | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813
94 |  | miniaturní průmyslový PC s aktivně chladícím krytem a napájecím zdrojem vč. operačního systému dle standardu provozovatele, hliníkový kryt s ventilátory pro účinný odvod tepla, montáž na DIN lištu, na stěnu z ploché nebo zadní strany, kompaktní velikost cca 10 × 10 × 4cm, provozní teplota 0 °C až 55 °C, procesor quad-core 1,5 GHz, operační paměť DDR4 4GB, Disk: 16GB microSD karta, Wi-Fi 12,4GHz a 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (BLE), 1x Ethernet (1000 Mbit/s), 2 × USB 2.0 konektor, 2 × USB 3.0 konektor, 1× video Display Port nebo HDMI | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813
95 | KUZ-VO | instalační box pro instalaci pod omítku s krycím rámečkem a dvířky na pant, montážní deska, rozměry 210x170x146mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813
96 | Micro HDMI / HDMI 1m | kabel propojovací | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 813
97
98 |  | Ostatní výkony
99 |  | programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu | 1 | sada |  | 0 |  | 0
100 |  | zaškolení obsluhy a předání díla | 1 | sada |  | 0 |  | 0
101
|  | Uzavřený kamerový systém - CCTV |  |  |  | 0 |  | 0
102 |  | Kamery
103 |  | IP dome kamera, TD/N, 4MPx, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, IK10, IP67, certifikovaný a kompatibilní pro použití se stávajícími prvky CCTV | 13 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 809, 813
104 |  | adaptér pro nástěnnou montáž vč. propojovacího boxu | 13 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 809, 813
105 |  | adaptér pro montáž na sloup | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 809, 813
106 | RJ45 UTP CAT.6 | ukončení datového kabelu pro kameru CCTV | 13 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 809, 813
107 | UTP 2 m, CAT.6, RJ45-RJ45 | propojovací kabel | 13 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 809, 813
108 |  | nespecifikované příslušenství | 1 | % |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 809, 813
109
110 |  | Záznamový systém v rozvaděči LA.G120d (Objekt "G", m.č.120)
111 |  | 19" síťový digitální NVR, licence pro 32 IP kamer, H.264; H.265; MJPEG, max. rozlišení IP záznamu 12 MPx, datová propustnost (In / Out) 320 / 256 Mbps, bez HDD, max. počet HDD 8, poplachový vstup / výstup 16 / 4, audiovstup 1, výstup pro monitor 2 x VGA; 2 x HDMI, podpora RAID0; RAID1; RAID5; RAID10, USB 2 x USB 2.0; 1 x USB 3.0, Ethernet 2, videoanalýza, certifikovaný a kompatibilní pro použití se stávajícími prvky CCTV | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
112 | 4TB | interní 3,5" HDD raid edition, provoz 24/7 | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
113 | RJ45 UTP CAT.6 | ukončení datového kabelu pro kameru CCTV | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
114 |  | spojovací sad 4x šroub, podložka, matice ( M6 ) | 13 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
115 |  | nespecifikované příslušenství | 1 | % |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
116
117 |  | Monitorovací pracoviště
118 | PC | pracovní stanice PC, konfigurace PC dle systémových požadavků použitého záznamového a zobrazovacího SW, minimální konfigurace PC: Intel 8x3,2 MHz, Windows 10, 16G RAM, 1TB HDD, DVD-ROM, zdroj 600W, profesionální grafická karta pro dva monitory 2x HDMI / DISPLAY PORT, 1x síťová karta 100/1000BASE-T, myš, klávesnice, provoz 24/7 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805,813
119 |  | profesionální LED monitor 40", Full HD rozlišením 1920x1080 (1080p), 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA, standard VESA, barva černá, provoz 24/7 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805,813
120 |  | držák ocelový pro nástěnnou montáž LED monitoru s úhlopříčkou od 13" do 30", držák je možné naklonit o +-15°, natočit o +-30° a otočit o +-180°, standard VESA 75 a 100, barva RAL 9005 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805,813
121 | UTP 3 m, CAT.6, RJ45-RJ45 | propojovací kabel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805,813
122 |  | nespecifikované příslušenství | 1 | % |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805,813
123
124 |  | Ostatní výkony
125 |  | parametrizace systému v rámci stávající sítě LAN | 8 | hod |  | 0 |  | 0
126 |  | odzkoušení vzdáleného přístupu na PC a SW | 2 | hod |  | 0 |  | 0
127 |  | programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu | 1 | sada |  | 0 |  | 0
128 |  | předání a zaškolení obsluhy | 1 | sada |  | 0 |  | 0
129
|  | Tísňové volání na WC pro OOSPO |  |  |  | 0 |  | 0
130 |  | Řídící systém
131 |  | kontrolní panel s potvrzovacím tlačítkem, fóliová klávesnice, signalizační LED, plastový kryt, RAL 9010 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.808,813
132 |  | tlačítko signální do vlhka s táhlem, 2m tahová šňůrka s úchytkou, signalizační LED, plastový kryt, RAL 9010 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.808,813
133 |  | tlačítko signální do vlhka, plastový kryt, RAL 9010 | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.808,813
134 |  | signalizační a orientační světlo vč. žárovky, plastový kryt, RAL 9010 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.808,813
135 |  | systémová krabice pro přístroje, pod omítku | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.808,813
136 |  | hlavní signalizační terminál pro připojení 4 samostatných signalizačních okruhů, fóliová klávesnice, 4 potvrzovací tlačítka s diodami LED, 1 tlačítko rušení akustiky, dioda LED signalizace provozu, dioda LED signalizace poruchy, plastový kryt, RAL 9010 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.808,813
137 |  | systémová krabice pro terminál, pod omítku | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.808,813
138 |  | systémový napájecí zdroj 230V/24V v krytu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.808,813
139 |  | systémový kabel pro napájecí zdroj | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.808,813
140
141 |  | Ostatní výkony
142 |  | programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu | 1 | sada |  | 0 |  | 0
143 |  | předání a zaškolení obsluhy | 1 | sada |  | 0 |  | 0
144
|  | Místní rozhlas - MR |  |  |  | 0 |  | 0
145 |  | Řídící systém
146 |  | 19" IP rozhlasová ústředna, 3 zóny (max. 100 zón), 500 W, 1x RJ45 10/100, 2 line + 3 mic vstupy, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, technologie Smart Audio: WiFi, LAN, internetová rádia, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify, Tune-In, I-Heart Radio, Napster, Deezer; technologie IP Audio: LAN vstup, mp3 playlisty, časový plánovač, automatizace, centralizovaná správa médií a uživatelů, serverové řešení, napájení 230V / 50 Hz, pracovní teplota – 10 – + 40 °C, rozměry 435×90 (2U) x 405 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
147 |  | 19" IP výkonový zesilovač 1× 100 W / 100 V i 8 Ω, D třída, účinnost 87 %, korekce účiníku APFC, limiter, pásmová propust, vzdálené řízení, 1x RJ45 10/100, IP Audio: mp3 playlisty, časový plánovač, automatizace, centralizovaná správa médií a uživatelů, provoz v LAN i WAN, serverové řešení, ochrany proti přetížení a zkratu, odstup S/N > 70 dB, zkreslení THD < 0,1 %, frekvenční rozsah 80 – 16 000 Hz / +1, –3 dB, pracovní teplota –10 – + 50 °C, napájení 230 V / 50 Hz, rozměry 483×44 (1U) x 383 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.815
148 |  | 19" IP výkonový zesilovač 1× 900 W / 100 V i 8 Ω, D třída, účinnost 87 %, korekce účiníku APFC, limiter, pásmová propust, vzdálené řízení, 1x RJ45 10/100, IP Audio: mp3 playlisty, časový plánovač, automatizace, centralizovaná správa médií a uživatelů, provoz v LAN i WAN, serverové řešení, ochrany proti přetížení a zkratu, odstup S/N > 70 dB, zkreslení THD < 0,1 %, frekvenční rozsah 80 – 16 000 Hz / +1, –3 dB, pracovní teplota –10 – + 50 °C, napájení 230 V / 50 Hz, rozměry 483×44 (1U) x 383 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.815
148 |  | spojovací sad 4x šroub, podložka, matice ( M6 ) | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.815
149 |  | IP stanice hlasatele systému, SIP protokol, klávesnice nebo 8" dotykový displej pro volbu reproduktorových zón v systému, 1x RJ45 10/100, napájení PoE | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.807, 813
150 | UTP 3 m, CAT.6, RJ45-RJ45 | propojovací kabel | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.807, 813
151 |  | nespecifikované příslušenství | 1 | % |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.807, 813
152
153 |  | SW
154 | IP Audio server | aplikační SW pro server | 1 | licence |  | 0 |  | 0
155 | IP Audio client | aplikační SW pro klientské pracoviště | 10 | licence |  | 0 |  | 0
156 | IP Audio config | aplikační SW pro konfiguraci systému | 1 | licence |  | 0 |  | 0
157
158 |  | Reproduktory
159 |  | reproduktorový panel 9/6 W, panelový reproduktor, Krabice pro povrchovou a zapuštěnou montáž, Bílý, Specifikace:Frek.rozsah: 75 - 18000 Hz, Citlivost*: 88 dB, Vyzař.úhel: H1160 - V 180 o/1kHz,-6dB, Rozměry: 165 x 284 x 60 mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.807, 813
160 |  | montážní skříňka reproduktoru pod omítku / na povrch | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.807, 813
161 |  | stropní reproduktor, 9/6W, kulatá kovová mřížka, frek.rozsah: 90 - 20000 Hz, Citlivost: 90 dB, Vyzař.úhel: 180 o/1kHz,-6dB, Rozměry: 216 - 70 mm | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.807, 813
162 |  | montážní adaptér pro montáž reproduktoru do pohledu | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.807, 813
163 |  | montážní adaptér pro montáž reproduktoru na povrch | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.807, 813
164 |  | reproduktor dvoupásmový 8"+1" pro venkovní instalaci, 60/30/15W @ 100V, citlivost 89dB @ 1W/1m, max. SPL 108dB @ 1m, frekvenční rozsah 60Hz-17kHz @ ±3dB, 50Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 110°x110°, stupeň krytí IP55, otočný vodotěsný konektor AWX-5, včetně montážní konzoly v barvě reproboxu, bílý | 14 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.807, 810, 813
165 |  | montážní adpter pro montáž reproduktoru na sloup | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.810, 813
166
167 |  | Ostatní výkony
168 |  | instalace a implementace SW licencí v rámci stanovených PC (max 10ks PC) | 20 | hod |  | 0 |  | 0
169 |  | parametrizace systému v rámci stávající sítě LAN | 8 | hod |  | 0 |  | 0
170 |  | odzkoušení vzdáleného přístupu na PC a SW | 8 | hod |  | 0 |  | 0
171 |  | programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu | 1 | sada |  | 0 |  | 0
172 |  | předání a zaškolení obsluhy | 1 | sada |  | 0 |  | 0
173
|  | Rozvody a Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  | 0
174 |  | Elektroinstalační materiál
175 | U/UTP CAT.6 | kabel datový, U/UTP, protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, šířka pásma 100 MHz, vodič: měděný drát AWG 24, izolace polyethylen 0,88 mm, NVP 68 %, propagation delay : 535 ns/100 m, delay skew 20 ns/100 m, půměr kabelu max: 5,0 mm | 1840 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 808, 813
176 | U/UTP CAT.6 PE | kabel datový, U/UTP, protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, šířka pásma 100 MHz, vodič: měděný drát AWG 24, izolace HDPE 0,98 mm, NVP 68 %, propagation delay : 535 ns/100 m, delay skew 20 ns/100 m, půměr kabelu max: 6,1 mm | 1520 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 813
177 | SM 24x 9/125 OS1 | kabel optický univerzální | 400 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 812, 813
178 |  | kalibrace chráničky | 400 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 812, 813
179 |  | zafukování optického kabelu | 400 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 812, 813
179 | CYKY-O 2x1,5 | kabel silový | 195 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.807, 813
180 | CYKY-O 2x4 | kabel silový | 280 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.810, 813
180 | PVC 20mm | trubka ohebná 320N vč. příslušenství pro ukládádání do zdiva, stropu a podlahových konstrukcí | 455 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 808
181 | PVC 32mm | trubka ohebná 320N vč. příslušenství pro ukládádání do zdiva, stropu a podlahových konstrukcí | 25 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 808
182 | PVC 40mm | trubka ohebná 320N vč. příslušenství pro ukládádání do zdiva, stropu a podlahových konstrukcí | 75 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 808
183 | KOPOFLEX40 | chránička kabelová vč. případných spojek | 915 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 810
184 | HDPE 40/32 | chránička kabelová vč. případných spojek, odboček, koncovek | 110 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809
185 | HDPE 14/10 | chránička kabelová vč. případných spojek, odboček, koncovek | 380 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809,812
186 |  | příplatek za uložení vedení ve stávajícím podzemím kabelovém kolektoru | 190 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809,812
187 | fólie 33cm | fólie výstražná | 310 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 810
188 | KU68-1901 | krabice univerzální | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805
189 | KO125 | krabice univerzální | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805
190 | KS125 | krabice univerzální UV stabilní se svorkovnicí pro rozvod reproduktorových linek, 5x průchodka, IP66 | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.807, 810
191 | MIS1B | telekomunikační rozvaděč až pro 100p pro instalaci pod omítku vč. zámku, rozváděč určen k distribuci 100 párů ve vnitřním i venkovním prostředí, rozváděč je určen k zazdění do úrovně omítky, k překrytí spáry je použit krycí rámeček (- 10 párový rozváděč, - Umožňuje instalaci nosníku zářezových modulů (1 pozice), - Přidržovače kabelů, - Ranžírovací oka, - Pryžová průchodka, - Uzamykatelné dveře, - Jednoduchá montáž, - Instalace pod omítku i na omítku, - Krycí rámeček, - Stupeň krytí IP 54) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809
192 | 3,5x200 | pásek vázací | 500 | ks |  | 0 |  | 0
193 | HL 8mm | hmoždinka | 86 | ks |  | 0 |  | 0
194 | 4,5 x 60 | vrut | 86 | ks |  | 0 |  | 0
195 |  | osazení hmoždinky | 86 | ks |  | 0 |  | 0
196 | 30kg | sádra stavební | 2 | ks |  | 0 |  | 0
197 |  | podružný instalační materiál | 3 | % |  | 0 |  | 0
198
199 |  | Hlavní kabelová trasa
200 | SLP 50x50 | kovový / drátěný kabelový žlab 50x50 vč. nosných, kotevní a spojovacích prvků, kabelový žlab musí odpovídat svým provedením, únosností a stabilitou kladeným požadavkům a uvažovanému použití | 80 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.812
201 |  | rozkrytí a zpětné zakrytí stávající stropní podhledové konstrukce | 80 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.812
202 |  | požární ucpávky a požárně bezpečnostní opatření na kabelových dle požadavků TZ a PBŘS | 3 | % |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.812
203 |  | podružný instalační materiál | 3 | % |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.812
204
205 |  | Vnitřní rozvody
206 |  | značení trasy vedení | 2595 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 808
207 |  | práce spojené s napojením na NN rozvody | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805
208 |  | práce spojené s uzemněním rozvaděče / ústředny | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805
209
210 |  | Drážky, prostupy
211 |  | zhotovení drážek 3x3cm frézování, zdivo a strop | 148 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 808
212 |  | zhotovení drážek 10x3cm frézování, zdivo a strop | 75 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 808
213 |  | zhotovení průstupů přes svislé a vodorovné stavební konstrukce do pr. 32mm, do 35cm | 44 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 808, 812
214 |  | zhotovení průstupu přes stropní stavební konstrukce do pr. 32mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.812
215
216 |  | Stavební práce
217 |  | vysekání kapsy 100x100 | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 808
218 |  | vysekání kapsy 150x150 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.805, 808
219 |  | vysekání kapsy 250x350 | 0 | ks |  | 0 |  | 0
220
221 |  | Zemní práce
222 |  | vytyčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru | 0.31 | km |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 810
223 |  | vytýčení stávajících sítí | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 810
224 |  | vyhloubení kabelové rýhy 35cm/šíř. 90cm/hl. zem.tř.3 | 310 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 810
225 |  | zřízení kabelového lože z kop.písku rýha 35cm tl.30cm vč. písku | 310 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 810
226 |  | zához kabelové rýhy 35cm šíř.60cm hl.zem.tř.3 | 310 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 810
227 |  | hutnění zeminy | 65.1 | m3 |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 810
228 |  | odvoz přebytečné zeminy na skládku do 15km vč. poplatku | 32.55 | m3 |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 810
229 |  | provizorní úprava terénu | 108.5 | m2 |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 810
230 |  | zaměření skutečného stavu trati - geodetické zaměření | 0.31 | km |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.809, 810
231
232 |  | Hodinové sazby
233 |  | koordinace prací s ostatními profesemi | 40 | hod |  | 0 |  | 0
234 |  | závěrečné práce na rozvaděči UKS | 8 | hod |  | 0 |  | 0
235 |  | komplexní interní odzkoušení a uvedení do provozu | 32 | hod |  | 0 |  | 0
236 |  | závěrečné komplexní odzkoušení a uvedení do provozu po jednotlivých systémech | 16 | hod |  | 0 |  | 0
237 |  | zkušební provoz, dodatečné úpravy v nastavení systémů dle požadavků provozovatele | 8 | hod |  | 0 |  | 0
238 |  | základní úklid staveniště | 8 | hod |  | 0 |  | 0
239
|  | Technická dokumentace |  |  |  | 0 |  | 0
240 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i elektronické editovatelné podobě | 1 | složka |  | 0 |  | 0
241 |  | Dílenská dokumentace | 1 | složka |  | 0 |  | 0
242 |  | Výchozí revize elektrického zařízení | 1 | složka |  | 0 |  | 0
243 |  | Měřící protokol metalické kabeláže s uvedením naměřených hodnot měření jednotlivých portů a s doložením kalibračního protokolu použitého měřicího přístroje. | 1 | složka |  | 0 |  | 0
244 |  | Měřící protokol optické kabeláže s uvedením naměřených hodnot oboustranného měření jednotlivých vláken a s doložením kalibračního protokolu použitého měřicího přístroje. | 1 | složka |  | 0 |  | 0
245 |  | Měřící protokol zemnění rozvaděčů | 0 | složka |  | 0 |  | 0
246 |  | Certifikát na systémovou záruku na danou výkonnostní kategorii rozvodu UKS v délce 25 let od výrobce systému UKS. | 0 | složka |  | 0 |  | 0
247
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0
248 |  | Doprava | 3.6 | % |  | 0 |  | 0
249 |  | Přesun | 1.6 | % |  | 0 |  | 0
250 |  | PPV | 6 | % |  | 0 |  | 0
251 |  | Náklady na umístění a zabezpečení stanoviště | 1 | % |  | 0 |  | 0
252 |  | Náklady na likvidaci odpadu | 0.5 | % |  | 0 |  | 0
Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané systémy.
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0

## D1.03.4.800-Položky-PZTS
Položkový rozpočet
| Rozšíření wellness centra lázní Aurora |  |  |  | Rozpočet:
| SO 03 - Nadzemní objekty |  |  |  | D1.03.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika
P.č. | Název položky |  | množství | MJ | Dodávky |  | Montáže |  | Poznámka
| Typ | Popis |  |  | Cena | celkem (Kč) | Cena | celkem (Kč)
|  | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Řídící systém v LA.G120d (Objekt "G", m.č.120)
2 |  | ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, 4x adresné vedení, certifikováno dle ČSN EN 50 131 stupeň 3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
3 |  | záložní akumulátor 12V/18Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
4 |  | univerzální GSM (GPRS/SMS) komunikátor pro přenos na PCO v kovovém boxu vč. síťového napaječe a antény, komunikační protokol CID nebo 4+2, 2 napěťové vstupy, podporuje bezpečnostní multiSIM kartu, 230 VAC ± 10% / 0,07 A, rozměry 195 x 167 x 55 mm, provozní teplotní -25 °C až +65 °C | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
5 |  | průmyslový digitální převodník sběrnice RS485 nebo RS422 na optické vlákno, 1x SC/PC optickÿ konektor s WDM, 2x RS485 , 1x RS422, 1x digitální vstup, 1x relé NO, 1x relé LOCK NO/NCTDW, přepěťová ochrana, napájení 10-30VAC / 10-60VDC | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
6 |  | 19" univerzální police 1U s lištou DIN pro instalaci optického převodníku | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
7 |  | spojovací sad 4x šroub, podložka, matice ( M6 ) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
8 | LC-SC SM 2m | propojovací kabel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
9 |  | nespecifikované příslušenství | 1 | % |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.813
10
11 |  | Moduly systému
12 |  | sběrnicová LCD klávesnice | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806, 813
13 |  | modul linkový vstupů / výstupů | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806, 813
14 |  | pomocný systémový zálohovaný zdroj v krytu 12V/2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem, systémové monitorování stavu zdroje | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806, 813
15 |  | záložní akumulátor 12V/18Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806, 813
16 |  | průmyslový digitální převodník sběrnice RS485 nebo RS422 na optické vlákno, 1x SC/PC optickÿ konektor s WDM, 2x RS485 , 1x RS422, 1x digitální vstup, 1x relé NO, 1x relé LOCK NO/NCTDW, přepěťová ochrana, napájení 10-30VAC / 10-60VDC | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806, 813
17 |  | 19" univerzální police 1U s lištou DIN pro instalaci optického převodníku | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806, 813
18 |  | spojovací sad 4x šroub, podložka, matice ( M6 ) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806, 813
19 | LC-SC SM 2m | propojovací kabel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806, 813
20 |  | nespecifikované příslušenství | 1 | % |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806, 813
21
22 |  | Detektory
23 |  | detektor PIR+MW digitální s držákem, vějíř 15m, montážní výška 1,8 - 2,4m, EOL, certifikováno dle ČSN EN 50 131 stupeň 2 | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806, 813
24 |  | tísňové tlačítko výklopné s pamětí poplachu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806, 813
25
26 |  | Ostatní výkony
27 |  | zákaznický text | 10 | ks |  | 0 |  | 0
28 |  | programování, základní oživení, základní nastavení, základní uvedení do provozu | 1 | sada |  | 0 |  | 0
29 |  | zaškolení obsluhy a předání díla | 1 | sada |  | 0 |  | 0
30
|  | Rozvody a Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  | 0
31 |  | Elektroinstalační materiál
32 | FI-H06 | kabel sdělovací | 200 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806, 813
33 | SUPERBUS AB01 | kabel sdělovací | 100 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806, 813
34 | PVC 20mm | trubka ohebná 320N vč. příslušenství pro ukládádání do zdiva, stropu a podlahových konstrukcí | 300 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806
35 | 3,5x200 | pásek vázací | 500 | ks |  | 0 |  | 0
36 | HL 8mm | hmoždinka | 46 | ks |  | 0 |  | 0
37 | 4,5 x 60 | vrut | 46 | ks |  | 0 |  | 0
38 |  | osazení hmoždinky | 46 | ks |  | 0 |  | 0
39 | 30kg | sádra stavební | 1 | ks |  | 0 |  | 0
40 |  | podružný instalační materiál | 3 | % |  | 0 |  | 0
41
42 |  | Vnitřní rozvody
43 |  | značení trasy vedení | 300 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806
44 |  | práce spojené s napojením na NN rozvody | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806
45 |  | práce spojené s uzemněním ústředny / rozvaděče | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806
46 |  | měření kabelových úseků | 18 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806
47 |  | ukončení žil kabelu do 2,5mm2 | 72 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806
48 |  | závěrečné práce na rozvaděči slaboproudu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806
49
50 |  | Drážky, prostupy
51 |  | zhotovení drážek 3x3cm frézování, zdivo a strop | 100 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806
52 |  | zhotovení drážek 10x3cm frézování, zdivo a strop | 50 | m |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806
53 |  | zhotovení průstupů přes svislé a vodorovné stavební konstrukce do pr. 32mm, do 35cm | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806
54 |  | zhotovení průstupu přes stropní stavební konstrukce do pr. 32mm | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.806
55
56 |  | Hodinové sazby
57 |  | koordinace prací s ostatními profesemi | 8 | hod |  | 0 |  | 0
58 |  | závěrečné práce na ústředně PZTS | 4 | hod |  | 0 |  | 0
59 |  | komplexní interní odzkoušení a uvedení do provozu | 8 | hod |  | 0 |  | 0
60 |  | závěrečné komplexní koordinační a funkční zkoušky systému PZTS | 4 | hod |  | 0 |  | 0
61 |  | zkušební provoz, dodatečné úpravy v nastavení systémů dle požadavků provozovatele | 2 | hod |  | 0 |  | 0
62 |  | základní úklid staveniště | 2 | hod |  | 0 |  | 0
63
|  | Technická dokumentace |  |  |  | 0 |  | 0
64 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i elektronické editovatelné podobě | 1 | složka |  | 0 |  | 0
65 |  | Dílenská dokumentace | 1 | složka |  | 0 |  | 0
66 |  | Výchozí revize elektrického zařízení | 1 | složka |  | 0 |  | 0
67 |  | Zkouška provozuschopnosti | 1 | složka |  | 0 |  | 0
68
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0
69 |  | Doprava | 3.6 | % |  | 0 |  | 0
70 |  | Přesun | 1.6 | % |  | 0 |  | 0
71 |  | PPV | 6 | % |  | 0 |  | 0
72 |  | Náklady na umístění a zabezpečení stanoviště | 1 | % |  | 0 |  | 0
73 |  | Náklady na likvidaci odpadu | 0.5 | % |  | 0 |  | 0
Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané systémy.
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0

## D1.03.4.800-Položky-VAPS
Položkový rozpočet
| Rozšíření wellness centra lázní Aurora |  |  |  | Rozpočet:
| SO 03 - Nadzemní objekty |  |  |  | D1.03.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika
P.č. | Název položky |  | množství | MJ | Dodávky |  | Montáže |  | Poznámka
| Typ | Popis |  |  | Cena | celkem (Kč) | Cena | celkem (Kč)
|  | Vstupní a odbavovací systém - VAPS |  |  | 0 |  |  | 0
1 | POZNÁMKA: Veškeré nové komponenty vstupního a odbavovacího systému musí být plně HW, SW a datově kompatibilní bez použití dalších komponent a certifikovány pro použití v rámci provozovaného stávajícího systému.
2
3 |  | Letní vstup - pokladna 1
4 | PC | PC pokladna All In One, 16" dotykový monitor, operační systém WIN 10 PRO | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
5 | TM-T88IV | termoprintová tiskárna - se střihačkou pap.pásu, tisk na gramáž papíru až 100g | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
6 | UPS 500VA | zálohovací napájecí zdroj UPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
7 | PCR300MU | čtečka čip. karet pro načítání UID kódů permanentek | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
8 | PW1100 | čtečka BC kódů na stojánku, automatické spouštění | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
9 | CashBox | kasa - box na hotovost | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
10 | JI700 | pokladní display | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
11
12 |  | Letní vstup - pokladna 2
13 | PC | PC pokladna All In One, 16" dotykový monitor, operační systém WIN 10 PRO | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
14 | TM-T88IV | termoprintová tiskárna - se střihačkou pap.pásu, tisk na gramáž papíru až 100g | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
15 | UPS 500VA | zálohovací napájecí zdroj UPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
16 | PCR300MU | čtečka čip. karet pro načítání UID kódů permanentek | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
17 | PW1100 | čtečka BC kódů na stojánku, automatické spouštění | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
18 | CashBox | kasa - box na hotovost | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
19 | JI700 | pokladní display | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
20
21 |  | Vstupní turniketový systém - vstup na letní pokladně
22 | HW_Turniket | turniket vstup / odchod, dvojtý motorový koridorový turniket pro exteriér s výsuvnými zábranami, jeden průchozí koridor o šířce 500mm, druhý průchozí koridor o šířce 900mm, povrchová úprava nerez / tvrzené sklo vč. základny a kotevního materiálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
23 | HW_Turniket | textilní ochranný kryt turniketu, UV , dešti a sněhu odolný | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
24 | HW | elektronika ovládání vstup / odchod, BC + RFID Mifare + displej | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
25 | HW | elektronika ovládání odchod, BC + RFID Mifare | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
26 | HW | el. signalizace aplikovamých slev | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
27 | mat | doplňkové zábradlí kartáčovaný nerez - 1m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
28 | mat | doplňkové zábradlí kartáčovaný nerez - 0,5m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
29 | TAB_TR | dotykový panel pro ovládání 2x turniket | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
30 | SEC_Tl | plastový tlačítkový detektor, aktivace prolomením skla, poplachový výstup NO/NC 3A/24Vss, povrchová i zápustná montáž, IP42. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
31
32 |  | Vstupní turniketový systém - vstup ze spojovací chodby
33 | HW_Turniket | turniket vstup / odchod, motorový koridorový turniket pro exteriér s výsuvnými zábranami, jeden průchozí koridor o šířce 900mm, povrchová úprava nerez / tvrzené sklo | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
34 | HW_Turniket | textilní ochranný kryt turniketu, UV , dešti a sněhu odolný | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
35 | HW | elektronika ovládání vstup / odchod, RFID Mifare + displej | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
36 | mat | doplňkové zábradlí kartáčovaný nerez - 1m | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
37 | SEC_Tl | plastový tlačítkový detektor, aktivace prolomením skla, poplachový výstup NO/NC 3A/24Vss, povrchová i zápustná montáž, IP42. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
38
39 |  | Vstupní turniketový systém - vstup z bazénu na terasu
40 | HW_Turniket | turniket vstup / odchod, motorový koridorový turniket pro exteriér s výsuvnými zábranami, jeden průchozí koridor o šířce 900mm, povrchová úprava nerez / tvrzené sklo | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
41 | HW_Turniket | textilní ochranný kryt turniketu, UV , dešti a sněhu odolný | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
42 | HW | elektronika ovládání vstup / odchod, RFID Mifare + displej | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
43 | mat | doplňkové zábradlí kartáčovaný nerez - 1m | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
44 | mat | doplňkové zábradlí kartáčovaný nerez - 0,5m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
45 | SEC_Tl | plastový tlačítkový detektor, aktivace prolomením skla, poplachový výstup NO/NC 3A/24Vss, povrchová i zápustná montáž, IP42. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
46
47 |  | Informační terminál
48 | INFO_T | informační klientský terminál pro exteriér v areálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
49
50 |  | Rozvaděč R-VAPS - XT1, XT2, XT4
51 | RV_11 | skříň uzlového rozvaděče kovová, případně plastová vč. základní pasívní výstroje, provedení IP54, rozměr 800x600x300, provedení možno přizpůsobit místním podmínkám instalace a zvolenému technickému řešení | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
52 | 980.002.28 | napájecí zdroj 230V /12V/5A+2A v krytu + záložní akumulátor | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
53 | SW8P | 19" router lokální sítě, 8x 10/100 Mb/s, vč. nap. | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
54 | 983.010.20 | komunikační interface Ethernet/RS232,RS485 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
55
56 |  | SW vybavení
57 | VAPSENG | SW řídící jádro pro vnější areál | 1 | ks |  | 0 |  | 0
58 | VAPSB | SW modul pro pokladní blok | 2 | ks |  | 0 |  | 0
59 | VAPSPOS | SW modul pro připojení POS terminálu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
60 | VAPSMS | SW modul pro rozhranní Multisport | 2 | ks |  | 0 |  | 0
61
62 |  | Výkony
63 |  | instalace zařízení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
64 |  | instalace SW, nastavení provozních parametrů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
65 |  | celková integrace, nastavení, odzkoušení, uvedení do provozu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
66 |  | projektová příprava | 1 | ks |  | 0 |  | 0
67 |  | předání a zaškolení obsluhy | 1 | ks |  | 0 |  | 0
68
|  | Rozvody a Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  | 0
69 |  | Elektroinstalační materiál
70 |  | systémová kabeláž vstupního bodu | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
71 |  | systémová kabeláž informačního terminálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
72 |  | štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků | 80 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
73 |  | podružný instalační materiál | 3 | % |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
74
75 |  | Vnitřní rozvody
76 |  | práce spojené s napojením na NN rozvody | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
77 |  | práce spojené s uzemněním rozvaděče | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
78 |  | závěrečné práce na rozvaděči slaboproudu | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | D1.03.4.811, 814
79
80 |  | Hodinové sazby
81 |  | koordinace prací s ostatními profesemi | 48 | hod |  | 0 |  | 0
82 |  | zkušební provoz, dodatečné úpravy v nastavení systémů dle požadavků provozovatele | 24 | hod |  | 0 |  | 0
83 |  | základní úklid staveniště | 4 | hod |  | 0 |  | 0
84
|  | Technická dokumentace |  |  |  | 0 |  | 0
85 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i elektronické editovatelné podobě | 1 | složka |  | 0 |  | 0
86 |  | Dílenská dokumentace | 1 | složka |  | 0 |  | 0
87 |  | Výchozí revize elektrického zařízení | 1 | složka |  | 0 |  | 0
88
|  | Přirážky |  |  |  | 0 |  | 0
89 |  | Doprava | 3.6 | % |  | 0 |  | 0
90 |  | Přesun | 1.6 | % |  | 0 |  | 0
91 |  | PPV | 6 | % |  | 0 |  | 0
92 |  | Náklady na umístění a zabezpečení stavby | 1 | % |  | 0 |  | 0
93 |  | Náklady na likvidaci odpadu | 0.5 | % |  | 0 |  | 0
Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané systémy.
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0

## plán kontrolních bodů (hidden)
|  | Kontrolní body | Jak a podle čeho kvalitu kontrolovat a co dodržovat | Poznámka | Norma číslo | Četnost kontroly | Místo provádění kontroly | Provádí, zajišťuje a kontroluje | Termín kontroly: | Kontrola provedena:ano / ne
10000 |  | PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
|  | Prováděcí dokumentace | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | Výrobní dokumentace | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | Převzetí staveniště a napojovacích bodů energie a výškových bodů, seznámení s riziky stavby a s podmínkami | Kontrola dokumentace podle které provádějí Zápis ve SD č. … str ….. |  | ČSN 73 0420 |  | Stavba | Stavbyvedoucí
[5 empty] | ČSN 73 0421 |  |  | TDI
[5 empty] | ČSN 73 0422 |  |  | Investor
|  | Vytvoření fotodokumetace stavby před započetím prací, zachycení průběhu stavby a zachycení konečného stavu |  |  |  |  | Stavba | Stavbyvedoucí
TDI
|  | Vybudování zařízení staveniště | Zápis ve SD č. … str. ……… |  |  |  | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | Dočasná přemostění a provizorní vozovky | Zápis ve SD č. … str. ……… | Povolení orgány státní správy
|  | Vybudování fasádního lešení | Zápis ve SD č. … str. ………
|  | Zábory chodníků a komunikací | Zápis ve SD č. … str. ……… | Povolení orgány státní správy
|  | Proškolení zaměstnanců BOZP | Zápis ze školení BOZP |  | vyhl. č. 324/90 |  | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | Zřízení ostrahy a požárního dozoru a jejich provádění | Zápis ve SD č. … str. ……… |  |  |  | Stavba
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí | Projekt provádění demontáže a ochrany prvků
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | vyhl. č. 324/90 | Před započetím | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | Seznámení zaměstanců | Stanovení technologického postupu | bezpečnost práce-stav. | dem. prací |  | TDI
|  | #REF! | s technologickým postupem | Zajištění technologického postupu demolice | Zákon o odpadech
|  | #REF! | Doklady o uložení odpadu na | od objednatele stavby případně od | Stavební zákon
|  | #REF! | skládkách | autorizovaného statika
|  | #REF! | Opatření proti prachu | - nebezpečný odpad - živice z ilzolací apod.
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. ……… | - ostatní stavební suť a odpod
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | vyhl. č. 324/90 | Před započetím | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | Seznámení zaměstanců | Provedení stavebního průzkumu | bezpečnost práce-stav. | bour. prací |  | TDI
|  | #REF! | s technologickým postupem | Stanovení technologického postupu | Zákon o odpadech
|  | #REF! | Doklady o uložení odpadu na | Technologický postup na náročné | Stavební zákon
|  | #REF! | skládkách | bourací práce
|  | #REF! | Opatření proti prachu | - nebezpečný odpad - živice z ilzolací apod.
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. ……… | - ostatní stavební suť a odpod
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 1000 |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 1002 | 73 13 17 | Labor. zk
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  | 73 13 18 |  | TDI
| #REF! |  | Převzetí kompletních dokladů
|  | #REF! | od subdodavatele
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí | Zemní práce: |  | Průběžně | Stavba
|  |  | Kontrola dopravních a | Odstranění stromů, keřů a travin | ČSN 73 3050 |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | mechanizačních prostředků | Úprava pláně
|  | #REF! | Pažení | Úprava svahů
|  | #REF! | Hutnicí zkoušky - protokoly | Výkopové práce |  | Podle postupu |  | TDI
|  | #REF! |  | Násypy |  | prací
| #REF! |  |  | Zásypy
#REF!
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. ……… |  | ČSN 72 100
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
20000 |  | HRUBÁ STAVBA
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Předávací protokol | Převzetí základové spáry
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 1000 | Podle ČSN
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 1311 | 73 13 17
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 2400 | 73 13 18 | Labor. zk
|  | #REF! |  |  | ČSN 73 2403 |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …… |  | ČSN 73 1002
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  |  | Před započetím |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 0606
|  | #REF! |  |  | ČSN 73 1901
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 0601 |  |  | TDI
|  | #REF! | Vizuální kontrola |  | ČSN 73 0610
#REF!
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
#REF!
#REF!
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN
#REF!
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 2310 | 73 13 17 | Labor. zk
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 4200 | 73 13 18 |  | TDI
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  | ČSN 73 2403
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
|  |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
#REF!
#REF!
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN
#REF!
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 2310 | 73 13 17 | Labor. zk
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 4200 | 73 13 18 |  | TDI
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  | ČSN 73 2403
Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
#REF!
#REF!
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN
#REF!
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 2310 | 73 13 17 | Labor. zk
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 4200 | 73 13 18 |  | TDI
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  | ČSN 73 2403
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN | Labor. zk
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 2403 | 73 13 17 |  | TDI
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  | 73 13 18
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 3130 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis do SD č. … str. ……
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
30000 |  | OPLÁŠTĚNÍ
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Isolace (platí obecně pro :) | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky | Proti vodě |  | Před započetím |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) | Tepelné | ČSN 73 0606
|  | #REF! |  | Zvukové | ČSN 73 1901
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí | Antivibrační | ČSN 73 0601 |  |  | TDI
|  | #REF! | Vizuální kontrola | Parotěsné | ČSN 73 0610
|  | #REF! |  | Proti chemickým vlivům
|  |  | Zápis ve SD č. … str. ….. | Proti radonu
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 3610 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zajištění kompletních dokladů od
|  | #REF! | subdodavatele
| #REF! |  | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! |  | viz dlažby
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Výplně otvorů | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky | Okna | ČSN 74 6101 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) | Dveře | ČSN 74 6401
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. | Kovové stavební doplňkové konstrukce | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 72 2430 |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | 1 až 4
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 6101 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 74 6401
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 3130 |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Vizuální kontrola
Zápis ve SD č. … str. …
40000 |  | DOKONČOVACÍ PRÁCE
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  |  | Před započetím |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 0606
|  | #REF! |  |  | ČSN 73 1901
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 0601 |  |  | TDI
|  | #REF! | Vizuální kontrola |  | ČSN 73 0610
#REF!
Zápis ve SD č. … str. …..
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Podlahy z dlaždic a keramické oblady | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 3450
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. | Dlažby z přírodního kamene | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
Zápis ve SD č. … str ….
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 72 2430 |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | 1 až 4
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Sádrokartonové konstrukce | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  |  | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zajištění kompletních dokladů od
|  | #REF! | subdodavatele
Zápis ve SD č. … str. …..
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str ….
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| M5/ Malby , nátěry, tapety |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 03 8220 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | Úpravy hrubého povrchu stropů | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | Omítky štukové stropů | Vizuální kontrola |  |  |  |  | TDI
Kontrola dokumentace podle které provádějí
Zápis ve sd č. ... str. .......
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 6101 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 74 6401
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 3130 |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
50000 |  | OSTATNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky | Okna | ČSN 73 3130 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) | Dveře |  | a po dokončení
|  |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí | Vestavěný nábytek |  |  |  | TDI
|  |  | Zápis do SD č. … str. …… | Kuchyňské linky
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
požadavky na materiál a výrobky
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
60000 |  | INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Kontrola dokumentace podle které porvádějí | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str ….
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str ….
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
INSTALACE A TECHNOLOGIE
50000 |  | ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 6760
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Vizuální kontrola
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Tlaková zkouška |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 6660
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Tlaková zkouška
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 38 6411
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Tlaková zkouška |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
| #REF! |  | Vizuální kontrola
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Provozní zkoušky |  |  |  |  | TDI
| #REF! |  | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky
| #REF! |  | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Tlaková zkouška
|  | #REF! | Topná zkouška
| #REF! |  | protokoly |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Provozní zkoušky
#REF!
#REF! |  | #REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 33 2000
| #REF! |  | (doklady, atesty atd.) |  | 5 - 51
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Revizní zpráva
| #REF! |  | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Revizní zpráva |  |  |  |  | TDI
#REF!
| #REF! |  | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | Montáž výtahů a zdvihacích zařízení | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
požadavky na materiál a výrobky
(doklady, atesty atd.)
Kontrola dokumentace podle které provádějí
Provozní zkoušky
|  |  | Revizní zpráva |  |  |  |  | TDI
Zápis ve SD č..... str......
PROCES PŘEDÁNÍ STAVBY A KOLAUDACE
|  | Kompletace dokumentace k předání stavby | Shromáždění dokladů ke |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
stavbě včetně subdodávek
|  | Doklady potřebné ke kolaudaci | Seznam dokladů ke koalaudaci
|  | Výstupní kontrola stavby | Vizuální kontrola |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
|  |  | Kontrola dokumentace |  |  |  |  | a jednatel
Soupis vad a nedodělků
|  | Odstranění vad a nedodělků | Zápis
|  | Předání stavby od zhotovitele | Předávací protokol |  |  |  | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | Vyklizení staveniště | Zápis ve SD č..... str...... |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
|  | Kolaudace objektu | Zápis z místního šetření |  |  |  | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | Doklady ke kolaudaci | Kolaudační rozhodnutí |  |  |  |  | TDI
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [5 empty] | Investror
|  | Kolaudační závady | Zápis z místního šetření |  |  |  |  | Kolaudační komise
|  | Odstranění kolaudačních závad | Zápis o odstranění koaudačních závad
|  | Předání stavby objednateli (investorovi ) | Předávací protokol