## Soupis položek+
název akce: TŘEBOŇ - rozšíření wellness centra lázní Aurora
objekt: elektroinstalace (SO03-NADZEMNÍ OBJEKTY)
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení
2 | doprava dodávek |  | 3.6 | 0
3 | přesun dodávek |  | 1 | 0
4 | materiál elektromontážní
5 | prořez |  | 5
6 | materiál podružný |  | 3 | 0
7 | materiál nátěrový
8 | materiál zemní
9 | elektromontáže |  |  |  |  | 0
10 | nátěry
11 | PPV pro elektromontáže |  | 6 | 0
12 | dodávky celkem
13 | materiál+výkony celkem
14 | ostatní náklady
15 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  |  | 0
16 | zařízení staveniště |  | 3.25 | 0
17 | provozní vlivy |  | 0.8 | 0
18 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  |  | 0
19 | kompletační činnost
20 | investorská činnost
21 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  |  | 0
22 | CENA bez DPH (Kč)
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 509601 | svítidlo "A" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 8
2 | 509601 | svítidlo "B" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 12
3 | 509601 | svítidlo "C" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 4
4 | 509601 | svítidlo "D" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 10
5 | 509601 | svítidlo "E" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 23
6 | 509601 | svítidlo "F" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 20
7 | 509601 | svítidlo "G" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 9
8 | 509601 | svítidlo "N1" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 25
9 | 509601 | svítidlo "N2" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 2
10 | 509601 | svítidlo "BB" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 10
11 | 509601 | svítidlo "CC" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 19
12 | 712110 | rozváděč R-PL, komplet viz výkres 4.704 (včetně | ks | 1
HW a SW pro přízení osvětlení)
13 | 712111 | rozváděč R-PO, komplet viz výkres 4.704 | ks | 1
14 | 712112 | rozváděč R-KU, komplet viz výkres 4.704 | ks | 1
15 | 714102 | přípojnice PHP hlavní | ks | 5
16 | 714103 | přípojnice PHP podružná | ks | 6
17 | 714105 | PŘIPOJOVACÍ MÍSTO MÍSTNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJENÍ | ks | 7
(GASTRO)
součet
Materiál elektromontážní
18 | 171207 | vodič CYY 4 | m | 90
19 | 171208 | vodič CYY 6 | m | 280
20 | 171209 | vodič CYY 10 | m | 80
21 | 171210 | vodič CYY 16 | m | 130
22 | 171211 | vodič CYY 25 | m | 50
23 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 50
24 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 960
25 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 3290
26 | 101108 | kabel CYKY 3x6 | m | 60
27 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 250
28 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 65
29 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 360
30 | 101310 | kabel CYKY 5x16 | m | 145
31 | 101406 | kabel CYKY 7x2,5 | m | 125
32 | 101312 | kabel 1kV CYKY 5x35 | m | 53
33 | 101405 | kabel CYKY 7x1,5 | m | 143
34 | 171105 | vodič CY 1,5 /H07V-U/ | m | 35
35 | 141106 | kabel s funkční schopností 60minut 3x2,5 | m | 25
36 | 160106 | šňůra CGSG 3x2,5 | m | 10
37 | 160306 | šňůra CGSG 5x2,5 | m | 10
38 | 161307 | šňůra CGTG 5x4 | m | 10
39 | 209403 | kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 PVC plášť šedý | m | 20
40 | 190117 | kabelové oko Cu lisovací 150x12 KU | ks | 20
41 | 190219 | kabelové oko Al lisovací 240x12 ALU | ks | 4
42 | 199513 | štítek kabelový 60x24mm velký | ks | 98
43 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 20
44 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 62
45 | 295012 | vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m) | m | 25
46 | 171211 | vodič do CYY 25 | m | 190
47 | 295076 | svorky SR.., SP.., .... | ks | 18
48 | 295041 | izolování zemních spojů | ks | 10
49 | 295042 | atypická svorka pro připojení nerez. konstrukcí | ks | 10
50 | 295441 | svorka zemnící Bernard/ZSA16 | ks | 20
51 | 295443 | páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m | ks | 20
52 | 295442 | svorka zemnicí Bernard/ZSA16 nerez | ks | 10
53 | 295444 | páska nerez uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m | ks | 10
54 | 295445 | svorka zemnící ZS4 na TR1/2palce | ks | 20
55 | 199095 | ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem | ks | 5
56 | 199096 | ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 s krytem | ks | 5
57 | 199097 | ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E | ks | 5
58 | 127 | smršťovací trubice RPK 50/16 | m | 4
59 | 311212 | krabice přístrojová KP68 | ks | 163
60 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | ks | 35
61 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 53
62 | 312212 | krabice IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu | ks | 20
63 | 312214 | krabice IP55 139x119x70mm 3xESt21 5x6Cu | ks | 5
64 | 199224 | svorka do 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 250
65 | 321235 | trubka ohebná HF PP do 1232 | m | 68
66 | 322226 | trubka PVC tuhá střední namáhání do 4040 HF | m | 370
67 | 321500 | roura korugovaná pr.40/32mm | m | 40
68 | 321502 | roura korugovaná pr.63/52mm | m | 50
69 | 321504 | roura korugovaná pr.90/75mm | m | 60
70 | 321505 | roura korugovaná pr.110/94mm | m | 70
71 | 321507 | roura korugovaná pr.160/136mm | m | 20
72 | 312513 | atyp. krabice IP55 7x2,5Cu (pro svítidla BB, CC) | ks | 29
73 | 362026 | drátový žlab do 105/500 žár. zinek, VČETNĚ | m | 12
STROPNÍCH/STĚNOVÝCH ZÁVĚSŮ/KONZOL, CY16 A SVORKY P
74 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 20
75 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 25
76 | 202 | tenkostěnný profil ocel tř.11 | kg | 200
77 | 252 | bezpečnostní tabulka plast | ks | 20
78 | 932 | ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) | m2 | 1
79 | 302 | hmoždinka plastová HM8/8x40mm | ks | 250
80 | 303 | hmoždinka plastová HM10/10x50mm | ks | 190
81 | 304 | hmoždinka plastová HM12/12x60mm | ks | 90
82 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 |  | 8
83 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So | ks | 8
84 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 8
85 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 8
86 | 410150 | SESTAVA přepínač sériový 10A/250Vstř řaz.5 |  | 1
87 | 409826 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5 | ks | 1
88 | 410102 | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 1
89 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 1
90 | 410151 | SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6 |  | 8
91 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So | ks | 8
92 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 8
93 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 8
94 | 410155 | SESTAVA přepínač křížový 10A/250Vstř ř.7 |  | 1
95 | 409824 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.7,7So | ks | 1
96 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 1
97 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 1
98 | 410154 | SESTAVA přepín stříd 2-tý 10A/250Vstř ř.6+6 |  | 2
99 | 409829 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6+6 | ks | 2
100 | 410102 | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 2
101 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 2
102 | 410160 | OVLADAČ, 230V/10A, IP20, PRO VZT (DOBĚH SOUČÁSTÍ | ks | 3
VENTILÁTORU)
103 | 409011 | OVLADAČ, 230V/10A, IP20, DO KRABICE POD OVLADAČ | ks | 2
OSADIT NASTAVITELNÝ DOBĚH PRO VZT 230V/40W
104 | 418301 | STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO 360st, DOSAH MIN. 6m, | ks | 4
RELÉ, IP20, NASTAVITELNÝ ČAS A CITLIVOST
105 | 418302 | ROZBITNÉ TLAČÍTKO "TOTAL STOP", S ARETACÍ, IP54 | ks | 1
106 | 409011 | vývod 230/400V ukončený svorkou | ks | 19
107 | 413001 | přepín 10A/250Vstř řazení6 IP54 pod omítku | ks | 13
108 | 413003 | spínač 10A/250Vstř řazení5 IP54 pod omítku | ks | 1
109 | 413006 | ovladač 10A/250Vstř řaz.1/0 IP54 pod omítku | ks | 1
110 | 418301 | STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO 360st, DOSAH MIN. 6m, | ks | 12
RELÉ, IP54, NASTAVITELNÝ ČAS A CITLIVOST
111 | 414231 | VYPÍNAČ, 400V/16-32A, IP54, POLOZAPUŠTĚNÝ | ks | 1
112 | 414232 | REGULÁTOR OTÁČEK (DODÁ VZT, OSADÍ A ZAPOJÍ EL) | ks | 1
113 | 414233 | PROSTOROVÝ TERMOSTAT, 0-40st.C, IP54 | ks | 1
114 | 420001 | zásuvka 16A/250Vstř | ks | 46
115 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 46
116 | 420005 | zásuvka 16A/250Vstř chráněná | ks | 10
117 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 10
118 | 423002 | zásuvka 16A/250Vstř IP54 pod omítku | ks | 56
119 | 423222 | zásuvka 16A/250Vstř IP54 popis | ks | 32
součet
Materiál další obory
120 | 25101 | barva syntetická základní | kg | 2.87
121 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 0.57
122 | 25102 | email syntetický vrchní šedý | kg | 5.75
123 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 1.15
součet
Materiál zemní+stavební
124 | 46225 | asfaltový pás IPA400 | m2 | 0.4
součet
Elektromontáže
125 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 90
126 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 280
127 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 80
128 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 130
129 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 50
130 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 50
131 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 960
132 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 3290
133 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 60
134 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 250
135 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 65
136 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 360
137 | 210800114 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16 | m | 145
138 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 125
139 | 210810103 | kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 53
140 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 143
141 | 210800610 | vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35 | m | 35
142 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 25
143 | 210802406 | šňůra střední volně ulož.do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 10
144 | 210802406 | šňůra střední volně ulož.do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 10
145 | 210802634 | šňůra těžká volně uložená do 4x6/5x4/7x2,5/12x1,5 | m | 10
146 | 210950341 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 20
147 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 310
148 | 210100010 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 150mm2 | ks | 20
149 | 210100012 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 240mm2 | ks | 4
150 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 98
151 | 210220001 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 20
152 | 210220002 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 62
153 | 210220002 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 25
154 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 190
155 | 210220352 | izolování zemních spojů | ks | 10
156 | 210220351 | atypická svorka pro připojení nerez. konstrukcí | ks | 10
157 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 20
158 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 10
159 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 20
160 | 210192561 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 25A | ks | 5
161 | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 5
162 | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 5
163 | 210220442 | ochrana zemní svorky asfaltovou lepenkou | ks | 10
164 | 210220446 | ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 50/16mm | ks | 20
165 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 163
166 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 35
167 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 53
168 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 20
169 | 210010454 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 | ks | 5
170 | 210010005 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 | m | 68
171 | 210010023 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 | m | 370
172 | 210010123 | trubka plast volně uložená do pr.50mm | m | 40
173 | 210010124 | trubka plast volně uložená do pr.75mm | m | 50
174 | 210010125 | trubka plast volně uložená do pr.110mm | m | 60
175 | 210010125 | trubka plast volně uložená do pr.110mm | m | 70
176 | 210010126 | trubka plast volně uložená do pr.160mm | m | 20
177 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 29
178 | 210020134 | kabelový rošt nad š.40cm | m | 12
179 | 210020651 | nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení | ks | 10
180 | 210020652 | nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení | ks | 5
181 | 210020661 | ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení | kg | 200
182 | 210020952 | bezpečnostní tabulka plastová | ks | 20
183 | 210020921 | ohnivzdorná přepážka s výplní | m2 | 1
184 | 210010712 | osazení do betonu hmoždinky HM8 | ks | 250
185 | 210010713 | osazení do betonu hmoždinky HM10 | ks | 190
186 | 210010714 | osazení do betonu hmoždinky HM12 | ks | 90
187 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 8
188 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 1
189 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 8
190 | 210110046 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 | ks | 1
191 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 2
192 | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 | ks | 3
193 | 210110041 | OVLADAČ, 230V/10A, IP20, DO KRABICE POD OVLADAČ | ks | 2
OSADIT NASTAVITELNÝ DOBĚH PRO VZT 230V/40W
194 | 210120804 | STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO 360st, DOSAH MIN. 6m, | ks | 4
RELÉ, IP20
195 | 210120804 | ROZBITNÉ TLAČÍTKO "TOTAL STOP", S ARETACÍ, IP54 | ks | 1
196 | 210110041 | vývod 230/400V ukončený svorkou | ks | 19
197 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 13
198 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 1
199 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 1
200 | 210120804 | STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO 360st, DOSAH MIN. 6m, | ks | 12
RELÉ, IP54
201 | 210110511 | VYPÍNAČ, 400V/16-32A, IP54, POLOZAPUŠTĚNÝ | ks | 1
202 | 210110511 | REGULÁTOR OTÁČEK (DODÁ VZT, OSADÍ A ZAPOJÍ EL) | ks | 1
203 | 210110512 | PROSTOROVÝ TERMOSTAT, 0-40st.C, IP54 | ks | 1
204 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 46
205 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 10
206 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 56
207 | 210111032 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně | ks | 32
208 | 210201002 | svítidlo "A" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 8
209 | 210201002 | svítidlo "B" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 12
210 | 210201002 | svítidlo "C" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 4
211 | 210201002 | svítidlo "D" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 10
212 | 210201002 | svítidlo "E" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 23
213 | 210201002 | svítidlo "F" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 20
214 | 210201002 | svítidlo "G" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 9
215 | 210201002 | svítidlo "N1" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 25
216 | 210201002 | svítidlo "N2" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 2
217 | 210201002 | svítidlo "BB" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 10
218 | 210201002 | svítidlo "CC" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 19
219 | 210190001 | rozváděč R-PL, komplet viz výkres 4.704 (včetně | ks | 1
HW a SW pro přízení osvětlení)
220 | 210190002 | rozváděč R-PO, komplet viz výkres 4.704 | ks | 1
221 | 210190002 | rozváděč R-KU, komplet viz výkres 4.704 | ks | 1
222 | 210192121 | přípojnice PHP hlavní | ks | 5
223 | 210192121 | přípojnice PHP podružná | ks | 6
224 | 210192121 | PŘIPOJOVACÍ MÍSTO MÍSTNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJENÍ | ks | 7
(GASTRO)
součet
Montáže další obory
225 | 250020001 | profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem | m2 | 19.15
226 | 250020101 | profil.konstrukce základní nátěr 1složkový | m2 | 19.15
227 | 250020201 | profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) | m2 | 19.15
součet
Ostatní náklady
228 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 142
229 | 219990028 | zjištění skutečného stavu | hod | 12
230 | 219990039 | vyhledání stávajících okruhů | hod | 10
231 | 219990029 | odpojení stávající elektroinstalace | hod | 10
232 | 219990030 | přepojení stávající elektroinstalace | hod | 16
233 | 219990026 | vytýčení trasy kabelu | hod | 6
234 | 219990037 | ruční výkop sondy | ks | 2
235 | 219990019 | koordinace profesí | hod | 50
236 | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení | kpl | 1
237 | 219990079 | měření a zkoušky | hod | 30
238 | 219990109 | poplatek TIČR | kpl | 1
239 | 219990108 | dílenská dokumentace zhotovitele | kpl | 1
240 | 219990092 | dokumentace skutečného provedení | ks | 1
241 | 219990013 | ekologická likvidace odpadu | kpl | 1
242 | 219990041 | úklidové práce | hod | 40
243 | 219990024 | drobné zednické výpomoce (kapsy, drážky, | hod | 65
prostupy, vrtání, ....)
244 | 219990051 | utěsnění prostupů | hod | 10
245 | 210990112 | kontrolní výpočet osvětlení pro svítidla BB, CC | kpl | 1
246 | 219990099 | svazkování a montáž kabelů do žlabů | kpl | 6
247 | 219990053 | protažení kabelu trubkou | hod | 20
248 | 219990089 | fotodokumentace | kpl | 1
249 | 219990082 | napojení kovových konstrukcí na uzem soustavu | hod | 20
250 | 219990050 | rozměření krabic, svítidel, přístrojů, trubek | hod | 20
251 | 219990102 | ochranné a doplňující pospojování | kpl | 12
252 | 219990038 | zapojení ventilátorů | hod | 4
253 | 219990052 | propojení armatur a uzemnění | hod | 10
254 | 219990034 | doplnění stávajícího zařízení | hod | 10
255 | 219990078 | seřízení pohybových čidel | hod | 10
256 | 219990080 | úprava stávajícího uzemnění | hod | 5
257 | 219990015 | zajištění provizorního napájení | hod | 20
součet
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technikcá zpráva, přílohy,
výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifilace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.