## Soupis položek+
název akce: TŘEBOŇ - rozšíření wellness centra lázní Aurora
objekt: elektroinstalace (SO21-ELEKTRO+TRAFO)
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení
2 | doprava dodávek |  | 3.6 | 0
3 | přesun dodávek |  | 1 | 0
4 | materiál elektromontážní
5 | prořez |  | 5
6 | materiál podružný |  | 3 | 0
7 | materiál nátěrový
8 | materiál zemní
9 | elektromontáže |  |  |  |  | 0
10 | nátěry
11 | zemní práce |  |  |  |  | 0
12 | PPV pro elektromontáže |  | 1 | 0
13 | PPV pro zemní práce |  | 1 | 0
14 | dodávky celkem
15 | materiál+výkony celkem
16 | ostatní náklady
17 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  |  | 0
18 | zařízení staveniště |  | 3.25 | 0
19 | provozní vlivy |  | 0.8 | 0
20 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  |  | 0
21 | kompletační činnost
22 | investorská činnost
23 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  |  | 0
24 | CENA bez DPH (Kč)
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 712112 | rozváděč RH-T1-T2, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
2 | 714102 | přípojnice PHP hlavní | ks | 1
3 | 712122 | doplnění el. instalace stáv. biokotelny-velín, | ks | 1
komplet viz výkres 4.702
součet
Materiál elektromontážní
4 | 171105 | vodič CY 1,5 /H07V-U/ | m | 120
5 | 190219 | kabelové oko Al lisovací 240x12 ALU | ks | 12
6 | 199513 | štítek kabelový 60x24mm velký | ks | 38
7 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 25
8 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 20
9 | 295012 | vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m) | m | 10
10 | 171211 | vodič do CYY 25 | m | 20
11 | 295076 | svorky SR.., SP.., .... | ks | 10
12 | 295041 | izolování zemních spojů | ks | 10
13 | 127 | smršťovací trubice RPK 50/16 | m | 1.6
14 | 322226 | trubka PVC tuhá střední namáhání do 4040 HF | m | 30
15 | 321500 | roura korugovaná pr.40/32mm | m | 145
16 | 321505 | roura korugovaná pr.110/94mm | m | 20
17 | 321507 | roura korugovaná pr.160/136mm | m | 30
18 | 362026 | drátový žlab do 105/500 žár. zinek, VČETNĚ | m | 40
STROPNÍCH/STĚNOVÝCH ZÁVĚSŮ/KONZOL, CY16 A SVORKY P
19 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 25
20 | 202 | tenkostěnný profil ocel tř.11 | kg | 100
21 | 252 | bezpečnostní tabulka plast | ks | 5
22 | 932 | ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) | m2 | 1
23 | 303 | hmoždinka plastová HM10/10x50mm | ks | 30
24 | 304 | hmoždinka plastová HM12/12x60mm | ks | 60
25 | 418302 | ROZBITNÉ TLAČÍTKO "TOTAL STOP", S ARETACÍ, IP54 | ks | 1
26 | 101007 | kabel CYKY 2x4 | m | 20
27 | 101506 | kabel CYKY 12x2,5 | m | 286
28 | 152219 | kabel 1kV AYKY 3x240+120 | m | 436
29 | 172320 | kabel 1kV AYY 1x300 | m | 186
30 | 172321 | kabel 1kV AYY 1x400 | m | 468
31 | 203305 | kabel JYTY 7x1 | m | 75
32 | 141406 | kabel s funkční schopností 60min. 7x2,5 | m | 22
33 | 209431 | kabel FTP/PE Cat.5 venkovní, UV odolný | m | 284
34 | 190219 | kabelové oko Al lisovací do 400 ALU | ks | 56
součet
Materiál další obory
35 | 25101 | barva syntetická základní | kg | 2.87
36 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 0.57
37 | 25102 | email syntetický vrchní šedý | kg | 5.75
38 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 1.15
39 | 25101 | barva syntetická základní | kg | 1.46
40 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 0.29
41 | 25102 | email syntetický vrchní šedý | kg | 2.93
42 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 0.59
součet
Materiál zemní+stavební
43 | 46225 | asfaltový pás IPA400 | m2 | 0.4
44 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 1.3
45 | 46363 | krycí deska plastová 50/30/1,2cm | ks | 40
46 | 46383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 20
47 | 46133 | beton B10 | m3 | 3.6
48 | 46383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 54
49 | 46517 | roura korugovaná KOPODUR KD09160 pr.160/136mm | m | 90
50 | 46527 | /roura korugovaná 09160/ spojka 02160 | ks | 15
51 | 46133 | beton B10 | m3 | 3.6
52 | 46383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 36
53 | 46517 | roura korugovaná KOPODUR KD09160 pr.160/136mm | m | 90
54 | 46527 | /roura korugovaná 09160/ spojka 02160 | ks | 15
součet
Elektromontáže
55 | 210800610 | vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35 | m | 120
56 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 30
57 | 210100012 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 240mm2 | ks | 12
58 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 38
59 | 210220001 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 25
60 | 210220002 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 20
61 | 210220002 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 10
62 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 20
63 | 210220352 | izolování zemních spojů | ks | 10
64 | 210220442 | ochrana zemní svorky asfaltovou lepenkou | ks | 10
65 | 210220446 | ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 50/16mm | ks | 8
66 | 210010023 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 | m | 30
67 | 210010123 | trubka plast volně uložená do pr.50mm | m | 145
68 | 210010125 | trubka plast volně uložená do pr.110mm | m | 20
69 | 210010126 | trubka plast volně uložená do pr.160mm | m | 30
70 | 210020134 | kabelový rošt nad š.40cm | m | 40
71 | 210020652 | nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení | ks | 5
72 | 210020661 | ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení | kg | 100
73 | 210020952 | bezpečnostní tabulka plastová | ks | 5
74 | 210020921 | ohnivzdorná přepážka s výplní | m2 | 1
75 | 210010713 | osazení do betonu hmoždinky HM10 | ks | 30
76 | 210010714 | osazení do betonu hmoždinky HM12 | ks | 60
77 | 210120804 | ROZBITNÉ TLAČÍTKO "TOTAL STOP", S ARETACÍ, IP54 | ks | 1
78 | 210190002 | rozváděč RH-T1-T2, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
79 | 210192121 | přípojnice PHP hlavní | ks | 1
80 | 210190002 | doplnění el. instalace stáv. biokotelny-velín, | ks | 1
komplet viz výkres 4.702
81 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 20
82 | 210810013 | kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 286
83 | 210901078 | kabel Al(-1kV AYKY) volně uložený do 3x240+120 | m | 436
84 | 210901103 | kabel Al(-1kV AYY) volně uložený do 1x500 | m | 186
85 | 210901103 | kabel Al(-1kV AYY) volně uložený do 1x500 | m | 468
86 | 210850030 | kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 | m | 75
87 | 210810953 | kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1 | m | 22
88 | 210950341 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 284
89 | 210100012 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 400mm2 | ks | 56
součet
Montáže další obory
90 | 250020001 | profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem | m2 | 19.15
91 | 250020101 | profil.konstrukce základní nátěr 1složkový | m2 | 19.15
92 | 250020201 | profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) | m2 | 19.15
93 | 250020001 | profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem | m2 | 9.75
94 | 250020101 | profil.konstrukce základní nátěr 1složkový | m2 | 9.75
95 | 250020201 | profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) | m2 | 9.75
součet
Zemní práce
96 | 460200643 | výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 80cm tz.3/ko1.5 | m | 10
97 | 460420489 | kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na60cm | m | 10
98 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 20
99 | 460560643 | zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 80cm tz.3 | m | 10
100 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 1.3
101 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 6.5
102 | 460200883 | výkop kabel.rýhy šířka 80/hloubka 120cm tz.3/ko1.5 | m | 18
103 | 460030083 | řezání spáry v betonu do 15cm | m | 36
104 | 460080104 | bourání betonu tl.15cm | m2 | 14.4
105 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 54
106 | 460510032 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.160mm | m | 90
107 | 460560883 | zához kabelové rýhy šířka 80/hloubka 120cm tz.3 | m | 18
108 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 7.56
109 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 3.6
110 | 460650023 | betonová vozovka vrstva 15cm vč.materiálu | m2 | 14.4
111 | 460200883 | výkop kabel.rýhy šířka 80/hloubka 120cm tz.3/ko1.5 | m | 18
112 | 460030071 | bourání živičných povrchů 3-5cm | m2 | 14.4
113 | 460030082 | řezání spáry v betonu do 10cm | m | 36
114 | 460080103 | bourání betonu tl.10cm | m2 | 14.4
115 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 36
116 | 460510032 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.160mm | m | 90
117 | 460560883 | zához kabelové rýhy šířka 80/hloubka 120cm tz.3 | m | 18
118 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 7.56
119 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 3.6
120 | 460650022 | betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu | m2 | 14.4
121 | 460650046 | litý asfalt tl.4cm vč.materiálu | m2 | 14.4
součet
Ostatní náklady
122 | 219990028 | zjištění skutečného stavu | hod | 10
123 | 219990039 | vyhledání stávajících okruhů | hod | 10
124 | 219990029 | odpojení stávající elektroinstalace | hod | 20
125 | 219990030 | přepojení stávající elektroinstalace | hod | 30
126 | 219990026 | vytýčení trasy kabelu | hod | 30
127 | 219990037 | ruční výkop sondy | ks | 15
128 | 219990019 | koordinace profesí | hod | 20
129 | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení | kpl | 1
130 | 219990079 | měření a zkoušky | hod | 15
131 | 219990108 | dílenská dokumentace zhotovitele | kpl | 1
132 | 219990092 | dokumentace skutečného provedení | ks | 1
133 | 219990013 | ekologická likvidace odpadu | kpl | 1
134 | 219990041 | úklidové práce | hod | 20
135 | 219990024 | drobné zednické výpomoce (prostupy, vrtání, ....) | hod | 10
136 | 219990051 | utěsnění prostupů | hod | 20
137 | 219990099 | svazkování a montáž kabelů do žlabů | kpl | 6
138 | 219990053 | protažení kabelu trubkou | hod | 20
139 | 219990089 | fotodokumentace | kpl | 1
140 | 219990082 | napojení kovových konstrukcí na uzem soustavu | hod | 10
141 | 219990052 | propojení armatur a uzemnění | hod | 6
142 | 219990034 | doplnění stávajícího zařízení | hod | 20
143 | 219990080 | úprava stávajícího uzemnění | hod | 5
144 | 219990015 | zajištění provizorního napájení | hod | 20
145 | 219990027 | geodetické zaměření skutečné trasy kabelu | hod | 10
146 | 219990054 | křížení stávajících sítí | hod | 35
147 | 210990113 | prostup ze stávající TS do kolektoru a z | kpl | 2
kolektoru do výkopu
148 | 219000221 | autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t | hod | 20
149 | 219000225 | přesun autojeřábu AD080 | km | 80
150 | 236985244 | montáž a doplnění kabelové trasy do stávajícího | m | 40
kolektoru, komplet viz výkres 4.702
součet
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technikcá zpráva, přílohy,
výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifilace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.