## Soupis položek+
název akce: TŘEBOŇ - rozšíření wellness centra lázní Aurora
objekt: elektroinstalace (SO02-HTU, PODZEM. OBJ., BAZÉNY)
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení
2 | doprava dodávek |  | 3.6 | 0
3 | přesun dodávek |  | 1 | 0
4 | materiál elektromontážní
5 | prořez |  | 5
6 | materiál podružný |  | 3 | 0
7 | materiál nátěrový
8 | materiál zemní
9 | elektromontáže |  |  |  |  | 0
10 | nátěry
11 | zemní práce |  |  |  |  | 0
12 | PPV pro elektromontáže |  | 6 | 0
13 | PPV pro zemní práce |  | 1 | 0
14 | dodávky celkem
15 | materiál+výkony celkem
16 | ostatní náklady
17 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  |  | 0
18 | zařízení staveniště |  | 3.25 | 0
19 | provozní vlivy |  | 0.8 | 0
20 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  |  | 0
21 | kompletační činnost
22 | investorská činnost
23 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  |  | 0
24 | CENA bez DPH (Kč)
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 509601 | svítidlo "H" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 33
2 | 509601 | svítidlo "N1" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 8
3 | 509601 | svítidlo "AA" včetně stožáru, základu, zemních | ks | 17
prací, zdrojů a příslušenství
4 | 712110 | rozváděč RH-VK, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
5 | 712111 | rozváděč RMS, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
6 | 712112 | rozváděč RPO1, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
7 | 714102 | přípojnice PHP hlavní | ks | 3
8 | 714103 | přípojnice PHP podružná | ks | 4
9 | 712112 | rozváděč RPO2, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
10 | 712112 | rozváděč RPO3, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
11 | 712112 | rozváděč RPO4, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
12 | 712112 | rozváděč RPO5, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
13 | 712112 | rozváděč RPO6, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
14 | 713171 | ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 400V/1x16A, 4x 230V/16A, 24VDC, | ks | 8
CHRÁNIČ 30mA, IP54
15 | 713172 | ZÁSUVKOVÁ KOMBINACE (400V/32A, 400V/16A, 4x230V, | ks | 5
24V, IP54, CHRÁNIČ, ZÁMEK)
16 | 713173 | pomocná nerezová konstrukce pro venkovní zás. | ks | 5
skříň (viz výkres 4.704)
17 | 713173 | pomocná nerezová konstrukce pro rozváděče RPO | ks | 6
(viz výkres 4.704)
18 | 712110 | rozváděč RK-VK, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
19 | 713131 | aktivní bleskosvod včetně uzemnění a zemních | ks | 1
prací, komplet viz výkres 4.704
20 | 713133 | přeložka kabelu VO včetně zemních prací, komplet | ks | 1
viz výkres 4.704
součet
Materiál elektromontážní
21 | 171207 | vodič CYY 4 | m | 130
22 | 171208 | vodič CYY 6 | m | 180
23 | 171209 | vodič CYY 10 | m | 190
24 | 171210 | vodič CYY 16 | m | 90
25 | 171211 | vodič CYY 25 | m | 80
26 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 40
27 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 550
28 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 460
29 | 101108 | kabel CYKY 3x6 | m | 20
30 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 210
31 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 30
32 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 760
33 | 101310 | kabel CYKY 5x16 | m | 340
34 | 171105 | vodič CY 1,5 /H07V-U/ | m | 60
35 | 141106 | kabel s funkční schopností 60minut 5x2,5 | m | 170
36 | 190117 | kabelové oko Cu lisovací 150x12 KU | ks | 16
37 | 190219 | kabelové oko Al lisovací 240x12 ALU | ks | 32
38 | 199513 | štítek kabelový 60x24mm velký | ks | 110
39 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 682
40 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 165
41 | 295012 | vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m) | m | 42
42 | 171211 | vodič do CYY 25 | m | 610
43 | 295076 | svorky SR.., SP.., .... | ks | 170
44 | 295041 | izolování zemních spojů | ks | 170
45 | 295042 | atypická svorka pro připojení nerez. konstrukcí | ks | 115
46 | 295441 | svorka zemnící Bernard/ZSA16 | ks | 30
47 | 295443 | páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m | ks | 30
48 | 295442 | svorka zemnicí Bernard/ZSA16 nerez | ks | 10
49 | 295444 | páska nerez uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m | ks | 10
50 | 295445 | svorka zemnící ZS4 na TR1/2palce | ks | 10
51 | 199095 | ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem | ks | 2
52 | 199096 | ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 s krytem | ks | 2
53 | 199097 | ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E | ks | 2
54 | 127 | smršťovací trubice RPK 50/16 | m | 8
55 | 312212 | krabice IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu | ks | 36
56 | 312214 | krabice IP55 139x119x70mm 3xESt21 5x6Cu | ks | 10
57 | 199224 | svorka do 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 160
58 | 321235 | trubka ohebná HF PP do 1232 | m | 125
59 | 322226 | trubka PVC tuhá střední namáhání do 4040 HF | m | 268
60 | 321500 | roura korugovaná pr.40/32mm | m | 236
61 | 321502 | roura korugovaná pr.63/52mm | m | 63
62 | 321504 | roura korugovaná pr.90/75mm | m | 56
63 | 321505 | roura korugovaná pr.110/94mm | m | 42
64 | 321507 | roura korugovaná pr.160/136mm | m | 26
65 | 362026 | drátový žlab do 105/500 žár. zinek, VČETNĚ | m | 110
STROPNÍCH/STĚNOVÝCH ZÁVĚSŮ/KONZOL, CY16 A SVORKY P
66 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 40
67 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 50
68 | 202 | tenkostěnný profil ocel tř.11 | kg | 600
69 | 252 | bezpečnostní tabulka plast | ks | 30
70 | 932 | ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) | m2 | 1
71 | 302 | hmoždinka plastová HM8/8x40mm | ks | 120
72 | 303 | hmoždinka plastová HM10/10x50mm | ks | 160
73 | 304 | hmoždinka plastová HM12/12x60mm | ks | 130
74 | 409011 | vývod 230/400V ukončený svorkou | ks | 30
75 | 413001 | přepín 10A/250Vstř řazení6 IP54 pod omítku | ks | 1
76 | 413003 | spínač 10A/250Vstř řazení5 IP54 pod omítku | ks | 4
77 | 423222 | zásuvka 16A/250Vstř IP54 popis | ks | 1
78 | 101007 | kabel CYKY 2x4 | m | 30
79 | 101407 | kabel CYKY 7x4 | m | 269
80 | 101505 | kabel CYKY 12x1,5 | m | 278
81 | 101213 | kabel 1kV CYKY 4x50 | m | 22
82 | 101217 | kabel 1kV CYKY 4x150 | m | 32
83 | 152218 | kabel 1kV AYKY 3x185+95 | m | 396
84 | 152215 | kabel 1kV AYKY 3x95+70 | m | 33
85 | 209424 | DIGITÁLNÍ DMX KABEL | m | 256
86 | 101107 | kabel CYKY 3x4 | m | 248
87 | 101307 | kabel CYKY 5x4 | m | 147
88 | 312215 | krabice IP55 167x125x82mm 3xESt21 5x10Cu | ks | 10
89 | 195407 | gelová spojka 1kV plast 7x4 | ks | 16
90 | 191909 | koncovka 1kV plast (5x10) | ks | 8
91 | 190109 | kabelové oko Cu lisovací 10x6 KU | ks | 40
92 | 193709 | TYPOVÁ PRŮCHODKA DO ŽB STĚNY DO PRŮM 100mm | ks | 7
93 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 16
94 | 312001 | pomocná konstrukce (závěs a přívod) pro spustěná | ks | 33
svítidla "H"
95 | 312002 | ATYPICKÁ STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE VIZ VÝKRES | ks | 17
ROZVÁDĚČE "R-PL"
součet
Materiál další obory
96 | 25101 | barva syntetická základní | kg | 2.87
97 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 0.57
98 | 25102 | email syntetický vrchní šedý | kg | 5.75
99 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 1.15
100 | 25101 | barva syntetická základní | kg | 8.31
101 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 1.66
102 | 25102 | email syntetický vrchní šedý | kg | 16.63
103 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 3.33
součet
Materiál zemní+stavební
104 | 46225 | asfaltový pás IPA400 | m2 | 3.8
105 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 46.9
106 | 46363 | krycí deska plastová 50/30/1,2cm | ks | 2010
107 | 46383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 670
součet
Elektromontáže
108 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 130
109 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 180
110 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 190
111 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 90
112 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 80
113 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 40
114 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 550
115 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 460
116 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 20
117 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 210
118 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 30
119 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 760
120 | 210800114 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16 | m | 340
121 | 210800610 | vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35 | m | 60
122 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 170
123 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 275
124 | 210100010 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 150mm2 | ks | 16
125 | 210100012 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 240mm2 | ks | 32
126 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 110
127 | 210220001 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 682
128 | 210220002 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 165
129 | 210220002 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 42
130 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 610
131 | 210220352 | izolování zemních spojů | ks | 170
132 | 210220351 | atypická svorka pro připojení nerez. konstrukcí | ks | 115
133 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 30
134 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 10
135 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 10
136 | 210192561 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 25A | ks | 2
137 | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 2
138 | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 2
139 | 210220442 | ochrana zemní svorky asfaltovou lepenkou | ks | 95
140 | 210220446 | ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 50/16mm | ks | 40
141 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 36
142 | 210010454 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 | ks | 10
143 | 210010005 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 | m | 125
144 | 210010023 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 | m | 268
145 | 210010123 | trubka plast volně uložená do pr.50mm | m | 236
146 | 210010124 | trubka plast volně uložená do pr.75mm | m | 63
147 | 210010125 | trubka plast volně uložená do pr.110mm | m | 56
148 | 210010125 | trubka plast volně uložená do pr.110mm | m | 42
149 | 210010126 | trubka plast volně uložená do pr.160mm | m | 26
150 | 210020134 | kabelový rošt nad š.40cm | m | 110
151 | 210020651 | nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení | ks | 20
152 | 210020652 | nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení | ks | 10
153 | 210020661 | ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení | kg | 600
154 | 210020952 | bezpečnostní tabulka plastová | ks | 30
155 | 210020921 | ohnivzdorná přepážka s výplní | m2 | 1
156 | 210010712 | osazení do betonu hmoždinky HM8 | ks | 120
157 | 210010713 | osazení do betonu hmoždinky HM10 | ks | 160
158 | 210010714 | osazení do betonu hmoždinky HM12 | ks | 130
159 | 210110041 | vývod 230/400V ukončený svorkou | ks | 30
160 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 1
161 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 4
162 | 210111032 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně | ks | 1
163 | 210201002 | svítidlo "H" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 33
164 | 210201002 | svítidlo "N1" včetně zdrojů a příslušenství | ks | 8
165 | 210201002 | svítidlo "AA" včetně stožáru …………., základu, zemních | ks | 17
prací, zdrojů a příslušenství
166 | 210190001 | rozváděč RH-VK, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
167 | 210190002 | rozváděč RMS, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
168 | 210190002 | rozváděč RPO1, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
169 | 210192121 | přípojnice PHP hlavní | ks | 3
170 | 210192121 | přípojnice PHP podružná | ks | 4
171 | 210190002 | rozváděč RPO2, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
172 | 210190002 | rozváděč RPO3, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
173 | 210190002 | rozváděč RPO4, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
174 | 210190002 | rozváděč RPO5, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
175 | 210190002 | rozváděč RPO6, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
176 | 210192121 | ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 400V/1x16A, 4x 230V/16A, 24VDC, | ks | 8
CHRÁNIČ 30mA, IP54
177 | 210192121 | ZÁSUVKOVÁ KOMBINACE (400V/32A, 400V/16A, 4x230V, | ks | 5
24V, IP54, CHRÁNIČ, ZÁMEK)
178 | 210192121 | pomocná nerezová konstrukce pro venkovní zás. | ks | 5
skříň (viz výkres 4.704) včetně zemních prací
179 | 210192121 | pomocná nerezová konstrukce pro rozváděče RPO | ks | 6
(viz výkres 4.704) včetně zemních prací
180 | 210190001 | rozváděč RK-VK, komplet viz výkres 4.703 | ks | 1
181 | 210192121 | aktivní bleskosvod včetně uzemnění a zemních | ks | 1
prací, komplet viz výkres 4.704
182 | 210192121 | přeložka kabelu VO včetně zemních prací, komplet | ks | 1
viz výkres 4.704
183 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 30
184 | 210810012 | kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 269
185 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 278
186 | 210810103 | kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 22
187 | 210810107 | kabel Cu(-1kV CYKY) pevně ulož do3x185/4x150/5x120 | m | 32
188 | 210901098 | kabel Al(-1kV AYKY) pevně uložený do 3x240+120 | m | 396
189 | 210901087 | kabel Al(-1kV AYKY) pevně ul.do 3x150/4x120/5x70 | m | 33
190 | 210950341 | DIGITÁLNÍ DMX KABEL | m | 256
191 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 248
192 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 147
193 | 210010454 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 | ks | 10
194 | 210101212 | spojka do 1kV, do 7x6mm2 | ks | 16
195 | 210100641 | koncovka 1kV staniční plast do 4x35 | ks | 8
196 | 210101201 | TYPOVÁ PRŮCHODKA DO ŽB STĚNY DO PRŮM 100mm | ks | 7
197 | 210020653 | nosná konstrukce přístroje do 50kg vč.zhotovení | ks | 2
198 | 210010453 | pomocná konstrukce (závěs a přívod) pro spustěná | ks | 33
svítidla "H"
199 | 210010453 | ATYPICKÁ STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE VIZ VÝKRES | ks | 17
ROZVÁDĚČE "R-PL"
součet
Montáže další obory
200 | 250020001 | profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem | m2 | 19.15
201 | 250020101 | profil.konstrukce základní nátěr 1složkový | m2 | 19.15
202 | 250020201 | profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) | m2 | 19.15
203 | 250020001 | profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem | m2 | 55.42
204 | 250020101 | profil.konstrukce základní nátěr 1složkový | m2 | 55.42
205 | 250020201 | profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) | m2 | 55.42
součet
Zemní práce
206 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5 | m | 670
207 | 460420489 | kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na60cm | m | 670
208 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 670
209 | 460560163 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | m | 670
210 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 46.9
211 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 234.5
212 | 460200153 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.5 | m | 210
213 | 460560153 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3 | m | 210
214 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 73.5
součet
Ostatní náklady
215 | 219990028 | zjištění skutečného stavu | hod | 10
216 | 219990039 | vyhledání stávajících okruhů | hod | 10
217 | 219990029 | odpojení stávající elektroinstalace | hod | 10
218 | 219990030 | přepojení stávající elektroinstalace | hod | 20
219 | 219990026 | vytýčení trasy kabelu | hod | 30
220 | 219990037 | ruční výkop sondy | ks | 10
221 | 219990019 | koordinace profesí | hod | 30
222 | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení | kpl | 1
223 | 219990079 | měření a zkoušky | hod | 45
224 | 219990109 | poplatek TIČR | kpl | 1
225 | 219990108 | dílenská dokumentace zhotovitele | kpl | 1
226 | 219990092 | dokumentace skutečného provedení | ks | 1
227 | 219990013 | ekologická likvidace odpadu | kpl | 1
228 | 219990041 | úklidové práce | hod | 30
229 | 219990024 | drobné zednické výpomoce (prostupy, vrtání, ....) | hod | 30
230 | 219990051 | utěsnění prostupů | hod | 10
231 | 210990112 | kontrolní výpočet osvětlení pro svítidla AA | kpl | 1
232 | 219990099 | svazkování a montáž kabelů do žlabů | kpl | 10
233 | 219990053 | protažení kabelu trubkou | hod | 10
234 | 219990089 | fotodokumentace | kpl | 1
235 | 219990082 | napojení kovových konstrukcí na uzem soustavu | hod | 30
236 | 219990050 | rozměření krabic, svítidel, přístrojů, trubek | hod | 6
237 | 219990102 | ochranné a doplňující pospojování | kpl | 6
238 | 219990052 | propojení armatur a uzemnění | hod | 25
239 | 219990034 | doplnění stávajícího zařízení | hod | 10
240 | 219990080 | úprava stávajícího uzemnění | hod | 10
241 | 219990015 | zajištění provizorního napájení | hod | 20
242 | 219000211 | nakladní auto 5t | hod | 10
243 | 219000221 | autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t | hod | 6
244 | 219000225 | přesun autojeřábu AD080 | km | 50
245 | 219000232 | montážní plošina do 25m | hod | 4
246 | 219000235 | přesun montážní plošiny | km | 40
247 | 219990054 | křížení stávajících sítí | hod | 10
248 | 219990088 | mechanická ochrana stávajících el. zařízení | hod | 10
249 | 219990100 | koordinace s arch. | hod | 10
250 | 219990027 | geodetické zaměření skutečné trasy kabelu | hod | 10
součet
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technikcá zpráva, přílohy,
výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifilace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.