## List1
ROZŠÍŘENÍ WELLNESS CENTRA LÁZNÍ AURORA
TŘEBOŇ
SO 03 – NADZEMNÍ OBJEKTY
1.003B | ROZPOČET
Pol. | ZAŘÍZENÍ – POPIS | KS | CENA/KS bez DPH | CELKEM
MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ
1 | Nerezový regál s policemi, 4x plná police, 1100x700x1800 | 1 | 0 | 0
2 | Pracovní stůl nerez s trnoží, místem pro změkčovač vody a zadním lemem, stůl výškově stavitelný, 600x700x850 | 1 | 0 | 0
3 | Změkčovač vody automatický, maximální průtok 25 l/min, 230V/0.01 kW, 233x455x540 | 1 | 0 | 0
4 | Myčka stolního nádobí dvouplášťová, podstolová s dávkovačem mycího a oplachového prostředku, odpadové čerpadlo, elektronické ovládání, velikost košů 500x500, využitelná výška dveří 39 cm, celonerezové provedení, 400V/7.9kW, 600x600x820 | 1 | 0 | 0
5 | Mycí stůl nerez s policí, dřezem, místem na myčku a zadním lemem, dřez 500x400 vlevo, otvor pro stojánkovou baterii, stojánková baterie s vysouvací sprchou, v horní desce prolis na koše do myčky, místo na myčku vpravo, 1200x700x850 | 1 | 0 | 0
6 | Nerezový odkládací stůl trnoží a zadním lemem, v desce stolu otvor s gumovou manžetou a víkem pro shoz zbytků jídel do odpadní nádoby, 700x700x850 | 1 | 0 | 0
7 | Nerez nádoba na odpadky s víkem a kolečky, 50L | 1 | 0 | 0
8 | Nerezový manipulační vozík se vsuny na podnosy, kapacita cca 22 podnosů, 4x otočné kolečko o průměru 125mm, z toho 2x s brzdou, nosnost jednotl. polí/lišt 20kg | 2 | 0 | 0
9 | Nerezový regál s policemi, 4x plná police, 1700x600x1800 | 1 | 0 | 0
MYTÍ NÁDOBÍ
10 | Nerezový regál s policemi, 4x roštová police, 1000x700x1800 | 1 | 0 | 0
11 | Mycí stůl nerez s dřezem, policí, zadním a levým lemem, dřez 400x500 vpravo, otvor pro stojánkovou baterii, stojánková baterie s vysouvací sprchou, 1200x700x850 | 1 | 0 | 0
PRODEJ
12 | Mrazící truhla s proskleným posuvným víkem, 720x630x800, 230V/0.3 kW | 1 | 0 | 0
13 | Chladící skříň prosklená, 230V/0.3 kW, 595x640x1840 | 1 | 0 | 0
14 | Prodejní regál přístěnný se čtyřmi policemi, 800x600x1800 | 1 | 0 | 0
15 | Výrobník točené limonády a sodové vody suchého typu, 3 výdejní ventily, stolní provedení, 230V/0.4 kW, 35 l/hod., 265x450x350, včetně příslušenství | 1 | 0 | 0
16 | Nerezový chladící stůl na KEG sudy. Kapacita 2 sudy, dvojitý plášť se dvěma dveřmi, zesílené dno, 1400x600x900, 230V/1.0 kW | 1 | 0 | 0
17 | Kontaktní výčepní zařízení s vestavěným kompresorem a chladící jenotkou, 2 výdejní ventily, 35-40 l/hod., včetně příslušenství, 230V/0.5 kW, 230x480 | 1 | 0 | 0
18 | Profesionální kávovar jednopákový, parní tryska, tryska na horkou vodu, 230V/1.5 kW, 310x510x470 | 1 | 0 | 0
19 | Nástěnná nerezová police jednoduchá včetně konzol pro uchycení na stěnu, 1400x300 | 1 | 0 | 0
20 | Pracovní stůl nerez s policí, zadní nohy odskočené (pracovní deska je nasunutá přes parapetní zdivo výdejního okna), 1200x500x900 | 3 | 0 | 0
21 | Pokladna | 1 | 0 | 0
22 | Překapávač čaje a kávy, 1 průtoková jednotka, 2 ohřevné plotýnky, 2 konvice, 230V/2.14 kW, 195x406x446 | 1 | 0 | 0
| Rychlovarná konvice nerez o objemu 1.7 L, 230V/2.4 kW, 220x221x165 | 1 | 0 | 0
23 | Trubkové vedení na tácy včetně konzol k připevnění na stěnu, 3800x310 | 1 | 0 | 0
24 | Mobilní zásobník na příbory a podnosy včetně GN | 1 | 0 | 0
PŘÍPRAVNA
25 | Nástěnná digestoř nerez s tukovými filtry, osvětlením a výpustným kohoutem na kondenzát – dodávka VZT, 1650x900 | 2 | 0 | 0
26 | Chladící skříň podstolová pro profesionální použití, bílá, s ventilátorem, objem 161L, plné dveře, 3x roštová police výškově stavitelná, 600x630x830, 230V/0.1kW | 2 | 0 | 0
27 | Kontaktní gril hladký, celonerezové provedení, regulace teploty, zásuvka na tuk, 310x410x200, 230V/3 kW | 1 | 0 | 0
28 | Mikrovlnná trouba nerez pro komerční použití, 1 magnetron, objem 26L, 3 výkonové stupně, 520x410x300, 230V/1.5kW | 1 | 0 | 0
29 | Pracovní stůl nerez se zadním lemem, zásuvkovým blokem vpravo a místem pro lednici vlevo, 1400x700x850 | 1 | 0 | 0
30 | Výrobní zařízení na hot-dog se čtyřmi trny a s nádobou na ohřev párků, samostatné vyhřívání trnů a nádoby, 230V/1.5kW | 1 | 0 | 0
31 | Opékač párků s rolnami, 230V/1.8 kW, 460x350x200 | 1 | 0 | 0
32 | Stolní zásobník na hranolky, celonerezové provedení, regulace teploty 30 – 90°C, kapacita GN 1/2-150, 230V/0.35 kW, 270x330x220 | 1 | 0 | 0
33 | Pracovní stůl nerez se zadním lemem, zásuvkovým blokem uprostřed a místem na lednici vpravo a vlevo, 1900x700x850 | 1 | 0 | 0
34 | Stolní elektrická dvojfritéza, 2x 4.5L, celonerezové provedení, studená zóna, regulace teploty, rozměr koše 2x 13x23.5x10cm, hodinová kapacita hranolků 10 kg, 230V/2x2.1kW, 360x420x300 | 1 | 0 | 0
35 | Mikrovlnná trouba nerez pro komerční použití, 1 magnetron, objem 26L, 3 výkonové stupně, 520x410x300, 230V/1.5kW | 1 | 0 | 0
36 | Mrazící skříň podstolová, pro profesionální použití, bílá, objem 121L, plné dveře,1x police, 2xvýsuvný koš, 600x630x830, 230V/0.12kW | 1 | 0 | 0
SKLAD
37 | Skladový regál komaxit, 4x plná police, 1000x600x1800 | 2 | 0 | 0
38 | Chladící skříň bílá, 230V/0.15 kW, 600x600x1850 | 2 | 0 | 0
39 | Mrazící skříň bílá, 230V/0.3 kW, 600x640x1840 | 1 | 0 | 0
SKLAD ODPADKŮ
40 | Elektrický kompostér s kapacitou cca 5.5 kg biologického odpadu denně, 40x40x79, 230V/0.3 kW | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  | 0