## Rekapitulace
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Dodávky a montáže MaR
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
ČOV Branná
Projektant : PROVOD spol. s r.o. |  |  |  | Počet měrných jednotek :
Objednatel : město Třeboň |  |  |  | Náklady na MJ :
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ostatní náklady |  | GZS | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0 | O N celkem | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Rezerva RN
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | IČD |  | VRN celkem | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Výkaz vým. MaR ČOV
Výkaz výměr dodávek a montáže měření a regulace
název akce: ČOV Branná
objekt: Měření a regulace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Dodávky zařízení
1 | 0 | Vystrojený rozváděč MaR DT - oceloplechová rozvodnice s plnými plechovými dveřmi, rozměry 1800 x 800 x 400 mm, krytí IP 42 (vystrojení rozvaděče viz tabulka č. 1) | ks | 1 | 0 | 0
2 | 0 | Programovatelný řídící systém PLC - dle zvyklostí provozovatele s rozšiřujícími moduly (8xAI, 64xBI, 40xBO, 4xAO) včetně SW a oživení, komunikační protokol, zdroj | ks | 1 | 0 | 0
3 | 0 | PC + monitoru, vč vizualizace a SW a zpracování aplikačního SW PLC + dispečink | kpl | 1 | 0 | 0
4 | 0 | Modem GSM (GPRS, 3G, LTE) 900/1800MHz vč.antény a SIM karty zvoleného operátora | kpl | 2 | 0 | 0
5 | 0 | Ovládací grafický panel do dveří rozvaděče 7,5" | ks | 1 | 0 | 0
6 | 0 | Plovákový snímač hladiny, určený pro nasazení ve venkovním prostředí s přepínacím kontaktem (max. 250 V/1A) připojovací kabel délky 13 m | ks | 5 | 0 | 0
7 | 0 | Pro Parshalův žlab P1 - s ultrazvuková měřící sondou a vyhodnocovací jednotka s archivací dat včetně propojovacích kabelů a provedení autorizovaného ověření - komplet | ks | 1 | 0 | 0
8 | 0 | Zařízení pro měření rozpuštěného kyslíku – komplet (převodník pro měření kyslíku a teploty, spolu s optickým čidlem kyslíku a teploty a ponorným housingem délka 1,0m, komunikační protokol | ks | 1 | 0 | 0
9 | 0 | Ultrazvuková sonda pro měření výšky hladiny (možnost tvoření pěny), měřící rozsah 0-3 m, proudový výstup 4-20 mA | ks | 3 | 0 | 0
10 | 0 | Frekvenční měnič 3,0kW pro dmychadlo 2,2kW, IP 54, komunikační protokol | ks | 2 | 0 | 0
11 | 0 | Zabezpečení objektu samostatnou zabezpečovací jednotkou s numerickou klávesnicí klávesnicí, 6xPIR+MW čidlo, 6 ks magnetických kontaků, siréna, akku | ks | 1 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Materiál elektromontážní
12 | 324111 | trubka PVC 16 | m | 65 | 0 | 0
13 | 324112 | trubka PVC 21 | m | 45 | 0 | 0
14 | 333041 | trubka ohebná flex d 16-21mm | m | 75 | 0 | 0
15 | 352114 | kabelový žlab FeZn 125/100 vč.příslušenství | m | 40 | 0 | 0
16 | 352112 | kabelový žlab FeZn 62/50 vč.příslušenství | m | 25 | 0 | 0
17 | 171208 | vodič CYY 6 | m | 100 | 0 | 0
18 | 0 | kabel JYTY 2Ax1 | m | 280 | 0 | 0
19 | 0 | kabel JYTY 4Dx1 | m | 230 | 0 | 0
20 | 0 | kabel JYTY 7Dx1 | m | 120 | 0 | 0
21 | 0 | kabel JYTY 12Dx1 | m | 80 | 0 | 0
22 | 101105 | kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 300 | 0 | 0
23 | 101105 | kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 320 | 0 | 0
24 | 101105 | kabel CYKY 7Cx1,5 | m | 90 | 0 | 0
25 | 101005 | kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 60 | 0 | 0
26 | 101006 | kabel CYKY 12Cx1,5 | m | 75 | 0 | 0
27 | 101308 | kabel SYKFY 4x2x0,5 | m | 160 | 0 | 0
28 | 900001 | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
29 | 0 | Kabelový žlab plastový do země KŽ 100/125 s víkem | m | 35 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Elektromontáže
30 | 210010061 | trubka PVC pevně uložená typ 6013/pr.13 | m | 65 | 0 | 0
31 | 210010062 | trubka PVC pancéř pevně uložená typ 6016/pr.16 | m | 45 | 0 | 0
32 | 210010105 | trubka ohebná flexi d 16-21mm | m | 75 | 0 | 0
33 | 210020305 | kabelový žlab 125/100 úplný | m | 40 | 0 | 0
34 | 210020303 | kabelový žlab 65/50 úplný | m | 25 | 0 | 0
35 | 210800610 | vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35 | m | 100 | 0 | 0
36 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 280 | 0 | 0
37 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 230 | 0 | 0
38 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 120 | 0 | 0
39 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 80 | 0 | 0
40 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 300 | 0 | 0
41 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 320 | 0 | 0
42 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 90 | 0 | 0
43 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 60 | 0 | 0
44 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 75 | 0 | 0
45 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 160 | 0 | 0
46 | 0 | Kabelový žlab KŽ 100/125 plastový uložený do země | m | 35 | 0 | 0
47 | 0 | Revize a zkoušky elektrických zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Rekapitulace položek
Dodávky zařízení - cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Materiál elektromontážní - cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Elektromontáže - cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
DODÁVKY A MONTÁŽE SOUBORU MaR CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0
Tabulka č.1
Rozváděč MaR - DT |  |  | ks | 1
Oceloplechová rozvodnice s plnými plechovými dveřmi
Rozměry skříně: 1800 x 800 mm, Hloubka: 350 mm.
Krytí: min. IP44
Náplň skříně :
1. Jistič 1-fáz. 10B/1 10A char.ved. |  |  | ks | 8
2. Pojistkový odpínač 3f vč.pojistek 6A |  |  | ks | 1
3. Proudový chránič s nadproudovou ochrannou 16A/0,03A/4 |  |  | ks | 1
4. Relé pro hlídíní fází HAF |  |  | ks | 1
5. Vypínač 3-fáz. 63/3, do 63A |  |  | ks | 1
6. Zásuvka 1-fáz. 230V/10A na DIN lištu, |  |  | ks | 1
7. Relé 2P 24V, 230V (2 přep.kontakty) |  |  | ks | 20
8. Zdroj vč.2xolověný akumulátor 12V/17Ah (záloha) |  |  | ks | 1
9. Ovladač otočný 3-polohový (2x spín.j.) |  |  | ks | 10
10. Filtr s přepěťovou ochranou pro 1-fáz. nap. 6A
230V/50Hz |  |  | ks | 1
11. Přepěťová ochrana pro analogové vstupy 4-20mA |  |  | ks | 4
12. Přepěťová ochrana pro RS485 - komunikační protokol |  |  | ks | 1
13. Pojistkové rozjištění RSP 4 + trub.poj. |  |  | ks | 14
14. Svorka řadová RSA 4 |  |  | ks | 130
15. Vývodky kabelové P9 až P16 |  |  | ks | 45
16. Vývodky kabelové P21 až P36 |  |  | ks | 8