## Elektro a MaR
Výkaz výměr pro ČS BRANNÁ- elektro a MaR
|  | MJ | Cena ks | Cena celkem
|  | ks/m | Kč | Kč
1. Rozváděč ELEKTRO A MaR - DT ks 1
Plastová rozvodnice s plnými vnějšími a vnitřními dveřmi
| Rozměry vrchní skříně: 750 x 750 mm, Hloubka: 320 mm, rozměr podstavce 500x750x320mm, krytí min.IP66, betonový základ, vč.zemních prací | 1 | 0 | 0
Náplň skříně :
| 1. Jistič 1-fáz. LSN 2B/1 2A char.ved. + pomocný kontakt | 1 | 0 | 0
| 2. Jistič 1-fáz. LSN 6B/1 6A char.ved | 8 | 0 | 0
| 3. Jistič 1-fáz. LSN 10B/1 10A char.ved. | 1 | 0 | 0
| 4. Jistič 1-fáz. LSN 16B/1 16 A char.ved | 1 | 0 | 0
| 5. Jistič 3-fáz. LSN 16B/3 16A char.ved | 1 | 0 | 0
| 6. Vypínač 3-fáz. do 32A, otočný (Síť-Diesel) | 1 | 0 | 0
| 7. Kombinovaná přepěťová ochrana B+C | 1 | 0 | 0
| 8. Proudový chránič FI 25A/0,03A | 1 | 0 | 0
| 9. Stykač 3-fáz. , 25A + pomocné kontakty - | 4 | 0 | 0
| 10. Spouštěč motoru 3-fáz. do 10A, + pomocné kontakty | 2 | 0 | 0
| 11. Fázové relé-výpadek fáze | 1 | 0 | 0
| 12. Zdroj pro nabíjení baterií | 1 | 0 | 0
| 13. Bezúdržbový olověný akumulátor 12V/1,3Ah, | 1 | 0 | 0
| 14. Zásuvka 1-fáz. 230V/10A na DIN lištu, | 1 | 0 | 0
| 15. Relé 4P 24V (2 přep.kontakty) | 1 | 0 | 0
| 16.Vyhodnocovací relé průsaku | 2 | 0 | 0
| 17. Signálka 230V ss (LED) zelená | 2 | 0 | 0
| 18. Signálka 230V ss (LED) bílá | 1 | 0 | 0
| 19.Kolébkový přepínač MSK1-0-2 | 4 | 0 | 0
| 20. Filtr s přepěťovou ochranou pro 1-fáz. nap. 6A | 1 | 0 | 0
| 21. Filtr s přepěťovou ochranou pro anlog. vstup 24 | 1 | 0 | 0
| 22. Analogový převodník napští/proud | 1 | 0 | 0
| 23. Pojistkové rozjištění RSP 4 + trub.poj. | 4 | 0 | 0
| 24. Svítidlo do rozváděče. | 1 | 0 | 0
| 25. Regulátor teploty do rozvaděče. | 1 | 0 | 0
| 26.Topné těloso do rozvaděče | 1 | 0 | 0
| 27. Svorka řadová RSA 4 | 40 | 0 | 0
| 28. Svorka řadová RSA 10 | 8 | 0 | 0
| 29. Vývodky kabelové P9 až P16 | 16 | 0 | 0
| 30. Vývodky kabelové P21 až P36 | 1 | 0 | 0
| Montáž rozváděče | 1 | 0 | 0 | 0
2. Řídící systém
| Mikrosystém 24V DC/190mA | 1 | 0 | 0
| Komunikační rozhraní pro relé (mikrosystém) - COM01 | 1 | 0 | 0 | 0
3. Plovákový snímač hladiny
| Plovákový snímač hladiny, určený pro nasazení | 2 | 0 | 0 | 0
ve venkovním prostředí vč.závaží a závěsu
kontaktní spínač (max.250VAC/5A)
4. Měření hladiny vody v ČS
| Ultrazvuková sonda pro měření výšky hladiny 0-2,5m, komplet | 1 | 0 | 0 | 0
analogový výstup: proudový 0(4)..20 mA, max.500 Ohm, konzole NEREZ
Sonda pro měření výšky hladiny musí být v provedení pro odpadní splaškovou vodu!!!
5. Přenos GSM
| Modem GSM 900/1800MHz, | 1 | 0 | 0
| SIM karta zvoleného operátora | 1 | 0 | 0 | 0
| 6. Magnetický dveřní spínač | 1 | 0 | 0
7. Kabely
| 1. JYTY 2Ax1 | 2 | 0 | 0
| 2. JYTY 4Dx1 | 50 | 0 | 0
| 3. CYKY 2Ax1,5 | 48 | 0 | 0
| 4. CYKY 5Cx2,5 | 31 | 0 | 0
| 5. CYKY 5Cx10 | 20 | 0 | 0
| 6. Zemní pásek pozink 4x30 | 20 | 0 | 0
| 7. Zemní vodič d-10 mm | 20 | 0 | 0
| 8. Cu vodič zelenožlutý d 6mm pro pospojení | 20 | 0 | 0 | 0
8. Montážní materiál
| 1. Trubka PVC d 21mm | 10 | 0 | 0
| 2. Trubka pancéřová ohebná flex d 16-21mm | 15 | 0 | 0
| 3. Trubka pancéřová ohebná flex d 50mm | 25 | 0 | 0
| 4. Instalační materiál | 1 | 0 | 0 | 0
| 5. Zásuvka 400V, 32 A, 50 Hz, IP 54 pro diesel -umístěná na pilíři | 1 | 0 | 0
| Montáž + výchozí revize elektro | 1 | 0 | 0 | 20000
| SW pro mikrocontroler a modem GSM | 1 | 0 | 0 | 6000
| SW pro centrální dispečink (přenos zpráv GSM) | 1 | 0 | 0 | 6000
0
| Celkem MaR a elektro |  |  | 0 | 26000
6000
Výkaz výměr pro přípojku elektro ČS BRANNÁ
| MJ | Cena ks | Cena celkem | Cena celkem
|  | ks/m | Kč | Kč
1 | Pilíř pro skříň PER1 vč.zemních prací | 1 | 0 | 0
2 | Skříň PER1 vč.vybavení+ montáže+zemních prací | 1 | 0 | 0
| součet |  |  | 0
Materiál elektromontážní
3 | Jistič LSN 16A/3/B | 1 | 0 | 0
4 | Nožové pojistky 25 A | 3 | 0 | 0
5 | Kabel CYKY 4Bx10 | 20 | 0 | 0
6 | Pásek FeZn 30/4 | 20 | 0 | 0
7 | Svorka zemnící | 2 | 0 | 0
8 | Trubka korundovaná ohebná flex d- 65mm | 20 | 0 | 0
9 | Montážní materiál (trubka, pásek pro přichycení trubky ke sloupu nn apod.) | 1 | 0 | 0
10 | Montáž | 1 | 0 | 0
11 | Revize elektro | 1 | 0 | 0
| součet |  |  | 0
Zemní práce
12 | Výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 110cm tz.4/ko1.0 vč.záhozu, písku, desky, odvozu apod. - komplet - komunikace živičný povrch | 17 | 0 | 0
| součet |  |  | 0
| Celkem přípojka |  |  | 0
| Celkem elektro+MaR pro ČS |  |  | 0
| Celkem přípojka ČS |  |  | 0
| Celkem elektro+MaR pro ČS a přípojka NN pro ČS |  |  | 0