## VRN
Branná odkanalizování obce - ČOV a kanalizace - etapa 1a
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | VRN 1 - Příprava a zařízení staveniště | Kč bez DPH
1.1 | Vybudování zařízení staveniště - zřízení
1.2 | Náklady související se zařízením staveniště a vybavení pracovišť (např. osvětlení ZS, náklady na údržbu ZS, na měření médií, informační tabule k označení ZS, oplocení apod.)
1.3 | Uvedení vozovek a obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do původního stavu.
1.4 | Kácení zeleně - náletová zeleň, křoviny
1.5 | Dočasné lávky, osvětlení a můstky pro pěší a vozidla přes otevřený výkop
1.6 | Dopravní značení v průběhu výstavby dle B. Souhrnné technické zprávy, kapitoly B.4
| Celkem VRN 1 | 0
2 | VRN 2 - Provozní a územní vlivy | Kč bez DPH
2.1 | Územní vlivy
2.2. | Mimořádně ztížené pracovní prostředí (provozní vlivy) - např. čištění a mytí vozovek po dobu výstavby – dopravní trasy i areálové komunikační plochy, plachtování nákladních aut při dovozu a odvozu materiálu, kropení prašného materiálu uloženého na mezideponii apod. zajištění minimalizace prachu
2.3 | Zajištění přemístění nádob na odpad jednotlivých domácností a nádob na separovaný odpad ve svozové dny na určené místu svozu.
| Celkem VRN 2 | 0
3 | ORN 3 - Ostatní náklady jinde neuvedené | Kč bez DPH
3.1 | Vytýčení prostorové polohy SO, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště
3.2 | Vytýčení inženýrských sítí a ruční kopání sond pro jejich zjištění
3.3 | Pasportizace budov a objektů a další průzkumy před zahájením stavby a sledování vlivů stavby na okolní objekty v průběhu stavby. Pasportizace příjezdových tras a jejich vyměření, fotodokumentace
3.4 | Činnost geologa a hydrogeologa při výkopových pracích (např. pro rozdělení vytěžené zeminy pro uložení na mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku)
3.5 | Podrobná fotodokumentace zhotovitele pro objednatele. Fotodokumentace bude pořízená před započetím stavby, v průběhu stavby (členěná podle SO a PS a etap výstavby - po dohodě s objednatelem) a po dokončení stavby na CD.
3.6 | Stanovisko Technické inspekce ČR k elektroinstalaci včetně protokolů (k ČOV i ČS)
3.7 | Rozbor asfaltu v komunikacích dle Vyhlášky č.130/2019 Sb. o kritériích pro asfaltové směsi
| Celkem ORN 3 | 0
4 | VRN4 - Předání a převzetí díla | Kč bez DPH
4.1 | Zkoušky dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících (např. výchozí revize, revizní knihy, kamerové zkoušky kanalizace, zkoušky hutnění, zkoušky vodotěsnosti apod.) případně neuvedené v jiných částech soupisu prací
4.2 | Předvedení a přezkoušení technologických zařízení v provozních podmínkách před předáním a převzetí díla
4.3 | Příprava a zahájení zkušebního provozu, vybavení provozu zásobami (např. chemikálie pro zkušební provoz FE2(SO4)3 apod.) včetně veškeré potřebné dokumentace pro uvedení do zkušebního provozu
| Celkem VRN 4 | 0
5 | ORN 5 - Ostatní rozpočtové náklady související s předáním a převzetím díla | Kč bez DPH
5.1 | Zajištění návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení i stavby jako celku v českém jazyce, zaškolení obsluh apd., v souladu s SOD a pokyny objednatele, které nejsou uvedené v jiných částech výkazu výměr
5.2 | V souladu s SOD vypracování Dokumentace skutečného provedení a to 4x v listinné podobě a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelná formě (soubory ve formátu pdf).
5.3 | Vyhotovení geodetického zaměření - ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu;
5.4 | Vypracování geometrického plánu. Geometrický plán bude vypracován v 3 vyhotoveních v písemné formě a potvrzen na příslušném katastrálním úřadě o vložení do katastru nemovitostí;
5.5 | Návrhy Provozních a jiných řádů a předpisů a jejich odsouhlasení správními orgány - pro zkušební provoz
5.6 | Návrhy Provozních a jiných řádů a předpisů a jejich odsouhlasení s pracovníky provozovatele a správními orgány - pro trvalý provoz
5.7 | Dohled nad zkušebním provozem v délce 12 měsíců včetně zajištění analytické kontroly (24 rozborů) na přítoku a odtoku z ČOV včetně zpracování podkladů k ZVA
5.8 | Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů ke kolaudačním souhlasům a zkušebnímu provozu, a to plně v souladu s požadavky stavebníka
| Celkem ORN 5 | 0
Celkem všechny VRN a ORN |  | 0