## Rekapitulace
Rekapitulace nabídkové/smluvní ceny
Zakázka "Změna užívání stavby – budova B lázeňský dům Bertiny lázně"
Stavba | Nabídková/smluvní cena bez DPH
Stavební část | 0
EI a SLP | 0
ZTI | 0
UT | 0
VRN | 0
Nabídková smluvní cena bez DPH celkem | 0
Datum | ___________________________
Jméno oprávněného zástupce dodavatele | ___________________________
Podpis oprávněného zástupce dodavatele | ___________________________
Účastník vyplní takto označená pole

## ST Rekapitulace
Zakázka "Změna užívání stavby – budova B lázeňský dům Bertiny lázně"
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Část: Stavební
Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž
S01
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Upravy povrchů vnější | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Doplňující práce na komunikaci | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Konstrukce montované | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0 | 0
765 | Krytiny tvrdé | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby | 0 | 0 | 0 | 0
785 | Tapety | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zař | 0 | 0 | 0 | 0
| 000: Společné práce | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT | 0 | 0 | 0 | 0
| HSV | 0
| PSV | 0
| DODÁVKA | 0
| MONTÁŽ | 0
| CELKEM ZA OBJEKT BEZ DPH | 0

## ST Položky
Zakázka "Změna užívání stavby – budova B lázeňský dům Bertiny lázně"
VÝKAZ VÝMĚR
Část: Stavební
Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem Kč bez DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t)
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 121 10-1100.R00 | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m | m3 | 5.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (3*8,6)*0,20 |  | 5.676
2 | 122 20-1101.R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 5.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (3*8,6)*0,20 |  | 5.676
3 | 162 20-1201.R00 | Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m | m3 | 5.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (3*8,6)*0,20 |  | 5.676
4 | 162 20-1209.R00 | Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 | m3 | 5.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 182 30-1123.R00 | Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 180 40-2112.R00 | Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 005-72400 | Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI | kg | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0
8 | 139 71-1101.RT4 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4 | m3 | 3.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (1,4*3,28+1,67*2,48+1,6*0,75)*0,4 |  | 3.9734
9 | 175 10-0020.RA0 | Obsyp potrubí štěrkopískem | m3 | 1.6688 | 0 | 0 | 1.67 | 2.7869 | 0 | 0 | 0
|  | (1,4+ 3,28+1,67+2,48+1,6)*0,4*0,4 |  | 1.6688
10 | 174 10-1102.R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 2.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3046
11 | 162 60-1102.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5,68+1,67 |  | 7.35
12 | 113 10-7131.R00 | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm | m2 | 9.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (1,4*3,28+1,67*2,48+1,6*0,75) |  | 9.9336
13 | 113 20-2111.R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3,5+9,6-1,2 |  | 11.9
14 | 199 00-0002.R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 2.7879 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
15 | 346 27-5111.R00 | Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm - pro geberit | m2 | 1.92 | 0 | 0 | 0.09473 | 0.18188 | 0 | 0 | 0
|  | 0,8*1,2*2 |  | 1.92
16 | 310 23-9211 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.855 | 0 | 0 | 1.7672 | 1.5109 | 0 | 0 | 0
|  | 1,71*1,25*0,4 |  | 0.855
17 | 311236101 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 190 mm | m2 | 84.3898 | 0 | 0
|  | 6,40*(3,89+5,02) |  | 57.024
|  | (1,50+0,20*2)*3,89 |  | 7.391
|  | (3,23*2)*(3,27+3,89)/2 |  | 23.1268
|  | otvory |  | 0
|  | -0,80*1,97*2 |  | -3.152
18 | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 3 | 0 | 0
|  | 1+2 |  | 3
19 | 317168032 | Překlad keramický plochý š 175 mm dl 1250 mm | kus | 2 | 0 | 0
|  | 2 |  | 2
20 | 317168056 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm | kus | 8 | 0 | 0
|  | 4*2 |  | 8
21 | 317998112 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 70 mm | m | 4.5 | 0 | 0
|  | 2,25*2 |  | 4.5
22 | 340231025 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami děrovanými tl 115 mm | m2 | 3.36 | 0 | 0
|  | 0,80*2,10*2 |  | 3.36
23 | 342244211 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 14.981 | 0 | 0
|  | (3,23+1,67)*(3,89+3,27)/2 |  | 17.542
|  | otvory |  | 0
|  | -0,60*1,97 |  | -1.182
|  | -0,70*1,97 |  | -1.379
24 | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 22.3 | 0 | 0
|  | 3,27*2+5,02 |  | 11.56
|  | (3,89+3,27)/2*(2+1) |  | 10.74
25 | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm | m2 | 1.05 | 0 | 0
| Výkaz výměr: | 0,25*2,10*2 |  | 1.05
26 | 347 01-6131.R00 | Předstěna SDK,tl.115mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm | m2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.01251 | 0.015012 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2 |  | 1.2
27 | 34701 0000 | Doplnění předstěny další deskou SDK 12,5 mm- rozdělovač ÚT | m2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.008 | 0.0096 | 0 | 0 | 0
28 | 340 23-9212.R00 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.28258 | 0.90426 | 0 | 0 | 0
|  | 1,71* |  | 3.2
29 | 340 23-9211.R00 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.13786 | 0.24815 | 0 | 0 | 0
|  | 1,71*0,4 nad překladem |  | 0.68
30 | 317 94-4311.RU3 | Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu U č.12 | t | 0.09324 | 0 | 0
|  | (2,1*2)*2*0,0111 |  | 0.09324
31 | 317 23-4410.R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.3264 | 0 | 0 | 1.9332 | 0.631 | 0 | 0 | 0
|  | (1,7*0,32*,3)*2 |  | 0.3264
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3.5008 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace
32 | 564 87-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 6.45 | 0 | 0 | 0.46166 | 2.9777 | 0 | 0 | 0
|  | (3*8,6)*0,25 |  | 6.45
33 | R 596 21-5021.R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 4 cm na terče | m2 | 25.8 | 0 | 0 | 0.0739 | 1.9066 | 0 | 0 | 0
|  | 3*8,6 |  | 25.8
34 | 592-45309.0 | Dlažba velkoformátopvá 600/600/40 | m2 | 27.09 | 0 | 0 | 0.087 | 2.3568 | 0 | 0 | 0
|  | 25,8*1,05 |  | 27.09
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 7.2412 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní
35 | 612 40-3399.R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.10712 | 0.28922 | 0 | 0 | 0
|  | 0,12*1,3*2*2+0,12*1,0*2+0,12*2,0*2+0,12*1,85*2+0,12*1,6*2+0,12*2,2*2 |  | 2.7
36 | 612322121 | Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 20.616 | 0 | 0
| Výkaz výměr: | pod obklady na novém zdivu |  | 0
|  | (2,48+1,67)*2,*2,65 |  | 21.995
|  | -0,70*1,97 |  | -1.379
37 | 612322141 | Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 60.292 | 0 | 0
| Výkaz výměr: | 6,40*(2,50+0,20)*2 |  | 18.56
|  | (3,28*2+0,20+1,50+0,20)*(2,50+0,20*2)*2 |  | 49.068
|  | obklady |  | 0
|  | -7,336 |  | -7.336
38 | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 100% | m2 | 193.2392 | 0 | 0
|  | pokoje |  | 0
|  | (4,26*2+6,40)*(2,65+0,20)*2 |  | 85.044
|  | otvory |  | 0
|  | -1,71*2,25*2 |  | -7.695
|  | ostění |  | 0
|  | (1,71+2,25*2)*0,155*2 |  | 1.9251
|  | = |  | 79.2741
|  | chodby |  | 0
|  | (1,67+0,70)*(2,50+0,20) |  | 6.399
|  | (1,815*2+3,28)*(2,50+0,20) |  | 18.657
|  | (1,545*2)*(2,50+0,20) |  | 8.343
|  | 1,50*(2,50+0,20) |  | 4.05
|  | otvory |  | 0
|  | -0,70*1,97*2*(1) |  | -2.758
| Celkem za | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější
| Výkaz výměr: | 1,71*1,25 |  | 2.1375
|  | (1,71+2,25*2)*0,50*2 |  | 6.21
|  | 10-8,348+0,001 |  | 1.653
39 | 622143003 | Montáž omítkových plastových rohových profilů | m | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (2,25*2+1,6)*2 |  | 12.2
40 | 553430250 | profil omítkový rohový pod omítky venkovní | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů(Apu lišt) | m | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6*1,0+5,6*2+5,4*2 |  | 28
42 | 5900514760 | Profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 622143006 | Montáž okenních a dveřních profilů | m | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 590510000 | Nadokenní profil s okapničkou | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 590514940 | Lišta parapetní | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 622 31-9563.R00 | Zateplovací systém Weber, parapet, XPS tl. 30 mm | m2 | 0.85 | 0 | 0 | 0.00925 | 0.0078625 | 0 | 0 | 0
|  | 1,7*0,25*2 |  | 0.85
47 | 622 31-9153.RT3 | Zatepl.sys.Webertherm elastic, ostění, EPS F 30 mm s omítkou weber.pas silikon 3,3 kg/m2 | m2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.01355 | 0.05691 | 0 | 0 | 0
|  | 0,15*(1,7+2*2,25)*2 |  | 1.86
48 | 620471312 | Vnější omítka tenkovrstvá probarvená struktura a barva viz stávající | m2 | 10.0005 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.025001 | 0 | 0 | 0
|  | 1,71*1,25 |  | 2.1375
|  | (1,71+2,25*2)*0,50*2 |  | 6.21
|  | 10-8,348+0,001 |  | 1.653
49 | 622 31-9131.R00 | Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 100 mm | m2 | 2.1375 | 0 | 0 | 0.01263 | 0.026997 | 0 | 0 | 0
|  | 1,71*1,25 |  | 2.1375
50 | 622611133 | Nátěr Weber.tonBio dvojnásobný vnějších stěn včetně systémové penetrace celá východní fasáda | m2 | 120.4573 | 0 | 0 | 0.002 | 0.24091 | 0 | 0 | 0
|  | 5,375*9,63-1,7*2,25*2+(2,25*2+1,7)*,2*2 |  | 46.5913
|  | (5,375+3,13)/2*10,65 |  | 45.2891
|  | 3,13*9,13 |  | 28.5769
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0.35768 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
51 | 631 31-1131.R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 0.198 | 0 | 0 | 2.5 | 0.495 | 0 | 0 | 0
|  | 1,65*0,75*0,08*2 |  | 0.198
52 | 631 31-2121.R00 | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm | m3 | 2.196 | 0 | 0 | 2.5 | 5.49 | 0 | 0 | 0
|  | (1,4*3,28+1,67*2,48)*0,08*2 |  | 2.0565
53 | 631 31-2611.R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) | m3 | 2.064 | 0 | 0 | 2.525 | 5.2116 | 0 | 0 | 0
|  | (3*8,6)*0,08 |  | 2.064
54 | 632 41-1104.RT1 | Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm samonivelační anhydritová směs 30 Cemix 050 30 MPa | m2 | 82.977 | 0 | 0 | 0.007 | 0.58084 | 0 | 0 | 0
|  | 27,12+27,26+5,95+1,4*3,28+3,23*1,5+5,07+8,14 |  | 82.977
17.93
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 11.7774 | 0 | 0 | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci
55 | 916 56-1111.R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou | m | 12.1 | 0 | 0 | 0.11221 | 1.3577 | 0 | 0 | 0
|  | 3,5+8,6 |  | 12.1
56 | 592-17512 | Obrubník Best PARKAN I přírodní 50x5x20 cm | kus | 23 | 0 | 0 | 0.011 | 0.253 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 1.6107 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy
57 | 941 95-5001.R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 82.977 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.1004 | 0 | 0 | 0
|  | 27,12+27,26+5,95+1,4*3,28+3,23*1,5+5,07+8,14 |  | 82.977
58 | 941 94-1031.R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 124 | 0 | 0 | 0.01838 | 2.2791 | 0 | 0 | 0
|  | (11+10+10)*4 |  | 124
59 | 941 94-1831.R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 941 94-1191.R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 124 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.1054 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 2.4849 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
61 | 965 08-1713.RT2 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 82.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17,95+17,82+17,95+2,05+2,12+2,31+17,25+2,53+2,76 |  | 82.74
62 | 968 07-2455.R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 11.2 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.013104 | 0 | 0 | 0
|  | 4*1,6+4*1,2 |  | 11.2
63 | 962 03-1133.R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 97.8717 | 0 | 0 | 0.27 | 26.4254 | 0 | 0 | 0
|  | 6,4*2*(3,485+4,16)/2+5,25*3,485+3,28*(2,88+3,485)/2*2+(1,4+1,67)*(2,88+3,485)/2 |  | 97.8717
64 | 968 08-3002.R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2 | m2 | 2.125 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002125 | 0 | 0 | 0
65 | 968 06-1125.R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 965 04-2131.RT1 | Bourání mazanin betonových ručně | m3 | 0.198 | 0 | 0 | 2.5 | 0.495 | 0 | 0 | 0
|  | 1,65*0,75*0,08*2 |  | 0.198
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 26.9356 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
67 | 979 08-2113.R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m | t | 26.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26.9356 |  | 26.9356
68 | 979 08-2119.R00 | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m | t | 1749.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 404.0339 |  | 404.0339
69 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 26.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 979 99-0107.R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 26.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 978 05-9531.R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 34.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (1,4+3,28)*2*2,1+(2,48+1,67)*2*2,1-2*1,2 |  | 34.686
72 | 970 24-1100.R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 |  | 15
10.65
73 | 979 98-1104.R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t | t | 28.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 971 03-3631.R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m2 | 4.9 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.002646 | 0 | 0 | 0
|  | 1,75*1,4*2 |  | 4.9
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.002646 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
75 | 999 28-1105.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 56.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 56.6989 |  | 56.6989
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě
76 | 711 11-1001.RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 9.9711 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0029913 | 0 | 0 | 0
|  | 1,65*0,75+1,4*3,28+1,67*2,48 |  | 9.9711
77 | 711 14-1559.RY1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral | m2 | 11.9653 | 0 | 0 | 0.0057 | 0.068202 | 0 | 0 | 0
78 | 711193121 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková + bandáž rohů a koutů | m2 | 9.0272 | 0 | 0
|  | koupelny |  | 0
|  | 3,28*1,49+4,14 |  | 9.0272
79 | 711193131 | Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková + bandáž rohů a koutů | m2 | 19.395 | 0 | 0
|  | (3,28+1,49)*2*0,20 |  | 1.908
|  | (1,67+2,48)*2*0,20 |  | 1.66
|  | (1,46+0,80*2+0,50*2+1,67+0,80*2+0,50*2)*(2,10-0,20) |  | 15.827
80 | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 3.05 | 0 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.071194 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
81 | 713 11-1221.RK2 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafol N 110 speciál | m2 | 78.977 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.011057 | 0 | 0 | 0
|  | 27,12+27,26+1,4*3,28+5,95+3,23*1,5+5,07+4,14 |  | 78.977
82 | 713 10-0812.R00 | Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm | m2 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 998 71-3101.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 713 12-1111.RV1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 50 mm | m2 | 10.9682 | 0 | 0 | 0.00134 | 0.014697 | 0 | 0 | 0
|  | (1,65*0,75+1,4*3,28+1,67*2,48)*1,1 |  | 10.9682
85 | 713 19-1100.RT9 | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE | m2 | 10.9682 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00010968 | 0 | 0 | 0
86 | 713 13-1130.R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce | m2 | 13.056 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.0030029 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.028867 | 0 | 0 | 0
Díl: | 763 | Konstrukce montované
87 | 763131411.R | SDK podhled desky 1xA 12,5 včetně izolace min.vatou tl. 4 cm a parotěsné zábrany, dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 71.419 | 0 | 0
| Výkaz výměr: | 27,12+27,26 |  | 54.38
|  | 5,95+4,85+5,07+1,67*0,70 |  | 17.039
88 | 763131451.R | SDK podhled deska 1xH2 12,5 včetně izolace min.vatou tl. 4 cm a parotěsné zábrany dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 9.0272 | 0 | 0
| Výkaz výměr: | 3,28*1,49+4,14 |  | 9.0272
89 | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 80.446 | 0 | 0
| Výkaz výměr: | 71,419+9,027 |  | 80.446
90 | 763131767 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m | m2 | 54.38 | 0 | 0
91 | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % | 1.42 | 0 | 0
| Celkem za | Konstrukce montované |  |  |  | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské
92 | 764 51-0440.RT2 | Oplechování parapetů - balkonové dveře - práh, lepení Enkolitem | m | 3.42 | 0 | 0 | 0.00208 | 0.0071136 | 0 | 0 | 0
93 | 764 41-0850.R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 998 76-4101.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.0071136 | 0 | 0 | 0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé
95 | 765 33-2272.R00 | Taška odvětrací 11.6 KMB Beta | kus | 1 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0
96 | 765 33-1634.R00 | Taška 11.5. pro odkouření turbok | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 | 0
97 | 765 39-1921.R00 | Přeložení krytiny drážkové, střech jednod.,nasucho | m2 | 2 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.00134 | 0 | 0 | 0
98 | 765 33-2271.R00 | Tašky nášlapné KMB Beta Standard | kus | 4 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0
99 | 998 76-5101.R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m | t | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 765 Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0.05034 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
100 | 766 41-0010.RAA | Obklad stěn palubkami pero - drážka palubky SM/JD, nátěr, rošt | m2 | 48.23 | 0 | 0 | 0.01223 | 0.58985 | 0 | 0 | 0
|  | (6,4+0,7+2)*2,65*2 |  | 48.23
101 | 766 00000 | Plastové balk. dveře dvoukř. včetně rolovací sítě proti hmyzu, D+M | kus | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0
102 | 76600001 | Plastové balk. dveře včetně rolovací sítě proti hmyzu, | kus | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0
103 | 998 76-6101.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 76600006 | Plastová síť proti hmyzu 1710/2250 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0
105 | 76600010 | Dveře vnitřní hladké plné, protipožární EW15DP3, obl. zár., celý popis v TZ a specifikace standardů | kus | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 0
106 | 76600011 | Dveře vnitřní hladké plné, obložková zár. WC zámek, pol. 3 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 0
107 | 766 69-5213.R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 0
108 | 611-87161 | Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm | kus | 4 | 0 | 0 | 0.00161 | 0.00644 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.94631 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
109 | 76700000 | Hasící přístroj práškový P6ČE34A | kus | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
110 | 76700001 | Berzpečnostní tabulky NB.4.78. | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 998 76-7101.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.01 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady
112 | 771 57-5113.RT6 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota) | m2 | 13.582 | 0 | 0 | 0.00609 | 0.082714 | 0 | 0 | 0
|  | 1,4*3,28+4,85+4,14 |  | 13.582
113 | 597700000 | Dlažba keramická béžová podélná mozaika viz projekt interiéru, bude výběr po předložení vzorků | m2 | 16.2984 | 0 | 0 | 0.019 | 0.30967 | 0 | 0 | 0
114 | 771 47-5014.R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 6.16 | 0 | 0 | 0.00044 | 0.0027104 | 0 | 0 | 0
|  | 3,23*2+1,5-2*0,9 |  | 6.16
115 | 771 57-7133.RS4 | Lišta nerezová přechodová, dlažba -koberec | m | 2 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00106 | 0 | 0 | 0
|  | 5*0,7+0,6 |  | 4.1
116 | 771000000 | Osazení zrcadla do obkladu | m2 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (0,45+0,45)*1,34+2* 0,7*0,5 |  | 1.906
117 | 634-65128 | Zrcadlo nemontované čiré tl. 8 mm | m2 | 1.906 | 0 | 0 | 0.017 | 0.032402 | 0 | 0 | 0
118 | 998 77-1101.R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.42856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0.42856 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové
119 | 776 57-0020.RA0 | Podlaha povlaková textilní lepená, soklík | m2 | 65.4 | 0 | 0 | 0.00173 | 0.11314 | 0 | 0 | 0
|  | 27,12+5,95+27,26+5,07 |  | 65.4
120 | 345-72181 | Lišta elegant LE 60, délka 2m | m | 18.36 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.007344 | 0 | 0 | 0
|  | 4*6,4+4,26*4+3,28*4-07*2-4*1-2*1,7-08*2 |  | 18.36
121 | 776000000 | Koberec, materiál 100% polyamid, gramáž min. 900g/m2, min. výška 7,5 mm, EN 13501-1Euroclass Cfl-s1 | m2 | 75.21 | 0 | 0 | 0.005 | 0.37605 | 0 | 0 | 0
|  | 65,4*1,15 |  | 75.21
122 | 998 77-6101.R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.49654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0.49654 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické
123 | 781 47-1111.R00 | Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 60x25 cm | m2 | 20.616 | 0 | 0 | 0.07623 | 1.5716 | 0 | 0 | 0
|  | (2,48+1,67)*2,*2,65 |  | 21.995
|  | -0,70*1,97 |  | -1.379
124 | 597000000 | Obklad keramický viz projekt interiéru | m2 | 24.744 | 0 | 0 | 0.019 | 0.47014 | 0 | 0 | 0
|  | 20,62*1,2 |  | 24.744
125 | 998 78-1101.R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 2.0417 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby
126 | 784 19-1101.R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 266.774 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.018674 | 0 | 0 | 0
|  | 2,65*(6,4*4+4,26*4+3,28*6+1,815+1,545+1,67*2+0,7*2)+27,12+27,26+1,4*3,28+5,95+4,85+5,07+4,15+0,7*1,67 |  | 266.774
127 | 784 19-5422.R00 | Malba tekutá Primalex Polar, barva, 2 x | m2 | 266.774 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.0827 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.10137 | 0 | 0 | 0
Díl: | 785 | Tapety
128 | 785 41-0010.RA0 | Tapety lepené, na stěnách | m2 | 10.6 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.004028 | 0 | 0 | 0
|  | 2*2,65*2 |  | 10.6
129 | 63100000 | Tapety z netkaného textilu Artikl 8852-10 viz projekt interiéru | m2 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 785 Tapety |  |  |  | 0 |  | 0.004028 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař.
130 | 2400000 | D+M spiro potrubí DN 100 včetně tvarovek | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zař. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| S01 | 000: Společné práce
131 | 000000001 | Ochrana stávajících konstrukcí | soub | 1 | 0 | 0
| Celkem za | S01 000: Společné práce |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem za objekt |  |  |  | 0

## EIaSLP
Zakázka "Změna užívání stavby – budova B lázeňský dům Bertiny lázně"
VÝKAZ VÝMĚR
Část: Elektroinstalace a slaboproud
Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
REKAPITULACE
| 1. Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 2. Svítidla | [5 empty] | 0
| 3. Telefon a datové rozvody | [5 empty] | 0
| 4. Anténní systém STA | [5 empty] | 0
| 5. Autonomní detekce požáru | [5 empty] | 0
| 6. Přístupový systém - kartový | [5 empty] | 0
| 7. HZS | [5 empty] | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0
P.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | Materiál
|  |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
1. Elektroinstalace
1 | Vodič CY4 žl.zel. | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabel CYKY 4Jx1,5 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabel CYKY 5Jx4 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Trubka ohebná PVC FX 20 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Trubka ohebná PVC FX 25 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Krabice přístrojová KP68 | ks | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Krabice KU68 LD/1do hořlavého podkladu (třída F) | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Krabice rozvodná KR 68 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Krabice KO 68 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Spínač č.1, bílý, IP20, Legrand Celiane bílá včetně rámečků | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Spínač č.5, bílý, IP20, Legrand Celiane bílá včetně rámečků | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Spínač č.6, bílý, IP20, Legrand Celiane bílá včetně rámečků | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Spínač č.6+6, IP20, Legrand Celiane bílá včetně rámečků | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Spínač č.7, IP20, Legrand Celiane bílá, včetně rámečků | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Zásuvka 230V/16A bílá, IP20, Legrand Celiane bílá, včetně rámečků | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Zásuvka 230V/16A bílá, IP44, včetně rámečků | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Vícenásobné rámečky (dle interieru) | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Koupelnový ventilátor 50W/230V s časovým doběhem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Powersaver včetně transformátoru IN (na média typu Mifare ultralight), součástí je i stykač v kruhovém rozvaděči | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Doplnění rozvaděče R dle schéma | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Rozvaděč RB dle schéma | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
2. Svítidla
24 | Svítidla A - stropní přisazená v předsíňkách, LED 16,5W,1600lm, IP20, průměr 225, výška 35mm včetně zdroje | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Svítídla A1 - svítidla stropní přisazená včetně čidla, LED 16,5W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Svítidla B - zavěšená v pokojích, 24W, IP20, materiál ocel,barva těla nikl, chrom, víška 1100mm, průměr 530mm,2450lm, včetně zdroje | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Svítidla C - stropní přisazená v pokojích 24W, Ip44, barva těla bílá, 2100lm, včetně zdroje | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Svítidlo C1 - PŘISAZENÉ, NÁSTĚNNÉ, IP44, 5-10W, LED, | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Svítidlo D, NÁSTĚNNÉ, ČIDLO, IP65, 11W, LED, průměr 95mm,3000K, 1000lm, IP65, včetně driveru 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Svítidlo F1 – VOX, stolní svítidlo, 2x20W, E27, 230V, 2700K, lesklá ocel, stínítko chinzt, bílý, průměr 300mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Svítidlo F2 – VARV, nástěnné, bodové svítidlo s klipsem, stříbrné, LED 3,4W, IP20 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
3. Telefon a datové rozvody
32 | Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Zásuvka 2xRJ45 Legrand Celiane Bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Samořezný keystone CAT5E UTP, černý | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Ukončení kabelů | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Trubka ohebná PVC FX 25 | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Lišta LV 60x40 včetně víka, bezhalogenová | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Krabice KO 68 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Krabice KU 68 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Svorkovnice do krabice | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Aktivní prvky
43 | UniFi AP AC Long Range | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Ubiquiti UniFi Switch USW-24-POE Gen2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Patch kabel UTP, Cat5e, 0,5m, modrý | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | DS-2CD1143G0-I(2.8mm) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | TP-Link TL-POE160S Gigabitový PoE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | TRITON 19" jednodílný rozvaděč 15U/400mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Masterlan 19" rozvodný panel 8x230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Police pevná 1U, 19", hloubka 250mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | TRITON 19" vyvazovací panel 1U | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Příslušenství pro zakončení/přemístění optických kabelů
53 | Masterlan optická vana 24x SC Simplex, patch panel vč. kazety, 1U, 19", černá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Masterlan optická spojka SC-SC, UPC, Singlemode, Simplex | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Masterlan optická spojka SC-SC, UPC, Multimode OM4, Simplex | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Masterlan optický pigtail, SCupc, Singlemode 9/125, G.652.D, 1.5m | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Masterlan optický pigtail, SCupc, Multimode 50/125, G.651.1, 1.5m | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Masterlan optický patch cord, LCupc/SCupc, Duplex, Singlemode 9/125, 1m | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Masterlan optický patch cord, LCupc/SCupc, Duplex, Multimode 50/125, OM4, 1m | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Masterlan optický patch cord, SCupc/SCupc, Simplex, Singlemode 9/125, 1m | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
4. Anténní systém STA
61 | Vodič AY 2,5 protahovací | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | TV koaxiál | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Trubka ohebná PVC FX 25 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Krabice KU68 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Krabice KO 68 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Zásuvka TV-R Legrand Celiane Bílá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče STA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
5. Autonomní detekce požáru
68 | Autotonmní detektor požáru hlásič 230V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
6. Přístupový systém - kartový
69 | Čtečka pro bezkontaktní média, CISA S OFFLINE ZÁMKEM. Včetně krabice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Čtečka pro bezkontaktní média pro venkovní prostředí CISA S OFFLINE ZÁMKEM (zalité v krabičce) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Programování, definice úrovní,přístupu a uživatelských práv dle objednatele a dodaných seznamů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Elektromechanické zámky OFFILINE CISA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
7. HZS
73 | Demontáž stávající el.instalace | hod | 12 | 0 | 0
74 | Zachování / obnovení stávající kabeláže pokojů B (data, STA) | hod | 15 | 0 | 0
75 | Instalace dvou rozvaděčů (nyní jeden), jeden nad šachtu (páteřní), druhý nad dveře (datové a STA rozvody objektu B) | hod | 10 | 0 | 0
76 | Přemístění páteřních telefonních, STA a optických kabelů v objektu B | hod | 20 | 0 | 0
77 | Koordinace profesí | hod | 10 | 0 | 0
78 | Nastavení a oživení telefonů a datových rozvodů | hod | 6 | 0 | 0
79 | Nastavení a oživení STA | hod | 12 | 0 | 0
80 | Stavební přípomoci (sekání, vrtání, drážkování) | hod | 12 | 0 | 0
81 | Koordinace se stávajícími sítěmi, napojení na stávající rozvody | hod | 10 | 0 | 0
82 | Projektová dokumentace skutečného provedení | hod | 15 | 0 | 0
83 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 24 | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  | 1 |  | 0

## ZTI
Zakázka "Změna užívání stavby – budova B lázeňský dům Bertiny lázně"
VÝKAZ VÝMĚR
| Část: | Zdravotně technická instalace
| Objednatel: | Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Poř.č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
1 | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 6 | 0 | 0
2 | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | m | 2 | 0 | 0
3 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 10 | 0 | 0
4 | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 | m | 3 | 0 | 0
5 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 6 | 0 | 0
6 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 2 | 0 | 0
7 |  | Soubor připojovacích prvků pro napojení na stávající vnitřní kanalizicaci DN 100,125 D+M | soub. | 5 | 0 | 0
8 | 721274202 | Zednická výpomoc (průrazy, drážky, ...) | hod | 10 | 0 | 0
9 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 25 | 0 | 0
10 | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | t | 0.1 | 0 | 0
11 | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.1 | 0 | 0
12 | 998721193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.1 | 0 | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
13 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 20 | 0 | 0
14 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm (Hydrant) | m | 3 | 0 | 0
15 | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm | m | 23 | 0 | 0
16 | 722220121 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1s jedním závitem | kus | 1 | 0 | 0
17 | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | pár | 10 | 0 | 0
18 | 722224200 | Kulový kohout rohový s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/8 - 3/4" | kus | 10 | 0 | 0
19 | 722224201 | Flexibilní gumová hadice s nerezovým opletem 40 cm FxMBK M 10x3/8" | kus | 10 | 0 | 0
20 |  | Soubor armatur pro zaslepení stávajících rozvodů (SC, TV, C) D+M | soub. | 4 | 0 | 0
21 |  | Soubor armatur pro napojení vnitřního vodovodu do stávajících rozvodů (SC, TV, C) D+M | soub. | 5 | 0 | 0
22 | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ | kus | 11 | 0 | 0
23 | 722290000 | Zednická výpomoc (drážky, průrazy, ...) | hod | 10 | 0 | 0
24 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 23 | 0 | 0
25 | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | t | 0.1 | 0 | 0
26 | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.105 | 0 | 0
27 | 998722193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.105 | 0 | 0
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0
28 | 725112021 | Klozet závěsný Tesi RIMLESS se skrytým upevněním + Tesi sedátko ultra ploché(soft close)+ tlačítko GEBERIT Sigma 01 pochromvaný mat (115.770.46.5) | ks | 2 | 0 | 0
29 | 72510000 | Montáž ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ | soub. | 1 | 0 | 0
30 | 725211002 | Umyvadlo 1000x450 Mramorit dle vzoru TOBBY 2, ukončení umyvadlové desky :přední čelo a boky 100mm, zadní kanta 30mm - alpská bílá, otvor pro baterii | soub. | 2 | 0 | 0
31 | 725010000 | Šňůra na prádlo vytahovací UNIX | soub. | 2 | 0 | 0
32 | 725241102 | Nerezový žlab do sprch dl 1670 mm | soub. | 1 | 0 | 0
33 | 725241103 | Nerezový žlab do sprch dl 1500 mm | soub. | 1 | 0 | 0
34 | 725245001 | Dveře sprchové TOP-LINE 1400mm aluchrom, 1400/1900 posuvné | soub. | 1 | 0 | 0
35 | 725245002 | Dveře sprchové TOP-LINE 1670mm aluchrom, 1670/1900 atyp posuvné/ vlevo | soub. | 2 | 0 | 0
36 | 725291501 | Doplňky koupelen - džák toaletních papírů s krytem OMEGA | ks | 2 | 0 | 0
37 | 725291502 | Doplňky koupelen - štětka WC válcová rovná OMEGA | ks | 2 | 0 | 0
38 | 725291531 | Doplňky koupelen - police na ručníky 655x200 | ks | 2 | 0 | 0
39 | 725291641 | Doplňky koupelen - dávkovač na tekuté mýdlo dolévací 0,35l bílý | soub. | 2 | 0 | 0
40 | 725291642 | Doplňky koupelen - sklenička OMEGA držák dvojitý | soub. | 2 | 0 | 0
41 | 725822601 | Baterie umyvadlová Logis 100 , stojánková, bez výpusti | ks | 2 | 0 | 0
42 | 725822602 | Výpusť umyvadlová CH05 Clik-Clack, malá | soubor | 2 | 0 | 0
43 | 725841301 | Baterie sprchová termostatická - Croma sprch.set 0,90m chrom (tyč 90cm) | ks | 2 | 0 | 0
44 | 725861101 | Zápachová uzávěrka - kuličkový sifon (odvod kondenzátu) | kus | 2 | 0 | 0
45 | 725861102 | Zápachová uzávěrka umyvadlová EM05340 matkový 5/4", plast | kus | 2 | 0 | 0
46 | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 0.2 | 0 | 0
47 | 998725181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.2 | 0 | 0
48 | 998725193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.2 | 0 | 0
| 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0
49 | 726111001 | Instalační předstěna - GEBERIT WC kombifix eco 110.302.00.5 | soub. | 2 | 0 | 0
Zadávací dokumentací specifikované zařizovací předměty je v nabídkách možné zaměnit za kvalitativně, rozměrově, a designově obdobné. Případná záměna bude podléhat odsouhlasení ze strany objednatele a jeho projektanta interiéru. Nabídková cena je i pro tento případ neměnná a konečná.

## UT - REK
Zakázka "Změna užívání stavby – budova B lázeňský dům Bertiny lázně"
REKAPITULACE
| Část: |  | Vytápění
| Objednatel: |  | Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
ROZPOČET NÁKLADŮ
|  |  |  | S bez DPH: | 0
|  |  | Název | Cena bez DPH
| ZRN | PSV | 713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem | 0
| ZRN | PSV | 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem | 0
| ZRN | PSV | 734 - ARMATURY ÚT - celkem | 0
| ZRN | PSV | 735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem | 0
| ZRN | PSV | 731-Demontáž celkem | 0
| VRN | ORN | Vedlejší rozpočové náklady - celkem | 0

## UT - POLOŽKY
Zakázka "Změna užívání stavby – budova B lázeňský dům Bertiny lázně"
VÝKAZ VÝMĚR
| Část: |  | Vytápění
| Objednatel: |  | Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Poř.č. | KCN | Kód položky | Název | Označení-výrobce | MJ | Množství | Kč/množství | Cena bez DPH
0 |  |  | Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ
1 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d15xtl.20mm | TUBEX-standard | m | 8 | 0 | 0
2 | MAT |  | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d28xtl.20mm CU28;plast25;ocel3/4" | TUBEX-standard | m | 10 | 0 | 0
3 | 731 | 998731101 | Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m |  | % | 2.98 | 0 | 0
|  |  | 713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem |  |  |  |  | 0
0 |  |  | Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT
4 |  | R 733 00 0002 | Soubor armatur pro napojení do stávajících rozvodů ÚT, i pro zaslepení D+M |  | kpl | 7 | 0 | 0
5 | 731 | 733222302 | Potrubí z trubekRehautherm 25 mm |  | m | 8 | 0 | 0
6 | 731 | 733222305 | Potrubí z trubekRehautherm 20 mm |  | m | 10 | 0 | 0
7 | 731 | 733291101 | Tlaková zkouška plastového potrubí do D 35 |  | m | 28 | 0 | 0
8 | 731 | R 733 00 0003 | Zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody) |  | hod | 16 | 0 | 0
9 |  |  | Ocelové konstrukce a upevnění potrubí |  | soub | 1 | 0 | 0
10 | 731 | 998731101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m |  | % | 3.14 | 0 | 0
|  |  | 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem |  |  |  |  | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT
11 | 731 | 734209103 | Montáž armatur |  | ks | 25 | 0 | 0
12 | MAT |  | Vypouštěcí kohout DN15 max 185°C | R248M1-Giacomini | ks | 5 | 0 | 0
13 | MAT |  | Automatický odvzdušňovač+zpětná kl. ZK-1/2" 120°C 250kPa | IVAR VARIA | ks | 2 | 0 | 0
14 | MAT |  | Termostatická hlavice 6~28°C - Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + skryté blokování maximální a minimální teploty pomocí skrytých zarážek. S ochranou proti nadměrnému zdvihu. | HEIMEIER K 6000 | ks | 4 | 0 | 0
15 | MAT |  | Radiátorový ventil - přímý poniklovaný ET15 |  | ks | 4 | 0 | 0
16 | MAT |  | Vypouštěcí přípravek pro REGULUX |  | ks | 1 | 0 | 0
17 | MAT |  | Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním RLV 15 - PŘÍMÉ |  | ks | 4 | 0 | 0
18 | MAT |  | Připojovací šroubení pro otopná tělesa typu VK pro dvoutrubkové soustavy - rohové provedení 1/2" s uzavíráním a vypouštěním | HEIMEIER Vekolux | ks | 4 | 0 | 0
19 | 731 | 998731101 | Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m |  | % | 0.27 | 0 | 0
|  |  | 734 - ARMATURY ÚT - celkem |  |  |  |  | 0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA
20 | 731 | 735000912 | Vyregulování armatur otopného tělesa |  | ks | 4 | 0 | 0
21 | 731 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles |  | ks | 4 | 0 | 0
22 | 731 | 735159220 | Montáž otopných těles |  | ks | 4 | 0 | 0
23 | MAT |  | Deskové otopné těleso KR VERTIKAL 810/1800/8 | KORATHERM | ks | 2 | 0 | 0
24 | MAT |  | Žebříkové těleso 1180/600 včetně 6 háčků 32/32/80 | ISAN SILLA INOX | ks | 1 | 0 | 0
25 | MAT |  | Soubor armatur a materiálu pro napojení na stávající rozvody ÚT (včetně připojení všech nových otopných těles) |  | soub | 1 | 0 | 0
26 |  |  | Vypuštění topného systému |  | hod | 24 | 0 | 0
27 |  |  | Napustění topného systému |  | hod | 24 | 0 | 0
28 |  |  | Tlaková zkouška |  | hod | 24 | 0 | 0
29 |  |  | Topná zkouška |  | hod | 24 | 0 | 0
30 |  |  | Zednické výpomoce |  | hod | 16 | 0 | 0
31 | 731 | 998731101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m |  | % | 2.26 | 0 | 0
|  |  | 735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem |  |  |  |  | 0
0
0
0 |  |  | Řemeslný obor 731 - DEMONTÁŽE
32 | 731 | 733110808 | Demontáž potrubí do DN50 - odpojení na rozdělovači a zajištění poptrubí v podlaze proti poškození při bourání podlah. potrubí z plastu (materiál Rehautherm 17,20 a 25 mm), v koupelně u pokoje č.1 s úpravou pro napojení nových rozvodů ÚT na rozělovač a sběrač.(Provedeno z důvodu nové ležaté kanalizace v koupelně) |  | m | 10 | 0 | 0
33 | 731 | 735121810 | Demontáž otopných těles |  | m2 | 5 | 0 | 0
34 | 731 | 998731101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m |  | % | 0.102 | 0 | 0
|  |  | 731-Demontáž celkem |  |  |  |  | 0
0
35 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  | % | 1.3 | 0 | 0
36 |  |  | Zařízení staveniště |  | % | 0.6 | 0 | 0
37 |  |  | Kompletační činnost (IČD) |  | % | 2.5 | 0 | 0
0 |  |  | Vedlejší rozpočové náklady - celkem |  |  |  |  | 0
[7 empty] | S bez DPH: | 0