Zadavatel: 		Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo: 			Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČ: 			25179896

Veřejná zakázka:  	Rozšíření saunového provozu a wellness služeb

V Praze dne 25. 6. 2021

Vysvětlení / změna zadávací dokumentace

Výše uvedený zadavatel Vám analogicky k § 98 a § 99 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz účastníka:

- Ve VV – TRWel-01_D01-1000-(výkaz výměr_01) je položka č.168 viz níže, v tabulce výrobků jsou dveře popsány jako dřevěné, co platí?

168 642946111RU2 D+M dveří celoskleněných vč. Al osazovacího rámu, 900x2100, kompletizované kus 1,00000 0,00 0,00

- EI – Zasíláme dotazy k položkám daným kompletem.

- bleskosvod a uzemnění včetně zemních prací viz výkres 702, 705 – komplet není výkaz výměr

- kabeláž dle požadavků saunové technologie – viz výkres 702-3 – komplet není výkaz výměr

- trubkování dle požadavků saunové technologie – viz výkres 702-3 – komplet není výkaz výměr

- ovladače dle požadavků saunové technologie – viz výkres 702-3 – komplet jaké ovladače? Specifikace!!!

- úprava uzemnění stáv. objektů včetně zemních prací viz výkres 706 – komplet není výkaz výměr

- doplnění osvětlení v chodbě stávajícího objektu viz výkres 702 – komplet není kniha svítidel

- doplnění rozváděčů stávajícího objektu viz výkres 704 – komplet prosím o projektový výkres

- el. připojení a ovlád. osv. před vstupní halou (bez svítidel – svítidla řeší PD interiér) viz 702 není kniha svítidel a výkaz výměr

- rozváděč RH (sestava viz výkres 702 - komplet) prosím o projektový výkres

- Ve VV chybí položka výtah, žádáme o doplnění

Vysvětlení zadavatele č. 1:

Zadavatel sděluje, že na základě výše uvedených dotazů došlo ke kontrole přílohy – „Výkaz výměr“. Na základě této kontroly bylo zjištěno několik nedostatků této přílohy, zejména pak u výše uvedených položek. Zadavatel proto provedl nezbytné úpravy a odstranění těchto nedostatků.

V souvislosti s výše uvedenou změnou zadavatel předkládá upravenou přílohu - „Výkaz výměr“, která je přílohou tohoto vysvětlení. Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit pouze tuto upravenou verzi. Jiná verze nebude zadavatel akceptována.

Spolu s touto upravenou přílohou – „Výkaz výměr“ zadavatel poskytuje i přílohy – „Kniha svítidel“ a „Řízení systému osvětlení“, prostřednictvím kterých dochází k upřesnění požadavků zadavatele uvedených v příloze – „Projektová dokumentace“.

Současně s touto změnou dojde v nejbližších pracovních dnech k úpravě předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Tuto změnu zadavatel řádně a postupem v souladu se ZZVZ vhodně uveřejnění.

Vysvětlení zadavatele č. 2:

Zadavatel sděluje, že v důsledku výše uvedených úprav zadávací dokumentace rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nový lhůta pro podání nabídek: do 23. 7. 2021 do 10:00 hod.

Přílohy:

- Výkaz výměr – upravený

- Kniha svítidel

- Ŕízení systému osvětlení

S pozdravem

Magdaléna Bičová

Manažerka veřejných zakázek

i.s. Mgr. Jakuba Grafnettera, advokáta

zástupce zadavatele