Zadavatel: 		Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo: 			Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČ: 			25179896

Veřejná zakázka:	Rozšíření saunového provozu a wellness služeb

V Praze dne 4. 8. 2021

Vysvětlení / změna zadávací dokumentace

Výše uvedený zadavatel Vám analogicky k § 98 a § 99 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz účastníka:

Ve výkazu výměr se v mnoha případech vyskytuje agregovaná položka s výměrou „1ks“, žádáme v souladu se zákonem o veřejných zakázkách o opravu těchto položek, rozklad položky a stanovení skutečného množství. Například viz níže:

Položky EI:

- Položka č.5 - bleskosvod a uzemnění včetně zemních prací viz výkres 702, 705 – 1ks není výkaz výměr

V zadávací dokumentaci mohou být použity agregované položky s odkazem na výkresovou a textovou dokumentaci, kde jsou konkrétní položky uvedeny.

- Položka č.6 - kabeláž dle požadavků saunové technologie – viz výkres 702-3 – 1ks není výkaz výměr

V zadávací dokumentaci mohou být použity agregované položky s odkazem na výkresovou a textovou dokumentaci, kde jsou konkrétní položky uvedeny.

- Položka č.7 - trubkování dle požadavků saunové technologie – viz výkres 702-3 – 1ks není výkaz výměr

V zadávací dokumentaci mohou být použity agregované položky s odkazem na výkresovou a textovou dokumentaci, kde jsou konkrétní položky uvedeny.

- Položka č.8 - ovladače dle požadavků saunové technologie – viz výkres 702-3 – 1ks jaké ovladače? Specifikace!!!

Typ ovladačů viz legenda na výkrese 702-3

- Položka č.9 - úprava uzemnění stáv. objektů včetně zemních prací viz výkres 706 – 1ks není výkaz výměr

V zadávací dokumentaci mohou být použity agregované položky s odkazem na výkresovou a textovou dokumentaci, kde jsou konkrétní položky uvedeny.

- Položka č.10 - doplnění osvětlení v chodbě stávajícího objektu viz výkres 702 – 1ks není výkaz výměr

V zadávací dokumentaci mohou být použity agregované položky s odkazem na výkresovou a textovou dokumentaci, kde jsou konkrétní položky uvedeny.

- Položka č.11 - doplnění rozváděčů stávajícího objektu viz výkres 704 – 1ks není výkaz výměr

V zadávací dokumentaci mohou být použity agregované položky s odkazem na výkresovou a textovou dokumentaci, kde jsou konkrétní položky uvedeny.

- Položka č.12 - změna umístění 3ks původních parkových svítidel – 1ks není výkaz výměr

V zadávací dokumentaci mohou být použity agregované položky s odkazem na výkresovou a textovou dokumentaci, kde jsou konkrétní položky uvedeny.

- Položka č.13 - el. připojení a ovlád. osv. před vstupní halou – 1ks není výkaz výměr

V zadávací dokumentaci mohou být použity agregované položky s odkazem na výkresovou a textovou dokumentaci, kde jsou konkrétní položky uvedeny.

- rozváděč RH (sestava viz výkres 702 - komplet) prosím o projektový výkres

Sestava a náplň rozváděče je specifikována na výkrese 702

- Položka č.14 – svítidla vč. zdr. a přísl.(typy viz specifikace, - 1ks není výkaz výměr

V zadávací dokumentaci mohou být použity agregované položky s odkazem na výkresovou a textovou dokumentaci, kde jsou konkrétní položky uvedeny.

- Položka č.15 - ovládání a řízení osvětl. DALI – 1ks není výkaz výměr

V zadávací dokumentaci mohou být použity agregované položky s odkazem na výkresovou a textovou dokumentaci, kde jsou konkrétní položky uvedeny.

Položky stavební část:

- 314 … D+M lišt schodišťových, stupňů i soklů … soubor 1 = specifikace lišt, které budou na soklech a výměry schodů, VV neuvádí, v PD jen ocelové schodiště (?)

V souladu s PD (technická zpráva) doplněn materiál lišt pro obklad vnitřního schodiště – nerez. Venkovní schodiště je ocelové, bez obkladu.

- 315 … řezání dlaždic keramických pro sokly … soubor 1 = na sokly je uvedena dodávka systémových dlaždic, nejsou uvažovány sokly řezané (?)

Materiál soklů v souladu s PD je stejný jako dlažba, materiál na soklu bude řezaný z větších formátů

- 351 … lišty k obkladům, rohové, koutové, ukončovací, systémové … soubor 1 = specifikace jednotlivých typů lišt k obkladům (?)

V souladu s PD (technická zpráva) doplněn materiál lišt pro obklady – nerez.

373 … není popis hydroponické stěny

Položka je zrušena, hydroponická stěna je součástí Interiérových prvků, které nejsou předmětem zadávacího řízení.

Kde je uvažování se zařízením staveniště a skladování materiálu?

Upřesnění ploch pro zařízení staveniště a skladování materiálů viz přiložená situace – výkres „Zásady organizace výstavby“

Žádáme, zda bude úprava výkazu výměr, označit barevně, které položky byly měněny.

Vysvětlení zadavatele č. 7:

Zadavatel odpovídá na dotazy přímo v textu, více viz níže.

Dotaz účastníka:

• Žádáme o doplnění vzorců ve výkazu výměr 4400-MaR a navázaní na rekapitulaci ve výkazu výměr.

Opraveno.

• Žádáme o doplnění vzorců ve výkazu výměr 4800-EI- slaboproud ve všech listech výkazu výměr.

Opraveno.

• Žádáme o doplnění vzorců ve výkazu výměr 5100-technologie VH_interiér.

Opraveno.

• Žádáme o doplnění vzorců ve výkazu výměr 5150-technologie VH_exteriér.

Opraveno.

• Předpokládáme, že u výkazu výměr 4700-EI- silnoproud nemusíme doplňovat sloupeček s normohodinami. Pro podání cenové nabídky irelevantní.

Zadavatel nepožaduje doplňovat.

Vysvětlení zadavatele č. 8:

Zadavatel odpovídá na dotazy přímo v textu, více viz níže.

Dotaz účastníka:

Upřesnění a specifikaci k položce ve výkazu výměr ZTI, č. položky

158 - Celotělová vana pro wellness 2155x980x980mm, pro perličkovou a vířivou masáž

159 - Příslušenství k celotělové vaně, nutné specifikovat před objednáním

Či zda se nejedná o duplikaci položky, viz výkaz výměr Technologie wellness – vířivá vana.

Vysvětlení zadavatele č. 9:

Zadavatel sděluje a upřesňuje, že v příloze zadávací dokumentace „Výkaz výměr“ je v oddílu „5.200 : technologie a vybavení wellness“ položka č. 11 „214 VÍŘIVÁ VANA VIP“, jedná se o samostatnou technologii umístěnou ve 2.NP v místnosti č. 214. Nejedná se o duplicitu s položkami 158 a 159 v oddílu „4500 ZTI“ téže přílohy zadávací dokumentace. Jedná se o samostatné zařízení umístěné v 1.NP a v místnosti č. 117. Současně upřesňujeme specifikaci pro obě položky 158 a 159 v příloze „Upřesnění a specifikace pol. 158 a 159 oddíl ZTI“.

V souvislosti s výše uvedenými odpověďmi zadavatel předkládá upravenou přílohu - „Výkaz výměr“, která je přílohou tohoto vysvětlení. Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit pouze tuto upravenou verzi. Jiná verze nebude zadavatel akceptována.

Dotaz účastníka:

Jedná se o Kneipp – není blíže vyspecifikováno vybavení samotného Kneippu.

Položka č.10. ve výkazu výměr

124 KNEIPP PROCEDURA

Kneipp procedura - 4 vaničky, vnější průměr 2,0m

Kneippova procedura včetně technologie - nerezový kruhový korpus se 4mi vaničkami. Průměr vany Ø2000mm . Technologie: průtočný systém automatického dopouštění vody do vaniček,

Mohu chápat, že požadovaná Kneipp procedura je samostatně stojící kruhový Kneip se 4mi vaničkami, kde je průměr vany do 2000 mm?

Chápeme správně, že dno Kneippového bazénu není technologicky opatřeno dnem s protiskluzovým nopováním?

Položka č.11. ve výkazu výměr

| 11 | 214 VÍŘIVÁ VANA VIP |
| --- | --- |
|  | Pro dvě osoby |
| 1 | Vířivá vana pro dvě ležící osoby. Nerezový korpus s přelivem se dvěma místy pro ležení. Hydromasážní trysky + perličky. Systém neustálého dopouštění vody do vany s přepadem do kanalizace, perlátor a hydromasážní čerpadla. Ovládání atrakcí tlačítky na lemu vany. Vana určená k obestavění. Síla materiálu stěn nerez 316i tl. 2 mm, podlaha tl. 1,5 mm, roštnice plast šedý. |

Chápeme správně, že rozměry VIP vířivé vany v prostoru VIP sauny nejsou dány? Jaký rozměr požadujete?

Vysvětlení zadavatele č. 10:

Zadavatel potvrzuje, že účastník chápe správně, že rozměnr definovaný průměrem 2000 mm je maximální a jedná se o 4 vaničky. Dno musí mít úpravu s protiskluzovým nopováním.

Dále zadavatel sděluje, že rozměry vířivé vany jsou exaktně stanoveny v zadávací dokumentaci, a to v přílohách:

- část PD D1.01 č. přílohy 1.006 – půdorys 2.NP,

- část PD D1.01 č. přílohy 1.009 – řez A2, A2c.

Celkový stavební prostor pro umístění vířivé vany je stanoven rozměrem 2455 x 2255 mm.

Vnitřní (čistý) půdorysný rozměr vířivé vany činí 1635 x 1828 mm, výška vany je 850 mm.

Vysvětlení zadavatele č. 11:

Zadavatel sděluje, že v důsledku výše uvedených úprav zadávací dokumentace a pozdějším zveřejněním vysvětlení zadávací dokumentace rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nový lhůta pro podání nabídek: do 26. 8. 2021 do 10:00 hod.

Přílohy:

- Výkaz výměr – upravený II

- Upřesnění a specifikace pol. 158 a 159 oddíl ZTI

- Zásady organizace výstavby

S pozdravem

Magdaléna Bičová

Manažerka veřejných zakázek

i.s. Mgr. Jakuba Grafnettera, advokáta

zástupce zadavatele