## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {72fe1752-58be-4693-a879-0d761c2d43cb}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2021_017 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Třeboň - Lázně Aurora | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 13. 3. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Slatinné lázn+ Třeboň s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vít Včeliš, vitvcelis@seznam.cz, 724 538 658 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis dokumentace: D1.01.4.501 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.01.4.502 - SITUACE D1.01.4.503 - PŮDORYS 1.PP - ROZVOD VODY D1.01.4.504 - PŮDORYS 1.NP - ROZVOD VODY D1.01.4.505 - PŮDORYS 2.PP ROZVOD VODY D1.01.4.506 - PŮDORYS ZÁKLADŮ - KANALIZACE D1.01.4.507 - PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE D1.01.4.508 - PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE D1.01.4.509 - PŮDORYS STŘECHY D1.01.4.510 - PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE ÚSEK SŠ1-s - SŠ2 D1.01.4.511 - PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE ÚSEK SŠ2 - SŠ12 D1.01.4.512 - VÝPIS BETONOVÝCH ŠACHET D1.01.4.513 - TYPICKÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2021_017
| Stavba: | [6 empty] | Třeboň - Lázně Aurora
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 13. 3. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Slatinné lázn+ Třeboň s.r.o. | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Vít Včeliš, vitvcelis@seznam.cz, 724 538 658
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {72fe1752-58be-4693-a879-0d761c2d43cb} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.4.1 |  |  |  | Zdravotně technická instalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {08e1feb1-5f5c-4ec2-a897-f47ee31f95fc} | {72fe1752-58be-4693-a879-0d761c2d43cb} | 2
/ |  | VRN-01 |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c6b563e4-9852-43c8-bf87-88e64b787c10} | {72fe1752-58be-4693-a879-0d761c2d43cb} | 2

## D.1.4.1 - Zdravotně techn...
{08e1feb1-5f5c-4ec2-a897-f47ee31f95fc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Třeboň - Lázně Aurora
Objekt:
D.1.4.1 - Zdravotně technická instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 13. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Slatinné lázn+ Třeboň s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vít Včeliš, vitvcelis@seznam.cz, 724 538 658 |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace Rozpočet vytvořen programem KROS 4 licence 56e520f5 U Cenová úroveň 2019/II v.4. Vypracoval: Vít Včeliš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Třeboň - Lázně Aurora
Objekt:
D.1.4.1 - Zdravotně technická instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Slatinné lázn+ Třeboň s.r.o. |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vít Včeliš, vitvcelis@seznam.cz, 724 538 658
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 8.2 - Trubní vedení - pod objektem | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722.1 - Zdravotechnika - požární vodovod | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Třeboň - Lázně Aurora
Objekt:
D.1.4.1 - Zdravotně technická instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Slatinné lázn+ Třeboň s.r.o. |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vít Včeliš, vitvcelis@seznam.cz, 724 538 658
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 330.2334 |  | 4.086 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 324.086 |  | 4.086 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 320.452 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 139711101R | Výkopy do hl. 1,6 m v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 352 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -460528676
| VV |  | "rýha v objektu pro kanalizaci DN100" 194,00*0,80*1,60 |  | 248.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýha v objektu pro kanalizaci DN125" 34,00*0,80*1,60 |  | 43.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýha v objektu pro kanalizaci DN150" 47,00*0,80*1,60 |  | 60.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 352 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1291480493
| VV |  | "kanalizace DN315" 40,00*1,00*2,50 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 452 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564888571
| VV |  | 352+100 |  | 452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | -68.996 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1157262092
| VV |  | "výkopy" 452 |  | 452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp" -520,996 |  | -520.996 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -68.996 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 204.844 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558306474
6 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 368.719 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1959122716
| VV |  | 204,844*1,8 "Přepočtené koeficientem množství |  | 368.719 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 316.354 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 999766747
| VV |  | "vykopávky v objektu" 352 |  | 352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp" -109,646 |  | -109.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lože" -26 |  | -26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 316.354 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 109.646 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -664640982
| VV |  | "rýha v objektu pro kanalizaci DN100" 194,00*0,80*(0,10+0,30) |  | 62.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,05*0,05*194,00) |  | -1.524 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýha v objektu pro kanalizaci DN125" 34,00*0,80*(0,13+0,30) |  | 11.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,06*0,06*34,00) |  | -0.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýha v objektu pro kanalizaci DN150" 47,00*0,80*(0,15+0,30) |  | 16.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,07*0,07*47,00) |  | -0.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace DN315" 40,00*1,00*(0,32+0,30) |  | 24.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(PI*0,16*0,16*40,00) |  | -3.217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.646 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 583313450 | kamenivo těžené drobné frakce 0-8 | t | 271.292 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 271.292 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141474749
| VV |  | (109,646+26)*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 271.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 49.16 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134557045
| VV |  | "rýha v objektu pro kanalizaci DN100" 194,00*0,80*0,10 |  | 15.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýha v objektu pro kanalizaci DN125" 34,00*0,80*0,10 |  | 2.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýha v objektu pro kanalizaci DN150" 47,00*0,80*0,10 |  | 3.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace DN315" 40,00*1,00*0,10 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9853 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 871375231.1 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN12 DN 315 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01593 | 0.6372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050303334
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 877370320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1480685517
13 | M | 28617214 | odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN150 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.088 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676795424
16 | K | 894411133R | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 včetně materiálu (SŠ12) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2569 | 2.2569 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348031113
17 | K | 894812613R | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 315 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00325 | 0.00325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1437712662
25 | K | 359901111R00 | Vyčištění stok | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -939471703
| VV |  | "kanalizační potrubí DN315" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8.2 | Trubní vedení - pod objektem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.64869 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 871265211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 | m | 194 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.24832 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 671850352
| VV |  | 188+6 |  | 194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 871275211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00178 | 0.06052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672798937
| VV |  | 19+15 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 871315211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00274 | 0.12878 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697208824
| VV |  | 21+26 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 894811131 | Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.03361 | 0.06722 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1958577730
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 894811133 | Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.04027 | 0.04027 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284618506
32 | K | 894811135 | Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.04694 | 0.04694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -251988841
33 | K | 894811135 | Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.04694 | 0.04694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -622631158
34 | K | 894812051R | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15 s dětskou pojistkou | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00194 | 0.0097 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2107261341
| VV |  | 4+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.086 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 227 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 4.086 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -950602375
| VV |  | "DN 20" 160,00 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 25" 55,00 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 32" 12,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 227 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.1474 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8451 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | PC | Propojení vnitřní kanalizace s potrubím kanalizačních přípojek | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2020184896
37 | K | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 včetně tvarovek | m | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276323820
38 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 včetně tvarovek | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436533767
39 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 včetně tvarovek | m | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.02415 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1301961367
40 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 včetně tvarovek | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300950138
41 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 včetně tvarovek | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.0342 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1322623253
| VV |  | 25+5 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 721175001 | Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné dvouvrstvé DN 50 včetně tvarovek | m | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00087 | 0.04263 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1644104314
43 | K | 721175011 | Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučněné dvouvrstvé DN 75 včetně tvarovek | m | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00246 | 0.09102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2105209237
44 | M | 28615602 | čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1577663532
45 | K | 721175012 | Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučněné dvouvrstvé DN 100 včetně tvarovek | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00368 | 0.06624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1160749311
46 | M | 28615603 | čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1281318884
47 | K | 721175013 | Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučněné dvouvrstvé DN 125 včetně tvarovek | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00468 | 0.04212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1809796695
48 | M | 28615604 | čistící tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1188857223
49 | K | 7221791R1 | Příplatek k rozvodu za uchycení pod stropem včetně materiálu | m | 113 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1760750041
| VV |  | "DN 50" 49,00 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 75" 37,00 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 100" 18,00 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 125" 9,00 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 721211422.1 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.00888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1273860191
| VV |  | "Podlahová vpust se suchou zápachovou uzávěrkou a hydroizolačním límcem z EPDM, s nerez mřížkou" 7-1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 721211422.2 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.00296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568855540
| VV |  | "Podlahová vpust se suchou zápachovou uzávěrkou a hydroizolačním límcem z bitumen pásu, s nerez mřížkou" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 721226511R | Zápachová uzávěrka podomítková pro klimatizační jednotku vnitřní | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00578 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1159169813
| VV |  | "ref. výrobek HL138" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1547577466
54 | K | 72123311R | Střešní podtlakový odvodňovací systém, včetně střešních vpustí (12l/s) vyhřívaných, potrubí a spojovacího materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.00212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16264460
55 | K | 72123312R | Pomocné ocelové konstrukce k systému odvodnění | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.00212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089282277
56 | K | 72123313R | Montáž odvodňovacího systému | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.00212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1206490953
57 | K | 722181242 | Tepelná izolace kaučuková (hadice), tl 19mm DN do 45 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781349337
| VV |  | "42-19 mm" 5,00 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 722181243 | Tepelná izolace kaučuková (hadice), tl 19mm DN do 63 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00475 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -287824077
| VV |  | "54-19 mm" 20,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "60-19 mm" 5,00 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 722181244 | Tepelná izolace kaučuková (hadice), tl 19mm DN do 89 mm | m | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.01032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 832518994
| VV |  | "64-19 mm" 20,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "76-19 mm" 23,00 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 72123321R | Gravitační střešní vpust s integrovanou PVS manžetou, vyhřívaná, svislý odtok DN 75 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00218 | 0.00436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1443993176
61 | K | 712771255 | Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní šachty | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 205603549
62 | M | 69334330 | šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech 400x400mm v 130mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2135935857
63 | K | 9359321R1 | Žlab z kompozitní směsi postavené na nosiči z PP/PE, délka 1m, průtočný profil 92 cm2, kompozitní kryt černý, aretace, třída C250 | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.29221 | 2.0455 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 255311680
64 | K | 9359321R2 | Žlab z kompozitní směsi postavené na nosiči z PP/PE, délka 1m, průtočný profil 92 cm2, kompozitní kryt černý, aretace, třída C250 | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.29221 | 0.43832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -75362480
65 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 (jen DN 110 a 125) | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1391732843
66 | K | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1641898946
| D | 722.1 | Zdravotechnika - požární vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.39817 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.04017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1710391875
68 | K | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00451 | 0.24354 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1303091084
69 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm | m | 67 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00469 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1761659361
| VV |  | "ocel DN25" 13,00 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocel DN32" 54,00 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 722254126 | Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí C 52 s hydrantovým nástavcem a klíčem polyesterová hadice | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.02852 | 0.02852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -975294383
| VV |  | včetně vystrojení, stálotvará hadice DN25, délka 30m + prostor pro umístění mobilního hasícího přístroje, rozměr 950x640x265, materiál nerez | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 722254126.1 | Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí C 52 s hydrantovým nástavcem a klíčem polyesterová hadice | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.02852 | 0.02852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 768547195
| VV |  | včetně vystrojení, stálotvará hadice DN25, délka 30m , rozměr 650x650x285, materiál nerez | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 734111417 | Ventil přírubový uzavírací přímý DN 80 PN 16 do 300°C ovládaný ručně | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.03549 | 0.03549 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1878518461
73 | M | 28654368R | příruba volná závitová DN 80-5/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -472516941
74 | K | 722231085 | Ventil zpětný G 5/4 PN 16 do 90°C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.00091 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2023919503
75 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 67 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.01273 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 363065665
76 | K | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1091126412
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.91064 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 722190403 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1786532598
174 | K | 722230112R | Filtrball 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1141658574
175 | K | 722230116R | Filtrball 2" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00262 | 0.00524 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1840532505
178 | K | 722263208 | Vodoměr závitový jednovtokový dálkový odečet do 100°C G1/2x110 Qn 1,6 m3/h horizont | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00118 | 0.00118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1460986914
176 | K | 722263215R | Vodoměr závitový mokroběžný do 100°C G 6/4 x 300 mm Qn 10 m3/h horizontální, studená voda | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00825 | 0.00825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146277828
177 | K | 722263215R1 | Vodoměr závitový mokroběžný do 100°C G 6/4 x 300 mm Qn 10 m3/h horizontální, teplá voda | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00825 | 0.00825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 848242365
78 | K | 733321212 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 20x2,8 | m | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.0448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1634955785
| VV |  | ref. výrobek: VAWIN EVO S4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v drážce" 160,00 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 733321212 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 20x2,8 | m | 163 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.04564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1973799079
| VV |  | ref. výrobek: VAWIN EVO S4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod stropem" 163,00 |  | 163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 733321213 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 25x3,5 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.02145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615578332
| VV |  | ref. výrobek: VAWIN EVO S4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v drážce" 55,00 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 733321213 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 25x3,5 | m | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.04251 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 109209902
| VV |  | ref. výrobek: VAWIN EVO S4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod stropem" 103,00+6 |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 733321214 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 32x4,4 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00708 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2031702535
| VV |  | ref. výrobek: VAWIN EVO S4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v drážce" 12,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 733321214 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 32x4,4 | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.02832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121448910
| VV |  | ref. výrobek: VAWIN EVO S4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod stropem" 40,00+8 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 733321215 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 40x5,5 | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00087 | 0.02001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 958535293
| VV |  | ref. výrobek: VAWIN EVO S4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod stropem" 23,00 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 733321216 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 50x6,9 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00133 | 0.04655 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1892444640
| VV |  | ref. výrobek: VAWIN EVO S4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod stropem" 35,00 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 733321217 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 63x8,6 | m | 101 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00205 | 0.20705 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1104505753
| VV |  | ref. výrobek: VAWIN EVO S4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod stropem" 89,00+12 |  | 101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 7221791R1 | Příplatek k rozvodu za uchycení pod stropem včetně materiálu | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1061441580
| VV |  | "DN 20" 160,00 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 25" 103,00 |  | 103 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 32" 40,00 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 40" 23,00 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 50" 35,00 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 63" 89,00 |  | 89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 450 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm | m | 270 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310256097
| VV |  | "Potrubí PP-RCT DN20" 151,00 |  | 151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PP-RCT DN25" 59,00+6 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PP-RCT DN32" 35,00+4 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PP-RCT DN45" 15,00 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 722181223 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 mm | m | 73 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156449771
| VV |  | "Potrubí PP-RCT DN50" 25,00 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí PP-RCT DN63" 42,00+6 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm | m | 172 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.01032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -399698256
91 | M | 63154400 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400 °C 22/25mm | m | 172 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.04644 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1299745224
92 | K | 713463132 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm | m | 185 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.02035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1059232850
| VV |  | 169+6+4+6 |  | 185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 63154421 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400 °C 28/30mm | m | 104 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.03848 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2132764603
| VV |  | 98+6 |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 63154422 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400 °C 35/30mm | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.00798 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -338335803
| VV |  | 15+4 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 63154443 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400 °C 42/40mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00432 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 975593562
96 | M | 63154459 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400 °C 54/50mm | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.00805 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 219009293
173 | M | 63154467 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400 °C 64/50 mm | m | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.06811 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1848735628
98 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1530587420
99 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00578 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1133321874
| VV |  | 16+1 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484562018
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1650496670
102 | K | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -864462020
103 | K | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1749552511
104 | K | 722232064 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -541309429
105 | K | 722232065 | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1954910127
106 | K | 722232066 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00182 | 0.00728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2011932964
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 722224152 | Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2 - 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -194388230
108 | K | 722231083 | Ventil zpětný G 3/4 PN 16 do 90°C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1603828315
109 | K | 722234264 | Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 323907606
110 | K | 73441110R | Teploměr 0-120°C průměr 60 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1148231632
111 | K | 732421214R | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 20 výtlak do 7,0 m průtok 3,9 m3/h | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00668 | 0.00668 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1247675721
112 | K | 722231141 | Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00841 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194320941
| VV |  | pozn.: 1/2"-3/8" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 734221502R | Ventil závitový G 1/2 s termostatickým ventilem a teploměrem | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00082 | 0.00164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -740542712
114 | K | 727121101 | Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1755497216
115 | K | 727121102 | Protipožární manžeta D 40 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1704823124
116 | K | 727121104 | Protipožární manžeta D 63 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 203531036
117 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 591 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.11229 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 813630845
118 | K | 722290229 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 | m | 89 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.03115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -733461337
119 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 680 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1332351197
| VV |  | 591,00+89,00 |  | 680 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -202357043
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8713 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.01497 | 0.01497 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1588129163
122 | K | 725211604 | Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.01797 | 0.01797 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1322809601
123 | K | 725211601R | Umyvadlo hranaté keramické bílé šířky 470 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01197 | 0.02394 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1756081047
| VV |  | keramické umývátko (hranaté s otvorem pro baterii vlevo), rozměr 47x275x15cm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 725211651 | Umyvadlo keramické bílé polozápustné šířky 560 mm připevněné do desky | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.01225 | 0.08575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1686719479
125 | K | 725212115 | Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 600 mm včetně skříňky s jednou zásuvkou | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.04101 | 0.32808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843976519
126 | K | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0147 | 0.0294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1716875609
127 | K | 725119125 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00242 | 0.01936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -525381558
128 | M | 64236091 | mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0145 | 0.1015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1831144571
129 | M | 64236091R | mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný pro invalidy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0145 | 0.0145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2036233864
130 | M | 55167394 | sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.01024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931719224
131 | K | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00178 | 0.00178 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 946035325
132 | M | 64232051 | klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1174711538
133 | M | 55167394 | sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1439395771
134 | K | 725121502 | Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.01939 | 0.03878 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -826385146
179 | K | 725411R13 | nerezový podlahový žlab do prostoru s roštem pro vložení dlažby, s bočním odtokem, včetně suché zápachové uzávěrky 1700 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.01175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2143866585
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 725411R14 | nerezový podlahový žlab do prostoru s roštem pro vložení dlažby, s bočním odtokem, včetně suché zápachové uzávěrky 2000 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.01175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1149722402
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 725411R15 | nerezový podlahový žlab do prostoru s roštem pro vložení dlažby, se spodním odtokem, včetně suché zápachové uzávěrky 2000 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.01175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -227528153
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 725411R16 | nerezový podlahový žlab do prostoru s roštem pro vložení dlažby, se 2 bočními odtoky, včetně suché zápachové uzávěrky 2500 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.01175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 425394036
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 725411R17 | nerezový podlahový žlab do prostoru s roštem pro vložení dlažby, se 3 bočními odtoky, včetně suché zápachové uzávěrky 5000 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.01175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 171326676
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 725822613.1 | Baterie umyvadlová stojánková páková antracit s výpustí click-clac | soubor | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.0184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1911499473
136 | K | 725822613.2 | Baterie umyvadlová stojánková páková chrom s výpustí click-clac | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2075256660
137 | M | 551456R1 | prodloužená páka chrom (lékařská) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 0.00199 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 107348087
| VV |  | "výměna za klasickou páku - invalida" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 725822613.3 | Baterie umyvadlová podomítková páková antracit s výpustí click-clac | soubor | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.01288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1703916227
139 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400116506
140 | K | 725861101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 "U" chrom | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00414 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1995287769
141 | K | 725861312 | Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2054236773
142 | K | 725841354 | Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí | soubor | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00294 | 0.05586 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1577581181
| VV |  | "srchový set s termostatickou nástěnnou baterií, ruční sprcha, hlavová sprcha, černá" 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 725841312 | Baterie sprchová nástěnná pákové | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -394254474
| VV |  | "nástěnná páková směšovací baterie s dlouhým ramínkem 300mm" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 31942737 | prodloužení mosaz 50mmx3/4" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -345844894
| VV |  | "mosazné pochromované prodloužení 5cm" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 725841353 | Baterie sprchová automatická se směšovací baterií a sprchovou růžicí | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00274 | 0.00274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2142627342
146 | K | 725411R01 | nerezový sprchový žlab do prostoru s roštem pro vložení dlažby, s bočním odtokem, včetně suché zápachové uzávěrky 550 mm | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.03525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 995308006
147 | K | 725411R02 | nerezový sprchový žlab do prostoru s roštem pro vložení dlažby, s bočním odtokem, včetně suché zápachové uzávěrky 650 mm | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.03525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138805251
148 | K | 725411R03 | nerezový sprchový žlab do prostoru s roštem pro vložení dlažby, s bočním odtokem, včetně suché zápachové uzávěrky 750 mm | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.03525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104662047
149 | K | 725411R04 | nerezový sprchový žlab do prostoru s roštem pro vložení dlažby, s bočním odtokem, včetně suché zápachové uzávěrky 850 mm | soubor | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.10575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -321473130
150 | K | 725411R05 | nerezový sprchový žlab do prostoru s roštem pro vložení dlažby, s bočním odtokem, včetně suché zápachové uzávěrky 950 mm | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.047 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1445741706
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 725411R06 | nerezový sprchový žlab do prostoru s roštem pro vložení dlažby, s bočním odtokem, včetně suché zápachové uzávěrky 1050 mm | soubor | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1566636209
152 | K | 725411R07 | nerezový sprchový žlab do prostoru s roštem pro vložení dlažby, s bočním odtokem, včetně suché zápachové uzávěrky 1150 mm | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.047 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1479577281
| VV |  | 12-8 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 725411R08 | nerezový sprchový žlab do prostoru s roštem pro vložení dlažby, se spodním odtokem, včetně suché zápachové uzávěrky 550 mm | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.03525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1583825411
| VV |  | 5-2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 725411R09 | nerezový sprchový žlab do prostoru s roštem pro vložení dlažby, se spodním odtokem, včetně suché zápachové uzávěrky 750 mm | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.03525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1893506281
155 | K | 725411R10 | nerezový sprchový žlab do prostoru s roštem pro vložení dlažby, se spodním odtokem, včetně suché zápachové uzávěrky 850 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.01175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -670510478
156 | K | 725411R11 | nerezový sprchový žlab do prostoru s roštem pro vložení dlažby, se spodním odtokem, včetně suché zápachové uzávěrky 1050 mm | soubor | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.08225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1702688442
157 | K | 725411R12 | nerezový sprchový žlab do prostoru s roštem pro vložení dlažby, se spodním odtokem, včetně suché zápachové uzávěrky 1150 mm | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01175 | 0.0235 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1997819513
| VV |  | 3-1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 72522315R | Celotělová vana pro wellness 2155x980x980mm, pro perličkovou a vířivou masáž, nutné specifikovat před objednáním | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.15599 | 0.15599 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 767329501
159 | K | 72522316R | Příslušenství k celotělové vaně, nutné specifikovat před objednáním | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15599 | 0.15599 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 145917468
160 | K | 763172312 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1351446834
161 | M | 59030711 | dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.00385 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728586046
162 | K | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -947504360
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1222 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 726111031 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.0828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1008167169
164 | M | GBT.11575100.R1 | ovládací 2-tlačítko chrom | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -778076402
| VV |  | ref. výrobek: Geberit | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "klozet" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | GBT.11575100.R3 | ovládací 1-tlačítko chrom | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 752794165
| VV |  | ref. výrobek: Geberit | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výlevka" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 726111031.2 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce pro invalidy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.0092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658391931
167 | M | GBT.11575100.R4 | ovládací 1-tlačítko chrom | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -96683210
| VV |  | ref. výrobek: Geberit | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "invalida" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | M | GBT.11575100.R5 | ovládací 1-tlačítko chrom vzdálené ovládání | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1794300343
| VV |  | ref. výrobek: Geberit | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "invalida" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 726111021 | Instalační předstěna - pisoáre s nastavitelnou hl do 120 mm do masivní zděné kce | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0077 | 0.0154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1086808197
170 | M | GBT.11575100.R2 | ovládací 1-tlačítko chrom | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594953191
| VV |  | ref. výrobek: Geberit | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pisoár" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 547139144
172 | K | 998726212 | Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180950825

## VRN-01 - Vedlejší rozpočt...
{c6b563e4-9852-43c8-bf87-88e64b787c10}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Třeboň - Lázně Aurora
Objekt:
VRN-01 - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 13. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Slatinné lázn+ Třeboň s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vít Včeliš, vitvcelis@seznam.cz, 724 538 658 |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace Rozpočet vytvořen programem KROS 4 licence 56e520f5 U Cenová úroveň 2019/II v.4. Vypracoval: Vít Včeliš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Třeboň - Lázně Aurora
Objekt:
VRN-01 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Slatinné lázn+ Třeboň s.r.o. |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vít Včeliš, vitvcelis@seznam.cz, 724 538 658
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN5 - Finanční náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Třeboň - Lázně Aurora
Objekt:
VRN-01 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13. 3. 2021
Zadavatel: |  |  | Slatinné lázn+ Třeboň s.r.o. |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vít Včeliš, vitvcelis@seznam.cz, 724 538 658
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -911166442
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 032803000 | Ostatní vybavení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 869104622
3 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -264108975
4 | K | 033103000 | Připojení energií | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1806608563
5 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -782824887
| D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 052203000 | Rezerva dodavatele | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1182437680
| VV |  | "Ostatní práce neuvedené v PD nebo VV" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET