## Rozpočet SH Třeboň-ceny
EI-03 SPECIFIKACE - VÝKAZ VÝMĚR
V popisu položek jsou podrobně specifikovány požadavky na jednotlivé elektroinstalařní přístroje a svítidla. U kabelů a trubek jsou uvedeny univerzální typy (skladba izolací a jader) Ve výběrovém řešení bude výbraným dodavatelem provedena přesná specifikace jednotlivých prvků odpovídající zadání.
Stavba : |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍ HALY - TŘEBOŇ
Zak. čís. : |  | 060/13
Investor : |  | Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Část : |  | ELEKTROINSTALACE OBJEKTŮ
Stavební objekt : |  |  | CELKEM v Kč |  |  | 0
Vypracoval : |  | K-Projekt, ing. Karel Štěbeták
Datum : |  | 12/2013
ROZVADĚČE
Rozvaděč světelný RS-K
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Cena | Celkem
1 |  | Jističový rozvaděč plastový přisazený, krytí IP41, jednořady 18 modulů, včetně PE a N svorek (kabelové prostupy integrovanými elestickámi membránami) | 1 | ks
2 |  | Proudový chránič FI25-4P0,1 (Iv=0,1A) | 1 | ks
3 |  | Jednofázový jistič 2B/1 In=2A | 3 | ks
4 |  | Jednofázový jistič 4B/1 In=4A | 1 | ks
5 |  | Jednofázový jistič 6B/1 In=6A | 2 | ks
6 |  | Jednofázový jistič 10B/1 In=10A | 1 | ks
7 |  | Jednofázový jistič 16B/1 In=16A | 2 | ks
8 |  | Lišta propojovací 3f | 9 | díl
9 |  | Lišta N | 1 | ks
10 |  | Lišta PE | 1 | ks
|  | Rozvaděč včetně osazení celkem | 1 | ks | 0 | 0
|  | ROZVADĚČE CELKEM |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE
Materiál NN včetně ceny montáže
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Cena | Celkem
Vodiče a kabely
1 |  | Vodič CY 4 mm2 (zelenožlutý) | 16 | m | 0 | 0
2 |  | Ohebný kabel H05VV-F 3Gx1,5 mm2 | 15 | m | 0 | 0
3 |  | Kabel CYKY 5Cx4 mm2 | 7 | m | 0 | 0
4 |  | Kabel NYM 2Ax1,5 mm2 | 8 | m | 0 | 0
5 |  | Kabel NYM 3Cx1,5mm2 | 13 | m | 0 | 0
6 |  | Kabel NYM 4Cx1,5mm2 | 3 | m | 0 | 0
7 |  | Kabel NYM 3Cx2,5mm2 | 24 | m | 0 | 0
|  | Ukončení vodičů, krabice , rozvodky |  |  | 0
1 |  | Ukončení vodičů do 2,5 mm2 | 44 | ks | 0 | 0
2 |  | Ukončení vodičů do 6 mm2 | 10 | ks | 0 | 0
3 |  | Instalační krabice KU68 | 12 | ks | 0 | 0
4 |  | Instalačná krabice na povrch 4xP21 | 1 | ks | 0 | 0
|  | Instalační přístroje, vypínače, zásuvky |  |  | 0
|  | Vypínače a zásuvky použít vždy shodné typové řady a barvy, při instalaci vedle sebe použít společné rámečky, cena včetně ukončení vodičů na přístrojích |  |  | 0
1 |  | Vypínač pod omítku jednopólový | 2 | ks | 0 | 0
2 |  | Vypínač pod omítku jednopólový v provedení do vlhka | 1 | ks | 0 | 0
3 |  | Zásuvka 16A 1x230V jednoduchá pod omítku | 1 | ks | 0 | 0
4 |  | Zásuvka 16A 1x230V jednoduchá pod omítku v provedení do vlhka | 4 | ks | 0 | 0
|  | Zařízení pro vzduchotechniku |  |  | 0
|  | Ventilátory a navazující žaluzie použít vždy shodné typové řady. Následující ceny jsou uvedeny včetně montáže zařízení |  |  | 0
1 |  | Ventilátor ICON 15 PCM průměr 100mm, 76 m3/hod, 230 V, 14,5 W, s tahovým vypínačem | 1 | ks | 0 | 0
2 |  | Ventilátor ICON 30 HTM průměr 150 mm, 118 m3/hod, 230 V, 30W, s vlhkostním a tahovým vypínačem | 1 | ks | 0 | 0
3 |  | Žaluziová klapka samotížná TRK200 - hliníkové lamely | 2 | ks | 0 | 0
4 |  | Protidešťová žaluzie TWG 200 | 1 | ks | 0 | 0
5 |  | Talířový ventil KTS 100 pro přívod vzduchu | 1 | ks | 0 | 0
6 |  | trubka PVC průměr 100 mm | 0.5 | m | 0 | 0
7 |  | trubka PVC průměr 150 mm | 1 | m | 0 | 0
|  | Svítidla, světelné zdroje |  |  | 0
1 |  | Svítidlo zářivkové stropní 2x 36W s elektronickým předřadníkem, zářivka teple bílá, světelný tok zdrojů 2x3350 lm | 1 | ks | 0 | 0
2 |  | Zářivková svítidla pro prádelnu a prostor pro kotle jsou navrženy průmyslové s plastovým krytem 2x36W s elektronickým předřadníkem, krytí IP 54 | 3 | ks | 0 | 0
|  | Úložný materiál, žlaby , trubky |  |  | 0
3 |  | Lišta vkládací plastová 18x 14 mm pro uložení kabelu | 6 | m | 0 | 0
4 |  | Lišta vkládací plastová 800X25mm pro uložení kabelu | 3 | m | 0 | 0
5 |  | Hmoždinka do zdiva | 36 | ks | 0 | 0
6 |  | Trubka PVC 1516 vč příchytek | 2 | m | 0 | 0
7 |  | Cu páska | 2 | ks | 0 | 0
8 |  | Svorka ZS - BERNARD | 2 | ks | 0 | 0
|  | MATERIÁL EI VČETNĚ MONTÁŽE |  |  |  | 0
OSTATNÍ PRÁCE SPOJENÉ S MONTÁŽÍ EI
Stavební výpomoce, zemní práce
Uvedené výpomoce se týkají přímo prováděných elektromontážních prací. Ostaní stavební úpravy jsou součástí prací spojených se stavebními úpravami
1 |  | Vysekání drážky v cihelném zdivu 30x30mm | 16 | m | 0 | 0
2 |  | Vysekání kapsy pro krabice a vypínače v cihelném zdivu | 11 | ks | 0 | 0
3 |  | Začištění drážek po založení kabelů | 16 | m | 0 | 0
|  | STAVEBNÍ VÝPOMOCE CELKEM |  |  |  | 0
Hodinové zůčtovací sazby
1 |  | Demontáž stávajcí elektroinstalace do šrotu | 4 | hod | 0 | 0
2 |  | Revize stávajcího uzemnění - měření zemního přechodového odporu | 4 | hod | 0 | 0
3 |  | Výchozí revize elektro | 12 | hod | 0 | 0
|  | HZS CELKEM |  |  |  | 0