## Motodlaha
Cenová nabídka, technická specifikace výrobku
Zakázka: Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů
část V - pojízdný sprchovací zvedák se sedačkou
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | mobilní sprchovací zvedák se sedačkou | je vyžadováno
2. | prac. výška | min. 200- max. 965 mm (8-38")
3. | nosnost | min. 150 kg
4. | materiál | prášková barva, pozink. a nerezov. ocel, barevné provedení RAL 7005
5. | kolečka | dvojitá kolečka prům. 100mm, dvě s aretací, dvě řídící
6. | ovládání | nohou ovládané nastavení výšky
7. | čalounění | samozhášivý materiál, barevné provedení RAL 7011
8. | baterie | dobíjecí, 24V
9. | zvukový tón - vybitá baterie | je vyžadováno
10. | vstup nabíječky baterie | je vyžadováno
11. | nouzová stopka | je vyžadováno
12. | podpůrný sloupek | je vyžadováno
13. | základní podvozek | je vyžadováno
14. | rukojeť | je vyžadováno
15. | noha podvozku | je vyžadováno
16. | nožní ovládání pro zvýšení pomocí symbolů | je vyžadováno
17. | nožní ovládání pro snížení pomocí symbolů | je vyžadováno
18. | sloupec z nerezové oceli | je vyžadováno
19. | rotující zádová opěrka | je vyžadováno
20. | hygienické sedadlo | je vyžadováno
21. | "TR" ochranný kryt | je vyžadováno
22. | polstrování zad | je vyžadováno
23. | bezpečnostní pásy kolem hrudi a nohou | je vyžadováno
24. | opěrná rukojeť 2x | je vyžadováno
25. | řídící pás | je vyžadováno
26. | autostop mechanismus | je vyžadováno
27. | záruční lhůta min 24 měsíců | je vyžadováno
28. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno
29. | minimální požadovaná životnost v letech | min 10 let
| Celková kupní cena dle čl. IV. odst. 1 smlouvy |  | 0
pol. | cena pozáručního servisu (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH po zbývající dobu požadované min. životnosti 10 let
30. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy | 2 letý cyklus | 0 | 0
pol. | cena pozáručních oprav vad (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet po zbývající dobu požadované min. životnosti 10 let | Cena celkem v Kč bez DPH
31. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 písm. a) smlouvy | 1 hodina | 0 | 80 | 0
pol. | cena pozáručních oprav vad (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet po zbývající dobu požadované min. životnosti 10 let | Cena celkem v Kč bez DPH
32. | Cena za výjezd servisního technika do místa plnění dle čl. IV. odst. 3 písm. b) smlouvy | 1 výjezd | 0 | 40 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Datum: ………………………………………………………..
Jméno oprávněného zástupce za dodavatele: …………………………………………………………..
Podpis zástupce: ……………………………………………………………….