## List1
Rekonstrukce balneoprovozu, návrh na oddělení balneo a wellness
Pracoviště | Stávající balneo | Realizace plánovaného oddělení balneo + wellness ve slatinném provozu. |  |  | Nový wellness slatinný provoz může fungovat zároveň jako denní lázně. U masáží bude s výhodou, že masér nebude muset mít vzdělání medical. Může zde být jiný režim než na balneu, prostor pro dokup procedur, delší masáže po slatině atd.
|  | Požadovaný stav: balneo + wellness provoz | balneo léčebný slatinný provoz | NOVĚ wellness slatinný provoz
Poznámka
Masérny - počet | 17 | 31 | 22 | 3+6 | Nutná návaznost masáže za slatinnou proceduru (klient absolvuje slatinnou koupel/zábal a poté zahalen pouze do prostěradla přechází na masáž…),ideálně tedy dohromady u sebe, maximálně poblíž sebe
Komentář ke stávajícím wellness masérnám - 3 WM jsou na fyziocentru (WM1-3 + speciální nuvola, sofio a icoone) a zůstaly by zachovány pro speciální masáže a další 2 masérny (WM4 a WM5) by již byly zakomponovány ke slatinám.
Slatinné koupele - počet van | 18 | 22 | 16 | 6 | Návaznost na masérnu viz výše, u slatinných van by bylo s výhodou, kdyby se klient mohl sprchovat ve vaně tj. nutnost vyřešení přepínání odpadu pro slatinu a vodu - nyní si vodou, kterou omýváme vany, ředíme slatinu
Slatinné zábaly - počet zábalových lůžek | 4 | 6 | 6 | 0 | Návaznost na masérnu viz výše
PKT - počet vaniček | 3 | 5 | 3 | 2 | Stávající prostory nejsou vyhovující, příliš stísněné, málo odvětrané; pokud by šlo více zmechanizovat, takto je fyzicky náročné pro obsluhu
PKT na dolní končetiny - ploska? | 0 | 1? | 0 | 1? | Nová procedura pro wellness slatinný provoz?
Vodoléčby - počet van | 14+2 | 16 | Počet van je dostatečný, chybí pouze větší kapacita pro uhličité koupele - máme 3 pracoviště : Vodoléčba 1, 2, 3 - pouze na Vodoléčbě 2 jsou přivedené uhličité koupele - ideálně rozšířit i pro Vodoléčbu 1. Dále u 2 van na Vodoléčbě 3 chybí odtokový kanálek - šlo by dobudovat?, takto se nemohou využívat, proto 14+2 ... Celkově jsou však vany v nedobréms technickém stavu, dochází ke každodenním opravám.
z toho počet van s CO2 | 6 | 8
Vířivky - počet van | 4 | 4 | Stávající prostory jsou ne úplně vyhovující, jsou de facto nevyvětratelné, nutno zajistit lepší přívod vzduchu.
celková | 1 | 1
HKK | 1 | 1
DKK | 2 | 2
Podvodní masáže | 4 | 4 | Počet van je dostatečný. Stejně jako v prostorách celé vodoléčby by bylo vhodné lépe přivést vzduch + světlo nějakými světlovody/střešními světlíky…
Celé balneo by mělo býti koncepčně co nejvíce pospolu, a to z důvodu snadné intuitivní orientace klienta a samozřejmě i horší mobility našich klientů.
Stejně tak nový wellness slatinný provoz by měl být co nejvíce u sebe, návaznost maséren a slatin je nutná, ale asi by mělo být nějak koncepčně propojeno i fyziocentrem obecně…
Poznámka obecně k prostorám stávající vodoléčby, kde jsou kromě vodoléčebných procedur, i podvodní masáže, vířivky atd. Nedostatečný přívod vzduchu (např. Voda 1, kde je pouze jedno malé okno), pokud se bude rekonstruovat, prosím o vybudování alespoň jednoho WC pro zaměstnance, které tam prý dříve rovněž bývalo.
Zpracovala Neugebauerová, 6.11.2023