## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2023/070 | Stavební úpravy bytové jednotky č. 5 v objektu č.p. 34, Třeboň
| Objekt: |  | 01 | Stavební úpravy bytové jednotky č. 5 v objektu č.p. 34, Třeboň
6124 | Rozpočet: |  | 01 | Stavební úpravy bytové jednotky č. 5 v objektu č.p. 34, Třeboň
| Objednatel: |  | Město Třeboň |  |  |  | IČO: | 00247618
|  |  | Palackého nám. 46 |  |  |  | DIČ: | CZ00247618
|  |  | 37901 | Třeboň-Třeboň II
| Projektant: |  | Projektservis Třeboň s.r.o. |  |  |  | IČO: | 03478564
|  |  | Novohradská 226 |  |  |  | DIČ: | CZ03478564
|  |  | 37901 | Třeboň-Třeboň II
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Stavební úpravy bytové jednotky č. 5 v objektu č.p. 34, Třeboň |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stavební úpravy bytové jednotky č. 5 v objektu č.p. 34, Třeboň |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS
#POPO
#POPR
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 380 | Sanace zdiva |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 909 | Ostatní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023/070 | Stavební úpravy bytové jednotky č. 5 v objektu č.p. 34, Třeboň | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stavební úpravy bytové jednotky č. 5 v objektu č.p. 34, Třeboň | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební úpravy bytové jednotky č. 5 v objektu č.p. 34, Třeboň | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.52 | [6 empty] | DIL
1 | 139711101RT3 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3 | m3 | 0.3724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 4.728 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. - zesílení ŽB desky pod novými příčkami : (4,5+0,8*2+1,5)*0,7*0,07 |  | 0.3724 | [23 empty] | VV | 0
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 0.3724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.011 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 0.3724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.668 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně | m2 | 5.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.096 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | č.v.D.1.3. - zesílení ŽB desky pod novými příčkami : (4,5+0,8*2+1,5)*0,7 |  | 5.32 | [23 empty] | VV | 0
5 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 0.3724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0.79 | [6 empty] | DIL
6 | 273321321R00 | Železobeton základových desek C 20/25 | m3 | 0.798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 2.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.48 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. - zesílení ŽB desky pod novými příčkami : (4,5+0,8*2+1,5)*0,7*0,15 |  | 0.798 | [23 empty] | VV | 0
7 | 273361921RT4 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm | t | 0.02692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0455 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 15.231 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. - zesílení ŽB desky pod novými příčkami : (4,5+0,8*2+1,5)*0,7*0,0044*1,15 |  | 0.02692 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.12 |  | 0 |  |  |  |  | 24.73 | [6 empty] | DIL
8 | 311941111R00 | Připojení zdí ke stávající konstrukci kotvou z nerez oceli na hmoždinku | m | 15.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00205 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.426 | 6.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | č.v.D.1.3. : 3,1*4+1,5*2 |  | 15.4 | [23 empty] | VV | 0
9 | 317941121RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 12 | t | 0.12943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0995 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 18.175 | 2.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. : (1,25*2+1,4*2)*0,0111 |  | 0.05883 | [23 empty] | VV | 0
|  | +pásovina : 0,05883*1,2 |  | 0.0706 | [23 empty] | VV | 0
10 | 342255024R00 | Příčky z desek pórobeton. tl. 100 mm | m2 | 19.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07471 | 1.42 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.52915 | 10.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. : 3,1*(1,5+1*2)+2,8*4,5 |  | 23.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2+0,7*2*2) |  | -4.4 | [23 empty] | VV | 0
11 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 1.6085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.17444 | 0.28 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.21 | 1.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. : 1,25*(0,33+0,12*2) |  | 0.7125 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(0,4+0,12*2) |  | 0.896 | [23 empty] | VV | 0
12 | 413351107R00 | Bednění nosníků - zřízení | m2 | 0.7535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0577 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.95 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ocel. překlady pro betonáž : 0,33*0,95+0,4*1,1 |  | 0.7535 | [23 empty] | VV | 0
13 | 413351108R00 | Bednění nosníků - odstranění | m2 | 0.7535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.37 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ocel. překlady pro betonáž : 0,33*0,95+0,4*1,1 |  | 0.7535 | [23 empty] | VV | 0
14 | 3172344-R | Probetonávka mezi nosníky | m3 | 0.1167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.8196 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 6.77 | 0.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. - probet. překladu : 1,25*0,33*0,12 |  | 0.0495 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,4*0,12 |  | 0.0672 | [23 empty] | VV | 0
15 | 900-RT3 | HZS - svářečské práce | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
Díl: | 380 | Sanace zdiva |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
|  | Po aplikaci těsnící stěrky a na ostatní očištěné zdivo budou provedeny sanační omítky v | [25 empty] | POP
|  | předpokládané vrstvě cca 30 mm. Předpokládaná výměra sanačních omítek je 106 m2. Dle výkresu do | [25 empty] | POP
|  | výšky 2.5 m v 1.04, do výšky 2 m v 1.02, do výšky 1.7 m v 1.01, v 1.03 do výšky 1.7 m - na | [25 empty] | POP
|  | jihovýchodní straně až do výšky 2.5 m (0.8 m přes stěrku). | [25 empty] | POP
16 | 38001 | Provedení infúzní clony - injektáž obvodového zdiva vč. dod. injektážního krému s vysokým obsahem účinné látky | m2 | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Infúzní clona | [25 empty] | POP
|  | - silan siloxanový krém pro injektáž zdiva do stupně nasycení 95%, obsah aktivní látky 80% | [25 empty] | POP
|  | spotřeba: 1,3 l/m2 průřezu zdiva | [25 empty] | POP
17 | 38002 | D+M těsnící stěrky inter. - vodotěsná, mrazuvzdorná, odolná vůči síranům, prodyšná | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - vodotěsná, mrazuvzdorná, odolná vůči síranům, prodyšná, certifikovaná podle EN 1504-2 | [25 empty] | POP
|  | spotřeba: 3,3 kg/m2 | [25 empty] | POP
18 | 38003 | D+M kotvícího postřiku na vlhké a zasolené zdivo pro sanační omítky | m2 | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - kotvící postřik na vlhké a zasolené zdivo pro sanační omítky | [25 empty] | POP
|  | spotřeba: 4 kg/m2 | [25 empty] | POP
|  | 106 |  | 106 | [23 empty] | VV | 0
19 | 38004 | D+M sanační vyrovnávací omítky pro ukládání škodlivých solí, tl. 2cm | m2 | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vyrovnávací omítka pod sanační omítky pro vlhké a zasolené zdivo při renovaci historických a památkových | [25 empty] | POP |  | Vyrovnávací omítka pod sanační omítky pro vlhké a zasolené zdivo při renovaci historických a památkových
|  | objektů, nízký difuzní odpor, porozita více než 45% | [25 empty] | POP
|  | spotřeba: 13 kg/m2/10 mm | [25 empty] | POP
|  | 48+106 |  | 154 | [23 empty] | VV | 0
20 | 38005 | D+M jádrové sanační omítky tl. 2cm | m2 | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo při renovaci historických budov a památkových objektů s nízkým | [25 empty] | POP |  | Sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo při renovaci historických budov a památkových objektů s nízkým
|  | difuzním odporem, vysokou porozitou (více než 40%) | [25 empty] | POP
|  | spotřeba: 12,5 kg/m2/10 mm | [25 empty] | POP
21 | 38006 | D+M vápenné štukové omítky pro aplikaci na omítky sanačního systému | m2 | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vápenná štuková omítka pro aplikaci na omítky sanačního systému pro vlhké a zasolené zdivo, nízký difuzní odpor | [25 empty] | POP |  | Vápenná štuková omítka pro aplikaci na omítky sanačního systému pro vlhké a zasolené zdivo, nízký difuzní odpor
|  | spotřeba: 4 kg/m2/3 mm | [25 empty] | POP
22 | 38007 | D+M nátěru sanovaných ploch - vysoce propustná interiérová barva | m2 | 226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nátěr sanovaných ploch | [25 empty] | POP
|  | - vysoce paropropustná interiérová barva pro systémy sanačních omítek, bez rozpouštědel a změkčovadel, | [25 empty] | POP |  | - vysoce paropropustná interiérová barva pro systémy sanačních omítek, bez rozpouštědel a změkčovadel,
|  | nízkoemisní, krycí schopnost třída 1 při | [25 empty] | POP
|  | 7,5 m2/l | [25 empty] | POP
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.22 |  | 0 |  |  |  |  | 118.58 | [6 empty] | DIL
23 | 602011141RT1 | Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 32.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0025 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.24 | 7.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. - nové pórobet. příčky : (3,1*(1,5+1*2)+2,8*4,5)*2 |  | 46.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2*(1,5+1*3+1,6+1) |  | -14.2 | [23 empty] | VV | 0
24 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 6.6485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.078 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3 : 0,95*1,55 |  | 1.4725 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2,5 |  | 3.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,92*1,55 |  | 1.426 | [23 empty] | VV | 0
25 | 610991004R00 | Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm | m | 14.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3 : 0,95+1,55*2 |  | 4.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5+2,5*2 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,92+1,55*2 |  | 4.02 | [23 empty] | VV | 0
26 | 611422133R00 | Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková | m2 | 62.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05116 | 3.2 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.948 | 59.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 6*4,7*2 |  | 56.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2+1,5*2,1 |  | 6.15 | [23 empty] | VV | 0
27 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 24.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04766 | 1.18 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.84 | 20.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.02 : 1,1*(1,8*2+2*2) |  | 8.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 1,4*(2,1*2+1,8) |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.04 : 1*4,5+0,8*(1,5+0,4*2)+1*1,6 |  | 7.94 | [23 empty] | VV | 0
28 | 612481211RT8 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 46.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00361 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.362 | 16.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. - nové pórobet. příčky : (3,1*(1,5+1*2)+2,8*4,5)*2 |  | 46.9 | [23 empty] | VV | 0
29 | 61100 | Začištění omítek u keram. soklu | m | 7.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. : 1,5+2,1*2+1,3*2+1,8*2-(0,8*2+0,7+1*2) |  | 7.6 | [23 empty] | VV | 0
30 | 6124512 | Přípl.za každých dalších 5mm tl.vnitř.jádra | m2 | 74.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00682 | 0.51 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.168 | 12.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad tl. +1,5cm : 24,7*3 |  | 74.1 | [23 empty] | VV | 0
31 | 6124731-R | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m2 | 163.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00046 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.02 : 1,1*(1,8*2+2*2) |  | 8.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 1,4*(2,1*2+1,8) |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.04 : 1*4,5+0,8*(1,5+0,4*2)+1*1,6 |  | 7.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | sanační om. : 106 |  | 106 | [23 empty] | VV | 0
|  | nové pórobet. příčky : (3,1*(1,5+1*2)+2,8*4,5)*2 |  | 46.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2*(1,5+1*3+1,6+1) |  | -14.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.89 |  | 0 |  |  |  |  | 2.35 | [6 empty] | DIL
32 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 0.2736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 0.69 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.213 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | č.v.D.1.3. - zesílení ŽB desky pod novými příčkami : (4,5+0,8*2+1,5)*0,6*0,06 |  | 0.2736 | [23 empty] | VV | 0
33 | 631311131R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 0.033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.5 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 4.4 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3 - po vybour. zdi : 0,1*0,33*1 |  | 0.033 | [23 empty] | VV | 0
34 | 631319151R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm | m3 | 0.2736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.7 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. - zesílení ŽB desky pod novými příčkami : (4,5+0,8*2+1,5)*0,6*0,06 |  | 0.2736 | [23 empty] | VV | 0
35 | 632411150R00 | Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm | m2 | 1.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.095 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.47 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3 - vytvoření spádové plochy sprch. kout : 0,95*1,3 |  | 1.235 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0.96 | [6 empty] | DIL
36 | 648991113RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm | m | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00681 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.425 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P1 : 1,15 |  | 1.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | P2 : 1,1 |  | 1.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 909 | Ostatní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | DIL
37 | 9005 | Stavební přípomoce profesí EI, ÚT, ZTI(vč. dod. materiálu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 909001 | D+M poklopu vodoměrné šachty se zadlážděním 650/650mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
39 | 909002 | Revize stávajícího komínu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 909005 | Provedení sondy - prověření únosnosti podlahy pro nové příčky vč. zpětného vyspravení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
41 | 95011 | D+M větrací mřížky WC vč. dmtž stávající | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 8.37 | [6 empty] | DIL
42 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 47.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.177 | 8.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,04+4,02+16,26+20,49+1,45 |  | 47.26 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.56 | [6 empty] | DIL
43 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 47.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.308 | 14.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,04+4,02+16,26+20,49+1,45 |  | 47.26 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 14.52 |  |  |  |  | 1052.21 | [6 empty] | DIL
44 | 919735123R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.11 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. - zesílení ŽB desky pod novými příčkami : (4,5+1*2+1,5)*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
45 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.184 | 0.63 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.227 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 3,2*1,5 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [23 empty] | VV | 0
46 | 965042131RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 0.7448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.64 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 10.88 | 8.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. - zesílení ŽB desky pod novými příčkami : (0,06+0,08)*(4,5+0,8*2+1,5)*0,7 |  | 0.7448 | [23 empty] | VV | 0
47 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 5.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.01 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.165 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 3,02+2,8 |  | 5.82 | [23 empty] | VV | 0
48 | 965081713RT1 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 5.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.12 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.23 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 3,02+2,8 |  | 5.82 | [23 empty] | VV | 0
49 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.07 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 2,1*2+1,5-(1*2+0,7) |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
50 | 967021112R00 | Přisekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených | m2 | 0.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.03 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.643 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 0,1*1,9*2 |  | 0.38 | [23 empty] | VV | 0
51 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
52 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.088 | 0.47 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.556 | 2.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 1*2+0,7*2+1*1,9 |  | 5.3 | [23 empty] | VV | 0
53 | 968095002R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01507 | 0.03 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.11 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 1+1,1 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
54 | 971033451R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.207 | 0.21 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.538 | 1.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | č.v.D.1.3. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
55 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 1.78 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.196 | 3.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | č.v.D.1.1. : 0,33*3*1 |  | 0.99 | [23 empty] | VV | 0
56 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 2.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.11 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.715 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. - pro osazení překladu : 1,3*2 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
57 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.18 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.93 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. - pro osazení překladu : 1,4*2 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
58 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 62.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.13 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.33 | 20.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 6*4,7*2 |  | 56.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2+1,5*2,1 |  | 6.15 | [23 empty] | VV | 0
59 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 103.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 4.76 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.26 | 26.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.03 : 1,5*(1,5*2+1,7*2)+2,5*1,5*2+0,4*2,5*2 |  | 19.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,1*2+2,5*1,2*4 |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.1.01 : 3,1*(2,1*2+1,5*2) |  | 22.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,4*2 |  | -2.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.1.02 : 1,1*(1,5*2+2*2) |  | 7.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.1.04 : 1,8*(1,8*2+1,5*2)+2,3*1,5*2+0,5*2,3*2 |  | 21.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,9*2+2,5*1,2*4 |  | 17.8 | [23 empty] | VV | 0
60 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.86 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.3 | 3.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 2*(1,5*2+2*2-0,7) |  | 12.6 | [23 empty] | VV | 0
61 | 711130101R00 | Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy na sucho, 1 vrstva | m2 | 5.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.01 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.035 | 0.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. - zesílení ŽB desky pod novými příčkami : (4,5+0,8*2+1,5)*0,7 |  | 5.32 | [23 empty] | VV | 0
62 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.03 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.465 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
63 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.382 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
64 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.09 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.693 | 0.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
65 | 725240812R00 | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.02 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.383 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
66 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.16 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.837 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
67 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.222 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
68 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.407 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
69 | 725840860R00 | Demontáž ramene sprchy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00052 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.021 | 0.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
70 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.01 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.11 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
71 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 36.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.035 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 4,8*2+4,5*2+0,4*2-1 |  | 18.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,8*2+4,4*2+0,5*2-1 |  | 18.4 | [23 empty] | VV | 0
72 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 41.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.255 | 10.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 20,91+20,49 |  | 41.4 | [23 empty] | VV | 0
73 | 7951218 | Odpojení a likvidace kamen,tuhá paliva do 250 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 |  | Vlastní | Indiv | 0.512 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
74 | 96601 | Demontáž rozvodů ZTI, VZT, EI + svítidla vč. likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | 96602 | Demontáž plynových konvekčních kamen vč. připojení a odvětrání+likvidace | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
76 | 96603 | Demontáž poklopu vodoměrné šachty 650/650mm vč. likvidace | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.1. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
77 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 14.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 22.05 | 319.73 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
78 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 203.0006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
79 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 14.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 42.39 | 614.66 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
80 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 29.0001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.84 | 24.36 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
81 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 14.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21.77 | [6 empty] | DIL
82 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 10.3658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.1 | 21.77 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 10.38 | [6 empty] | DIL
83 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku | m2 | 5.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.0275 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. - zesílení ŽB desky pod novými příčkami : (4,5+0,8*2+1,5)*0,7 |  | 5.32 | [23 empty] | VV | 0
84 | 711141559RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asf. pásu | m2 | 5.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00487 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.22991 | 1.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. - zesílení ŽB desky pod novými příčkami : (4,5+0,8*2+1,5)*0,7 |  | 5.32 | [23 empty] | VV | 0
85 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. | m2 | 21.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.095 | 2.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. : 2*(2,7*2+2*2-0,7) |  | 17.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | č.v.D.1.3 : 4,02 |  | 4.02 | [23 empty] | VV | 0
86 | 711212001RT1 | Hydroizolační povlak - nátěr proti vlhkosti | m2 | 17.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00126 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.24 | 4.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. : 2*(2,7*2+2*2-0,7) |  | 17.4 | [23 empty] | VV | 0
87 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm | m2 | 4.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00368 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.461 | 1.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | č.v.D.1.3 : 4,02 |  | 4.02 | [23 empty] | VV | 0
88 | 711212601RT2 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna šířka 100 mm | m | 3.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.11 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3 : 0,95+1,3*2 |  | 3.55 | [23 empty] | VV | 0
89 | 711212611RT2 | Těsnicí pás do svislých koutů š. 100 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.14 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3 : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
90 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
91 | 720001 | D+M ZTI vč. nových rozvodů vody a kanalizace - dle popisu TZ+PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zdravotní instalace: | [25 empty] | POP
|  | - sprchový kanálek a skleněné dveře sprchového koutu | [25 empty] | POP
|  | - umývadlo | [25 empty] | POP
|  | - kombi wc | [25 empty] | POP
|  | - elektrický zásobní ohřívač o objemu 120 l | [25 empty] | POP
|  | - sprchová baterie se sprchovou hlavicí | [25 empty] | POP
|  | - umývadlová stojánková baterie | [25 empty] | POP
|  | - stojánková baterie pro kuchyňský dřez | [25 empty] | POP
|  | - tlaková zkouška vodovodu | [25 empty] | POP
|  | - tlaková zkouška splaškové kanalizace | [25 empty] | POP
|  | - příprava pro zapojení pračky | [25 empty] | POP
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
92 | 73001 | D+M plynových konvekčních kamen vč. úpravy plynoinstalace a odvětrání + revize a topná zkouška | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
93 | DV1 | D+M dřevěných vnitřních dveří 800/1970mm vč. ocel. zárubně+nátěr, kování, klik a zámku kompl. provedení dle ozn. DV1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.5. - DV1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
94 | DV2 | D+M dřevěných vnitřních dveří 800/1970mm vč. ocel. zárubně+nátěr, kování, klik a zámku kompl. provedení dle ozn. DV2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.5. - DV2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
95 | DV3 | D+M dřevěných vnitřních dveří 700/1970mm vč. ocel. zárubně+nátěr, kování, klik a zámku kompl. provedení dle ozn. DV3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.5. - DV3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
96 | DV4 | D+M dřevěných vnitřních dveří 700/1970mm vč. ocel. zárubně+nátěr, kování, klik a zámku kompl. provedení dle ozn. DV4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.5. - DV4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
97 | K1 | D+M kuchyňské linky dl. 3m vč. spotřebičů - kompl. provedení dle schématu K1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v. K1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
98 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 19.4 | [6 empty] | DIL
99 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby vč. dod. penetračního nátěru | m2 | 12.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 0.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 11,51+0,1*7,6 |  | 12.27 | [23 empty] | VV | 0
100 | 771475014RT1 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm flex. lepidlo+spár. hmota | m | 7.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.236 | 1.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | č.v.D.1.3. : 1,5+2,1*2+1,3*2+1,8*2-(0,8*2+0,7+1*2) |  | 7.6 | [23 empty] | VV | 0
101 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 7.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.3 | 2.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
102 | 771575113RT2 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm flex. lepidlo+spár. hmota | m2 | 11.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00515 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.04 | 11.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | č.v.D.1.3. : 5,04+4,02+1,45 |  | 10.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
103 | 771577133R00 | Lišta nerezová přechodová D+M | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.15 | 0.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. : 0,8*2+0,7*2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
104 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 28.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.07 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
|  | č.v.D.1.3. : 1,5+2,1*2+1,3*2+1,8*2 |  | 11.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,7*2+2*2) |  | 9.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,6*2+1*2) |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
105 | 594001 | Dodávka keramické dlažby dle výběru investora, do ceníkové hodnoty 600,-/m2 | m2 | 12.8835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | (11,51+0,1*7,6)*1,05 |  | 12.8835 | [23 empty] | VV | 0
106 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 18.02 | [6 empty] | DIL
107 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 32.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1372 | 4.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. : 4,5*2+3,7*2+0,4*2-(0,8+0,7) |  | 15.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,8*2+4,4*2+0,5*2-0,8 |  | 18.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*2 |  | -2 | [23 empty] | VV | 0
108 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 35.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.38 | 13.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. : 16,26+20,49 |  | 36.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*1 |  | -1 | [23 empty] | VV | 0
109 | 284122-R | Podlahovina PVC zátěžové tl. 2,0 mm - dle výběru investora, do ceníkové hodnoty 400,-/m2 | m2 | 41.1125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00312 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | č.v.D.1.3. : 16,26+20,49 |  | 36.75 | [23 empty] | VV | 2
|  | -1*1 |  | -1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 35,75*1,15 |  | 41.1125 | [23 empty] | VV | 0
110 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0 |  |  |  |  | 20.79 | [6 empty] | DIL
111 | 777531025R00 | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.5 mm vč. penetrace | m2 | 47.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00971 | 0.46 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.44 | 20.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | č.v.D.1.3. : 5,04+4,02+16,26+20,49+1,45 |  | 47.26 | [23 empty] | VV | 0
112 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 50.51 | [6 empty] | DIL
113 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady vč. dod. penetračního nátěru | m2 | 37.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 1.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
114 | 781475120RT2 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm flex. lepidlo+spár. hmota | m2 | 37.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00535 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.288 | 48.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | č.v.D.1.3. : 2*(2,7*2+2*2-0,7) |  | 17.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(3,7+0,6*2) |  | 7.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,6*2+1*2-0,7) |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
115 | 781400 | Příplatek za rohové a ukončovací lišty | m2 | 37.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
116 | 597002 | Dodávka obkladu dle výběru investora do ceníkové hodnoty 600,-/m2 | m2 | 39.6375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 37,75*1,05 |  | 39.6375 | [23 empty] | VV | 0
117 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1002
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
118 | 21001 | EI - dle popisu TZ+PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Elektroinstalace: | [25 empty] | POP
|  | - nový rozvaděč elektro | [25 empty] | POP
|  | - 12 ks zásuvek | [25 empty] | POP
|  | - led pásek v kuchyňské lince | [25 empty] | POP
|  | - 4ks led stropní svítidla | [25 empty] | POP
|  | - 1ks led nástěnné svítidlo na umývadlo | [25 empty] | POP
|  | - infrazářič | [25 empty] | POP
|  | - elektrický otopný žebřík | [25 empty] | POP
|  | - revize elektroinstalace | [25 empty] | POP
|  | - elektrický přímotop o výkonu 500 W v zádveří | [25 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
119 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
120 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
121 | 1001T | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
|  | Kompletační a inženýrská činnost dodavatele. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
122 | 0051 | Doprava zaměstnanců | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s dopravou zaměstnanců. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu