## Pokyny pro vyplnění VV
Pokyny pro vyplnění výkazu výměr
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Rekapitulace
Stavba: | Pracoviště lymfologie-LDA
Oceněný výkaz výměr - REKAPITULACE
Místo: | Třeboň, parc.č.1977/11 a 1977/3 k.ú. Třeboň [770230] |  | Datum:
Zadavatel: | Slatinné lázně Třeboň s.r.o. |  | IČ: | 25179896
| Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň |  | DIČ: | CZ 25179896
Zhotovitel: |  |  | IČ:
DIČ:
Projektant: | Ing. Simona Mikyšková |  | IČ: | 63245574
| Nová Hlína 60, 37901 Třeboň |  | DIČ:
Lymfodrenáže Lázeňský dům Aurora
Objekt | Cenová nabídka |  |  | Sazba DPH
| projektová část | Označení listu | cena | 21%
| Architektonicko stavební řešení | ARC | 0 | 0
| Zdravotně technické instalace | ZTI | 0 | 0
| Vzduchotechnika klimatizace | VZT | 0 | 0
| EI NN a SLP Rekapitulace | EI Rekapitulace | 0 | 0
| CENA CELKEM bez DPH |  | 0 | 0
| CENA CELKEM včetně DPH |  | 0

## ARC
{a0507882-ca63-47b9-8fa6-53557a1aebec}
2
|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [6 empty] | False
Stavba:
Pracoviště lymfologie-LDA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Třeboň, parc.č.1977/11 a 1977/3 k.ú. Třeboň [770230] |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  | Slatinné lázně Třeboň s.r.o. |  |  | IČ: | 2517+9896
|  |  | Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň |  |  | DIČ: | CZ 25179896
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  | Ing. Simona Mikyšková |  |  | IČ: | 63245574
|  |  | Nová Hlína 60 |  |  | DIČ:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 |  |  | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy,katalog. listy,výpisy skladeb | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí vč.napojení na "S" | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy,katalog. listy,výpisy skladeb | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady objekt | [5 empty] | 0
| VRN1 - Projektové práce, PD skut. Provedení | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ - POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba:
Pracoviště lymfologie-LDA
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
| D | HSV | Práce a dodávky HSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy,katalog. listy,výpisy skladeb |  |  |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1. | K | 317142444 | Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1500 mm | kus | 3 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1803388423
2. | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm 41dB /odolnost EI45 | m2 | 6.725 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 892028363
| VV |  | 1np | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,75+1,8+1,35+1,19)*2,5 |  | 12.725 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1+1)*2 |  | -6 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.725 |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3. | K | 342291121 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 40 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1571188442
| VV |  | "1np" 40 |  | 40 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 346971155 | Izolace mezi příčky proti šíření zvuku deskami z minerální plsti tl do 100 mm | m2 | 37.581 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 343544431
| VV |  | (3,19+1,5+0,419)*3*3- 0,7*2*2*3 |  | 37.581 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.581 |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 635111142 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním- podklad pod dlažbu pro klima jednotku | m3 | 0.3 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 221855339
| VV |  | 1,5*1*0,2 |  | 0.3 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.3 |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 636311122 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm do betonu tl 5-8 cm | m2 | 1.5 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1126141007
| VV |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 59245620 | dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní | m2 | 1.5 |  | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -409784164
| VV |  | 6,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.222 |  |  |  | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 612R13 | Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně /hloubková penetrace | m2 | 13.45 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 709059294
| VV |  | 1np | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,75+1,8+1,35+1,19)*2,5 *2 |  | 25.45 |  |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1+1)*2*2 |  | -12 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.45 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 13.45 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1535510314
10 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 13.45 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -118171278
11 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 13.45 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 887562078
12 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 30.4 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 2141585965
| VV |  | okna 5,8*2*2+1,8*2*2 |  | 30.4 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 7.9 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1441158478
| VV |  | 3,3*3-1*2 |  | 7.9 |  |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.9 |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 |  | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm, včetně přípravy - odstranění staré malby | m2 | 53.31 |  | 0
|  |  | 12,22+13,4+12,94+14,75 |  | 53.31
17 | K | 629991012 | Zakrytí výplní otvorů a konstrukcí fólií | m2 | 37.5 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1831034844
| VV |  | 15*2,5 |  | 37.5 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.5 |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 115.5 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1839898991
| VV |  | 1.NP 4,7*12+15*2,5 |  | 93.9 |  |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP 12*1,8 |  | 21.6 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.5 |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 642946111 | Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm doSDK | kus | 3 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -174669385
20 | M | 55331612 | pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm standardní rozměr | kus | 3 |  | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1884302369
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 77 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -637722106
| VV |  | 1np 11*(4,5+2,5) |  | 77 |  |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77 |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 953941211 | Osazování kovových konzol nebo kotev do žb | kus | 40 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1487136567
| VV |  | 40 |  | 40 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 423928 | konzola -pro kotvení madel | kus | 40 |  | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -2130618782
| VV |  | 40 |  | 40 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 953943212 | Osazování hasicí přístroj | kus | 1 |  | 0
26 | K | R76739 | S02-Hasicí přístroj 6kg práškvč.spojek a vymezovacích podložek 21A / dodávka | ks | 1 |  | 0
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -48880621
28 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.6875 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 305589276
| VV |  | 1,1*2,5*0,25 |  | 0.6875 |  |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.6875 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč.soklů | m2 | 56.4645 |  | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 286773926
| VV |  | čtverce vč.soklů | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,8*4,7+0,49*2,05 |  | 56.4645 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.4645 |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 56.4645 |  | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 111314631
31 | K | 96R11 | Zajištění prostoru stavebních prací proti prašnosti -prachotěsná dočasná příčka montáž a demontáž | m2 | 15 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 735118134
| VV |  | 1-np 2,5*3*2 |  | 15 |  |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 9R1 | Zednické výpomoce při bouracích pracech pro EI,ZI,ÚT, VZT ocenit v rozpočtech řemesel |  | 1 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1477410431
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 997013115 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace | t | 1.7909 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1115648270
34 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.7909 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1100608582
35 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 28.6536 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -2121929489
| VV | [7 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet | [5 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1.7909 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 2059302133
37 | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 5 |  | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1110357377
| D | PSV | Práce a dodávky PSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy,katalog. listy,výpisy skladeb |  |  |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 763113321 | SDK příčka přesazená instalační, profily CW+UW jednostrnně opláštěná, desky 1x 12,5mm, deska bez zvláštních nároků | m2 | 48.51 |  | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 1881727240
| VV |  | bez prořezu | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,69*3*3+2,1*3 |  | 48.51 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.51 |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
40 |  |  | Přidání profilů pro montáž umyvadel | kpl | 4 |  | 0
41 | K | 763113320 | SDK příčka profily CW+UW 100 mm + 2x opláštění deskou 12,5 mm MA (Modrá akustická DF) s vloženou minerální izolací tl. 100 mm. Neprůzvučnost této konstrukce činící Rw = 60, Izolace ve specifikaci | m2 | 42.933 |  | 0
| VV |  | bez prořezu
| VV |  | 5,23*3*3-0,7*1,97*3 |  | 42.933
| VV |  | Součet |  | 42.933
42 | K | 763/ | povrchová úprava SDK nátěr vč.penetrace | m2 | 134.376 |  | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -1144524452
43 | K | 76313R | SDK - penetrační nátěr, adshézní můstek pod obklad u umyvadel | m2 | 6.525 |  | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -612584316
| VV |  | (1,5+1,35+1,5)*1,5 |  | 6.525 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.525 |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 |  | 763181421 | Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m zátěž křídla přes 25 kg | ks | 3 |  | 0
45 |  | 76311332R | SDK - vytvoření krytu instalačního žlabu 30/15 cm na styku stěny a stropu. | m | 17.677 |  | 0
|  |  | 11,85+2,961+2,716+0,15 |  | 17.677
|  |  | Součet |  | 17.677 |  |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 193081843
46 | K | 763172322 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200x300 mm pro příčky a předsazené stěny do instal žlabu | kus | 3 |  | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -302900852
47 | M | 59030711 | S15-dvířka revizní jednokřídlá s zámkem 300x300mm -dále dle tabulky výrobků | kus | 3 |  | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -254338971
48 | K | 998763102 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m | t | 3 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 764344441
49 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -809373367
50 | K | 999 R | Demontáž opláštení sloupů a ostění stávajících otvorů do chodby z DVD Cocobolo | m2 | 28.7274 |  | 0
51 |  |  | ((0,44+0,8)*3+0,45)*2,5+(0,43+0,8)*2*(2,55+2,54+2,35) |  | 28.7274
52 |  |  | Součet |  | 28.7274
53 | K | 766R60 | D3-Dveře CPL jednokřídlové posuvné plné 700/1970 kompletizované vč.kovánía do pouzdra do SDK s tlumením dojezdu,zárubeň obložková CPL do SDK tl.zdiva150 mm/ další popis dle tabulky dveří / vč. zaměření,dodávka,montáž,doprava,přesun | ks | 3 |  | 0 |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
54 | K | 766R13 | DODÁVKA OBJEDNATELE D2/LP-Dveře CPL dekor Cocobolo jednokřídlové otočné plné 900/1970 kompletizované vč.kování, včetně samozavírače, skryté panty, zárubeň obložková CPL design Cocobolo, výroba dle tl.zdiva ,, zaměření,dodávka,montáž,doprava,přesun | ks | 3 |  | 0
55 |  | 766 R1301 | Dodávka a montáž eleltronického čipového zámku eSigno včetně vložky, štítů a klik. Specifikace je součástí PD. | ks | 3
56 |  | 7664VP | DODÁVKA OBJEDNATELE Dodávka a montáž obložení stěny kolem dveří D2 lamino Egger Coco Bolo H3012, hrany ABS 2mm, Doplnění po zazdění otvorů. | m2 | 11.2 |  | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -831957977
57 |  | 76625VP | Dodávka a montáž vnitřní lišty NMC B1 včetně pojiva ADEFIX a broušení, tmelení a přetření | m | 9.73 |  | 0
|  |  | 2,84+2,82+3,32+3*0,15+2*0,15 |  | 9.73
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1168619479
58 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 56.4645 |  | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 2112221547
59 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 56.4645 |  | 0 |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
60 | K | 776211111 | Lepení vinylové podlahy včetně soklu do lišty | m2 | 56.4645 |  | 0 |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
61 | M | 69751062/ | vinylové lamely 950/480mm, kolekce Brick , design STONE | m2 | 63.84 |  | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -1240285500
62 | K | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt koberec /vinyl | m | 4 |  | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | -667447883
63 | M | 553431R | profil přechodový nerez vrtaný 40mm kat. list 30 | m | 4 |  | 0 |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
64 | K | 776R141 | Samonivalační stěrka tl.3,0-8,0 mm pro vyrovnání podkladu součást podlah systému | m2 | 56.4645 |  | 0 |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
65 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 28.35 |  | 0 |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 781474111 | Montáž obkladů vnitřních - lepení vinylových lamel 950/480 na SDK na celo výšku místnosti (3m) za umyvadly | m2 | 28.35 |  | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1204507555
67 | M | 597610R | vinylové lamely 950/480mm, kolekce Brick , design STONE | m2 | 31.92 |  | 0 |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 63465 | zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 300/600 | ks | 4 |  | 0 |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
69 | K | 99878110R | Přesun hmot tonážní propodlahy povlakové a obklady v objektech v do 24 m | t | 0.96631 |  | 0 |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
70 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 90.86 |  | 0 |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" |  | 35.4 |  |  |  | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy" |  | 55.46 |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.86 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
71 | K | 78431R2 | Dvojnásobné malby v místnostech výšky do 3,80 m viz katalog.list INT 18 -odstín bude vzorkován katalog list INT 18 -vč.zakrývání ploch | m2 | 90.86 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | 262900389
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady objekt |  |  |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | VRN1 | Projektové práce |  |  |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | -1257628321
72 | K | 010001000 | PD skut. Provedení, Dílenské dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
73 | K | 01327400 | Pasportizace stáv.objektu před započetím a po skončení stav.prací | ks | 1 |  | 0 |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 04500 | Fotodokumentace průběhu stavby - (fotodokumentace postupného průběhu výstavby vč.předání digitální - kopie) | ks | 1 |  | 0 | 5 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | -559023330
75 | K | 030001000 | Zařízení staveniště-oplocení,zabezpečení,osvětlení,připojení k energiím..., vč.zrušení | ks | 1 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1024 | 1912021023
76 | K | 044002000 | Revize | ks | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1024 | 1519463987
77 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | ks | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1024 | -1293402064
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
78 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | ks | 1 |  | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
79 | K | 03000 | Uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu- chodba k Harmonii | ks | 1 |  | 0

## ZTI
Stavba:
Pracoviště lymfologie-LDA
Objekt: |  | ZTI
Místo: |  |  | Třeboň, parc.č.1977/11 a 1977/3 k.ú. Třeboň [770230] |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
197 | K | 721175202 | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 40 | m | 11 |  | 0
198 | K | 721175203 | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 50 | m | 13.8 |  | 0
208 | K | 721226511-R1 | Zápachová uzávěrka podomítková pro VZT a klimatizaci DN 40 | kus | 2 |  | 0
212 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 15.8 |  | 0
152 | K | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | t | 0.1 |  | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
262 | K | 722-R1 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar polyfuze SDR 9 D20 x 2,3 mm | m | 9.4 |  | 0
263 | K | 722-R2 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar polyfuze SDR 9 D25 x 2,8 mm | m | 27.8 |  | 0
278 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | m | 9.4 |  | 0
279 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 18.8 |  | 0
222 | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi tl do 15 mm DN do 22 mm (třída reakce na oheň A1 nebo A2) | m | 37.6 |  | 0
237 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 10 |  | 0
238 | K | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kus | 8 |  | 0
227 | K | 722224152 | Kulový kohout s připojením na hadici s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4" | kus | 2 |  | 0
259 | K | 722-R28 | Konzoly pro zavěšení vodovodního potrubí, včetně táhel, spojovacího materiálu atd. (ležaté potrubí) | sou | 15 |  | 0
260 | K | 722-R31 | Konzoly pro zavěšení vodovodního potrubí, včetně táhel, spojovacího materiálu atd. (svislé potrubí) | sou | 6 |  | 0
186 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | t | 0.2 |  | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0
137 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva nebo SDK konstrukce | soubor | 4 |  | 0
138 | M | 725-M1 | Umyvadlo (katalogový list ZTI-02) | ks | 4 |  | 0
139 | M | 725-M2 | Sifon pro ZTI-02 nábytkový | ks | 4 |  | 0
192 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 8 |  | 0
146 | K | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ | kus | 4 |  | 0
147 | M | 725-M6 | Baterie umyvadlová stojánková (katalogový list ZTI-07) | ks | 4 |  | 0
150 | K | 725-R1 | Montáž skříňky pod umyvadlo | ks | 4 |  | 0
151 | M | 725-M8 | Skříňka pod umyvadlo (katalogový list ZTI-12) | ks | 4 |  | 0
182 | K | 725-R12 | Montáž odpadkového koše | ks | 0 |  | 0 | položka se ruší
183 | M | 725-M22 | Odpadkový koš 3l (katalogový list ZTI-33) | ks | 0 |  | 0 | položka se ruší
163 | K | 725-R3 | Montáž držáku na ručníky | ks | 0 |  | 0 | položka se ruší
164 | M | 725-M11 | Držák na ručníky (katalogový list ZTI-23) | ks | 0 |  | 0 | položka se ruší
165 | K | 725-R4 | Montáž dvojitého háčku | ks | 4 |  | 0
166 | M | 725-M12 | Dvojitý háček (katalogový list ZTI-24) | ks | 4 |  | 0
169 | K | 725-R6 | Montáž misky na mýdlo nebo dávkovače mýdla | ks | 0 |  | 0 | položka se ruší
171 | M | 725-M15 | Dávkovač tekutého mýdla (katalogový list ZTI-27) | ks | 0 |  | 0 | položka se ruší
145 | K | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | t | 0.5 |  | 0
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
308 | K | 73421-R1 | Demontáž radiaátoru , úprava - zkrácení připoj. Potrubí a zpětná montáž s připojením. | kus | 1 |  | 0
| D | OST | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m |  |  |  | 0
53 | K | OST-R5 | Zednické výpomoci pro KAN, VOD a ZTI | ks | 3 |  | 0
54 | K | OST-R6 | Půrazy do 150 cm2 str. kcí instl . kanálu pro připojovací potrubí do stávajících tras KAN a VOD, | ks | 2 |  | 0
55 | K | OST-R6.1 | Napojení nového potrubí na stávající KAN a VOD | m | 4 |  | 0
56 | K | OST-R6.1.1. | Zkouška těsnosti a tlaková zkouška | m | 62 |  | 0

## Klimatizace
Stavba: |  | Pracoviště lymfologie-LDA
Objekt: |  | Klimatizace
Místo: |  | Třeboň, parc.č.1977/11 a 1977/3 k.ú. Třeboň [770230] |  |  | Datum:
Zadavatel: |  | Slatinné lázně Třeboň s.r.o. |  |  | IČ: | 25179896
|  | Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň |  |  | DIČ: | CZ 25179896
Zhotovitel: |  | 0 |  |  | IČ: | 0
[5 empty] | DIČ: | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
č. | č.cen. | popis položky | měr. | výměra | ceny v Kč
pol. | položky |  | jedn. |  | jedn. | dodávka+mont.
Zařízení č.5 – klimatizace místností lymfodrenáží
5.1 | R001 | Klimatizační systém split Qch=6kW určený pro celoroční provoz, 4 vnitřní jednotky | kpl | 1 |  | 0
v nástěnném provedení, infra ovladač (např. Multisplit LG standart plus 1+4 x1,5 kW, nebo obdobný výrobek min. stejné nebo vyšší kvality)
P = 230V, 7kW
|  | Propojovací CU potrubí 6.35/9.52mm předizolované + komunikační kabel | bm | 17 |  | 0
|  | Lišta pro CU potrubí vedené pod římsou a po sloupu | bm | 9 |  | 0
|  | Tlaková zkouška, zprovoznění, protokol | kpl | 1 |  | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1 |  | 0
|  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM |  |  |  | 0

## EI Rekapitulace
Pracoviště lymfologie-LDA
ELEKTROINSTALACE NN, SLP - Rekapitulace
Zadavatel
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
Zhotovitel:
IČ :
DIČ:
Pozice | Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
1. | Dodávka | 0
2. | Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
3. | Montáž - materiál |  | 0
4. | Montáž - práce |  | 0
5. | Mezisoučet 1 | 0 | 0
6. | PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
7. | Nátěry |  | 0
8. | Zemní práce |  | 0
9. | PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
10. | Mezisoučet 2 | 0 | 0
11. | Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
12. | Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
13. | Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
14. | Základní náklady celkem |  | 0
15. | Vedlejší náklady
16. | GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
17. | Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
18. | Vedlejší náklady celkem |  | 0
19. | Kompletační činnost |  | 0
20. | Náklady celkem |  | 0
21. | Základ a hodnota DPH 0% | 0 | 0
22. | Základ a hodnota DPH 0% | 0 | 0
23. | Náklady celkem s DPH |  | 0
26. | Součty odstavců | Materiál | Montáž
27. | Specifikace dodávkyrozvodnice Ro | 0 | 0
28. | Dodávky | 0 | 0
29. | Elektromontáže C21M | 0 | 0
30. | Elektromontáže - C22M | 0 | 0

## EI Rozpočet
Stavba: | Pracoviště lymfologie-LDA
Objekt: | ELEKTROINSTALACE NN, SLP - položkový rozpočet
Místo: | Třeboň, parc.č.1977/11 a 1977/3 k.ú. Třeboň [770230]
Zadavatel: | Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
Zhotovitel: | 0
Projektant: | Ing. Simona Mikyšková
Nová Hlína 60, 37901 Třeboň
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní položka | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
| Specifikace dodávkyrozvodnice Ro | [9 empty] | 0
1 | IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SPC-S-20/280/3 Svodič přepětí třídy C, modulový, 3pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | PFL6-16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | PL6-C20/1 Jistič PL6, char C, 1-pólový, Icn=6kA, In=20A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Specifikace dodávky - celkem rozvodnice Ro |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Dodávky
6 | PL6-B25/3 Jistič PL6, char B, 3-pólový, Icn=6kA, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Specifikace dodávkyrozvodnice Ro | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Elektromontáže C21M
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti
8 | do 20 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 190001 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
9 | do 2,5 mm2 | ks | 27 | 0 | 0 | 100001 |  | 0 | 0 | 0
10 | 4 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 100013 |  | 0 | 0 | 0
11 | 10 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 100014 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
12 | DZI 60X60_BZNCR ŽLAB DRÁT.S INT.SPOJKOU | m | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | DZSZ 60X60_S ZÁVĚS STŘEDOVÝ PRO DZ | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INOXZT 8_IX závitová tyč | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | KKZ 8_ZNCR KOTVA KOVOVÁ ZATLOUKACÍ | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | INOXM 8_IX šestihranná matice | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
17 | KU 68-1901_KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | KU 68 LA/1HF_FA KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | KO 97/L_NA KRABICE ODBOČNÁ | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 1520_HA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI
ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ B2ca d0 s1
21 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 , pod omítkou | m | 70 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 1-CXKE-R-J 3x2.5 , volně | m | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 1-CXKE-R-J 5x1.5 , pod omítkou | m | 75 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 1-CXKE-R-J 5x1.5 , volně | m | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI
ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ
25 | 1-CXKE-R-O 5x1.5 , pod omítkou | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ,
S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU
26 | 1-CHKE-V-J 4x10 , volně | m | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
PŘÍSTROJ STMÍVAČE OTOČNÉHO, pro Swing (L), Tango, Levit (M), Neo, Element, Time (Arbo), Future linear, Solo (carat), Busch-Axcent
27 | 2117/11 U-500 Přístroj regulátoru, pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, pro systém DALI (výkonový, s integrovaným zdrojem pro DALI) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KRYT STMÍVAČE, TANGO
28 | 3294A-A123 B Kryt stmívače, s otočným ovladačem, s upevňovací maticí; d. Tango; b. bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK,
29 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA NN,
30 | 5518A-A2349 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 5512A-2359 B Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK,
32 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44
34 | 5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Solight 5B320 vestavná zásuvka, IP55, broušený hliník, 16A/250V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených
36 | 2 zdroje s krytem | ks | 16 | 0 | 0 | 201025 |  | 0 | 0 | 0
37 | lineární přisazené svítidlo LED pro nepřímé osvětlení, materiál hliník, opálový difuzor, 67.6W, 3000K, měrný výkon 117 lm/W, rozměr 2016 x 37 x 106 mm, řízené protokolem DALI, životnost L80B20 50.000 hod, bílé | ks | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | příslušenství pro přisazenou montáž | ks | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností nástěnných přisazených
39 | 1 zdroj | ks | 3 | 0 | 0 | 201055 |  | 0 | 0 | 0
40 | lineární nástěnné svítidlo LED pro přímo-nepřímé osvětlení, materiál hliník, opálový difuzor, 26.6W, 3000K, měrný výkon 118lm/W, rozměr 590 x 125 x 50 mm, řízení protokolem DALI, životnost L80B20 50.000 hod, bílé | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2
41 | Stena do 150mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
Z DUTYCH CIHEL PRO KRABICE
42 | 100x100x50 mm | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU
Z TVARNIC - HLOUBKA 30mm
43 | Sire 30 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM
44 | O tloušťce 30cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | O tloušťce 15cm | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
46 | Demontaz stavajich svitidel 11 ks | hod | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Demontaz stavajj elektroinstalace | hod | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 1.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
49 | zapojovani a zkouskach KLIMA jednotek | hod | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací
50 | přes 100 do 500 tis.Kč | ks | 1 | 0 | 0 | 280002 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
51 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem C21M |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Elektromontáže - C22M
52 | DZI 60X60_BZNCR ŽLAB DRÁT.S INT.SPOJKOU | m | 49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | DZDS 100/B_F PODPĚRA NA STĚNU | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | INOXDZSU/B_BX ŠROUB UPEVŇOVACÍ | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | DZSZ 60X60_S ZÁVĚS STŘEDOVÝ PRO DZ | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | INOXZT 8_IX závitová tyč | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | KKZ 8_ZNCR KOTVA KOVOVÁ ZATLOUKACÍ | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | INOXM 8_IX šestihranná matice | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | KI 68 L/1_NA KRABICE IZOLAČNÍ | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
BEZHALOGENOVÝ VF PÁROVÝ SDĚLOVACÍ KABEL
60 | PRAFlaGuard F 4x2x0,8 | m | 920 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE NONAME, pro Swing (L), Tango, Levit (M), Neo (Tech) Element, Time (Arbo), Decento, Future linear, Solo (carat), Busch-Axcent
61 | RJ45C6U Přístroj zásuvky datové (noname), Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU, pro Tango, Future linear, Solo (carat), Busch-Axcent
62 | 5014A-B1018 Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU, TANGO
63 | 5014A-A100 B Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; d. Tango; b. bílá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK, TANGO
64 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž žlabů kovových, typ Mars, ZPA, bez víka
65 | přes 50 do 100 mm | m | 49 | 0 | 0 | 020302 |  | 0 | 0 | 0
Krabice a práce při montáži krabic
66 | Krabice KP 68 pod omítkou | ks | 8 | 0 | 0 | 220260002 |  | 0 | 0 | 0
Kabely bytové v truhlíkách, na lávkách, do žlabu a na rošte
67 | Kabel uložený na rošt nad 40 m | m | 920 | 0 | 0 | 220280627 |  | 0 | 0 | 0
68 | Kabel UTP, cat.6, B2ca, s1, d0 | m | 920 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
69 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem C22M |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## VZT (hidden)
Pořadové č. položky | Název a popis zařízení | Měrná jednotka | Cena
Zařízení č.11 - Oprava stávajících pokojů - objekt "E"
11.0 | Demontáž stávajících ventilátorů vč. připojovacích hadic | 53 ks | 10600
11.1 | Stropní radiální ventilátor v provedení pro montáž do podhledu s vestavěnou zpětnou klapkou a doběhovým spínačem - 2-otáčkové provedení (Ve standardu Elektrodesign, Helios, Klimavex, ...) | 53 ks | 153700
Parametry:
Qv = 150 m3/h
pext = 100 Pa
Pm = 0,06 kW 230V/50Hz
Příslušenství:
| Rámeček pro montáž do podhledu | 53 ks | 26500
11.2 | Flexibilní hadice s hlukově izolačním návlekem Ø100 | 80 bm | 8000
11.3 | Neobsazeno
Potrubní rozvody - v případě nutnosti bude nutné provést přeložku stávající stoupačky, případně jinou úpravu stávajícího rozvodu. Skutečný rozsah bude určen po odkrytí podhledů a stávajících VZT rozvodů.
Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO
| Potrubí do Ø 125 mm _ rovné | 110 bm | 33000
| _tvarovky | 24 bm | 13200
| Spojovací a těsnící materiál | 1 sada | 2300
| Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | 1 sada | 2300
| Celková cena v Kč - bez DPH |  | 249600
Poznámka:
V dodávce VZT nejsou obsaženy požární ucpávky ,stavební a
pokrývačské práce ,topenářské práce,silnoproudé rozvody a
odvod kondenzátu - řeší profese ZI.