## Terapeutický laser s aplikátore
Technická specifikace a cenová nabídka
Zakázka: Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů
část II - terapeutický laser s aplikátorem
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | terapeutický laser | je vyžadováno
2. | barevný dotykový displej | min 7"
3. | přednastavené protokoly terapie | je vyžadováno
4. | automatický výpočet doby terapie | je vyžadováno
5. | automatický přepočet parametrů léčby při změně nastavení hodnot | je vyžadováno
6. | anatomická navigace | je vyžadováno
7. | dva výstupy pro souběžné připojení rozdílných aplikátorů | je vyžadováno
8. | laserová sprcha kombinovaná - červené a infračervené paprsky | je vyžadováno
9. | celkový výkon laserové sprchy | min 1500 mW
10. | nastavitelný držák laserové sprchy a sondy | je vyžadováno
11. | stolek s bržděnými kolečky | je vyžadováno
12. | ochranné brýle proti laserovému záření s vyhovující vlnovou délkou | min 2 ks
13. | přípojka o napětí | 230 V / 50 Hz
14. | záruční lhůta min 24 měsíců | je vyžadováno
15. | certifikace profesionálního zdravotnického prostředku | je vyžadováno
16. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno
17. | minimální životnost v letech | min 10 let
| Celková kupní cena v Kč bez DPH dle čl. IV. odst. 1 smlouvy |  | 0
pol. | Cena pozáručního servisu (od skončení 24 měsíční záruční lhůty) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH za 8 let (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
18. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy V ceně pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy) | 1 rok | 0 | 0
pol. | Cena pozáručních oprav vad | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet hodin za 8 let (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek) | Cena celkem v Kč bez DPH za 8 let (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
19. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 smlouvy V ceně práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad čl. IV. odst. 3 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad dle čl. IV. odst. 3 smlouvy) | 1 hodina | 0 | 40 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0