## List1
Ochlazování bazénku TSS
VÝKAZ VÝMĚR - CENOVÁ NABÍDKA
Zadavatel/objednatel |  | Slatinné lázně Třeboň s.r.o, Lázeňská 1001 379 01 Třeboň, IČ 25179896
Účastník/dodavatel
účastníci vyplní takto označená pole
položka č. | Popis položky | množství | m.j. | jedn. cena v Kč bez DPH | celkem za položku v Kč bez DPH
1. | Venkovní chladící jednotka o chladícím výkonu min 11,7 kW | 1 | ks | 0 | 0
2. | D+M deskový výměník titanový o chladícím výkonu min. 11,7 kW | 1 | ks | 0 | 0
3. | Potrubí z Cu včetně tvarovek D35*1,5 | 10 | m | 0 | 0
4. | Náplň chladivem R 410 A | 3 | l | 0 | 0
5. | Tlakové potrubí PVC d63 lepené | 5 | m | 0 | 0
6. | Tepelná izolace trubice EKOflex 35/15 | 10 | m | 0 | 0
7. | Tepelná izolace trubice EKOflex 65/15 | 5 | m | 0 | 0
8. | Nemrznoucí směs | 100 | l | 0 | 0
ELEKTROMONTÁŽE
9. | Kabeláž - silové napájení, rozvody po povrchu ( cca20m) | 1 | kpl | 0 | 0
10. | Kabeláž - silové napájení a ovládání čerpadla chlazené vody (cca20m) | 1 | kpl | 0 | 0
11. | Kabelové trasy - kabelové rošty doplnění | 4 | m | 0 | 0
12. | Doplnění jištění do stávajícího rozvaděče | 2 | ks | 0 | 0
| Úpravy stávající technologie | 1 | kpl | 0 | 0
| Ostatní montážní a režijní materiál | 1 | kpl | 0 | 0
| Montážní práce | 1 | kpl | 0 | 0
| Doprava, přesuny | 1 | kpl | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0
| Komplexní vyzkoušení (k dosažení teploty v ochl. bazénku max. 8oC) | 1 | kpl | 0 | 0
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0