## SO34
PROJEKT ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO
DĚDISTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO V TŘEBONI
KONTROLNÍ ROZPOČET – ELEKTROINSTALACE
REKAPITULACE
ELEKTROINSTALACE
| demontáže |  |  | 0
| rozvaděče |  |  | 0
| trubky, krabice, nosné konstrukce |  |  | 0
| kabely |  |  | 0
| svítidla |  |  | 0
| přístroje |  |  | 0
| zapojení technologie |  |  | 0
| el. topidla ( NOBO ) + regulace |  |  | 0
| podlahové topné okruhy |  |  | 0
| ohřev okapů + svodů |  |  | 0
| hromosvod |  |  | 0
| Ostatní |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACE CELKEM | BEZ DPH |  | 0
Zpracoval: KLIMATIK s.r.o., Puklicova 63, 370 04 České Budějovice
září 2013
POZNÁMKA :
Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky ( případně obchodní názvy ), slouží pro popis požadovaného standardu a ve většině případů nezakládají povinnost dodavatele stavby použít tyto konkrétní výrobky.
Stavba : | PROJEKT ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDISTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO V TŘEBONI
Objekt: | ELEKTROINSTALACE
Varianta:
Poznámka: | Uvedené ceny obsahují dodávku i montáž, včetně pomocného materiálu a pomocných prací.
Pol.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Elektroinstalace
| demontáže |  |  |  | 0
1 | stávající hlavní rozvaděč – 3 pole | kpl | 1 |  | 0
2 | rozvaděč OCEP-Z | ks | 8 |  | 0
3 | rozvaděč OCEP-P | ks | 1 |  | 0
4 | akumulační kamna | ks | 12 |  | 0
5 | světelná a zásuvková instalace | kpl | 1 |  | 0
6
| rozvaděče |  |  |  | 0
7 | rozvaděč RH - ( skříňový jednostranný, IP 4/2, 2-pole, 800x2000x500, pole 1 upravit pro zaplombování E.ON ) | kpl | 1 |  | 0
8 | rozvaděč R1 - ( plastový zapuštěný, cca 50 modulů ) | kpl | 1 |  | 0
9 | rozvaděč R2 - ( oceloplechový zapuštěný, cca 80 modulů ) | kpl | 1 |  | 0
10 | rozvaděč R3 - ( plastový zapuštěný, cca 30 modulů ) | kpl | 1 |  | 0
136 | HOP – hlavní ochranná přípojnice 600x600x250 | kpl | 1 |  | 0
12
| trubky, krabice, nosné konstrukce |  |  |  | 0
13 | Plastový žlab – 70/40 | bm | 10 |  | 0
14 | chránička do podlahy ( 29 mm ) | bm | 250 |  | 0
15 | chránička do podlahy ( 23 mm ) | bm | 500 |  | 0
16 | chránička do podlahy ( 16 mm ) | bm | 100 |  | 0
17 | MARS žlab – 250/50 | bm | 10 |  | 0
18 | krabice svorkovací Abox 025 | ks | 2 |  | 0
19 | přístrojová krabice KP68 | ks | 172 |  | 0
20 | krabice odbočná KO68 | ks | 45 |  | 0
20 | krabice KU68/2 | ks | 50 |  | 0
21
| kabely |  |  |  | 0
22 | kabel Cyky 2 x 1,5 | bm | 100 |  | 0
23 | kabel Cyky 3 x 1,5 | bm | 6100 |  | 0
24 | kabel Cyky 5 x 1,5 | bm | 930 |  | 0
25 | kabel Cyky 3 x 2,5 | bm | 520 |  | 0
26 | kabel Cyky 5 x 2,5 | bm | 35 |  | 0
27 | kabel Cyky 5 x 4 | bm | 80 |  | 0
28 | kabel Cyky 5 x 16 | bm | 30 |  | 0
29 | kabel Cyky 5 x 25 | bm | 40 |  | 0
30 | kabel Jyty 2 x 1 | bm | 60 |  | 0
31 | kabel Jyty 4 x 1 | bm | 620 |  | 0
32 | kabel Cy 6 | bm | 10 |  | 0
33 | kabel Cy 25 | bm | 10 |  | 0
34 | Zemnící pásek FeZn 30/4, vč. Svorek | bm | 10 |  | 0
35
| Svítidla - ( ve standardu - GIGA LIGHTING, tel. 725 822 191 ) |  |  |  | 0
36 | Svítidlo , sestava A1- typ 52428015+567062995-LED LINE systém 5600mm 50W/ks,T5 EVG závěsné bílé tlakově litý hliník vč spotů | kpl | 1 |  | 0
37 | Svítidlo , sestava A2- typ 52428015 + 567062995-LED LINE systém 2900mm 50W/ks,T5 EVG závěsné bílé tlakově litý hliník | kpl | 2 |  | 0
38 | Svítidlo , sestava A3- typ 52435415 + 567062995-LED LINE systém 3300mm 50W/ks,T5 EVG závěsné bílé tlakově litý hliník | kpl | 1 |  | 0
39 | Svítidlo , sestava A4- typ 48005-LED LINE systém 2800mm T5 EVG bílé,tlakově litý hliník | kpl | 1 |  | 0
40 | Svítidlo , sestava A5- typ sestava LED LINE systém 2800mm+5600mm 50W/ks + T5 EVG závěsné bílé tlakově litý hliník | kpl | 1 |  | 0
41 | Svítidlo , sestava A6- typ 52418015+567062995-LED LINE systém 1600mm 50W/ks,T5 EVG závěsné bílé tlakově litý hliník | kpl | 3 |  | 0
42 | Svítidlo , sestava A7- typ 52438015+567062995-LED LINE systém 4200mm 50W/ks,T5 EVG závěsné bílé tlakově litý hliník | kpl | 1 |  | 0
43 | Svítidlo , sestava A8- typ 48005-LED LINE systém 2800mm T5 EVG bílé,tlakově litý hliník | kpl | 1 |  | 0
44 | Svítidlo , sestava A9- typ sestava-LED LINE systém 2210+7200mm 50W/ks + T5 EVG závěsné bílé tlakově litý hliník | kpl | 1 |  | 0
45 | Svítidlo , sestava A10- typ sestava 3F-3xLED 19W/ks bílé vč.příslušenství | kpl | 4 |  | 0
46 | Svítidlo , sestava A11 – typ 52428015+567062995-LED LINE systém nepřímý 4200mm 50W/ks,T5 EVG závěsné bílé tlakově litý hliník vč LED spotů | kpl | 3 |  | 0
47 | Svítidlo B – typ 19210K10GDE830, E LED WW 1350Lm,bílý tlakově litý hliník | ks | 3 |  | 0
48 | Svítidlo C – typ 140A160125,nástěnné bílé EVG 26W provedení přímo nepřímé,keramické strukturované | ks | 13 |  | 0
49 | Svítidlo D - typ 140A160160,nástěnné bílé EVG 80W provedení přímo nepřímé,keramické strukturované | ks | 12 |  | 0
50 | Svítidlo E – typ 140A160160,nástěnné bílé EVG 80W provedení přímo nepřímé,keramické strukturované | ks | 23 |  | 0
51 | Svítidlo F – typ 26923,4x50W Hliník závěsné,možnost variabilního nastavení zdrojů | ks | 5 |  | 0
52 | Svítidlo G – typ 105266145-106, svítidlo nerez,IP68 LED min 4W WW vč. napájení | ks | 4 |  | 0
53 | Svítidlo H - typ 50401502,20W HIT koncetrovaná optika max 8° vyriabilní otočné v obou osách min 180° | ks | 8 |  | 0
54 | Svítidlo J - typ 94425702-71 , zemní montáž min IP 66 T5 zdroj,nerez,bezpečnostní kalené sklo matované | ks | 10 |  | 0
55 | Svítidlo K - typ 10611002,9W LED min 40° optika,s možností nastevení v obou osách IP min 65 | ks | 5 |  | 0
56 | Svítidlo L - typ PC 236 EVG IP65,celek polykarbonát | ks | 8 |  | 0
57 | Svítidlo M - typ 140P290130,NIGT 320 226 EVG,triplex opal mat | ks | 20 |  | 0
58 | Svítidlo N - typ 98466402500,ED bílá EVG 55W T5C | ks | 3 |  | 0
59 | Svítidlo NO - typ 2711,nástěnné vč.zdroje | ks | 12 |  | 0
60 | Svítidlo O - typ 82610001-bílé vč. montážního boxu,asymetrická optika,hliníkový korpus 26W EVG | ks | 7 |  | 0
61 | Svítidlo P - typ 200K1040E, bílé ,350mm tlakově litý hliník 40W EVG | ks | 14 |  | 0
62 | Svítidlo Q - typ 69622201,nástěnné IP55 226 EVG DIR INDIR,tlakově litý hliník opálová optika | ks | 8 |  | 0
63 | Svítidlo R - typ 944857,80 zemní montáž min IP 66 T5 zdroj,nerez,bezpečnostní kalené sklo matované | ks | 8 |  | 0
64 | Svítidlo S - typ 200K2054E,elox hliník 254 EVG s opálovým difusorem | ks | 1 |  | 0
65 | Svítidlo T - typ 196CP1AEET43549Y3S,závěsné T5 nepřímé EVG micro optický systém | ks | 3 |  | 0
66 | Svítidlo U - typ 56116015,16,4W LED koncetrovaná optika,variabilní,tlakově litý hliník | ks | 6 |  | 0
67 | Svítidlo V - typ 1401621120,nástěnné bílé EVG 80W provedení přímo nepřímé,keramické strukturované | ks | 1 |  | 0
68 | Svítidlo X – Stojací lampa přenosná 6x zdroj-spot, každý s možností nastavení, hliníkový korpus vč. Transformátorů 12V | ks | 3 |  | 0
69 | Osazení a zapojení sestavovaných svítidel | ks | 19 |  | 0
70 | Osazení a zapojení svítidel | ks | 167 |  | 0
71
| Přístroje |  |  |  | 0
72 | spínač jednopólový zapuštěný vč. příslušenství | ks | 20 |  | 0
73 | spínač střídavý zapuštěný vč. příslušenství | ks | 18 |  | 0
74 | tlačítkový ovladač zpuštěný vč. příslušenství | ks | 12 |  | 0
75 | zásuvka 230V zapuštěná vč. příslušenství | ks | 61 |  | 0
76 | zásuvka 230V zapuštěná s přepěťovou ochranou vč. příslušenství | ks | 12 |  | 0
77 | sporáková přípojka ( 400V; 16A ) | ks | 1 |  | 0
78 | pohybové čidlo | ks | 32 |  | 0
79 | pohybové čidlo ( venkovní ) | ks | 4 |  | 0
80 | spínač jednopólový do vlhka vč. příslušenství | ks | 3 |  | 0
81 | zásuvka 230V do vlhka vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0
82 | zdroj UPS ( 230V; 1.5kW ) | ks | 1 |  | 0
83
| zapojení technologie |  |  |  | 0
84 | ventilátory ( dodávka VZT ) | ks | 5 |  | 0
85 | pisoar ( dodávka ZTI ) | ks | 4 |  | 0
86 | průtokový ohřívač / boiler ( dodávka ZTI ) | ks | 13 |  | 0
87 | světlík | ks | 1 |  | 0
88 | posuvné dveře | ks | 2 |  | 0
89
| el. topidla ( NOBO ) + regulace |  |  |  | 0
90 | NOBO Safir G6R 115 – 140 | ks | 11 |  | 0
91 | NOBO Galaxy C4N05 – 500W | ks | 5 |  | 0
92 | NOBO Galaxy C4N07 – 750W | ks | 6 |  | 0
93 | NOBO Galaxy C4N10 – 1000W | ks | 4 |  | 0
94 | NOBO Galaxy C4N12 – 1250W | ks | 1 |  | 0
95 | Termostat TCU 700 pro panely NOBO Safir | ks | 6 |  | 0
96 | Termostat RDC 700 pro panely NOBO Galaxy | ks | 16 |  | 0
97 | Termostat TRB 36 700 pro podlahové topení + čidlo do podlahy | ks | 9 |  | 0
98 | Řídící jednotka ORION EC 700 | ks | 2 |  | 0
99 | Regulátor RSX 700 ( osazen v rozvaděčích ) | ks | 30 |  | 0
100 | Oživení a naprogramování systému NOBO 700 | kpl | 1 |  | 0
101
| podlahové topné okruhy |  |  |  | 0
102 | topný kabel 10 KTOQ 1700 W | ks | 6 |  | 0
103 | topný kabel 10 KTOQ 1210 W | ks | 9 |  | 0
104 | topný kabel 10 KTOQ 1070 W | ks | 5 |  | 0
105 | topný kabel 20 KTOQFQ 2400 W | ks | 1 |  | 0
106 | topný kabel 20 KTOQFQ 1700 W | ks | 1 |  | 0
107 | topný kabel 20 KTOQFQ 570 W | ks | 1 |  | 0
108
| ohřev okapů + svodů |  |  |  | 0
109 | regulátor ETO 1550 ( pro vyhřívání okapů ) | ks | 1 |  | 0
110 | čidlo ETOR 55 ( pro regulaci vyhřívání okapů ) | ks | 2 |  | 0
111 | čidlo ETF 744 ( pro regulaci vyhřívání okapů ) | ks | 1 |  | 0
112 | topný kabel do žlabů – TO-2R-12-240 vč.příslušenství | ks | 2 |  | 0
113 | topný kabel do svodů - TO-2R-19-380 vč.příslušenství | ks | 11 |  | 0
114
| hromosvod |  |  |  | 0
115 | oprava stávajícího hromosvodu | kpl | 1 |  | 0
116
| Ostatní |  |  |  | 0
117 | montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
118 | zkušební provoz vč.zaškolení obsluhy ( NOBO ) | kpl | 1 |  | 0
119 | koordinace na stavbě | kpl | 1 |  | 0
120 | požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
121 | vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) | kpl | 1 |  | 0
122 | Stavební práce související s mont. | kpl | 1 |  | 0
123 | Revize elektro , zpráva ITI , ostatní dokumentace | kpl | 1 |  | 0
124 | ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla | kpl | 1 |  | 0
125 | projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
126
| Elektroinstalace | Celkem |  |  | 0