## List2
Název akce: PROJEKT ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO V TŘEBONI DŮM Č.P.89 NA POZEMKU PARC.Č.539/1 V OBCI A KAT. ÚZEMÍ TŘEBOŇ
Místo stav dům č.p.89 na pozemku parc.č.539/1
v obci a kat. Území Třeboň
Město: Třeboň
Kraj: Jihočeský
Charakter stavby: stavební úpravy
Investor: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II
379 01 Třeboň
Hlavní projektanti: ATELIÉR KROČÁK – ARCHITEKT
Riegrova 20, 370 01 Č. Budějovice
Stupeň projektu: Dokumentace pro provedení stavby
Obsah dokumentace: VZDUCHOTECHNIKA
Seznam strojů a zařízení
VZT – 08
Zpracoval: KLIMATIK s.r.o., Puklicova 63
370 04 Č.Budějovice, Ing. Aleš Schier
Zodp. projektant: Ing. Václav Sýkora
Číslo zakázky: 05 – 13 – 022
Datum: květen 2014
Pokud je v jakékoliv části projektové dokumentace uveden obchodní název výrobku je tím určen standard prvku. Tímto označením nevzniká
dodavateli povinnost použít tyto konkrétní výrobky. Pokud však použije dodavatel jiný výrobek, musí být zachovány uvedené parametry výrobku,
nebo mohou být lepší.
č.pozice | název, popis položky | MJ | množství | Jedn. cena | celkem dodávka | celkem montáž | celková cena
Zařízení č.1 – Větrání předsíně 0.02, WC 0.03, úklidu 1.05 a skladu 2.06.
1.01 | Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
TD-500/160 SILENT ( zapojený na nižší otáčky )
V = 180m³/h při Δpext.= 150 Pa, Pi = 50 W, 230 V, 50 Hz,
včetně dvou kusů spojovacích manžet VBM160mm
1.02 | Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm včetně montážního kroužku | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Talířový ventil kovový odvodní Ø160mm včetně montážního kroužku | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Protidešťová hlavice Ø125 z Cu plechu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Stěnová mřížka 300x150mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Ohebná hadice Ø127mm včetně veškerého montážního materiálu | m | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Požární větrací mřížka typu EW 300x150mm (např. BaI 30450) | ks | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Plastové potrubí DN125, včetně montážního materiálu | m | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
1.09 | Kruhové Cu potrubí Ø125mm včetně veškerého montážního materiálu | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného plechu
| včetně veškerého montážního materiálu Ø100mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Ø 125mm | m | 12 |  | 0 | 0 | 0
| Ø 160mm | m | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.1 celkem | [5 empty] | 0
Zařízení č.2 – Větrání výstavního prostoru č.0.01 v 1.NP
2.01 | Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
TD-500/160 SILENT , V = 460m³/h při Δpext.= 100 Pa,
Pi = 50 W, 230 V, 50 Hz, včetně dvou kusů manžet VBM160
a zpětné klapky RSK 160, ventilátor zapojen na vysoké otáčky.
2.02 | Hluk tlumící ohebné potrubí Ø180mm, včetně montážního materiálu | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.03 | Protidešťová hlavice Ø200 z Cu plechu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | Kruhová mřížka z tahokovu Ø250mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Strana 2
č.pozice | název, popis položky | MJ | množství | Jed. Cena | celkem dodávka | celkem montáž | celková cena
2.05 | Plastové potrubí DN200, včetně montážního materiálu | m | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
2.06 | Ohebná hadice Ø180mm včetně veškerého montážního materiálu | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.07 | Kruhové Cu potrubí Ø200mm včetně veškerého montážního materiálu | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.08 | Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného plechu
| včetně veškerého montážního materiálu Ø160mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Ø 180mm | m | 16 |  | 0 | 0 | 0
| Ø 250mm | m | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.2 celkem | [5 empty] | 0
Zařízení č.3 – Větrání místností sociálních zařízení č.1.08 ÷ 1.11
a 1.17 ÷ 1.19 v 1.NP
3.01 | Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
TD-500/160 SILENT , V = 355m³/h při Δpext.= 170 Pa,
Pi = 50 W, 230 V, 50 Hz, včetně dvou kusů manžet VBM160,
ventilátor zapojen na vyšší otáčky.
3.02 | Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm včetně montážního kroužku | kpl. | 7 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Neobsazeno | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Protidešťová hlavice Ø160 z Cu plechu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Plastové potrubí DN160, včetně montážního materiálu | m | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Ohebná hadice Ø127mm včetně veškerého montážního materiálu | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Ohebná hadice Ø160mm včetně veškerého montážního materiálu | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Kruhové Cu potrubí Ø160mm včetně veškerého montážního materiálu | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.09 | Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného plechu
| včetně veškerého montážního materiálu Ø125mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Ø 160mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.3 celkem | [5 empty] | 0
Zařízení č.4 – Větrání místností soc. zařízení č.2.08 ÷ 2.12 ve 2.NP
4.01 | Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
TD-500/160 SILENT , V = 320m³/h při Δpext.= 180 Pa,
Pi = 50 W, 230 V, 50 Hz, včetně dvou kusů manžet VBM160
a zpětné klapky RSK 160, ventilátor zapojen na vysoké otáčky.
Strana 3
č.pozice | název, popis položky | MJ | množství | Jedn. cena | celkem dodávka | celkem montáž | celková cena
4.02 | Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm včetně montážního kroužku | kpl. | 5 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Protidešťová hlavice Ø160 z Cu plechu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.04 | Plastové potrubí DN160, včetně montážního materiálu | m | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
4.05 | Ohebná hadice včetně veškerého montážního materiálu Ø127mm | m | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Ø160mm | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
4.06 | Kruhové Cu potrubí Ø160mm včetně veškerého montážního materiálu | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
4.07 | Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného plechu
| včetně veškerého montážního materiálu Ø125mm | m | 7 |  | 0 | 0 | 0
| Ø 160mm | m | 9 |  | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.4 celkem | [5 empty] | 0
Zařízení č.5 – Odvětrání výtahové šachty
5.01 | Protidešťová hlavice Ø200 z Cu plechu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Kruhové Cu potrubí Ø200mm včetně veškerého montážního materiálu | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Plastové potrubí DN200, včetně montážního materiálu | m | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Kruhová mřížka z tahokovu Ø200mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.5 celkem | [5 empty] | 0
Zařízení č.6 – Odvětrání místnosti soc. zařízení 2.14 ve 2.NP
6.01 | Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
TD-500/160 SILENT , V = 160m³/h při Δpext.= 180 Pa,
Pi = 50 W, 230 V, 50 Hz, včetně dvou kusů manžet VBM160
a zpětné klapky RSK 160, ventilátor zapojen na nízké otáčky.
6.02 | Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm včetně montážního kroužku | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
6.03 | Protidešťová hlavice Ø125 z Cu plechu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.04 | Ohebná hadice včetně veškerého montážního materiálu Ø127mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
6.05 | Plastové potrubí DN125, včetně montážního materiálu | m | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
6.06 | Kruhové Cu potrubí Ø125mm včetně veškerého montážního materiálu | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
6.07 | Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného plechu
| včetně veškerého montážního materiálu Ø125mm | m | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Ø 160mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.6 celkem | [5 empty] | 0
Strana 4
č.pozice | název, popis položky | MJ | množství | Jedn. cena | celkem dodávka | celkem montáž | celková cena
Společný materiál
| Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži | kg | 50 |  | 0 | 0 | 0
konzoly a jiné podpůrné konstrukce
| Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál | kg | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace s mikrobuněčnou strukturou tl.25mm | m² | 18 |  | 0 | 0 | 0
| Požární izolace kruhového potrubí pro splnění pož. Odolnosti min. 30Minut | m² | 10 |  | 0 | 0 | 0
Tepelné a požární izolace dodat včetně veškerého doplňujícího materiálu
nutného pro jejich dokonalou montáž
| Měděný plech na oplechování nadstřešních tepelně | m² | 10 |  | 0 | 0 | 0
izolovaných potrubí
| Nátěry přiznaného VZT potrubí ( RAL určí hlavní projektant ) | m² | 35 |  | 0 | 0 | 0
| Společný materiál celkem | [5 empty] | 0
Strana 5