## laser s aplikátorem
Technická specifikace a cenová nabídka
Zakázka: Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů
část V - terapeutický laser se sprchovým aplikátorem a sondou
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | terapeutický laser | je vyžadováno
2. | barevný dotykový displej | min 7"
3. | přednastavené protokoly | je vyžadováno
4. | automatický výpočet doby terapie | je vyžadováno
5. | automatický přepočet parametrů léčby při změně nastavení hodnot | je vyžadováno
6. | anatomická navigace | je vyžadováno
7. | dva výstupy pro souběžné připojení rozdílných aplikátorů | je vyžadováno
8. | laserová sprcha kombinovaná - červené a infračervené paprsky | je vyžadováno
9. | celkový výkon laserové sprchy | min 1500 mW
10. | laserová sonda | je vyžadováno
11. | výkon laserové sondy | min 200 mW
12. | nastavitelný držák laserové sprchy a sondy | je vyžadováno
13. | stolek s bržděnými kolečky s držákem laserové sprchy a sondy | je vyžadováno
14. | ochranné brýle proti laserovému záření s vyhovující vlnovou délkou | min 2 ks
15. | napájení | 230 V / 50 Hz
16. | záruční lhůta minimálně 24 měsíců | je vyžadováno
17. | certifikace profesionálního zdravotnického prostředku | je vyžadováno
18. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno
19. | minimální životnost v letech | min 10 let
| Celková kupní cena v Kč bez DPH dle čl. IV. odst. 1 smlouvy |  | 0
| Délka trvání záruční lhůty (min. 2 roky) nabídnuté závazně dodavatelem | Počet let záruční lhůty
| Závazná záruční lhůta musí být nabídnuta v plném rozsahu dle smlouvy a v plném rozsahu všech činností, oprávnění a povinností, s nimiž je ve smyslu smlouvy spojena |  | nutno uvést, bez tohoto údaje jsou další návazné výpočty neplatné
pol. | Cena pozáručního servisu (od skončení záruční lhůty) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
20. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy V ceně pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy) | 1 rok | 0 | 0
pol. | Cena pozáručních oprav vad | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet hodin za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno 5 hodin / rok pozáručního servisu pro účely porovnatelného hodnocení nabídek) | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
21. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 smlouvy V ceně práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad čl. IV. odst. 3 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad dle čl. IV. odst. 3 smlouvy) | 1 hodina | 0 | 50 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0