## List1
výkaz TENIS
Číslo | Položka | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Množství | Rozměr
743 Vzduchotechnika
1 | 743- 01 | Axiální ventilátor 100m3/hod | soub | 3 | 3
2 | 743- 02 | Axiální ventilátor 200m3/hod | soub | 3 | 3
3 | 743- 03 | Axiální ventilátor 300m3/hod | soub | 2 | 2
4 | 743- 04 | Ventilátor do potrubí prům.150, Q=300m3/hod | soub | 3 | 3
5 | 743- 05 | Ventilátor do potrubí prům.200, Q=600m3/hod | soub | 3 | 3
6 | 743- 06 | Kuchyňská digestoř 400m3/hod | soub | 1 | 1
7 | 743- 07 | montáž ventilátou | soub | 14 | 14
8 | 743- 08 | montáž digestoře | soub | 1 | 1
9 | 743- 09 -601 | spiro potrubí prům 100mm | soub | 2 | 1+1
| -602 | spiro prům 125mm | m | 2 | 4x0,5
| -603 | spiro prům 150mm | m | 15 | 4+3+1+7
| -604 | spiro prům 200mm | m | 29 | 2+2+13+6+6
10 | 725- 101 | pračkový sifon (odvod kondenzátu) | ks | 6 | 6
11 | 743- 10 | montáž potrubí | m | 48 | pol.č.9
12 | 743- 11 | plastová mřížka prům.100 se síťkou proti hmyzu | ks | 3 | 3
13 | 743- 012 | plastová mřížka prům.125 se síťkou proti hmyzu | ks | 3 | 3
14 | 743- 013 | plastová mřížka prům.150 se síťkou proti hmyzu | ks | 3 | 3
15 | 743- 015 | protidešť.žaluzie pro potrubí 200 | soub | 1 | 1
16 | 743- 016 | ostatní materiál (spojky,pásky,…) | soub | 1 | 1
17 | 743- 017 | stavební přípomoc | soub | 1 | 1
18 | 743- 018 | protidešť.stříška pro potrubí 150 | ks | 2 | 2
19 | 743- 019 | protidešť.stříška pro potrubí 200 | ks | 1 | 1
#REF!
#REF!
0
#REF!
827 Venkovní kanalizace
| 894 - 05 | betonová prefa šachta(kruhová) s poklopem D400 | 2 | soub | 2 | 9500 | 19000
| 894 - 05 | betonová šachta (obdélníková) s poklopem D400 | 1 | soub | 0 | 8000 | 0
| 894 - 06 | liniový žlab 3m s mříží | 1 | soub | 1 | 7000 | 7000
| 871 - 07 | dvorní vpust s mříží D400 | 2 | soub | 0 | 5500 | 0
| 871 - 08 | montáž šachty,(vpustě) s poklopem (mříží) | 4 | soub | 4 | 3500 | 14000
| 452311121 | podkl.deska bet. pod šachty | 1*1*0,1*2 | m3 | 0.2 | 3200 | 640
| 452351121 | bednění pro podkl.deska bet. pod šachty | 0,2*4*2 | m2 | 1.6 | 540 | 864
| 871-09 | montáž žlabu | 1 | soub | 1 | 2500 | 2500
| 871 - 10 | geodetické vytýčení |  | soub | 1 | 4500 | 4500
48504
1
2
3
4
5
6
7
8
9