## VV truhlářské práce a výrobky
Dodávka mobiliáře pro saunový svět
Truhlářské práce a výrobky
Zadavatel: Slatinné lázně Třeboň, Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
Účastník (název a sídlo firmy)
Výkaz výměr, specifikace položek, cenová nabídka
Pol.č. | Ozn. prvku | Název položky | Popis | Povrchová úprava | Značka/Model | Množství ks/m2/m | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH | Odkaz na referenční výrobek | Obrázek ref. výrobku | Odkaz na část dokumentace | Nabídka referenčního výrobku dle čl. 5.3.1 a) zadávací dokumentace ANO x NE | Nabídka jiného výrobku dle čl. 5.3.1 b) zadávací dokumentace IDENTIFIKACE VÝROBKU
1. | E3 | Dávkovač mýdla pod desku | Dávkovač mycích prostředků (111-115 po 1 ks), 117 (1ks), 133 (2ks), 135 (2ks), 211 (1ks), 224 (1ks), 225 (2ks) | Nerezová ocel | Dávkovač mycích prostředků A41, 500 ml | 14 | 0 | 0 | https://www.sanitino.cz/hansgrohe-prislusenstvi-davkovac-mycich-prostredku-nerezova-ocel-40438800 |  | textová část projektové dokumentace
2. | E6 | Dřezová baterie |  | Nerezová ocel | Minta s vytahovací sprškou | 2 | 0 | 0 | https://www.sanitino.cz/grohe-minta-pakova-drezova-baterie-supersteel-32168dc0 |  | textová část projektové dokumentace
3. | E7 | Police na šampóny v šatnách | celkový rozměr: 328 x 100 x 17 mm | hliník - eloxované stříbro | Edition 400, 328 mm | 5 | 0 | 0 | https://www.sanitino.cz/keuco-edition-400-policka-delka-328-mm-stribrna-11558170000?utm_source=GooglePlatformy&utm_me-#informace-o-produktu |  | textová část projektové dokumentace
4. | E8 | Věšáky na ručníky | Kotvené do truhlářských konstrukcí - č.m. 226 (26ks), 111-114 (2ks), 115 (2ks), 117 (2ks), 135 (3ks), 133 (3ks) | Nerez broušená | 7009014L24 Háček nerez GRAF | 40 | 0 | 0 | https://www.uchytky.info/vesaky/hacek-viefe-v7009-hacek-nerez-graf/ |  | textová část projektové dokumentace
5. | E8 | Věšáky na ručníky | Kotvené do keramických obkladů tl. 9 mm - č.m. 226 (26ks), 111-114 (2ks), 115 (2ks), 117 (2ks), 135 (3ks), 133 (3ks) | Nerez broušená | 7009014L24 Háček nerez GRAF | 40 | 0 | 0 | https://www.uchytky.info/vesaky/hacek-viefe-v7009-hacek-nerez-graf/ |  | textová část projektové dokumentace
6. | E5 | Minibar v sestavě "H" | Barva: černá, prosklené dveře Rozměry: šxvxh 38x47x44,5 cm, Rozměry vnitř. prostoru: cca 31x41x,5x27 cm (šxvxh) rozměry mřížky: cca 31x16 (šxh) hmotnost: cca 10,5 kg, Kapacita: 42 l provozní hluk max 23 dB chladící prostředek: R600a (25g), příkon: max. 65W, doraz dvčrí: vpravo (vyměnitelný), napájení: 220-240V ~ 50 Hz | prosklený přední panel/transparentní plastová vnitřní police | Brooklyn 32l | 1 | 0 | 0 | https://www.klarstein.cz/Brooklyn-32L-chladnicka-A-LED-plastova-police-sklenene-dvere-cerna-Cerna-32-litru.html?gclid=CjwKCAjw9-KTBhBcEiwAr19igwDa_vCnKKwCMMNouyIqBYo65bCm198mto4P7aaUQjvlPZFSFjFCQRoCzUUQAvD_BwE |  | textová část projektové dokumentace
7. | S | Dveře do pouzdra u recepce, místnost 102 | Dveře do stavebního pouzdra, rozměr šxv 800mm x 2000mm. Přizpůsobit okolnímu dřevěnému obkladu. | HPL deska, RAL 9010, směrem do místnosti 102 opatřena profrézovanou biodeskou. Kování zavěšení ve stavebním pouzdře, posuvná madla z obou stran, česaný nerez. |  | 1 | 0 | 0
8. | X | Nábytková sestava X místnosti 111, 112, 113,114 | Úložná stěna v masérnách - s keramickým soklem. | 280x35x220 |  | 4 | 0 | 0 |  |  | NS_X
9. | W | Nábytková sestava W místnost 115 | Úložný prostor masérny 115 - s montáží keramického soklu, betonová deska a umyvadlo dodáno objednatelem. | 417x55x300 |  | 1 | 0 | 0 |  |  | NS_W
10. | V | Nábytková sestava V místnosti 111, 112, 113,114 | Úložný prostor - s montáží keramického soklu, betonová deska a umyvadlo dodáno objednatelem. Pracovní deska pod oknem s kartáčovým hliníkovým prostupem pro slaboproudé rozvody. Čelo umyvadlového korpusu s možností přístupu k umyvadlovému sifonu. | pracovní deska 1000x800, část s umyvadlem 800x800 |  | 4 | 0 | 0 |  |  | NS_V
11. | R | Sestava recepce R místnost 102 | Recepce - bez keramického soklu, korpus recepčního pultu obložen umělým mramorem. Obklad umělým mramorem je dodávka jiného dodavatele, nutná součinnost. | Nábytkové dveře a police - lakované MDF desky RAL 6012 |  | 1 | 0 | 0 |  |  | NS_R, NS_R2, NS_R3
12. | H | Nábytková sestava místnost 209 | Korpus spodních skříněk zavěšený 300 mm nad podlahou s integrovaným košem na prádlo a s minibarem E5 | 1450x500 |  | 1 | 0 | 0 |  |  | NS_H + I
13. | J2 | Umyvadlový box - truhlařina , místnost 117 | Korpus pod umyvadlo a betonovou desku (dodávka objednatele). Přístup ve dně korpusu k armaturám zdravotně technické instalace. Korpus musí být z voděodolného materiálu. | 1150x500 |  | 1 | 0 | 0 |  |  | NS_Detail_1
14. | D1 | Obklad biodeska místnost 226 (m2) | Obklad profrézovaná biodeska, materiál smrk, lakování a povrchové úpravy dle projektové dokumentace |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | NS_D1
15. | D2 | Obklad biodeska místnost 226 (m2) | Obklad profrézovaná biodeska, materiál smrk, lakování a povrchové úpravy dle projektové dokumentace |  |  | 5.1 | 0 | 0 |  |  | NS_D2
16. | D3 | Obklad biodeska místnost 128 (m2) | Obklad profrézovaná biodeska, materiál smrk, lakování a povrchové úpravy dle projektové dokumentace |  |  | 8 | 0 | 0 |  |  | NS_D3
17. | D4 | Obklad biodeska místnost 226 (m2) | Obklad profrézovaná biodeska, materiál smrk, lakování a povrchové úpravy dle projektové dokumentace |  |  | 12.5 | 0 | 0 |  |  | NS_D4
18. | D5 | Obklad biodeska místnost 205 (m2) | Obklad profrézovaná biodeska, materiál smrk, lakování a povrchové úpravy dle projektové dokumentace |  |  | 9.3 | 0 | 0 |  |  | NS_D5
19. | D6 | Obklad biodeska místnost 101(m2) | Obklad profrézovaná biodeska, materiál smrk, lakování a povrchové úpravy dle projektové dokumentace |  |  | 19.2 | 0 | 0 |  |  | NS_D6
20. | A+B | Prostor baru místnost 226 | Truhlářský korpus pro obložení umělým mramorem dx3650mm, šx600m, vx900mm. Kamenické práce - dodávka jiného dodavatele. Truhlářský korpus části kuchyně a vestavěné skříně s dodávkou chladících vitrín a myčky. Celková délka 5250mm, hloubka 600mm. Pracovní deska a dřezy - betonová deska - dodávka jiného dodavatele. |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | NS_A+B NS_A+B_2 NS_A+B_3 NS_A+B_4
21. | A+B | Chladící vitrína | Volně stojící chladící vitrína se 3 drátěnými policemi a nerezovou rukojetí. Vitrína s temperovaným sklem. Směr otevírání dveří vitríny lze snadno měnit a police jsou nastavitelné. Čistý objem min. 80 l • 3x polohovatelné police • praktická nerezová rukojeť pro otevírání dveří • s kompresorem a eko chladivem R 600a bez CFC • hlučnost max. 42 dB • nastavitelný termostat s rozsahem chlazení už od 3°C • vnitřní osvětlení • možná změna směru otevírání dvířek • černé provedení a rámeček kolem dveří z temperovaného skla • spotřeba max. 0,3 kWh/24 Rozměry (V x Š x H) 84 x 47,4 x 44 cm |  |  | 2 | 0 | 0 | https://www.guzzanti.cz/chladnicky/1108-chladnicka-guzzanti-gz-85 |  | NS_A+B NS_A+B_2 NS_A+B_3 NS_A+B_4
22. | A+B | Myčka, nerez - podstolová myčka košová univerzální | Velikost koše 400x400 mm, ohřev elektro, napětí 230V/400 V volitelné, výkon: 40/30/20 košů /hod.,celkem 9 programů , z toho 3 zobrazené na displeji, max. vnější rozměry : 460x600x820 mm, přípoj na SUV změkčenou, max. celková spotřeba SUV 1,9 l/cyklus, max. instalovaný příkon max. 6,7 KW, min. vsuvná výška 315 mm, včetně integrovaného dávkovače mycího a oplachového prostředku, vnitřní protrubkování vedení mycích detergentů v CNS potrubí, univerzální mycí a oplachové rameno v provedení CNS, mycí komora bezešvá, s rádiusy ve všech hranách, vč. čerpadla odpadní vody,vč. čerpadla oplachové vody, celé, opláštění v provedení CNS, samočistící program, vícestupňový filtrační systém mycí lázně, jemný náběh mycího čerpadla, ovládání elektronické s barevným dotykovým displejem zobrazujícím jednotlivé provozní kroky a hodnoty, včetně modulu reverzní osmózy, předfiltru hrubých nečistot a dechlorizace vstupní vody - vše integrované do soklu myčky - včetně přípojné sady - včetně základní výbavy 2 košů |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | NS_A+B NS_A+B_2 NS_A+B_3 NS_A+B_4
23. | C | Nábytková sestava C místnost 226 | Korpus spodní sestavy se 4 moduly (2x uzamykatelná skříňka a 2x koš na prádlo) s horní celistvou deskou se dvěma kruhovými otvory na vhoz použitého prádla. Korpus a deskový materiál pro koš na prádlo musí z voděodolných desek. Záda sestavy z profrézované smrkové biodesky, povrchová úprava dle PD. Dvě masivní police na nepoužité prádlo. Min. tloušťka 50mm, délka 3300mm. Police a pracovní deska dub dýha. Korpus a dvířka lamino Creme beige. Montáž keramického soklu dodaného objednatelem. | d 3300x v 3000mm hloubka korpusu 450mm |  | 1 | 0 | 0 |  |  | NS_C
24. | T1 | Truhlářský korpus - koš na prádlo místnost 120 | Truhlářský korpus pro obložení umělým mramorem musí být proveden z deskového voděodolného materiálu. Dodávka a montáž mramorového deskového materiálu v rámci dodávky jiného dodavatele. Korpus musí být uzpůsoben pro vybírací otvor v levém boku pro vyjmutí použitého prádla. | š 1150mm x v 850mm x h 450mm |  | 1 | 0 | 0 |  |  | NS_T1+T2
25. | T2 | Truhlářský korpus - box pítko místnost 120 | Truhlářský korpus pro obložení umělým mramorem musí být proveden z deskového voděodolného materiálu. Dodávka a montáž mramorového deskového materiálu v rámci dodávky jiného dodavatele. Korpus musí být uzpůsoben pro revizní otvor v čele korpusu. (Přístup k armaturám ZTI). |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | NS_T1+T2
26. | Služby | Ostatní náklady | Vypracování výrobní dílenské dokumentace, zaměření v prostorách stavby před výrobou, doprava, montážní práce, ubytování, veškerá součinnost při realizaci |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem nabídková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
Datum: ………………………………………………………..
Jméno oprávněného zástupce za dodavatele: ………………………………………
Razítko a podpis zástupce: …………………………………………………………….