Příloha č. 1

### Taxativní výčet a rozsah přístrojů servisovaného systému Měření a regulace

A/ Lázeňský dům Aurora

|  | č. | Označení regulační stanice | Označení a umístění rozváděče MaR | Rozsah měřené a regulované technologie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | A1 rozvodna pro bazénem | RA18, RA18/B, RA18/C, RM T03 - rozvodna pod bazénem | vzduchotechnická zařízení pro bazén, ohřev bazénu, vytápění pro bazén, technologie bazénu a atrakce |  |  |
|  | 2. | A2 strojovna vodoléčby | RA12 - strojovna vodoléčby | vzduchotechnická zařízení pro bazén, ohřev bazénů, vytápění pro bazén, monitoring chemických parametrů vody |  |  |
|  | 3. | A3 strojovna VZT rašelina | RA7 -strojovna VZT rašelina, (D2) RA15 - chodba u kuchyně Harmonie | vzduchotechnická zařízení pro rašelinové koupele, kolonády, čekárny a chodby; vytápění kolonády |  |  |
|  | 4. | A4 příprava rašeliny | RA14, RAM01 - místnost obsluhy rašeliny | technologie míchačky a kádě, vytápění |  |  |
|  | 5. | A5 společenksý sál | RA4 - srojovna VZT sál, šatna muži recepce (1xXP) | vzduchotechnické zařízení pro sál, vzduchotechnické zařízení pro bufet, šatny a čekárnu, vytápění sál, bufet, šatny a čekárna; vyt. vyšetřovny |  |  |
|  | 6. | A6 kuchyň a jídlena | RAVZT1,2 - výlez nad kuchyní; RA7 VZT3,4,5 - stojovna chodba ke kuchyni | vzduchotechnická zařízení pro kuchyň a jídelnu |  |  |
|  | 7. | A7 ubytovací část | RA2 - suterén A; RA5 - C102 elektroléčba | technologie vytápění a TUV; vzduchotechnická zařízení pro elektroléčbu |  |  |
|  | 8. | A8 vodárna | RA8 - vodárna dílna | technologie vytápění a jednotky SAHARA |  |  |
|  | 9. | B1 administrativní budova a dílna | RA1 -strojovna B1 (mezi archivema KGJ) | technologie vytápění - ředitelství, budova F, dílny a prádelna |  |  |
|  | 10. | Plynová kotelna | RA8- kancelář kotelny | technologie plynových kotlů |  |  |
|  | 11. | Strojovna vytápění | RA9 - suterén plynové kotelny | technologie vytápění a TUV |  |  |
|  | 12. | KGJ kogenetrační jednotky | RA10 - kogenerační jednotky | technologie kogeneračních jednotek a vzduchotechniky |  |  |
|  | 13. | RSA strojovna kotelna | RSA - strojovna TV - výměník z bioplyn. stanice | technologie využití tepla z kogenerace bioplyn |  |  |
|  | 14. | Skleník | RA11 - obsluha skleníku | technologie plynového kotle a vytápění |  |  |
| Rozsah instalovaných přístrojů a SW: |  |  |  |  | počet: |  |
| Centrální dispečink vč. SW vybavení |  |  |  |  | 1 kpl. |  |
| Síťové řídící jednotky NAE/NIE vč. SW |  |  |  |  | 3 ks |  |
| Polní regulátory (DDC) typu DX/FX/FEC/FAC vč. SW |  |  |  |  | 37 ks |  |
| Rozšiřující moduly regulátorů typu XP/XT/IOM |  |  |  |  | 76 ks |  |
| Detektory úniku zemního plynu |  |  |  |  | 6 ks |  |
| Ostatní přístroje (čidla, snímače, ventily, pohony, ...) |  |  |  |  | 1 kpl. |  |

B/ Bertiny lázně

| č. | Označení regulační stanice | Označení a umístění rozváděče MaR | Rozsah měřené a regulované technologie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plynová kotelna | RK, místnost obsluhy, 1NP | regulace kotlů, VZT kotelna |
| 2. | Příprava rašeliny | R6, přípravna rašeliny, 1NP | technologie přípravy rašeliny |
| 3. | Strojovna VZT a UT | RA01,strojovna 2NP | Vytápění, TUV, VZT sauna |
| 5. | Strojovna vytápění 1PP | RA02, strojovna 1PP (pod vodoléčbou) | UT, ohřev bazénové vody |
| 6. | Strojovna KGJ | R5, strojovna kogenerace | ovládání a monitorování strojovny kogenerace |
| 7. | Bazénová technologie | R5, strojovna kogenerace | Odečty parametrů úpravy bazénové vody |
| 8. | Balneo provoz - šatny | RA22, strojovna vytápění 1PP | VZT šatny, podlahové vytápění |
| 9. | Balneo provoz - vodoléčba | RA23, strojovna VZT | Vzduchotechnika, podlahové vytápění |
| 10. | Balneo provoz - vodoléčba | RA23.1 - RA23.6, vodoléčba podhled, 1NP | ovládání napouštění / vypouštění van |
| 11. | Balneo provoz - slatinné koupele | RA4, m.č. 1.30 1NP | Vzduchotechnika, podlahové vytápění |
| 12. | Balneo provoz - slatinné koupele | RA04.1 - RA04.10, v prostoru skříněk, 1NP | ovládání napouštění / vypouštění van |
| 13. | Kuchyně a jídelna | DT2.1; Sekce E, Strojovna VZT, 2NP | technologie ÚT, nadřazené ovládání technologie VZT a monitorování nové technologie chlazení |
| 14. | Restaurace Adéla | RA05, m.č. E.1.27 – kancelář | VZT kuchyně Adéla |

| Rozsah instalovaných přístrojů a SW: | počet: |
| --- | --- |
| Centrální dispečink vč. SW vybavení | 1 kpl. |
| Síťové řídící jednotky NAE/NIE vč. SW | 3 ks |
| Polní regulátory (DDC) typu DX/FX/FEC/FAC vč. SW | 27 ks |
| Rozšiřující moduly regulátorů typu XP/XT/IOM | 8 ks |
| Detektory úniku zemního plynu | 3 ks |
| Ostatní přístroje (čidla, snímače, ventily, pohony, ...) | 1 kpl. |

C/ Areál BESEDA

| č. | Označení regulační stanice | Označení a umístění rozváděče MaR | Rozsah měřené a regulované technologie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klub mladých, přípravna | DT1.1, strojovna VZT | vzduchotechnika |
| 2. | Kuchyně | DT1.2, strojovna VZT | vzduchotechnika |
| 3. | Restaurace | DT1.3, strojovna VZT | vzduchotechnika |
| 4. | Vinárna | DT1.4, strojovna VZT | vzduchotechnika |
| 5. | Sál, galerie | DT1.5, strojovna VZT | vzduchotechnika |
| 6. | Kavárna | DT1.6, strojovna VZT | vzduchotechnika |
| 7. | Topné okruhy | DT1.7, kotelna | vytápění objektu |
| 8. | Divadlo, kino | RA02, strojovna VZT | vzduchotechnika |

| Rozsah instalovaných přístrojů a SW: | počet: |
| --- | --- |
| Centrální dispečink vč. SW vybavení EXCEL 5000 | 1 kpl. |
| Polní regulátory (DDC) Honeywell – E50 | 7 ks |
| Rozšiřující moduly regulátorů typu E800 | 25 ks |
| Ostatní přístroje (čidla, snímače, ventily, pohony, ...) | 1 kpl. |