## rekapitulace
REKAPITULACE
Výkaz výměr - cenová nabídka
Opravy systému měření a regulace - 4.etapa
objednatel: |  | Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, IČ 251 79 896
dodavatel:
Rekapitulace |  |  | Celková cena bez DPH v Kč
Opravy systému měření a regulace - Lázeňský dům Aurora |  |  | 0
1. | CELKOVÁ CENA SOUBORŮ 1.- 5., cenová nabídka dodavatele celkem (bez DPH)
Bertiny lázně – doplnění systému a záměna řídicího HW VZT bazén pro integraci do centr. dispečinku MaR |  |  | 0
2. | CELKOVÁ CENA - cenová nabídka dodavatele celkem (bez DPH)
0
3. | Cenová nabídka celkem (bez DPH)
JMÉNO A PŘÍJMENÍ OPRÁVNĚNĚNÉHO ZÁSTUPCE DODAVATELE
DATUM
PODPIS
ÚČASTNÍK DOPLNÍ TAKTO OZNAČENÉ BUŇKY

## výkaz výměr LDA
Výkaz výměr - cenová nabídka
zakázka: |  | Opravy systému měření a regulace - Lázeňský dům Aurora
objednatel: |  | Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, IČ 251 79 896
dodavatel:
Číslo položky | Typ | Popis položky/zařízení | Výrobce | Množst. jednotka | Počet | Jednotková cena bez DPH v Kč | Celková cena bez DPH v Kč
1. Objekt A5 - VZT 1,2,3 a UT pro společenský sál, bufet, šatny, čekárnu a vyšetřovny; rozv. A5 RA4 | [6 empty] | 0
Řídící systém umístěný v rozvaděči A5 RA4
1.1 | MS-FAC3613-0 | Digitální regulátor, napájení 24VAC, 6xBI, 6xAO, 6xBO, 8xUI, SA Bus, FC Bus, Bacnet MS/TP, bez displeje | Johnson Controls | ks | 2 | 0 | 0
1.2 | MS-IOM1711-0 | I/O karta, napájení 24VAC, 4 DI, SA Bus, FC Bus | Johnson Controls | ks | 1 | 0 | 0
1.3 | MS-IOM2711-2 | I/O karta, napájení 24VAC, 2 UI, 2 UO, 2 DO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus | Johnson Controls | ks | 2 | 0 | 0
1.4 | MS-IOM3723-0 | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | Johnson Controls | ks | 2 | 0 | 0
1.5 | MS-DIS1710-0 | Ovládací displej regulátorů FEC, FAC a NCE | Johnson Controls | ks | 2 | 0 | 0
Úpravy a doplnění rozváděče A5 RA4
1.6 |  | Stabilizovaný zdroj spínaný, výstupní napětí 24VDC, I=1,3A | Axima | ks | 1 | 0 | 0
1.7 |  | Demontáže stávajícího řídícího HW |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.8 |  | Mechanické úpravy dveří rozváděče, zakrytí otvorů |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.9 |  | Úprava vnitřního zapojení rozváděče |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 |  | Instalace a zapojení řídícího sytému |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 |  | Drobný instalační materiál (jednožilové laněné vodiče, stahovací pásky, štítky pro označení kabeláže, wago svorky, popisovací pásky do popisovače, dutinky, atp.) |  | kpl | 1 | 0 | 0
Služby, SW a inženýrské výkony pro A5 RA4
1.12 |  | Softwarové vybavení řídícího systému |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.13 |  | Software stávající grafické centrály (grafická schémata, generování adres) |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.14 |  | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software, test 1:1 |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.15 |  | Výchozí revize elektrických zařízení |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.16 |  | Funkční zkoušky, uvedení do provozu |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.17 |  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.18 |  | Vyhotovení skutečného stavu - konverzní tabulka vstupů/výstupů nového zapojení, vložení do stávající dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.19 |  | Celkové režijní náklady (administrativa, řízení zakázky, doprava, VRN, ... ) |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. Objekt A7 – VZT 1,2 elektroléčba; m.č. C102 rozv. A7 RA5 | [6 empty] | 0
Řídící systém umístěný v rozvaděči A7 RA5
2.1 | MS-FAC3613-0 | Digitální regulátor, napájení 24VAC, 6xBI, 6xAO, 6xBO, 8xUI, SA Bus, FC Bus, Bacnet MS/TP, bez displeje | Johnson Controls | ks | 1 | 0 | 0
2.2 | MS-IOM3723-0 | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | Johnson Controls | ks | 1 | 0 | 0
2.3 | MS-DIS1710-0 | Ovládací displej regulátorů FEC, FAC a NCE | Johnson Controls | ks | 1 | 0 | 0
Úpravy a doplnění rozváděče A7 RA5
2.4 |  | Stabilizovaný zdroj spínaný, výstupní napětí 24VDC, I=1,3A | Axima | ks | 1 | 0 | 0
2.5 |  | Demontáže stávajícího řídícího HW |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.6 |  | Mechanické úpravy dveří rozváděče, zakrytí otvorů |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.7 |  | Úprava vnitřního zapojení rozváděče |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.8 |  | Instalace a zapojení řídícího sytému |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.9 |  | Drobný instalační materiál (jednožilové laněné vodiče, stahovací pásky, štítky pro označení kabeláže, wago svorky, popisovací pásky do popisovače, dutinky, atp.) |  | kpl | 1 | 0 | 0
Služby, SW a inženýrské výkony pro A7 RA5
2.10 |  | Softwarové vybavení řídícího systému |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.11 |  | Software stávající grafické centrály (grafická schémata, generování adres) |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.12 |  | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software, test 1:1 |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.13 |  | Výchozí revize elektrických zařízení |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.14 |  | Funkční zkoušky, uvedení do provozu |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.15 |  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.16 |  | Vyhotovení skutečného stavu - konverzní tabulka vstupů/výstupů nového zapojení, vložení do stávající dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.17 |  | Celkové režijní náklady (administrativa, řízení zakázky, doprava, VRN, ... ) |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. Objekt B1 – UT a TUV, adm .budova, ředitelství, budova F, dílny a prádelna; rozv. RA1 | [6 empty] | 0
Řídící systém umístěný v rozvaděči RA1
3.1 | MS-FAC3613-0 | Digitální regulátor, napájení 24VAC, 6xBI, 6xAO, 6xBO, 8xUI, SA Bus, FC Bus, Bacnet MS/TP, bez displeje | Johnson Controls | ks | 1 | 0 | 0
3.2 | MS-IOM3723-0 | I/O karta, napájení 24VAC, 16xBI, SA Bus, FC Bus | Johnson Controls | ks | 1 | 0 | 0
3.3 | MS-DIS1710-0 | Ovládací displej regulátorů FEC, FAC a NCE | Johnson Controls | ks | 1 | 0 | 0
Úpravy a doplnění rozváděče RA1
3.4 |  | Stabilizovaný zdroj spínaný, výstupní napětí 24VDC, I=1,3A | Axima | ks | 1 | 0 | 0
3.5 |  | Demontáže stávajícího řídícího HW |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.6 |  | Mechanické úpravy dveří rozváděče, zakrytí otvorů |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.7 |  | Úprava vnitřního zapojení rozváděče |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.8 |  | Instalace a zapojení řídícího sytému |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.9 |  | Drobný instalační materiál (jednožilové laněné vodiče, stahovací pásky, štítky pro označení kabeláže, wago svorky, popisovací pásky do popisovače, dutinky, atp.) |  | kpl | 1 | 0 | 0
Služby, SW a inženýrské výkony pro RA1
3.10 |  | Softwarové vybavení řídícího systému |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.11 |  | Software stávající grafické centrály (grafická schémata, generování adres) |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.12 |  | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software, test 1:1 |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.13 |  | Výchozí revize elektrických zařízení |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.14 |  | Funkční zkoušky, uvedení do provozu |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.15 |  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.16 |  | Vyhotovení skutečného stavu - konverzní tabulka vstupů/výstupů nového zapojení, vložení do stávající dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.17 |  | Celkové režijní náklady (administrativa, řízení zakázky, doprava, VRN, ... ) |  | kpl | 1 | 0 | 0
4. Objekt A3 -UT, předávací stanice pro vytápění D2; rozváděč A3 RA15 | [6 empty] | 0
Řídící systém umístěný v rozvaděči A3 RA15
4.1 | MS-FAC3613-0 | Digitální regulátor, napájení 24VAC, 6xBI, 6xAO, 6xBO, 8xUI, SA Bus, FC Bus, Bacnet MS/TP, bez displeje | Johnson Controls | ks | 1 | 0 | 0
4.2 | MS-DIS1710-0 | Ovládací displej regulátorů FEC, FAC a NCE | Johnson Controls | ks | 1 | 0 | 0
Úpravy a doplnění rozváděče A3 RA15
4.3 |  | Stabilizovaný zdroj spínaný, výstupní napětí 24VDC, I=1,3A | Axima | ks | 1 | 0 | 0
4.4 |  | Demontáže stávajícího řídícího HW |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.5 |  | Mechanické úpravy dveří rozváděče, zakrytí otvorů |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.6 |  | Úprava vnitřního zapojení rozváděče |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.7 |  | Instalace a zapojení řídícího sytému |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.8 |  | Drobný instalační materiál (jednožilové laněné vodiče, stahovací pásky, štítky pro označení kabeláže, wago svorky, popisovací pásky do popisovače, dutinky, atp.) |  | kpl | 1 | 0 | 0
Služby, SW a inženýrské výkony pro A3 RA15
4.9 |  | Softwarové vybavení řídícího systému |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.10 |  | Software stávající grafické centrály (grafická schémata, generování adres) |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.11 |  | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software, test 1:1 |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.12 |  | Výchozí revize elektrických zařízení |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.13 |  | Funkční zkoušky, uvedení do provozu |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.14 |  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.15 |  | Vyhotovení skutečného stavu - konverzní tabulka vstupů/výstupů nového zapojení, vložení do stávající dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.16 |  | Celkové režijní náklady (administrativa, řízení zakázky, doprava, VRN, ... ) |  | kpl | 1 | 0 | 0
5. Objekt Vodárna a Dílna – UT a vytápěcí jednotky typu Sahara; rozváděč RA8 | [6 empty] | 0
Řídící systém umístěný v rozvaděči RA8
5.1 | MS-FAC3613-0 | Digitální regulátor, napájení 24VAC, 6xBI, 6xAO, 6xBO, 8xUI, SA Bus, FC Bus, Bacnet MS/TP, bez displeje | Johnson Controls | ks | 1 | 0 | 0
5.2 | MS-IOM3733-0 | Input/Output module, 24 Vac power supply, 8 binary inputs, 8 binary outputs, SA/FC bus | Johnson Controls | ks | 1 | 0 | 0
5.3 | MS-DIS1710-0 | Ovládací displej regulátorů FEC, FAC a NCE | Johnson Controls | ks | 1 | 0 | 0
Úpravy a doplnění rozváděče RA8
5.4 |  | Stabilizovaný zdroj spínaný, výstupní napětí 24VDC, I=1,3A | Axima | ks | 1 | 0 | 0
5.5 |  | Demontáže stávajícího řídícího HW |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.6 |  | Mechanické úpravy dveří rozváděče, zakrytí otvorů |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.7 |  | Úprava vnitřního zapojení rozváděče |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.8 |  | Instalace a zapojení řídícího sytému |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.9 |  | Drobný instalační materiál (jednožilové laněné vodiče, stahovací pásky, štítky pro označení kabeláže, wago svorky, popisovací pásky do popisovače, dutinky, atp.) |  | kpl | 1 | 0 | 0
Služby, SW a inženýrské výkony pro RA8
5.10 |  | Softwarové vybavení řídícího systému |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.11 |  | Software stávající grafické centrály (grafická schémata, generování adres) |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.12 |  | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software, test 1:1 |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.13 |  | Výchozí revize elektrických zařízení |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.14 |  | Funkční zkoušky, uvedení do provozu |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.15 |  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.16 |  | Vyhotovení skutečného stavu - konverzní tabulka vstupů/výstupů nového zapojení, vložení do stávající dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0
5.17 |  | Celkové režijní náklady (administrativa, řízení zakázky, doprava, VRN, ... ) |  | kpl | 1 | 0 | 0
CELKOVÁ CENA SOUBORŮ 1.- 5., cenová nabídka dodavatele celkem (bez DPH) | [6 empty] | 0
ÚČASTNÍK DOPLNÍ TAKTO OZNAČENÉ BUŇKY

## výkaz výměr LDB
Výkaz výměr - cenová nabídka
zakázka: |  | Bertiny lázně – doplnění systému a záměna řídicího HW VZT bazén pro integraci do centr. dispečinku MaR
objednatel: |  | Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, IČ 251 79 896
dodavatel:
Číslo položky | Typ | Popis zařízení | Výrobce | Množst. jednotka | Počet | Jednotková cena bez DPH v Kč | Celková cena bez DPH v Kč
| Doplnění systému a záměna řídicího HW VZT bazén pro integraci do centr. dispečinku MaR | [5 empty] | 0
Řídící systém umístěný v rozvaděči R-MaR
1.1 | MS-FAC3613-0 | Digitální regulátor, napájení 24VAC, 6xBI, 6xAO, 6xBO, 8xUI, SA Bus, FC Bus, Bacnet MS/TP, bez displeje | Johnson Controls | ks | 1 | 0 | 0
1.2 | TS-6360D-A10 | Snímač teploty; Pt1000, 138 mm tyčový | Johnson Controls | ks | 3 | 0 | 0
1.3 | TS-6360S-000 | Snímač teploty; Pt1000, příložný | Johnson Controls | ks | 1 | 0 | 0
1.4 | MS-DIS1710-0 | Ovládací displej regulátorů FEC, FAC a NCE | Johnson Controls | ks | 1 | 0 | 0
Úpravy a doplnění rozváděče R-MaR
1.5 |  | Stabilizovaný zdroj spínaný, výstupní napětí 24VDC, I=1,3A | Axima | ks | 1 | 0 | 0
1.6 |  | Demontáže stávajícího řídícího HW |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.7 |  | Mechanické úpravy dveří rozváděče, zakrytí otvorů |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.8 |  | Úprava vnitřního zapojení rozváděče |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.9 |  | Instalace a zapojení řídícího sytému |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 |  | Drobný instalační materiál (jednožilové laněné vodiče, stahovací pásky, štítky pro označení kabeláže, wago svorky, popisovací pásky do popisovače, dutinky, atp.) |  | kpl | 1 | 0 | 0
Dodávky a montáž kabelů a kabelových tras
1.11 |  | Kabelová lišta 20x40 - dodávka a montáž | Axima | m | 80 | 0 | 0
1.12 |  | Kabel JYTY 2x1 - dodávka a montáž |  | m | 90 | 0 | 0
1.13 |  | Kabvelové svorky - dodávka a montáž |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.14 |  | Svorkové zapojení přístrojů |  | kpl | 1 | 0 | 0
Služby, SW a inženýrské výkony pro R-MaR
1.15 |  | Softwarové vybavení řídícího systému |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.16 |  | Software stávající grafické centrály (grafická schémata, generování adres) |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.17 |  | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software, test 1:1 |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.18 |  | Výchozí revize elektrických zařízení |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.19 |  | Funkční zkoušky, uvedení do provozu |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.20 |  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.21 |  | Vyhotovení skutečného stavu - konverzní tabulka vstupů/výstupů nového zapojení, vložení do stávající dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.22 |  | Celkové režijní náklady (administrativa, řízení zakázky, doprava, VRN, ... ) |  | kpl | 1 | 0 | 0
CELKOVÁ CENA - cenová nabídka dodavatele celkem (bez DPH) | [6 empty] | 0
ÚČASTNÍK DOPLNÍ TAKTO OZNAČENÉ BUŇKY