## Specifikace svítidel
Příloha č. 6
Číslo výpočtu | Počet svítidel dle výpočtu | Typ svítidla dle Př.4 | Typ svítidla | Výpočet RS | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W]** | Celkový příkon [W]
SIT 1 | 4 |  | Komunikační | Ne | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) | #VALUE!
SIT 2A | 7 |  | Komunikační | Ne | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) | #VALUE!
SIT 2B | 8 |  | Komunikační | Ano | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) | #VALUE!
SIT 3A-5m | 7 |  | Komunikační | Ano | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) | #VALUE!
SIT 3A-8m | 5 |  | Komunikační | Ano | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) | #VALUE!
SIT 3B | 3 |  | Komunikační | Ne | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) | #VALUE!
SIT 3C | 8 |  | Komunikační | Ano | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) | #VALUE!
SIT 4 | 18 |  | Komunikační | Ano | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) | #VALUE!
SIT 5 | 10 |  | Komunikační | Ne | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) | #VALUE!
SIT 6 | 22 |  | Komunikační | Ano | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) | #VALUE!
SIT 7 | 29 |  | Komunikační | Ano | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) | #VALUE!
SIT 8 | 10 |  | Komunikační | Ano | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) | #VALUE!
SIT 9 | 5 |  | Komunikační | Ne | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) | #VALUE!
SIT 10 | 21 |  | Komunikační | Ne | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) | #VALUE!
P1-M5 | 8 |  | Komunikační | X | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) | #VALUE!
P2-M4 | 8 |  | Komunikační | X | (doplní účastník) | (doplní účastník) | (doplní účastník) | #VALUE!
| 173 |  |  |  |  | Instalovaný příkon celkem: |  | #VALUE!
[6 empty] | Maximální příkon: |  | 5463
* Typ a příkon svítidla se musí shodovat s katalogovým listem a se svítidlem použitým ve vzorovém světelně technickém výpočtu (spolu s LDT daty)
** Instalovaný příkon svítidla se musí shodovat se světelně technickým výpočtem a příkonem uvedeným v LDT datech, bez regulace
Podpis oprávněné osoby