# Vzduchotechnický strop - popis dodávky

## Předpokládaná plocha kuchyně:		98,58 m²

Předpokládaná světlá výška:			330 cm

Předpokládaná výška stropu: 			270 / 237 cm

Osvětlení: 						500 lux

Výměna vzduchu v celé kuchyni: 		cca. 15 – 40x / h

Dodávka zahrnuje: 	A) Dodávka vzduchotechnického stropu (včetně dopravy)

B) Montáž stropu včetně kompletního odzkoušení a předání do zkušebního provozu

C) Řešení osvětlení - dodávka světelných kazet vč. světelných zářivek    500 lux

D) Zaškolení obsluhy a personálu uživatele (čištění a údržba)

Dodávka nezahrnuje: 	A) Elektro kabely, zapojení svítidel, řešení nouzového osvětlení

B) Dotěsnění příček stavebních konstrukcí

C) Zhotovení otvorů ve stropu pro ostatní řemesla