## List2
M-21 Elektromontáže
Položka | Název | M.j. | Množství | J.cena | Cena
| M O N T Á Ž E : |  |  |  | -
690041 | Osazení hmoždinek ve stěnách - do 8mm, ve zdivu smíšenémúkamenném | ks | 118 |  | 0
200030 | A -D Montáž a zapojení svítidla přisazených | ks | 43 |  | 0
200030 | J - Montáž a zapojení LED svítidel přisazených | ks | 12 |  | 0
200054 | N - Montáž a zapojení svítidel nouzových, přisazených | ks | 4 |  | 0
| Montáže celkem |  |  |  | 0
-
Výrobce | M A T E R I Á L : |  |  |  | -
A | Svítidlo přisazené - viz "Kniha svítidel" | ks | 12 |  | 0
B | Svítidlo přisazené - viz "Kniha svítidel" | ks | 16 |  | 0
C | Svítidlo přisazené - viz "Kniha svítidel" | ks | 9 |  | 0
D | Svítidlo přisazené - viz "Kniha svítidel" | ks | 6 |  | 0
J | LED svítidlo přisazené - viz "Kniha svítidel" - s kovovou monturou a sklněným krytem | ks | 12 |  | 0
N | Svítidlo nouzové přisazené LED, LOVATO N, typ LVPO 3W SO, 1 hod, | ks | 4 |  | 0
| SVÍTIDLA celkem |  |  |  | 0
| Materiál podružný 3% |  |  |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
-
| Montáže |  |  |  | 0
| Svítidla včetně materiálu podružného |  |  |  | 0
| SOUČET |  |  |  | 0
| GPP | % | 0 |  | 0
| Recyklační poplatek - svítidla | ks | 0 | 8.4 | 0
| Recyklační poplatek - zdroje | ks | 0 | 71 | 0
| SVÍTIDLA S MONTÁŽÍ CELKEM |  |  |  | 0