VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA:							STAVEBNÍ OBJEKT – název:

# El. instalace zřízení kuchyňky v ZŠ Na sadech 375 Třeboň.

INVESTOR:

Město Třeboň Palackého nám. 46.

| 1. | Dodávka |  | Zař. staveniště 4,2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Montáž |  | Přesun stav. Kapacit |  |
| 3. | HSV |  | Území se ztížené pracovní podmínky 3% |  |
| 4. | PSV |  | Preferenční odlučné |  |
| 5. | ZRN celkem |  | Horská oblast 3,3% nad 700 m.n.m. |  |
| 6. | Náklady HZS |  | Mimořádně ztížené prostředí |  |
| 7. | Součet řádků5 + 6 + DRN |  | Obor. Přirážka |  |
| 8. | Náklady S.O. |  | VRN celkem |  |
|  |  |  | Výchozí revize |  |

Vypracoval: František Štěch

Datum: 1/2013

# El. instalace zřízení kuchyňky v ZŠ Na sadech 375 Třeboň.

Rekapitulace

## El. instalace - údržba

PPV 1%

Přesun dodávka 1%

## Montáž

Dodávky

Doprava 3,6%

Dodávky celkem

HSV

Bourání

HZS

x 8 hod. doplňkové práce el. instalace

x 12 hod. výchozí revize

# El. instalace zřízení kuchyňky v ZŠ Na sadech 375 Třeboň.

EL. INSTALACE

| ČÍS. | NÁZEV | JEDN. | MNOŽSTVÍ | MONTÁŽ JEDN. CENA | MONTÁŽ CELKEM | MATERIÁL JEDN. CENA | MATERIÁL CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krabice přístrojová KP68 | ks | 29 |  |  |  |  |
| 2. | krabice KR68 | ks | 4 |  |  |  |  |
| 3. | krabice KR97 | ks | 8 |  |  |  |  |
| 4. | Krabice KO125/125 | ks | 1 |  |  |  |  |
| 5. | trubka PVC 23 | bm | 3 |  |  |  |  |
| 6. | kabel CYKY 2x1,5 mm2 | bm | 20 |  |  |  |  |
| 7. | kabel CYKY 3x1,5 mm2 | bm | 121 |  |  |  |  |
| 8. | kabel CYKY 5x1,5 mm2 | bm | 9 |  |  |  |  |
| 9. | kabel CYKY 3x2,5 mm2 | bm | 336 |  |  |  |  |
| 10. | kabel CYKY 5x2,5 mm2 | bm | 59 |  |  |  |  |
| 11. | kabel CYKY 4x16 mm2 | bm | 18 |  |  |  |  |
| 12. | drát CY 6 mm2 | bm | 30 |  |  |  |  |
| 13. | drát CY 16 mm2 | bm | 20 |  |  |  |  |
| 14. | montáž rozv. RK | ks | 1 |  |  |  |  |
| 15. | ukonč. kabelu do 4x10 mm2 | ks | 19 |  |  |  |  |
| 16. | ukonč. kabelu do 5x4 mm2 | ks | 5 |  |  |  |  |
| 17. | ukonč. kabelu do 4x25 mm2 | ks | 2 |  |  |  |  |
| 18. | vyp. 230V/10A p.om. | ks | 9 |  |  |  |  |
| 19. | přep. lustr. 230V/10A p.om. | ks | 1 |  |  |  |  |
| 20. | přep. schod. 230V/10A p. om. | ks | 2 |  |  |  |  |
| 21. | Sporák. kombinace | ks | 3 |  |  |  |  |
| 22. | zás. 230V/16A p. om. | ks | 29 |  |  |  |  |
| 23. | svork. pospoj. | ks | 1 |  |  |  |  |
| 24. | svítidlo zář. el. předřadník 2x36W dle výpočtu | ks | 9 |  |  |  |  |
| ČÍS. | NÁZEV | JEDN. | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA | DODÁVKA |  |  |
| 25. | svítidlo zář. 2x36W dle výpočtu | ks | 2 |  |  |  |  |
|  | el. montáž celkem |  |  |  |  |  |  |
|  | index 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | materiál celkem |  |  |  |  |  |  |
|  | + 3% podružný materiál |  |  |  |  |  |  |

DODÁVKY

| ČÍS. | NÁZEV | JEDN. | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA | DODÁVKA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Rozvaděč RK | ks | 1 |  |  |  |  |
|  | dodávky celkem |  |  |  |  |  |  |

DEMONTÁŽE

| ČÍS. | NÁZEV | JEDN. | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA | CELKEM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Demontáže |  |  |  |  |  |  |

DOPLŇKOVÉ PRÁCE

| ČÍS. | NÁZEV | JEDN. | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA | CELKEM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Úprava + doplnění stáv. rozv. rozvodna apod. |  |  |  |  |  |  |

HSV – BOURÁNÍ A OPRAVY

| ČÍS. | NÁZEV | JEDN. | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA | CELKEM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | bourání a opravy dle skutečnosti |  |  |  |  |  |  |