VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA:							STAVEBNÍ OBJEKT – název:

# El. instalace zřízení odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Na sadech 375 - Třeboň.

INVESTOR:

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II.

| 1. | Dodávka |  | Zař. staveniště 4,2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Montáž |  | Přesun stav. Kapacit |  |
| 3. | HSV |  | Území se ztížené pracovní podmínky 3% |  |
| 4. | PSV |  | Preferenční odlučné |  |
| 5. | ZRN celkem |  | Horská oblast 3,3% nad 700 m.n.m. |  |
| 6. | Náklady HZS |  | Mimořádně ztížené prostředí |  |
| 7. | Součet řádků5 + 6 + DRN |  | Obor. Přirážka |  |
| 8. | Náklady S.O. |  | VRN celkem |  |
|  |  |  | Výchozí revize |  |

Vypracoval: František Štěch

Datum: 4/2013

# El El. instalace zřízení odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Na sadech 375 - Třeboň.

Rekapitulace

## El. instalace - údržba	       -

PPV 1%	  -

## Montáž	    -

HSV

Bourání a opravy	 -

HZS

- x 3 hod. doplňkové práce el. instalace	-

- x 8 hod. výchozí revize	-

# El. instalace zřízení odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Na sadech 375 - Třeboň.

EL. INSTALACE

| ČÍS. | NÁZEV | JEDN. | MNOŽSTVÍ | MONTÁŽ JEDN. CENA | MONTÁŽ CELKEM | MATERIÁL JEDN. CENA | MATERIÁL CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krabice přístrojová KU68 | ks | 10 |  |  |  |  |
| 2. | krabice KR97 | ks | 9 |  |  |  |  |
| 3. | kabel CYKY 2x1,5 mm2 | bm | 24 |  |  |  |  |
| 4. | kabel CYKY 3x1,5 mm2 | bm | 118 |  |  |  |  |
| 5. | kabel CYKY 5x1,5 mm2 | bm | 16 |  |  |  |  |
| 6. | kabel CYKY 7x1,5 mm2 | bm | 10 |  |  |  |  |
| 7. | kabel CYKY 12x1,5 mm2 | bm | 3 |  |  |  |  |
| 8. | kabel CYKY 3x2,5 mm2 | bm | 42 |  |  |  |  |
| 9. | demontáž + montáž stáv. rozv. | ks | 1 |  |  |  |  |
| 10. | ukonč. kabelu do 4x10 mm2 | ks | 3 |  |  |  |  |
| 11. | přep. schod. 230V/10A p. om. | ks | 2 |  |  |  |  |
| 12. | přep. schod. 230V/10A p. om. dvojitý | ks | 2 |  |  |  |  |
| 13. | přep. křížový 230V/10A p. om. | ks | 4 |  |  |  |  |
| 14. | zás. 230V/16A p. om. | ks | 2 |  |  |  |  |
| 15. | svítidlo zářivkové viz. výpočet osvětlení (2x36W) | ks | 15 |  |  |  |  |
| 16. | svítidlo zář. 2x36W (osv. tabule) dle výpočtu | ks | 4 |  |  |  |  |
|  | el. montáž celkem |  |  |  |  |  |  |
|  | index 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | materiál celkem |  |  |  |  |  |  |
|  | + 3% podružný materiál |  |  |  |  |  |  |

DEMONTÁŽE

| ČÍS. | NÁZEV | JEDN. | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA | CELKEM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Demontáže |  |  |  |  |  |  |

DOPLŇKOVÉ PRÁCE

| ČÍS. | NÁZEV | JEDN. | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA | CELKEM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Úprava + doplnění stáv. rozv. vč. přep. ochran |  |  |  |  |  |  |

HSV – BOURÁNÍ A OPRAVY

| ČÍS. | NÁZEV | JEDN. | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA | CELKEM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | bourání a opravy dle skutečnosti |  |  |  |  |  |  |