## Rekapitulace
REKAPITULACE
Etapa I | 0
Etapa III | 0
Celkem | 0

## I
REKAPITULACE Etapa I
| 1. Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 2. Svítidla | [5 empty] | 0
| 3. Datové rozvody | [5 empty] | 0
| 4. HZS | [5 empty] | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0
p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál
| 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
1 | Vodič CY4 žl.zel. | m | 160 |  | 0 |  | 0
2 | Vodič CY6 žl.zel. | m | 140 |  | 0 |  | 0
3 | Vodič CY10 žl.zel. | m | 30 |  | 0 |  | 0
4 | Vodič CY16 žl.zel. | m | 30 |  | 0 |  | 0
5 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 640 |  | 0 |  | 0
6 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 720 |  | 0 |  | 0
7 | Kabel CYKY 4Jx1,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0
8 | Kabel CYKY 5Jx1,5 | m | 250 |  | 0 |  | 0
9 | Kabel CYKY 5Jx2,5 | m | 390 |  | 0 |  | 0
10 | Kabel CYKY 5Jx6 | m | 550 |  | 0 |  | 0
11 | Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0 | m | 40 |  | 0 |  | 0
12 | Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek | m | 320 |  | 0 |  | 0
13 | Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek | m | 290 |  | 0 |  | 0
14 | Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek | m | 240 |  | 0 |  | 0
15 | Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost | m | 140 |  | 0 |  | 0
16 | Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost | m | 200 |  | 0 |  | 0
17 | Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost | m | 140 |  | 0 |  | 0
18 | Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství | m | 60 |  | 0 |  | 0
19 | Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství | m | 20 |  | 0 |  | 0
20 | Kabelový žlab drátěný 125/100 včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství | m | 50 |  | 0 |  | 0
21 | Kabelový žlab drátěný 250/100 včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství | m | 10 |  | 0 |  | 0
22 | Krabice přístrojová KP68 | ks | 30 |  | 0 |  | 0
23 | Krabice rozvodná KR 68 | ks | 15 |  | 0 |  | 0
24 | Krabice rozvodná KR 97 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
25 | Krabice do vlhka IP65 | ks | 50 |  | 0 |  | 0
26 | Krabice KO 68 | ks | 15 |  | 0 |  | 0
27 | spínač č.1, bílý, IP54 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
28 | spínač č.5, bílý, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
29 | spínač č.6, bílý, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
30 | Tlačítkový ovladač – signálka, 2x tlačítko IP54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
31 | zásuvka 230V/16A bílá, IP54 | ks | 36 |  | 0 |  | 0
32 | Tlačítko pod sklem CENTRÁL STOP IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Infrapasivní čidlo IP44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
34 | Zásuvka 400V/16A 5. pól. IP54 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
35 | Zásuvka 400V/32A 5. pól. IP54 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
36 | Rozvaděč RS – výměna jističů pro stroje za 10x3/16A„D“14x3/32A/D, 2x3/63A/D, dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
37 | Rozvaděč RWC dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
2. Svítidla
38 | Svítidlo A – svítidlo LED 70W, samsung čip, 8400lm, přisazené, kryt, včetně příslušenství – REF VÝROBEK V-TAC - 676 V-TAC 70W LED Waterproof Tube | ks | 18 |  | 0 |  | 0
39 | Svítidlo B – svítidlo LED 70W, samsung čip, 8400lm, přisazené, kryt, včetně příslušenství REG VÝROBEK V-TAC - 676 V-TAC 70W LED Waterproof Tube | ks | 11 |  | 0 |  | 0
40 | Svítidlo čtvercové LED 40-60W, IP40, přisazené, EVG, včetně příslušenství | ks | 6 |  | 0 |  | 0
41 | Svítidlo C – svítidlo LED do 50W, kruhové, přisazené, včetně příslušenství | ks | 6 |  | 0 |  | 0
42 | Svítidlo NO – svítido LED 3W/1hod, přisazené, IP40, včetně příslušenství | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Poznámka: typ svítidel A, B musí být stejný jako je použitý již v realizovacných etapách
3. Datové rozvody
43 | Vodič AY 2,5 protahovací | m | 200 |  | 0 |  | 0
44 | Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový | m | 650 |  | 0 |  | 0
45 | Trubka ohebná PVC FX 16 | m | 200 |  | 0 |  | 0
46 | Trubka ohebná PVC FX 25 | m | 100 |  | 0 |  | 0
47 | Trubka tuhá PVC VRM 20 | m | 50 |  | 0 |  | 0
48 | Krabice přístrojová KU 68 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
49 | Krabice KO 68 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
50 | Krabice KO 100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
51 | Zásuvka 2x RJ45 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
52 | Ukončení kabelů | ks | 4 |  | 0
53 | Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky) | ks | 8 |  | 0
54 | Ukončení rozvodů na patch panelech ve stávajícím racku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
4. HZS
55 | Demontáže stávajících rozvodů, rozvaděčů | hod | 50 |  | 0
56 | Napojení stávajících vzduchotechni, oživení | hod | 20 |  | 0
57 | Napojení na stávající rozvody | hod | 10 |  | 0
58 | Úprava rozvodů SLP dle místních podmínek | hod | 10 |  | 0
59 | Připojení stávajících strojů včetně revize | ks | 20 |  | 0
60 | Stavební přípomoci (sekání, vrtání, prostupy, drážkování) | hod | 40 |  | 0
61 | Koordinace profesí VZT, ZI, ÚT | hod | 2 |  | 0
62 | Měření osvětlení certifikované řešených prostor | ks | 1 |  | 0
63 | Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště | hod | 10 |  | 0
64 | Doprava a mimostaveništní přesuny | hod | 10 |  | 0
65 | Projektová dokumentace skutečného provedení | hod | 20 |  | 0
66 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 40 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

## III
REKAPITULACE Etapa III
| 1. Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 2. Svítidla | [5 empty] | 0
| 3. Datové rozvody | [5 empty] | 0
| 4. HZS | [5 empty] | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0
p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál
| 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
1 | Vodič CY4 žl.zel. | m | 160 |  | 0 |  | 0
2 | Vodič CY6 žl.zel. | m | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Vodič CY10 žl.zel. | m | 40 |  | 0 |  | 0
4 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 560 |  | 0 |  | 0
5 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 780 |  | 0 |  | 0
6 | Kabel CYKY 4Jx1,5 | m | 80 |  | 0 |  | 0
7 | Kabel CYKY 5Jx1,5 | m | 180 |  | 0 |  | 0
8 | Kabel CYKY 5Jx2,5 | m | 200 |  | 0 |  | 0
9 | Kabel CYKY 5Jx6 | m | 180 |  | 0 |  | 0
10 | Kabel CYKY 5Jx10 | m | 160 |  | 0 |  | 0
11 | Kabel CYKY 5Jx16 | m | 340 |  | 0 |  | 0
12 | Kabel CYKY 3x50+35 | m | 60 |  | 0 |  | 0
13 | Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0 | m | 30 |  | 0 |  | 0
14 | Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek | m | 250 |  | 0 |  | 0
15 | Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek | m | 340 |  | 0 |  | 0
16 | Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek | m | 190 |  | 0 |  | 0
17 | Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost | m | 60 |  | 0 |  | 0
18 | Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost | m | 90 |  | 0 |  | 0
19 | Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost | m | 50 |  | 0 |  | 0
20 | Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství | m | 80 |  | 0 |  | 0
21 | Kabelový žlab drátěný 250/100 včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství | m | 90 |  | 0 |  | 0
22 | Kabelový žlab drátěný 500/100 včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství | m | 30 |  | 0 |  | 0
23 | Krabice přístrojová KP68 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
24 | Krabice rozvodná KR 68 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
25 | Krabice rozvodná KR 97 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
26 | Krabice do vlhka IP65 | ks | 30 |  | 0 |  | 0
27 | Vypínač vačkový 3f 40A/400V IP54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
28 | Vypínač vačkový 3f 63A/400V IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
29 | tlačítko se signálkou, bílé, IP44 IP54 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
30 | Zásuvková skříň ocep p, 1x400V/16A, 1x400V/32A, 4x230V/16A, IP65 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
31 | Tlačítkový ovladač – signálka, 2x tlačítko IP54 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
32 | Tlačítko pod sklem CENTRÁL STOP IP54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
33 | Vypínač 1pol IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Vypínač 1pol IP54, přisazený | ks | 5 |  | 0 |  | 0
35 | Pohybové čidlo IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
36 | Soumkrakové čidlo IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
37 | zásuvka 230V/16A bílá, IP54 | ks | 43 |  | 0 |  | 0
38 | Zásuvka 400V/16A 5. pól. IP54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
39 | Zásuvka 400V/32A 5. pól. IP54 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
40 | Rozvaděč RH-D dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
41 | Rozvaděč RC kompenzační chráněná kompenzace do 50kVAr (bude upřesněno na základě měření sítě ve zkušebním provozu) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
42 | Rozvaděč R07 dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
43 | Rozvaděč R08 dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
2. Svítidla
44 | Svítidlo A – svítidlo LED 70W, samsung čip, 8400lm, přisazené, kryt, včetně příslušenství – REF VÝROBEK V-TAC - 676 V-TAC 70W LED Waterproof Tube | ks | 44 |  | 0 |  | 0
45 | Svítidlo NO – svítido LED 3W/1hod, přisazené, IP40, včetně příslušenství | ks | 6 |  | 0 |  | 0
46 | Svítidlo nástěnné kruhové, přisazené, LED 30-50W, EVG, včetně příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  | 0
47 | Svítidlo nad vstupem – LED nástěnné 10-20W, IP44, EVG, včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0
48 | Svítidlo VO – LED svítidlo do 100W, IP65, včetně konzole nástěnné, včetně příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Poznámka: typ svítidel A, B musí být stejný jako je použitý již v realizovacných etapách
3. Datové rozvody
49 | Vodič AY 2,5 protahovací | m | 200 |  | 0 |  | 0
50 | Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový | m | 650 |  | 0 |  | 0
51 | Trubka ohebná PVC FX 16 | m | 200 |  | 0 |  | 0
52 | Trubka ohebná PVC FX 25 | m | 100 |  | 0 |  | 0
53 | Trubka tuhá PVC VRM 20 | m | 50 |  | 0 |  | 0
54 | Krabice přístrojová KU 68 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
55 | Krabice KO 68 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
56 | Krabice KO 100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
57 | Zásuvka 2x RJ45 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
58 | Ukončení kabelů | ks | 4 |  | 0
59 | Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky) | ks | 8 |  | 0
60 | Ukončení rozvodů na patch panelech ve stávajícím racku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
4. HZS
61 | Demontáže stávajících rozvodů, rozvaděčů | hod | 30 |  | 0
62 | Napojení stávajících vzduchotechni, oživení | hod | 10 |  | 0
63 | Napojení na stávající rozvody | hod | 10 |  | 0
64 | Úprava rozvodů SLP dle místních podmínek | hod | 5 |  | 0
65 | Stavební přípomoci (prostupy, drážkování, apod) | hod | 30 |  | 0
66 | Připojení stávajících strojů včetně revize | ks | 20 |  | 0
67 | Úprava stávajícího přívodního kabelu | hod | 6 |  | 0
68 | Úpravy v rozvodně | hod | 15 |  | 0
69 | Měření sítě pro navržení kompenzačního / dekompenzačního rozvaděče | hod | 20 |  | 0
70 | Koordinace profesí VZT, ZI, ÚT | hod | 2 |  | 0
71 | Měření osvětlení certifikované řešených prostor | ks | 1 |  | 0
72 | Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště | hod | 10 |  | 0
73 | Doprava a mimostaveništní přesuny | hod | 10 |  | 0
74 | Projektová dokumentace skutečného provedení | hod | 15 |  | 0
75 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 40 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
Note on D65: skryté
Note on D83: skryté
Note on D103: skryté