" Oprava elektroinstalací v dílnách SOŠ a SOU

Třeboň, I. a III. etapa – stavební část "

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 20.2.2020                  				vypracoval :Ing. Knapík Vladimír

Průvodní zpráva

a) Identifikační údaje :

Stavebník    	: MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého náměstí 46/II,Třeboň

Projektant 	: Ing. Vladimír  Knapík, Táboritská 1104/II, Třeboň

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace : 0100262

Místo stavby	: Třeboň, SOŠ a SOU Třeboň

Název stavby : „Oprava elektroinstalací v dílnách SOŠ a SOU v Třeboni, I. a III. etapa – stavební

část“

b) Základní údaje o využití území

Jedná se o areál SOŠ a SOU v Třeboni – objekt dílen.

c) Provedené průzkumy,napojení na infrastrukturu

Na místě stavby byl proveden stavebně technický průzkum, fotodokumentace a zaměření stávajícího stavu.

Na infrastrukturu je objekt napojen.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky nebyly stanoveny.

e)  Informace o splnění požadavků na výstavbu

Při navrhování bylo postupováno podle vyhlášky 502/2006 Sb.

f)  Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí,souhlasu,informace

Podmínky nebyly stanoveny.

g)  Věcné a časové vazby na okolí

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolí.

h)  Lhůta výstavby

Zahájení stavby		03/2020

Dokončení výstavby		12/2021

Souhrnná technická zpráva

- Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

  - Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v areálu SOŠ a SOU v Třeboni, v prostoru dílen.

  - Architektonické řešení stavby

Architektonické řešení objektu je stávající, jedná se o opravu elektroinstalací.

  - Technické řešení

Jedná se o výměnu stávajících rozvodů elektroinstalací v objektu dílen, které jsou v současné době na hranici životnosti.

  - Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na infrastrukturu.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Užívání a provoz stavby nemá negativní vliv na okolní životní prostředí. V     průběhu oprav dojde k dočasnému snížení kvality prostředí vlivem provozu na staveništi.

  - Řešení bezbariérového užívání stavby

Bezbariérové úpravy nebyly řešeny.

  - Průzkumy  a měření

Na místě stavby byla provedena vizuální prohlídka, zaměření stávajícího stavu a fotodokumentace.

  - Podklady pro vytýčení stavby

Stavba je stávající.

  - Členění stavby na objekty

Stavba tvoří jeden objekt.

  - Vliv stavby na okolní pozemky

Stavba nijak neovlivní sousední pozemky a jejich užívání.

  - Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržována ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví, příslušné normy a technologické postupy.

- Mechanická odolnost a stabilita

Mechanickou odolnost a stabilitu stavby zajišťuje navržený systém stavby.

Správnost technologických postupů na stavbě bude kontrolována odpovědnou osobou zajišťující odborné vedení stavby.

- Požární bezpečnost stavby

Požárně bezpečnostní poměry nebudou měněny.

- Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí

Při výstavbě a užívání budou dodržovány obecné hygienické předpisy a zásady ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí v dané lokalitě a svým charakterem nespadá pod povinné hodnocení dle vyhlášky o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Stavba dočasně sníží úroveň životního prostředí hlukem a provozem na stavbě.

Odpady v průběhu výstavby i užívání objektu budou likvidovány podle zákona č.185/2001 Sb. o likvidaci odpadů ve smyslu vyhlášky 381/2001 Sb.,která obsahuje katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů.

V průběhu výstavby :

-odpadový papír,sklo,železo a barevné kovy  - do sběrných surovin v Třeboni

-stavební suť  - bude odvezena na sběrný dvůr Technických služeb Třeboň

-výkopová zemina a ornice - bude využita na terénní úpravy,případně uložena na skládce

-ostatní odpad/obaly od barev,oleje,chemikálie ap./ budou likvidovány odbornou     	           firmou  zabývající se likvidací těchto látek./např.firma A.S.A./.

V průběhu užívání objektu :

Odpady jsou shromaždovány nádobě na odpady a likvidovány firmou Technické služby s.r.o. Třeboň.

- Bezpečnost při užívání

Při užívání objektu budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy.

- Ochrana proti hluku

Jedná se o stávající stav.

- Úspora energie a ochrana tepla

Jedná se o stávající stav.

- Řešení přístupu pro osoby se sníženou možností orientace a pohybu

Nebylo požadováno řešit.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy

V okolí stavby se nenachází škodlivé zdroje a není proto nutné provádět opatření k jejich snížení.

- Ochrana obyvatelstva

Stavba  nevyžaduje provádět opatření na ochranu obyvatelstva.

- Inženýrské sítě

Při výstavbě nebudou budovány nové inženýrské sítě.

- Technologické zařízení

V objektu se nenachází žádná technologická zařízení.

13. Plán organizace výstavby

Před zahájením vlastních stavebních prací budou odpojeny zdroje el. energie a vody.

Výstavba bude probíhat na pozemku, který je ve vlastnictví investora, skládky materiálu budou umístěny na pozemku investora. Zásobování bude probíhat z přilehlé místní komunikace. Stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Přebytečný nepoužitelný materiál a obaly budou uloženy na regulované skládce.

Technická zpráva

Technický popis postupu prací

Jedná se o opravu elektroinstalací v prostoru dílen SOŠ a SOU v Třeboni – stavební část v I. a III. etapě celkové rekonstrukce EI dílen rozdělené do prostorových a časových etap.

Prostory I. etapy zahrnují učebny sváření el. obloukem, učebnu teorie, chodbu, WC a umývárnu.  Prostory III. etapy zahrnují dvě učebny autoopravářů a objekt elektrorozvodny. Částečně bude rekonstrukce probíhat i v prostorech v roce 2019 realizované II. etapy (soustružna a svařovna plynem), kterými procházejí elektrorozvody určené k výměně v I. etapě.

Stávající dožilé rozvody elektroinstalací, vedené na povrchu zdiva, budou demontovány a nahrazeny novými rozvody, které budou v dílnách vedeny v drátěných žlabech a podomítkově  v učebně teorie, na chodbě, na WC a v umývárně.

Před zahájení prací budou rozvody odpojeny od zdroje energie.

Stávající rozvody budou demontovány, bude provedena příprava průrazů, otvorů a drážek pro osazení kabelů, zásuvek a vypínačů.

Po montáži rozvodů bude provedeno začištění průrazů, otvorů a drážek hrubou maltou.

Dále bude provedena lokální oprava omítek a začistění jemnou omítkou v místech po demontovaných rozvodech a lokálně i mimo ně.

Po dokončení těchto prací bude provedeno oškrábání poškozených a nesoudržných částí maleb, jejich oprava a celková výmalba.

V prostoru autodílen bude proveden udržovací syntetický nátěr stávajícího nátěru soklu (ve svařovně el. obloukem bude proveden nátěr latexový matný z důvodu potlačení odrazů světla při svařování).

V prostoru elektrorozvodny a skladu bude provedena oprava podlahy a omítek. Bude zde proveden nový podhled ze sádrokartonu a výmalba.

Ve skladu budou dodány a osazeny nové vstupní dveře a natřena stávající zárubeň.

Po dokončení prací bude proveden celkový úklid a likvidace suti, včetně přebytečného materiálu.

Stavební práce budou provedeny dodavatelsky.

V Třeboni 20.2.2020					vypracoval : Ing Knapík Vladimír