## Soupis položek+
název akce: Třeboň-Aurora, rozšíření saun. provozu a wellness
objekt: elektroinstalace v rozsahu a podrobnosti DSP+ZD
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek |  | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek |  | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez |  | 5 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný |  | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | materiál nátěrový |  |  |  | 0 |  | 16
8 | materiál zemní |  |  |  | 0 |  | 17
9 | elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 18
10 | nátěry |  |  |  | 0 |  | 20
11 | zemní práce |  |  |  | 0 | 0 | 21
12 | PPV pro elektromontáže |  | 6 | 0 | 0 |  | 22
13 | PPV pro zemní práce |  | 1 | 0 | 0 |  | 23
14 | dodávky celkem |  |  |  | 0 |  | 25
15 | materiál+výkony celkem |  |  |  | 0 |  | 26
16 | ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 27
17 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0 | 0 | 28
18 | zařízení staveniště |  | 3.25 | 0 | 0 |  | 30
19 | provozní vlivy |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 31
20 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  | 0 | 0 | 33
21 | kompletační činnost |  |  |  | 0 |  | 35
22 | investorská činnost |  |  |  | 0 |  | 39
23 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  | 0 | 0 | 41
24 | CENA bez DPH (Kč) |  |  |  | 0 |  | 44
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 713172 | ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 1x400V/C16A, 4x230V/C16A, | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | UZAMYKATELNÁ, CHRÁNIČ 30mA, IP54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
2 | 713173 | rozváděč RH (sestava viz výkres 702 - komplet) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
3 | 713174 | INSTALAČNÍ PODLAHOVÁ KRABICE PRO PŘIPOJENÍ | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | MASÁŽNÍHO LEHÁTKA (sestava viz výkres 702 - komple |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
4 | 713122 | INSTALAČNÍ PODLAHOVÁ KRABICE PRO PŘIPOJENÍ LAMP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | (sestava viz výkres 702 - komplet) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
5 | 714101 | bleskosvod a uzemnění včetně zemních prací viz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | výkres 702, 705 - komplet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
6 | 714102 | kabeláž dle požadavků saunové technologie - viz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | výkres 702-3 - komplet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
7 | 714103 | trubkování dle požadavků saunové technologie - | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | viz výkres 702-3 - komplet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
8 | 714104 | ovladače dle požadavků saunové technologie - viz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | výkres 702-3 - komplet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
9 | 714105 | úprava uzemnění stáv. objektů včetně zemních | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | prací viz výkres 706 - komplet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
10 | 714106 | doplnění osvětlení v chodbě stávajícího objektu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | viz výkres 702 - komplet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
11 | 714107 | doplnění rozváděčů stávajícího objektu viz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | výkres 704 - komplet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
12 | 714106 | změna umístění 3ks původních parkových svítidel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | A10 viz výkres 706 - komplet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
13 | 714106 | el. připojení a ovlád. osv. před vstupní halou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | (bez svítidel - svítidla řeší PD interiér) viz 702 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Materiál elektromontážní
14 | 171208 | vodič do CYY 6 | m | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
15 | 171210 | vodič do CYY 16 | m | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
16 | 171211 | vodič do CYY 25 | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
17 | 101106 | kabel do CYKY 3x2,5 | m | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
18 | 101306 | kabel do CYKY 5x2,5 | m | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
19 | 101308 | kabel do CYKY 5x6 | m | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
20 | 101310 | kabel do CYKY 5x16 | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
21 | 101311 | kabel 1kV do CYKY 5x25 | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
22 | 152219 | kabel 1kV AYKY 3x240+120 | m | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
23 | 101506 | kabel CYKY 12x2,5 | m | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
24 | 142105 | kabel 1kV OHNIODOLNÝ PH120-R 3x1,5 | m | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
25 | 160306 | šňůra do CGSG 5x2,5 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
26 | 190219 | kabelové oko Al lisovací 240x12 ALU | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
27 | 199224 | svorka do 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
28 | 199512 | štítek kabelový 40x15mm střední | ks | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
29 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
30 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
31 | 295071 | svorka pásku zemnící | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
32 | 295072 | svorka pro pospojování | ks | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
33 | 311212 | krabice přístrojová KP68 | ks | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
34 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | ks | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
35 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
36 | 311316 | krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96 | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
37 | 312213 | krabice IP55 98x98x58mm 4xESt16 5x4Cu | ks | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
38 | 312214 | krabice IP55 139x119x70mm 3xESt21 5x6Cu | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
39 | 312216 | krabice IP55 200x160x98mm 3xESt29 5x25Cu | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
40 | 321135 | trubka ohebná PVC do 1232 | m | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
41 | 322225 | trubka PVC tuhá střední namáhání do 32HF včetně | m | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | příslušenství |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
42 | 321504 | roura korugovaná do pr.90/75mm | m | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
43 | 321505 | roura korugovaná do pr.110/94mm | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
44 | 195506 | spojka 1kV plast SVCZV 12x2,5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
45 | 194519 | spojka 1kV plast 00304(4x240) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
46 | 193216 | vodičová spojka Al lisovací 120 ALU-ZE | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
47 | 193219 | vodičová spojka Al lisovací 240 ALU-ZE | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
48 | 362026 | drátový žlab do 500/100 včetně konzol a | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | příslušenství |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
49 | 932 | ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
50 | 303 | hmoždinka plastová HM10/10x50mm | ks | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
51 | 202 | tenkostěnný profil ocel tř.11 | kg | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
52 | 312111 | vývod 230/400V ukončený svorkou | ks | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
53 | 409011 | spínač 10A/250Vstř řaz.1 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
54 | 409031 | 2 PÓLOVÝ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, POD OM, IP54 + | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | MINIVSTUPNÍ JEDNOTKA DALI (4x INPUT) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
55 | 409012 | ROZBITNÉ TLAČÍTKO "TOTAL STOP" "CENTRAL STOP", S | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | ARETACÍ, IP54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
56 | 409013 | PODHLEDOVÉ POHYBOVÉ ČIDLO, IP20, 1000W, RELÉOVÉ, | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | 360st., DOSAH 4m |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
57 | 413121 | spínač 10A/250Vstř IP54 řaz.1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
58 | 419100 | zásuvka 16A/250Vstř | ks | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
59 | 419105 | zásuvka 16A/250Vstř chráněná | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
60 | 423002 | zásuvka 16A/250Vstř zapuštěná IP54 clonky | ks | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
61 | 295441 | svorka zemnící | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
62 | 295443 | páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
63 | 199091 | přípojnice PHP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
64 | 199092 | přípojnice PDP | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Materiál další obory
65 | 25101 | barva syntetická základní | kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
66 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
67 | 25102 | email syntetický vrchní šedý | kg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
68 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Materiál zemní+stavební
69 | 46225 | asfaltový pás IPA400 | m2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
70 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
71 | 46172 | deska betonová 50/20/5cm | ks | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
72 | 46383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
73 | 46133 | beton B10 | m3 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
74 | 46383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
75 | 46515 | roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm | m | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
76 | 46525 | /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
77 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 790 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
78 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 460 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
79 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 220 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
80 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 6050 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
81 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 3660 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
82 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 780 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
83 | 210800114 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16 | m | 240 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
84 | 210810103 | kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 210 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
85 | 210901078 | kabel Al(-1kV AYKY) volně uložený do 3x240+120 | m | 470 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
86 | 210810013 | kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 235 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
87 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1850 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
88 | 210802406 | šňůra střední volně ulož.do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 250 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
89 | 210100012 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 240mm2 | ks | 40 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | CE
90 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 135 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
91 | 210220025 | uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 210 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
92 | 210220022 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
93 | 210220442 | ochrana zemní svorky asfaltovou lepenkou | ks | 120 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | CE
94 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 235 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
95 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 44 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
96 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 52 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
97 | 210010322 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) | ks | 23 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
98 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 64 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
99 | 210010454 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 | ks | 32 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
100 | 210010454 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
101 | 210010005 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 | m | 410 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
102 | 210010023 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 | m | 260 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
103 | 210010125 | trubka plast volně uložená do pr.110mm | m | 76 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
104 | 210010125 | trubka plast volně uložená do pr.110mm | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
105 | 210101213 | spojka do 1kV, do 12x4mm2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
106 | 210101205 | spojka 1kV smršťovací do 4x240 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
107 | 210020134 | kabelový rošt nad š.40cm | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
108 | 210020922 | ohnivzdorná přepážka s výplní | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | CE
109 | 210010703 | osazení do cihly hmoždinky HM10 | ks | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
110 | 210020661 | ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení | kg | 500 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | CE
111 | 210010451 | vývod 230/400V ukončený svorkou | ks | 339 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
112 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
113 | 210110062 | 2 PÓLOVÝ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, POD OM, IP54 + | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | MINIVSTUPNÍ JEDNOTKA DALI (4x INPUT) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
114 | 210110042 | ROZBITNÉ TLAČÍTKO "TOTAL STOP" "CENTRAL STOP", S | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | ARETACÍ, IP54 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
115 | 210110047 | PODHLEDOVÉ POHYBOVÉ ČIDLO, IP20, 1000W, RELÉOVÉ, | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | 360st., DOSAH 4m |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
116 | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
117 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 123 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
118 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 34 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
119 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 112 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
120 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku | ks | 42 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
121 | 210192561 | přípojnice PHP | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
122 | 210192562 | přípojnice PDP | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
123 | 210192121 | ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 1x400V/C16A, 4x230V/C16A, | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | UZAMYKATELNÁ, CHRÁNIČ 30mA, IP54 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
124 | 210192121 | rozváděč RH (sestava viz výkres 702 - komplet) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
125 | 210192121 | INSTALAČNÍ PODLAHOVÁ KRABICE PRO PŘIPOJENÍ | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | MASÁŽNÍHO LEHÁTKA (sestava viz výkres 702 - komple |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
126 | 210192121 | INSTALAČNÍ PODLAHOVÁ KRABICE PRO PŘIPOJENÍ LAMP | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | (sestava viz výkres 702 - komplet) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
127 | 210192121 | uzemnění včetně zemních prací viz výkres 702 - | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | komplet |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
128 | 210192121 | kabeláž dle požadavků saunové technologie - viz | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | výkres 702-3 - komplet |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
129 | 210192121 | trubkování dle požadavků saunové technologie - | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | viz výkres 702-3 - komplet |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
130 | 210192121 | ovladače dle požadavků saunové technologie - viz | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | výkres 702-3 - komplet |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
131 | 210192121 | úprava uzemnění stáv. objektů včetně zemních | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | prací viz výkres 706 - komplet |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
132 | 210192121 | doplnění osvětlení v chodbě stávajícího objektu | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | viz výkres 702 - komplet |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
133 | 210192121 | doplnění rozváděčů stávajícího objektu viz | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | výkres 704 - komplet |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
134 | 210192121 | změna umístění 3ks původních parkových svítidel | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | A10 viz výkres 706 - komplet |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
135 | 210192121 | el. připojení a ovlád. osv. před vstupní halou | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | (bez svítidel - svítidla řeší PD interiér) viz 702 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Montáže další obory
136 | 250020001 | profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem | m2 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | CN
137 | 250020101 | profil.konstrukce základní nátěr 1složkový | m2 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | CN
138 | 250020201 | profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) | m2 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | CN
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Zemní práce
139 | 460200263 | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.5 | m | 105 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | CZ
140 | 460120003 | zához jámy třída zeminy 3 | m3 | 5.7 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
141 | 460230003 | jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.5 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
142 | 460420385 | kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/20 na20cm | m | 105 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
143 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 210 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
144 | 460490051 | oddělení a krytí spojky do 6kV | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
145 | 460560263 | zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3 | m | 105 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
146 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 11.64 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
147 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 59.7 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
148 | 460200683 | výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/ko1.5 | m | 37 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | CZ
149 | 460030071 | bourání živičných povrchů 3-5cm | m2 | 24.05 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
150 | 460030082 | řezání spáry v betonu do 10cm | m | 74 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
151 | 460080103 | bourání betonu tl.10cm | m2 | 24.05 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
152 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 74 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
153 | 460510031 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm | m | 111 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
154 | 460560683 | zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3 | m | 37 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
155 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 9.97 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
156 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 5.25 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
157 | 460650022 | betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu | m2 | 24.05 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
158 | 460650046 | litý asfalt tl.4cm vč.materiálu | m2 | 24.05 | 0 | 0 |  | 0 | S |  |  | CZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
159 | 219990011 | oststní náklady (zedničina, prostupy, drážky, | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | ON
|  | kapsy, ..., úklid, koordinace, vytýčení, zaměření, |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | ON
160 | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | ON
161 | 219990089 | fotodokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | ON
162 | 219990092 | prováděcí (dílenská) dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | ON
163 | 219990109 | poplatek TIČR | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | S | * |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technikcá zpráva, přílohy,
výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifilace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.